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Dodatek nr 1 do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę okien na okna z pcv, drzwi z pcv w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej, położonym na terenie nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 170.

Przedmiotem zamówienia jest:

wymiana 62 sztuk okien oraz 6 sztuk drzwi w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej na dostarczone przez wykonawcę okna z PCV białe i drzwi z PCV białe, wraz z robotami towarzyszącymi.

Okna i drzwi muszą być dostosowane do już istniejących w budynku.

Kompletne okna i drzwi aluminiowe (stare) po zdemontowaniu pozostają u zamawia-jącego.

1. Do opisu przedmiotu zamówienia dołączamy:

zał. nr 1, przedmiar robót na wymianę okien i drzwi– 1 egz., 

zał. nr 2, szkic stolarki okiennej – 1 egz.
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego na podstawie przekazanych załączników, wymienionych w pkt.1.

3. W kosztorysie ofertowym muszą być uwzględnione ceny materiałów z odpowiednimi atestami i certyfikatami.

4. Wymagania dotyczące robót:

1) na wszystkie zastosowane materiały wykonawca zobowiązany jest przedstawić aprobaty techniczne lub oceny zgodności technicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

2) wykonawca w trakcie trwania robót i po ich zakończeniu zobowiązany jest do utrzymania porządku i uporządkowania pomieszczeń, w których prowadził roboty.

5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy, liczony od dnia protokolarnego odbioru robót.

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej reakcji serwisu, przy czym w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez zamawiającego.

