[image: image1.jpg]SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
DO POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
0 WARTOSCI SZACUNKOWEJ POWYZEJ 60 000 EURO

na dostawg wyposazenia pomiarowego
(WSZ: 333270000 — przyrzady i aparatura nastawna i kontrolna)

I. Zamawiajacy

Wojewodzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
45-836 Opole

ul. Wroclawska 170

tel. (077) 4575010, tel/fax (077) 4575461
www.wiw.opole.pl

godziny urz¢dowania: s 2

1. Tryb udzielenia zaméwienia

Postepowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach okreslonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) w trybie
przetargu nieograniczonego (art. 39-46 ustawy Prawo zamoéwien publicznych).

III. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest sprzedaz z dostawa do siedziby zamawiajacego wyposazenia

pomiarowego:

1. Autoklaw laboratoryjny pionowy z drukarka, funkcja chlodzenia wodnego do naczyn

otwartych, kompresorem do podtrzymywania ciénienia (Jun-Air mod. 6-15), wentylatorem

wspomagajacym szybkie chlodzenie, z 2- ma koszami z drutu ze stali nierdzewnej do

ustawienia jeden na drugim — 1 szt

Wymagania:

- automatyczny sterownik i wy$wietlacz temp. i cisnienia,

- automatyczne otwieranie i unoszenie pokrywy,

- mozliwosé kontroli sterylizacji za pomoca sondy temperaturowej,

-z wydrukiem cyklu sterylizacji, 12 standardowych programéw, w tym — program
czyszczacy, mozliwosé programowania sterylizacji rurek Durhama,

- czas sterylizacji 1.......300 minut, ci$nienie pary do 4 ba, biezaca temp. i cisnienie w
komorze autoklawu podczas trwania procesu widoczne na wyswietlaczu,

- komora wyposazona w port walidacyjny do wprowadzania sond kontrolnych,

- temp. sterylizacji 60-140 e,

- pojemnos¢ 75 1, wymiary komory: (¢ X gleb.) 400x600mm,

- walidacja autoklawu,

- calkowite oddzielenie wytwornicy pary od komory sterylizacyjnej-petna gotowos¢ do
podawania pary do autoklawu przez caly czas pracy urzadzenia,

- do sterylizacji pozywek,

- certyfikat jakosci,

- szkolenie pracownikow,

- instrukcja w jezyku polskim,

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce,

- odpowiedzialnos¢ dostawcy z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady.





[image: image2.jpg]— zamawiajacy wyznaczy czlonka komisji, w ktérego obecnosci udostgpnione zostang

dokumenty,

— zamawiajacy umozliwi kopiowanie dokumentéw odplatnie, cena za 1 strong 0,20 zi
netto,

— udostgpnienie moze mie¢ miejsce wylacznie w siedzibie zamawiajacego oraz w czasie
godzin jego urzedowania.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacja maja zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

XXVI. Zalgczniki

Zal. nr 1 — formularz ofertowy,

Zal. nr 2 — o$wiadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp,
Zat. nr 3 — wzor umowy.

Opole, 6 listopada 2007 r.

Opolski Wojewodzki Lekarz Weterynarii
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