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Odpowiedz na pytania firmy ALAB Sp. z 0o

Pytanie 1.

Zamawiajacy wskazuje konkretne nazwy ze wzgledu na juz posiadany sprzet, ktéry si¢ bardzo
dobrze sprawdzit i w razie potrzeby jeden serwis.

Pytanie 2.

Dokument potwierdzajacy rozkiad temperatury musi pochodzi¢ z laboratorium
akredytowanego

Pytanie 3.

Nie dopuszcza

Pytanie 4.

Tylko taki, jak w wymaganiach

Pytanie 5.

Zamawiajacy wymaga $wiadectwa z laboratorium akredytowanego

Pytanie6.

Niestety nie, poniewaz mamy juz przykre doswiadezenia z takim rejestratorem przy
autoklawach, ten system nie zadaje egzaminu w naszych warunkach.





