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Zaklad Higieny Weterynaryjnej
45-836 Opole, ul. Wroclawska 170
tel. fax (077) 4575010 wew.317 e— mail: zhw@ wiw.opole.pl

Opole, dnia 13.11.2007 r.

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36
60-952 Poznan

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawe wyposazenia pomiarowego znak
sprawy: WIW.DA-241/16/2007

Odpowiedz na pytanie 1zad. 22
Mam na my$li homogenizator BagMixer 400 VW a zapis dotyczacy ustawienia timera (10
sek. ) jaki si¢ pojawit w zamé6wieniu podatam z katalogu, z ktérego zasiggatam informacji o

danych technicznych.
Nie wymagam ustawienia czasu na 10 sekund , moze by¢ od 30 sekund.
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