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Pani mgr Barbara Mozol
WIW Opole

Odpowiedz na pytanie dotyczace specyfikacji przetargu na dostawe
wyposazenia pomiarowego nr sprawy WIW.DA-241/16/2007 zad. 28( cieplarka firmy
BINDER z kontrolowana ilosciag CO, i O, ) i zad. 30 (cieplarka firmy BINDER BD-240)

Pytanie 1.

Dostarczona cieplarka powinna mie¢ swiadectwo rozkiadu temperatury wewnatrz urzadzenia
Pytanie 2.

Swiadectwo powinno by¢ wystawione przez laboratorium posiadajace akredytacje na
wzorcowanie przyrzadow uzytych do wykonywania takiego rozkfadu.

Pytanie3.

Niestety wydltuzenie realizacji zamoéwienia nie jest mozliwe
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