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WIW
p. Barbara Mozol
Dotyczy postgpowania WIW.DA.241/16/2007

Zad 7
W skiad systemu prozniowego Baker SPE 12 G nie wchodzi pompa prézniowa

Zadanie 15
Wymagane jest aby wszystkie elementy zmywarki sprostaty naszym wymaganiom pod

wzgledem technicznym jak i materialowym, byly kompatybilne z sama zmywarka i stanowity
spojne urzadzenie na ktore firma daje odpowiednig gwarancjg.
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