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Firma Labart 8p. z 0.0, zwraca sig  prodba.0 udzielenic odpowiedzi na poniZsze pytania:
Dot. zad. 28 ~ eleplarki laboratoryjne firmy BINDER z kontrolowang flocig CO; i O; oraz
2ad. 30 — cieplarka Iaboratoryjna firmy Binder BD-240:

1. Czy Zamawiajacy wymaga, aby rozklad temperatury wewnatrz urzadzenia byl dokonany
w miejscu jego instalacji?

2. Czy Zamawiajgcy dopuszeza przeprowadzenie pomimmzkhdutempemwywewnmquuﬁ
przez autoryzowany Serwis firmy Binder przy uzyciu preyrzadow wzorcowanyeh przez
akredytowane laboratoria? :

STR. 1

3. Jesli Zamawiajgcy nie zgadza sig na badanie rozkladu temperatury przez autoryzowany serwis «

firmy Binder (w przypadku negarywncj odpowiedzi na pyt. 2), to z uwagi na fakt dugiego
oczeliwania npa realizacje wykonania ustug przez akredytowane laboratoria, prosimy
o wydtuzenje terminu realizacji zamdwienia na zadanie 2§ 1 30.
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