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Firma Labart Sp. z 0.0. zwraca si¢ z prosba o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania:

Zad. 7.

Proszg o sprecyzowanie, czy w sklad systemu prémiowego Baker SPE 12 G ma wchodzi¢ pompa
prézniowa.

Zad. 15.
Czy Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie elementy zmywarki byty produkji firmy Miele?
Zad. 21.

Z uwagi na fakt, iz realizacja zaméwieri na szafy termostatyczne ST4 zostata wstrzymana przez
producenta, czy Zamawiajacy dopuszeza zaoferowanie szafy termostatycznej ST3 (poj. 1861) lub STS
(poj. 2661)?

(Czy Zamawiajacy na pewno chee 8 kélek jezdnych do szafy termostatycznej?
Zad. 26.

Czy szafa termostatyczna ST 350 ma byé dwukomorowa? Cheemy wyjaénié, iz szafy ST 350 nie sa
produkowane w wersji jednokomorowej.

Zad. 27.
Prosze o wyjasnienie, co 0znacza rozkiad temperatury wewnalrz urzadzenia przy petnym obcigzeniu?
Zad. 26, 27, 28, 30.

Czy $wiadectwo sprawdzenia rozkiadu temperatury wewnatrz urzadzenn moze by¢ wykonane
w atmosferze powietrza w czterech punktach w komorze w tetaperaturze do 100 st. C?
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