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W odpowiedzi na zapytania firmy Labart informuje,

1. Pracownia Patologii jest zainteresowana dwukomorowsg szafg termostatyczng ST-
350.

2. Rozktad temperatury przy petnym obciazeniu jest to rozklad wykonywany po
zatadowaniu phnego wkiadu (ptytek z pozywkami) Iub innymi inkubowanymi
pozywkami odzwierciedla to warunki naturalne z jakich ma pracowaé dane urzadzenie.





