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Odpowiedz na zapytanie dotyczace specyfikacji przetargu na dostawe sprzetu
komputerowego nr sprawy WIW.DA-214/15/2007.

Ad1. UPS (2U)
W specyfikacji moc wyjsciowa UPS’a powinna wynosi¢: 2700W / 3000 VA. Wysoko$¢

w szafie przemystowej 2 U.
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