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ZAPYTANIE

Dotyezy przetargu na dostaw sprzgtu komputerowego (WSZ:30231200-9-
sprzet komputerowy) WIW.DA-241/15/2007.

1. UPS (2U)
Czy w specyfikacji UPS"a nie wkradt sig blad przy definicii mocy? Czy
powinno by¢ 1980W/2200VA a nie 2700W/2200VA? UPS’y 0 mocy
skutecznej rzedu 2700W maja wysokosé 3U.

Z powaaniem
Gerard Wysoczafski
Specjalista ds. Przetargéw
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