.Zał. nr 1


Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę biopreparatów, wzorców i testów diagnostycznych oraz odczynników chemicznych

	L.p.
	Asortyment
	Ilośc
	Stawka

VAT
	            Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	Netto
	      Brutto
	Netto
	Brutto

	Pożywki do diagnostyki Salmonelli:

	
	BGA AGAR - Agar z zielenią brylantową         i czerwienią fenolową dla Salmonelli  a 500g, do zagotowania ,  skład pożywki na 1 l:
· ekstrakt mięsny               5g
· ekstrakt drożdżowy        3g
· pepton mięsny              10g
· fosforan jednosodowy  0,6g
· fosforan dwuzasadowy   1g
· sacharoza                      10g
· laktoza                          10g
· zieleń brylantowa          
· czerwień fenolowa
· agar
	20 op.

	
	
	
	
	

	1. 
	XLD AGAR – Agar z xylozą, lizyną   i dezoksycholanem dla Salmonelli , do zagotowania; skład pożywki wg 
PN-EN-ISO 6579:2003 a 500g
	25 op
.

	
	
	
	
	

	2. 
	TSI – Agar trójcukrowy z żelazem; skład pożywki wg 
PN-EN-ISO 6579:2003 a 500g
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Agar wg Christensena z mocznikiem; skład pożywki wg PN-EN-ISO 6579:2003 a 500 g
(mocznik musi być w składzie pożywki)
	1 op.
	
	
	
	
	

	4. 
	MR-VP Bulion a 500 g                           
	1 op.
	
	
	
	
	

	5. 8.
	Odczynnik Kovacsa a 30 ml
	5 op.
	
	
	
	
	

	6. 9.
	BACTO  PEPTONE – Pepton  bakteriolo-giczny a 500g
	1 op.

	
	
	
	
	

	7. 11.
	Pożywka MSRV (Modified Semi-solid Rapaport Vassiliadis) a 500 g
	2 op.

	
	
	
	
	

	9. 12.
	Supplement do Pożywki agarowej MSRV 
	10 op.

	
	
	
	
	

	10. 13.
	Pożywka wg Mullera Kauffmana  z  czterotionianem  i nowobiocyną, skład wg PN-EN-ISO 6579:2003
Nowobiocyna powinna być w składzie pożywki  a 500g
	25 op.
	
	
	
	
	

	11. 
	Bulion Rappaporta- Vassiliadisa (RVS) a 500g
Sterylizacja w tem. 121oC
	7 op.
	
	
	
	
	

	12. 14.
	Pożywka do wykrywania dekarbosylacji lizyny płynna o składzie na 1 l:
· ekstrakt drożdżowy                 3,0 g
· chlorowodorek lizyny             5,0 g
· glukoza                                    1,0 g 
· purpura bromokrezolowa    0,015 g
a 500 g wg PN-EN-ISO 6579:2003
	1 op.
	
	
	
	
	

	13. 15.
	Zbuforowana woda peptonowa a 500g; skład pożywki wg PN-EN-ISO 6579:2003 
	90 op.

	
	
	
	
	

	Pożywki do diagnostyki grzybów:

	14. 16.
	DRBC AGAR – Agar z dichloranem, różem bengalskim i chloramfenikolem a 500g
Chloramfenikol powinien być w składzie pożywki
	2 op.
	
	
	
	
	

	15. 18.
	Agar Sabourda z chloramfenikolem a 500g
Chloramfenikol musi być w składzie pożywki
	2 op.
	
	
	
	
	

	16. 19. 
	Agar z chloramfenikolem (YGC Agar) a 500g

	1 op.
	
	
	
	
	

	17. 20.
	Test  ONPG  w krążkach a 50 szt
	22 op
	
	
	
	
	


Pożywki do diagnostyki gronkowców:

	18. 21.
	Agar Baird-Parkera do izolacji gronkowców w żywności a 500g; skład pożywki wg PN-EN-ISO 688-1pkt 5,3; 

· enzymatyczny hydrolizat kazeiny

· ekstrakt drożdżowy
· ekstrakt mięsny
· pirogronian sodu
· L-glicyna
· chlorek litu
· agar
	7 op.
	
	
	
	
	

	19. 22.
	Emulsja z żółtek jaj z  tellurynem potasu sterylna do pożywki Baird-Parkera 

a  6x100 ml
	8 op.
	
	
	
	..


	


	Pożywki do diagnostyki Listerii

	20. 23.
	Bulion Frazera dla Listerii a 500g



	30 op.
	
	.
	
	
	

	21. 24.
	Suplement do Bulionu Frazera dla Listerii w ampułkach a 4ml x 10 o składzie:

· cytrynian  amonowo-żelazawy 112,5 mg                                             

· kwas nalidyksynowy   2,5mg

· Acriflavina                  2,8125mg
	150 op.
	
	.
	
	
	

	22. 29.
	Suplement do Bulionu Frazera dla Listerii w ampułkach 5 ml  x 10 o składzie:

· cytrynian amonowo żelazowy   250mg

· kwas nalidyksynowy 10 mg

· Acriflavina                12,5mg
	4 op..
	
	
	
	
	

	23. 30.
	Pożywka agarowa dla Listerii wg Ottawiani i Agosti na płytkach jednorazowych  a 20 pł..

-termin przydatności min 5 tyg.

-certyfikat jakości
	240 op.
	
	
	
	
	

	24. 31.
	Suplement do agaru PALCAM  w ampułkach a 10 ml
	2 op.
	
	
	
	
	

	25. 32.
	Pożywka agarowa do izolacji Listeria PALCAM a 500 g
	5 op.
	
	.
	.
	
	


	Pożywki do diagnostyki E. coli

	26. 33.
	Bulion z zielenią brylantową i żółcią dla E. coli a 500g; skład pożywki wg PN-ISO 4831:1998 pkt 5,4; pepton, laktoza, żółć wołowa, zieleń brylantowa
	1 op.
	
	
	.
	.
	

	27. 35.
	TBX –  Pożywka agarowa chromogenna do oznaczania liczby Escherichia coli  zawierająca 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-β-D-glukoro-nid a 500 g
	5 op.
	
	
	.
	.
	

	28. 37.
	EE Broth dla Enterobacteriaceae a 500 g (do zagotowania)
	2 op.
	
	
	.
	
	

	29. .37
	Endo agar a 500g
	1 op.
	
	
	
	
	

	Pożywki różne

	30. 38.
	Agar NUTRIENT a 500g
Skład pożywki na 1 litr:

· ekstrakt mięsny                    3g
· pepton                                  5g
· agar                                    9-18 g
	1 op.
	
	.
	
	
	

	31. 39.
	Agar do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów (PCA – Agar); skład pożywki wg PN-ISO 4833:1998 pkt 5,3: pepton, trypton, ekstrakt drożdżowy, glukoza bezwodna, agar a 500 g
	10 op.
	
	
	
	
	

	32. 40.
	Brain Heart Infusion (BHI) a 500g
	1 op.
	
	
	
	
	

	33. 42.
	Mueller-Hinton agar do oznaczania wrażliwości na antybiotyki a 500g
	3 op.
	
	
	.
	
	..

	34. 43.
	Roztwór fizjologiczny z peptonem o składzie na 1 litr:
· pepton                                 1,0g
· NaCl                                   8,5g
     a 500 g
	2 op.
	
	
	
	
	

	35. 44.
	VRBD Agar a 500g
	5 op.
	
	
	
	.
	

	36. 45.
	CASO Agar (TSA) a 500g
Skład pożywki:
· pepton z kazeiny               15g
· pepton z mąki sojowej        5g
· sodowy chlorek                   5g
· agar                                    15g
	1 op.
	
	
	
	
	

	37. 46.
	Płytki kontaktowe typu Rodak z pożywką VRBD z neutralizatorem a 20 pł
	110 op.
	
	
	
	
	

	38. 47.
	Płytki kontaktowe typu Rodak z pożywką TSA z neutralizatorem a 20 pł
	160 op.
	
	
	.
	
	

	39. 49.
	Bulion Wrzoska o składzie:
· ekstrakt wątrobowy      4 g      
· pepton                         10 g
· chlorek sodowy             5 g
· glukoza                         5 g
     a 500 g 
	1 op.
	
	
	
	.
	

	40. 50.
	Wątroba suszona sterylna - kostka a 100g
	5 op.
	
	
	
	.
	

	41. 51.
	Agar bakteriologiczny a 500 g (Bacto agar –
DIFCO )
	2 op.
	
	
	
	
	

	42. 52.
	CCDA Agar (OXOID) a 500g
	1 op.
	
	
	
	
	

	43. 53.
	Suplement do podłoża  CCDA Agar o składzie:
· Amfoteryczna B    5 mg
· Cefoperazone      16 mg
	1 op.
	
	
	
	
	

	44. 54.
	Agar cukrowy z purpurą bromokrezolową a 500 g wg ISO
	1 op.
	
	
	
	
	

	45. 56.
	Odczynnik do wykrywania OXYDAZY a 50 szt
	1 op.
	
	
	
	
	

	Wymagania dla pożywek:
· certyfikat jakości
· termin wazności min. 3 lata od daty otrzymania
·  instrukcja wykonana w języku polskim
· stabilne ph po sterylizacji, bez konieczności korygowania
· jak największa wydajność z 500g opakowania

	46. 59.
	Bactident Oksydaza a 50 pasków
· certyfikat jakości
· ważność min. ½ roku
	32 op.
	
	
	
	
	

	47. 60.
	Bactident Coagulase EDTA –
6x3 ml
· certyfikat jakości
· ważność min. 1 rok
	5 op.
	
	
	
	
	

	48. 61.
	Bactident Koagulaza – liofilizat plazmy króliczej z dodatkiem w amp. po 3 ml (na 10 testów)
	1 op.
	
	
	
	
	

	Dodatki do pożywek – surowice

	53.
	Surowica bydlęca dla mikrobiologii a 100ml
	2 amp.
	
	
	
	
	

	54.
	Surowica końska sterylna a 10ml
	5 amp.
	
	
	
	.
	

	Wymagania dla surowic:
· certyfikat jakości
· termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania

	55.
	Wzorzec fosforanowy o pH 7,41 a 100ml
	10 op.
	
	
	
	
	

	56.
	Wzorzec fosforanowy o pH 7,00 a 100 ml
	10 op.
	
	
	
	
	

	57.
	Wzorzec fosforanowy o pH 4,01 a 100ml
	         10 op.
	
	
	
	
	

	Wymagania dla wzorców pH:
· certyfikat jakości
· termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania


	Pożywki agarowe gotowe na płytkach

	58.
	Podłoże agarowe z krwią baranią 5%  na płytkach  jednorazowych o średnicy 90mm
	250 op.
	
	
	
	
	

	59.
	Podłoże agarowe Edwardsa z krwią baranią na płytkach o średnicy 90mm
	200 op.
	
	
	
	.
	

	60.
	Podłoże agarowe Mueller-Hintona  z krwią baranią na płytkach o średnicy 90mm
	150 op.
	
	
	
	
	

	61.
	Podłoże VRBD agar gotowe w butelkach a 100 ml
	30 op.
	
	
	
	
	

	62.
	BGA agar na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm
	1000 płytek
	
	
	
	
	

	63.
	XLD agar na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm
	1000 płytek
	
	
	
	
	

	Wymagania do pożywek agarowych z krwią gotowych na płytkach:

· certyfikat jakości
· termin ważności minimum 1 miesiąc od daty otrzymania
· dostawa w ciągu 1 tygodnia od zamówienia


	Odczynniki do wykonania testu seroneutralizacji na wściekliznę monitoringową

	64.
	Tryptoza cz.d.a. do hodowli komórkowej (na podł. BHK)
- termin ważności min. 1 rok. / Op. 100ml
	     36 op.
	
	
	
	
	

	65.
	Sodium bicarbonate 7,5% cz.d.a. do hodowli komórkowj (na podł. BHK)
- termin ważności min. 1 rok/ Op. 100 ml
	     12 op.
	
	
	
	
	

	66.
	Gentamycyna do hodowli komórkowj (na podł. BHK) a 10 ml
	 6amp.
	
	
	
	
	

	67.
	Fungizone Antymycotic, op. 20 ml
	2amp.
	
	
	
	
	

	68.
	Surowica cielęca do hodowli komórkowej (na podł. BHK) a 100 ml
· termin ważności min. 6 miesięcy
· nietoksyczna dla hodowli komórkowej
	25 op.
	
	
	
	
	

	69.
	Phosphate Buffered Saline Tablets (PBS)
op. a 20 tabletek
	1 op.
	
	
	
	
	

	70.
	Trypsyna z EDTA do hodowli komórkowej (na podł. BHK) a 100 ml
· roztwór 0,05%
· termin ważności min. 1 rok
	40 op.
	
	
	
	
	

	71.
	Koniugat  wściekliznowy do testu seroneutralizacj (na podł. BHK) a 0,5 ml
· płynna forma roztworu
· termin ważności min. 1 rok
	300 amp.
	
	
	
	
	

	72.
	Podłoże Glasgow MEM (G-MEM) do hodowli komórkowej BHK-21
· zawierające glutaminę
· bez tryptozy i dwuwęglanu sodu
· w postaci proszku
· termin ważności min. 1 rok
	- 
	
	
	
	
	

	Typtoza, Sodium bicarbonate i Podłoże G-MEM musi być z tej samej firmy


	Koniugaty i odczynniki, surowice diagnostyczne

	73.
	Rabies Conjugate Antinucleocapsid do immunofluorescencji  rutynowej  (4x3 ml)
· termin ważności
         min. 2 lata
  -     certyfikat jakości
	7 op
	
	
	
	
	..



	74.
	RPK – GAMAKON (Zakaźne Ronienie Klaczy)  - 1 ml
· termin ważności minimum 2 lata
· certyfikat jakości
	1 op
	
	
	
	
	

	75.
	Serum Bacillus Antracis a 5 ml
	1 op
	
	.
	
	
	

	76.
	Extrakt wąglikowy (pozytywny) a 1 ml
	1 op
	
	
	
	
	

	Surowice do diagnozowania pałeczek z rodz. Salmonella met. aglutynacji szkiełkowej dla antygenu

	77.
	HM
	10 szt
	
	
	
	
	


	78.
	OA
	2 szt
	
	
	
	
	

	79.
	OB.
	6 szt
	
	
	
	
	

	80.
	OC
	6 szt
	
	
	
	
	

	81.
	OD
	8 szt
	
	
	
	
	

	82.
	OE
	5 szt
	
	
	
	
	

	83.
	07
	4 szt
	
	
	
	
	

	84.
	08
	4 szt
	
	
	
	
	

	85.
	04
	3 szt
	
	
	
	
	

	86.
	09
	4 szt
	
	
	
	
	

	87.
	010
	1 szt
	
	
	
	
	

	88.
	019
	1 szt
	
	
	
	
	

	89.
	046
	1 szt
	
	
	
	
	

	90.
	Vi
	2 szt
	
	
	
	
	

	91.
	H gm
	2 szt
	
	
	
	
	

	92.
	H fg 
	1 szt
	
	
	
	
	

	93.
	Hp
	1 szt
	
	
	
	
	

	94.
	Hs
	1 szt
	
	
	
	
	

	95.
	Ht
	1 szt
	
	
	
	
	

	96.
	Hf
	1 szt
	
	
	
	
	

	97.
	Hq
	1 szt
	
	
	
	
	

	98.
	Hgp
	1  szt
	
	
	
	
	

	99.
	Hu
	1 szt
	
	
	
	
	

	100.
	Hi
	2 szt
	
	
	
	
	

	101.
	Hm
	2 szt
	
	
	
	
	

	102.
	Hr
	2 szt
	
	
	
	
	

	103
	H 2
	1 szt
	
	
	
	
	

	104.
	H 5
	1 szt
	
	
	
	
	

	105.
	H 6
	1 szt
	
	
	
	
	

	106.
	H 7
	1 szt
	
	
	
	
	

	Wymagania do wszystkich surowic:
· minimum 2 lata ważności w momencie dostawy
· certyfikaty jakości  
Dla wszystkich koniugatów, odczynników, surowic: certyfikaty jakości, okres ważności min. 2 lata

	107.
	Test lateksowy do oznaczania gronkowców koag. dodatnich „SPOOT” – op:100 szt
	1op.
	
	
	
	
	

	108.
	API 20E - Test do oznaczania Entero-bakteriaceae
	
	
	
	
	
	

	109.
	Zestaw odczynników do API Testu 20 E + Kovac
	
	
	
	
	
	

	110.
	Test API dla Listeria Monocytogenes a 10 pas. + medium+odczynnik ZYM A + ZYM B
	-

	
	
	
	
	

	111.
	Skala Mc Farlanda
	
	
	
	
	
	

	112.
	Zestaw do oznaczania paciorkowców  STREPT
	
	
	
	
	
	

	113.
	ID 32 C – op: 25 testów +
odczynniki
	
	
	
	
	
	

	114.
	 ID 32 E – op: 25 testów +
odczynniki
	
	
	
	
	
	

	115.
	ID 32 STAPH – op: 25 testów + odczynniki
	
	
	
	
	
	

	116.
	rapid ID 32 STREP – op: 25 testów + odczynniki
	
	
	
	
	
	

	117.
	ATB VET – op: 25 testów+
odczynniki
	
	
	
	
	
	

	118.
	Api listeria 
	. 
	
	
	
	
	

	Określenie lekowrażliwości – krążki antybiotykowe – minimum 2 lata ważności od daty dostawy

	119


	Oleandomycyna 15 µg – op:
po 5 fiolek każda/fiolka po 50 krążków

	2 op.
	
	.
	
	
	

	120
	Doxycycline 30 µg –op: 5 fiolek a 50 krążków każda

	7 op.
	
	
	
	
	

	121
	Linco-Spektin – op: j.w. 
	6 op.
	
	
	
	
	

	122
	Enrofloxacin 5 µg- op  j.w.

	7 op.
	
	
	
	
	

	123
	Flumeqine (Imequil)- op: j.w.
	5 op.
	
	
	
	
	

	124
	Streptomycyna 10 µg- op: j.w.

	3 op.
	
	
	
	
	

	125.
	Cefquinom 30 µg- op: j.w.

	4 op.
	
	
	
	
	

	126.
	Amoxiclaw 30 µg- op: j.w.

	8 op.
	
	
	
	
	

	127.
	Penicylina 10 µg  op : j.w.

	7 op.
	
	
	
	
	

	128
	Ampicylina 10 µg- op: j.w.

	8 op.
	
	
	
	
	

	129.
	Neomycyna 30 µg- op: j.w.

	6 op.
	
	
	
	
	

	130
	Trimetoprim + Sulfametaxazol 23,75/1,25 µg- op: j.w.

	6 op.
	
	
	
	
	

	131.
	Erytromycyna 15 µg- op: j.w.

	4 op.
	
	
	
	
	

	132.
	Lincomycyna 2 µg- op: j.w.

	6 op.
	
	
	
	
	

	133.
	Tobramycyna 10 µg- op: j.w.

	1 op.
	
	
	
	
	

	134.
	Clindamycyna 2 µg- op: j.w.

	4 op.
	
	
	
	
	

	135.
	Cloxacilin 1 µg lub 10 µg- op: j.w.

	2 op.
	
	
	
	
	

	136.
	Amoxycyclina 10 µg- op: j.w.
 
	8 op.
	
	
	
	
	

	137
	Cefalexin 30 µg- op: j.w.

	3 op.
	
	
	
	
	

	138.
	Gentamycyna 10 µg- op: j.w.

	3 op.
	
	
	
	.
	

	139.
	Kanamycin 30 µg- op: j.w.

	4 op.
	
	
	
	
	

	140.
	Oxytetracyklina 30 µg- op: j.w.

	8 op.
	
	
	
	
	

	141.
	Florfenikol- op: j.w. 
	8 op.
	
	
	
	
	

	142.
	Linkomycyna + Neomycyna
op: j.w.
	4 op.
	
	
	
	
	

	143.
	Novobiocyna + Penicylina
op: j.w.
	4op
	
	
	
	
	

	144.
	Colistyna 10 µg- op: j.w.
	6 op
	
	
	
	
	

	145
	Rifampicyna (fatroximin)- op:
j.w.
	4 op.
	
	
	
	
	

	146.
	Kwas naldyksowy- op: j.w.
	6 op.
	
	
	
	
	

	147.
	Mastiject forte (neomycyna+
Tetracyklina+Bacytracyna)- op: j.w.
	4 op.
	
	
	
	
	

	148.
	 Nafpenzal
	4 op.
	
	
	
	
	

	149.
	Tiamhenicol
	4 op.
	
	
	
	
	

	           Wymagania dla krążków antybiotykowych:
·   certyfikaty jakości
·   zakresy wrażliwości krążków
· warunki graniczne-dostarczenie zakresu wrażliwości krążków odpowiednie do stopnia wysycenia.

	Testy do kontroli sterylizacji

	150
	Test – TST – Control – 1210C 15 min do kontroli autoklawów
	4 op.
	
	
	
	.
	

	151.
	Test – TST – Control – 1210C i 1340C 20 min do kontroli autoklawów
	2 op.
	
	
	
	
	

	Wymagania do TST Control:

- termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania

	152.
	Sporal „A” – biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji w autoklawach
	3 op.
	
	
	
	
	

	148.
	Sporal „S” – biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji w sterylizatorach elektrycznych
	3 op.
	
	
	
	
	

	153.
	Rurka Browne’a typ 5 (RB %) do kontroli sterylizatorów
Wymagania:

·  termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania.
	10 op.
	
	
	
	
	

	Diagnostyki serologiczne

	154.
	Antygen do wykrywania przeciwciał:
· Salmonella gallinarium-pullorum metodą aglutynacji  płytowej a 10 ml
	
	
	
	
	
	

	 155
	· Mycoplasma gallisepticum metodą aglutynacji płytowej a 10 ml
	10 amp.
	
	
	
	
	

	156.
	Surowica kontrolna dodatnia do MG –
liofilizat
	2 amp.
	
	
	
	
	

	157.
	· Mycoplasma meleagridis metodą aglutynacji płytowej a 10 ml
	6 amp.
	
	
	
	.
	

	157a
	· Mycoplasma synoviae metodą aglutynacji płytowej a 10 ml 
	4 amp.
	
	
	
	
	

	Wymagania do antygenów SG, MS, MG,MM:
·    termin ważności co najmniej 1 rok
· antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy

	158.
	Zawiesina hodowli Brucelli abortus  do OA a 100ml 
- odczynnik zatwierdzony przez      
PIW Puławy
-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
	
	
	
	
	
	

	159.
	Antygen do diagnostyki brucelozy metodą OKAP – odczyn kwaśnej aglutynacji płytowej a 20 ml
- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy
-termin ważności co najmniej 1 rok
	10 amp.
	
	
	
	
	

	160.
	Antygen Brucella abortus – OWD a 10 ml
- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy
-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
	
	
	
	
	
	

	161.
	Roboczy Standard Surowicy any-Brucella abortus do OA a 1 ml.
-odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy
-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
	4 amp.
	
	
	
	
	

	162.
	Surowica kontrolna anty-Brucella abortus do OWD a 1 ml
- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy
-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
	2 amp.
	
	
	
	
	

	163
	Komplement do OWD (dopelniacz) a 2 ml
- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy
-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
	15 amp.
	
	
	
	
	

	164
	Hemolizyna a 1 ml
- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy
-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
	
	
	
	
	
	

	165
	Barbital (Bufor  weronolowy)  w ampułce          w postaci proszku – opak. na 1000 ml
- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy
-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
	
	
	
	
	
	

	166
	Surowica referencyjna dodatnia do BLV Elisa
-zatwierdzona przez PIW Puławy
	2amp.
	
	
	
	
	

	167
	Surowica referencyjna ujemna do BLV Elisa
-zatwierdzona przez PIW Puławy
	10 amp.
	
	
	
	
	

	168
	Test Elisa do wykrywania przeciwciał choroby Aujeszky’ego:
· test wykrywający glikoproteinę gI wirusa choroby Aujeszky´ego,
· możliwość wykonania testu w wersji  nocnej (inkubacja nocna),
· ważność co najmniej 1 rok,
· instrukcja wykonania testu w języku polskim,
· test zatwierdzony przez PIW Puławy,
· możliwość dokupienia komponentów (dodatkowe kontrole),
· zestaw powinien zawierać pełną walidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. zawiera ona następujące etapy:
· specyfikację wymagań,
· określenie cech charakterystycznych metody,
sprawdzenie.
	-
	
	
	
	
	

	169
	Test Elisa do wykrywania wirusa BVD-MD:
· test wykrywający glioproteinę E wirusa,
· możliwość wykonania testu w wersji nocnej (inkubacja nocna),
· ważność co najmniej 1 rok,
· instrukcja wykonania w języku polskim,
· możliwość dokupienia komponentów (dodatkowe kontrole),
· test zatwierdzony przez PIW Puławy,
· zestaw powinien zawierać pełną wlidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:
· specyfikację wymagań,
· określenie cech charakterystycznych metody,
-  sprawdzenie
	1 zestaw/192 oznaczenia
	
	
	
	
	

	170.
	Test Elisa  do wykrywania przeciwciał enzootycznej białaczki bydła.
Osobny zestaw do badań skryningowych i osobny do  weryfikacji, oba tej samej firmy.
A   Zestaw do badań skryningowych- 5    płytkowy
· możliwość wykonania i uzyskania wyników w ciągu 2-3 godzin,
-  możliwość wykonania testu w wersji nocnej (inkubacja nocna),
· możliwość wykonania prób pulowanych i pojedynczych 
· instrukcja wykonania testu w języku polskim,
· test zatwierdzony przez PIW Puławy,
· termin ważności co najmniej 1 rok od momentu realizacji zamówienia
· zestaw powinien zawierać pełną walidację  podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:
· specyfikację wymagań,
· określenie  cech charakterystycznych metody,
· sprawdzenie,
· oprogramowanie równoważne z programem x Check.
	5 zestawów – 5 płytkowych

	 
	
	
	
	

	
	B Zestaw do badań weryfikujących – 5 płytkowy
·  możliwość wykonania i uzyskania wyników w ciągu 2-3 godzin,
·  możliwość wykonania testu w wersji nocnej (inkubacja nocna),
· termin ważności co najmniej 1 rok od momentu realizacji zamówienia,
· instrukcja wykonania testu w języku polskim,
· test zatwierdzony przez PIW Puławy,
· zestaw powinien zawierać pełną walidację  podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:
· specyfikację wymagań,
· określenie  cech charakterystycznych metody,
· sprawdzenie,
· oprogramowanie równoważne z programem x Check.
	1 zestaw-5 płytkowy
	
	
	
	
	

	171
	Test Elisa a do wykrywania przeciwciał Mycoplasma gallisepticum:
· ważność co najmniej rok od momentu realizacji zamówienia,
· instrukcja wykonana w języku polskim,
· możliwość dokupienia komponentów (dodatkowe kontrole),
· test zatwierdzony przez PIW Puławy,
· zestaw powinien zawierać pełną walidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:
· specyfikację wymagań,
· określenie cech charakterystycznych metody,
· sprawdzenie,
możliwość wykonania i uzyskania wyników w ciągu 3-5 godz.
	      1 zestaw 5 płytkowy
	
	
	
	
	

	173.

	Test immunochromatograficzny
do wykrywania wirusa Nosówki
	2 op  po 10 oznaczeń
	
	
	
	
	

	174.
	Test immunochromatograficzny
do wykrywania Parvowirusa
	2 op po 10 oznaczeń
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