Zał. nr 1                
Pakiet 1.                                                                                              
	L.p.
	Asortyment
	Ilośc
	Stawka

VAT
	            Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	Netto
	      Brutto
	Netto
	Brutto

	Pożywki do diagnostyki Salmonelli:

	
	BGA AGAR - Agar z zielenią brylantową         

i czerwienią fenolową dla Salmonelli  a 500g, do zagotowania ,  skład pożywki na 1 l:

· ekstrakt mięsny               5g

· ekstrakt drożdżowy        3g

· pepton mięsny              10g

· fosforan jednosodowy  0,6g

· fosforan dwuzasadowy   1g

· sacharoza                      10g

· laktoza                          10g

· zieleń brylantowa          

· czerwień fenolowa

· agar
	30 op.

	
	
	
	
	

	
	BGA Agar gotowy na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm


	1200 płytek
	
	
	
	
	

	1. 
	XLD AGAR – Agar z xylozą, lizyną   i dezoksycholanem dla Salmonelli , do zagotowania; skład pożywki wg 

PN-EN-ISO 6579:2003 a 500g
	35 op.

	
	
	
	
	

	
	XLD Agar na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm
	1200 płytek
	
	
	
	
	

	2. 
	TSI – Agar trójcukrowy z żelazem; skład pożywki wg 

PN-EN-ISO 6579:2003 a 500g
	nie dotyczy
	
	
	
	
	

	3. 
	Agar wg Christensena z mocznikiem; skład pożywki wg PN-EN-ISO 6579:2003 a 500 g

(mocznik musi być w składzie pożywki)
	nie dotyczy
	
	
	
	
	

	4. 
	MR-VP Bulion a 500 g                           
	nie dotyczy
	
	
	
	
	

	5. 8.
	Odczynnik Kovacsa a 30 ml
	6 op.
	
	
	
	
	

	6. 9.
	BACTO  PEPTONE – Pepton  bakteriolo-giczny a 500g
	1 op.


	
	
	
	
	

	7. 11.
	Pożywka MSRV (Modified Semi-solid Rapaport Vassiliadis) a 500 g
	5 op.


	
	
	
	
	

	9. 12.
	Supplement do Pożywki agarowej MSRV 
	14 op.


	
	
	
	
	

	10. 13.
	Pożywka wg Mullera Kauffmana  z  czterotionianem  i nowobiocyną, skład wg PN-EN-ISO 6579:2003

Nowobiocyna powinna być w składzie pożywki  a 500g


	15 op.
	
	
	
	
	

	11. 
	Pożywka wg Mullera Kauffmana  w probówkach jednorazowych a 10 ml
	1500 prob.
	
	
	
	
	

	12. 
	Bulion Rappaporta- Vassiliadisa (RVS) a 500g

Sterylizacja w tem. 121oC
	3 op.
	
	
	
	
	

	13. 14.
	Pożywka do wykrywania dekarbosylacji lizyny płynna o składzie na 1 l:

· ekstrakt drożdżowy                 3,0 g

· chlorowodorek lizyny             5,0 g

· glukoza                                    1,0 g 

· purpura bromokrezolowa    0,015 g

a 500 g wg PN-EN-ISO 6579:2003
	1 op.
	
	
	
	
	

	14. 15.
	Zbuforowana woda peptonowa a 500g; skład pożywki wg PN-EN-ISO 6579:2003 
	55 op.


	
	
	
	
	

	Pożywki do diagnostyki grzybów:

	15. 16.
	DRBC AGAR – Agar z dichloranem, różem bengalskim i chloramfenikolem a 500g

Chloramfenikol powinien być w składzie pożywki
	2 op.
	
	
	
	
	

	16. 18.
	Agar Sabourda z chloramfenikolem a 500g

Chloramfenikol musi być w składzie pożywki
	3 op.
	
	
	
	
	

	17. 19. 
	Agar z chloramfenikolem (YGC Agar) a 500g


	1 op.
	
	
	
	
	

	18. 20.
	Test  ONPG  w krążkach a 50 szt
	 11 op.
	
	
	
	
	


Pożywki do diagnostyki gronkowców:

	19. 21.
	Agar Baird-Parkera do izolacji gronkowców w żywności a 500g; skład pożywki wg PN-EN-ISO 688-1pkt 5,3; 

· enzymatyczny hydrolizat kazeiny

· ekstrakt drożdżowy

· ekstrakt mięsny

· pirogronian sodu

· L-glicyna

· chlorek litu

· agar
	2 op.
	
	
	
	
	

	20. 22.
	Emulsja z żółtek jaj z  tellurynem potasu sterylna do pożywki Baird-Parkera 

a  100 ml
	12 butelek a 100 ml
	
	
	
	..


	

	Pożywki do diagnostyki Listerii

	21. 23.
	Bulion Frazera dla Listerii a 500g



	3 op.
	
	.
	
	
	

	22. 24.
	Suplement do Bulionu Frazera dla Listerii w ampułkach a 4ml x 10 o składzie:

· cytrynian  amonowo-żelazawy 112,5 mg                                             

· kwas nalidyksynowy   2,5mg

· Acriflavina                  2,8125mg
	1op.
	
	.
	
	
	

	23. 29.
	Suplement do Bulionu Frazera dla Listerii w ampułkach 5 ml  x 10 o składzie:

· cytrynian amonowo żelazowy   250mg

· kwas nalidyksynowy 10 mg

· Acriflavina                12,5mg
	10 op.
	
	
	
	
	

	24. 30.
	Pożywka agarowa dla Listerii wg Ottawiani i Agosti na płytkach jednorazowych  a 20 pł..

-termin przydatności min 5 tyg.

-certyfikat jakości
	 Nie dotyczy
	
	
	
	
	

	25. 31.
	Suplement do agaru PALCAM  w ampułkach a 10 ml
	2 op.
	
	
	
	
	

	26. 32.
	Pożywka agarowa do izolacji Listeria PALCAM a 500 g
	      Nie dotyczy
	
	.
	.
	
	

	Pożywki do diagnostyki E. coli

	27. 33.
	Bulion z zielenią brylantową i żółcią dla E. coli a 500g; skład pożywki wg PN-ISO 4831:1998 pkt 5,4; pepton, laktoza, żółć wołowa, zieleń brylantowa
	2 op.
	
	
	.
	.
	

	28. 
	Bulion z laurylem dla E. coli; skład pożywki: pepton tryptoze, laktoza, wodorofosforan dwupotasowy, dwuwodorofosforan jedno-potasowy, chlorek sodu, siarczan sodowo-laurylowy wg PN-ISO 4831:1998 

pkt 5,3 a 500g

	2 op.
	
	
	
	
	

	29. 35.
	TBX –  Pożywka agarowa chromogenna do oznaczania liczby Escherichia coli  zawierająca 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-β-D-glukoro-nid a 500 g
	5 op.
	
	
	.
	.
	

	30. 37.
	EE Broth dla Enterobacteriaceae a 500 g (do zagotowania)
	4 op.
	
	
	.
	
	

	31. .37
	Endo agar a 500g
	1 op.
	
	
	
	
	

	Pożywki różne

	32. 38.
	Agar NUTRIENT a 500g

Skład pożywki na 1 litr:

· ekstrakt mięsny                    3g

· pepton                                 5g

· agar                                    9-18 g
	3 op.
	
	.
	
	
	

	33. 39.
	Agar do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów (PCA – Agar); skład pożywki wg PN-ISO 4833:1998 pkt 5,3: pepton, trypton, ekstrakt drożdżowy, glukoza bezwodna, agar a 500 g
	10 op.
	
	
	
	
	

	34. 40.
	Brain Heart Infusion (BHI) a 500g
	1 op.
	
	
	
	
	

	35. 42.
	Mueller-Hinton agar do oznaczania wrażli-wości na antybiotyki a 500g
	2 op.
	
	
	.
	
	..

	36. 43.
	Roztwór fizjologiczny z peptonem o składzie na 1 litr:

· pepton                                 1,0g

· NaCl                                   8,5g

     a 500 g
	10 op.
	
	
	
	
	

	37. 44.
	VRBD Agar a 500g (do zagotowania)

	10 op.
	
	
	
	.
	

	38. 
	VRBD Agar gotowy  w butelkach a 100 ml
	30 op.
	
	
	
	
	

	39. 45.
	CASO Agar (TSA) a 500g

Skład pożywki:

· pepton z kazeiny               15g

· pepton z mąki sojowej        5g

· sodowy chlorek                   5g

· agar                                    15g
	1 op.
	
	
	
	
	

	40. 46.
	Płytki kontaktowe typu Rodak z pożywką VRBD z neutralizatorem a 20 pł.
	1200 płytek
	
	
	
	
	

	41. 47.
	Płytki kontaktowe typu Rodak z pożywką TSA z neutralizatorem a 20 pł
	1800 płytek
	
	
	.
	
	

	42. 49.
	Bulion Wrzoska o składzie:

· ekstrakt wątrobowy      4 g      

· pepton                         10 g

· chlorek sodowy             5 g

· glukoza                         5 g

     a 500 g 
	2 op.
	
	
	
	.
	

	43. 50.
	Wątroba suszona sterylna - kostka a 100g
	15 op a 100 g
	
	
	
	.
	

	44. 51.
	Agar bakteriologiczny a 500 g (Bacto agar –

DIFCO )
	Nie dotyczy
	
	
	
	
	

	45. 52.
	CCDA Agar (OXOID) a 500g
	Nie dotyczy
	
	
	
	
	

	46. 53.
	Suplement do podłoża  CCDA Agar o składzie:

· Amfoteryczna B    5 mg

· Cefoperazone      16 mg
	1 op.
	
	
	
	
	

	47. 54.
	Agar cukrowy z purpurą bromokrezolową a 500 g wg ISO
	1 op.
	
	
	
	
	

	48. 56.
	Odczynnik do wykrywania OXYDAZY a 50 szt
	4p.

	
	
	
	
	

	49. 
	VRBL-Agar a 500g(do zagotowania)
	1 op.
	
	
	
	
	

	Wymagania dla pożywek:

· certyfikat jakości

· termin wazności min. 3 lata od daty otrzymania

·  instrukcja wykonana w języku polskim

· stabilne ph po sterylizacji, bez konieczności korygowania

· jak największa wydajność z 500g opakowania

	50. 59.
	Bactident Oksydaza a 50 pasków

· certyfikat jakości

· ważność min. ½ roku
	16 op.
	
	
	
	
	

	51. 60.
	Bactident Coagulase EDTA –

6x3 ml

· certyfikat jakości

· ważność min. 1 rok
	6 op.
	
	
	
	
	

	52. 61.
	Bactident Koagulaza – liofilizat plazmy króliczej z dodatkiem w amp. po 3 ml (na 10 testów)
	2 op. 
(po 10 amp.)
	
	
	
	
	

	53. 
	………………………………………………..
	Nie dotyczy
	……………
	………………….
	…………………..
	……………………….
	……………………………

	54. 
	…………………………………………………..
	Nie dotyczy
	……………..
	………………
	…………………
	…………………………
	………………………….

	Dodatki do pożywek – surowice

	53.
	Surowica bydlęca dla mikrobiologii a 100ml
	2  butelki
	
	
	
	
	

	54.
	Surowica końska sterylna a 10ml
	       2  amp.
	
	
	
	.
	

	Wymagania dla surowic:

· certyfikat jakości

· termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania

	55.
	Wzorzec fosforanowy o pH 7,41 a 100ml
	        15 op.
	
	
	
	
	

	56.
	Wzorzec fosforanowy o pH 7,00 a 100 ml
	        15 op.
	
	
	
	
	

	57.
	Wzorzec fosforanowy o pH 4,01 a 100ml
	         10 op.
	
	
	
	
	

	Wymagania dla wzorców pH:

· certyfikat jakości

· termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania


	Pożywki agarowe gotowe na płytkach

	58.
	Podłoże agarowe z krwią baranią 5%  na płytkach  jednorazowych o średnicy 90mm
	2200 płytek
	
	
	
	
	

	59.
	Podłoże agarowe Edwardsa z krwią baranią na płytkach o średnicy 90mm
	800 płytek
	
	
	
	.
	

	60.
	Podłoże agarowe Mueller-Hintona  z krwią baranią na płytkach o średnicy 90mm
	800 płytek
	
	
	
	
	

	61.
	Podłoże VRBD agar gotowe w butelkach a 100 ml
	   Nie dotyczy
	
	
	
	
	

	62.
	BGA agar na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm
	Nie dotyczy
	
	
	
	
	

	63.
	XLD agar na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm
	Nie dotyczy
	
	
	
	
	

	Wymagania do pożywek agarowych z krwią gotowych na płytkach:

· certyfikat jakości

· termin ważności minimum 1 miesiąc od daty otrzymania
· dostawa w ciągu 1 tygodnia od zamówienia

	Odczynniki do wykonania testu seroneutralizacji na wściekliznę monitoringową

	64.
	Tryptoza cz.d.a. do hodowli komórkowej (na podł. BHK)

- termin ważności min. 1 rok. / Op. 100ml
	    12 op.  po                      100  ml
	
	
	
	
	

	65.
	Sodium bicarbonate 7,5% cz.d.a. do hodowli komórkowj (na podł. BHK)

- termin ważności min. 1 rok/ Op. 100 ml
	4 op. po 100 ml
	
	
	
	
	

	66.
	Gentamycyna do hodowli komórkowj (na podł. BHK) a 10 ml
	 3 op. po 10 ml
	
	
	
	
	

	67.
	Fungizone Antymycotic, op. 20 ml
	2op. po 20ml
	
	
	
	
	

	68.
	Surowica cielęca do hodowli komórkowej (na podł. BHK) a 100 ml

· termin ważności min. 6 miesięcy

· nietoksyczna dla hodowli komórkowej
	10 op.  po 100 ml
	
	
	
	
	

	69.
	Phosphate Buffered Saline Tablets (PBS)

op. a 100 tabletek
	1op.
	
	
	
	
	

	70.
	Trypsyna z EDTA do hodowli komórkowej (na podł. BHK) a 100 ml

· roztwór 0,05%

· termin ważności min. 1 rok
	10 op. po 100 ml
	
	
	
	
	

	71.
	Koniugat  wściekliznowy do testu seroneutralizacj (na podł. BHK) a 0,5 ml

· płynna forma roztworu

· termin ważności min. 1 rok
	20 op. po 0,5 ml
	
	
	
	
	

	72.
	 Płynne podłoże Glasgow MEM (G-MEM) do hodowli komórkowej BHK-21

· zawierające glutaminę

· bez tryptozy i dwuwęglanu sodu

· w postaci proszku

· termin ważności min. 1 rok
	20 szt. po 500 ml
	
	
	
	
	

	Typtoza, Sodium bicarbonate i Podłoże G-MEM musi być z tej samej firmy


	Koniugaty i odczynniki, surowice diagnostyczne

	73.
	Rabies Conjugate Antinucleocapsid do immunofluorescencji  rutynowej  (4x3 ml)

· termin ważności

         min. 2 lata

  -     certyfikat jakości
	8 op. po 4 amp
	
	
	
	
	..



	74.
	RPK – GAMAKON (Zakaźne Ronienie Klaczy)  - 1 ml

· termin ważności minimum 2 lata

· certyfikat jakości
	 Nie dotyczy
	
	
	
	
	

	75.
	Serum Bacillus Antracis a 5 ml
	1 op.
	
	.
	
	
	

	76.
	Extrakt wąglikowy (pozytywny) a 1 ml
	 1 op.
	
	
	
	
	

	Surowice do diagnozowania pałeczek z rodz. Salmonella met. aglutynacji szkiełowej dla antygenu

	77.
	HM
	6 szt.
	
	
	
	
	

	78.
	OA
	 1  szt.
	
	
	
	
	

	79.
	OB.
	4 szt.
	
	
	
	
	

	80.
	OC
	5 szt.
	
	
	
	
	

	81.
	OD
	3 szt.
	
	
	
	
	

	82.
	OE
	2 szt.
	
	
	
	
	

	83.
	07
	2 szt.
	
	
	
	
	

	84.
	08
	2 szt.
	
	
	
	
	

	85.
	04
	1  szt.
	
	
	
	
	

	86.
	09
	3 szt.
	
	
	
	
	

	87.
	010
	2 szt.
	
	
	
	
	

	88.
	019
	2 szt.
	
	
	
	
	

	89.
	046
	1 szt.
	
	
	
	
	

	90.
	Vi
	1 szt.
	
	
	
	
	

	91.
	H gm
	2 szt.
	
	
	
	
	

	92.
	H fg 
	2 szt.
	
	
	
	
	

	93.
	Hp
	1  szt.
	
	
	
	
	

	94.
	Hs
	2 szt.
	
	
	
	
	

	95.
	Ht
	1 szt.
	
	
	
	
	

	96.
	Hf
	1szt.
	
	
	
	
	

	97.
	Hq
	1  szt.
	
	
	
	
	

	98.
	Hgp
	Nie dotyczy
	
	
	
	
	

	99.
	Hu
	1  szt.
	
	
	
	
	

	100.
	Hi
	1 szt.
	
	
	
	
	

	101.
	Hm
	2 szt.
	
	
	
	
	

	102.
	Hr
	2 szt.
	
	
	
	
	

	103
	H 2
	 2 szt.
	
	
	
	
	

	104.
	H 5
	2 szt.
	
	
	
	
	

	105.
	H 6
	1 szt.
	
	
	
	
	

	106.
	H 7


	1 szt.
	
	
	
	
	

	107.  
	   Surowica salmonella z4,z23


	1 op.
	
	
	
	
	

	108.
	   Surowica salmonella z23 


	1 op.

	
	
	
	
	

	109.
	   Surowica salmonella z24 


	1 op.
	
	
	
	
	

	110.
	  Surowica salmonella z10 


	1 op.
	
	
	
	
	

	111.
	Surowica salmonella z6 
	1 op.
	
	
	
	
	

	112.
	Surowica salmonella z 1 5  a 1 ml

	1 op.
	
	
	
	
	

	113.
	Surowica salmonella x a 1 ml

	1 op.
	
	
	
	
	

	114.
	Surowica salmonella n  a1 ml

	1 op.
	
	
	
	
	

	115.
	Surowica salmonella eh
	1 op.
	
	
	
	
	

	116
	Surowica salmonella h 
	1 op.

	
	
	
	
	

	117.
	Surowica salmonella lv 
	1 op.
	
	
	
	
	

	118.
	Surowica salmonella v 
	1 op.
	
	
	
	
	

	119.
	Surowica salmonella w 
	1 op.
	
	
	
	
	

	120.
	Surowica salmonella f 
	1 op.
	
	
	
	
	

	121.
	Surowica salmonella y 
	1 op.
	
	
	
	
	

	122.
	Surowica salmonella z 29  a 1 ml
	1 op.
	
	
	
	
	

	123.
	Surowica salmonella O14  a 1 ml
	1 op.
	
	
	
	
	

	
	Surowica salmonella O13,22, 23  a 3 ml
	1 op.
	
	
	
	
	

	
	Surowica salmonella O22 
	1 op.
	
	
	
	
	

	
	Surowica salmonella O23 
	1op.
	
	
	
	
	

	
	Test lateksowy do oznaczania gronkowców koag. dodatnich „SPOOT” – op:100 szt 1.
	   2 op.
	
	
	
	
	

	Wymagania do wszystkich surowic:

· minimum 2 lata ważności w momencie dostawy

· certyfikaty jakości  

Dla wszystkich koniugatów, odczynników, surowic: certyfikaty jakości, okres ważności min. 2 lata

	Określenie lekowrażliwości – krążki antybiotykowe – minimum 2 lata ważności od daty dostawy

	124
	Oleandomycyna 15 µg – op:

po 5 fiolek każda/fiolka po 50 krążków


	4 op.
	
	.
	
	
	

	125
	Doxycycline 30 µg –op: 5 fiolek a 50 krążków każda


	6 op.
	
	
	
	
	

	126
	Linco-Spektin – op: 1 fiolka a 50 krążków
	6 op.
	
	
	
	
	

	127
	Enrofloxacin 5 µg- op : 5 fiolek a 50 krążków każda


	6 op.
	
	
	
	
	

	       128
	Flumeqine (Imequil)- op: j.w.
	4 op.
	
	
	
	
	

	129
	Streptomycyna 10 µg- op: j.w.


	6 op.
	
	
	
	
	

	130
	Cefquinom 30 µg- op:1 fiolka każda/ fiolka po 50 krążków


	  4 op.
	
	
	
	
	

	131
	Amoxiclaw 30 µg- op: 

po 5 fiolek każda/fiolka po 50 krążków


	   6 op.
	
	
	
	
	

	132
	Penicylina 10 µg  op : j.w.


	  4 op.
	
	
	
	
	

	133
	Ampicylina 10 µg- op: j.w.


	6 op.
	
	
	
	
	

	134
	Neomycyna 30 µg- op: j.w.


	6 op.
	
	
	
	
	

	135
	Trimetoprim + Sulfametaxazol 23,75/1,25 µg- op: j.w.


	 6 op.
	
	
	
	
	

	136
	Erytromycyna 15 µg- op: j.w.


	4 op.
	
	
	
	
	

	137
	Lincomycyna 2 µg- op: j.w.


	6 op.
	
	
	
	
	

	138
	Tobramycyna 10 µg- op: j.w.


	Nie dotyczy
	
	
	
	
	

	139
	Clindamycyna 2 µg- op: j.w.


	4 op.
	
	
	
	
	

	140
	Cloxacilin 5 µg- op: j.w.


	4 op.
	
	
	
	
	

	141
	Amoxycyclina 10 µg- op: j.w.

 
	6 op.
	
	
	
	
	

	142
	Cephalexin 30 µg- op: j.w.


	4 op.
	
	
	
	
	

	143
	Gentamycyna 10 µg- op: j.w.


	6 op.
	
	
	
	.
	

	144
	Kanamycin 30 µg- op: j.w.


	4 op.
	
	
	
	
	

	       145
	Oxytetracyklina 30 µg- op: j.w.


	6 op.
	
	
	
	
	

	146
	Florfenikol 30 µg - op: j.w. 
	6 op.
	
	
	
	
	

	147
	Linkomycyna + Neomycyna

op: j.w.
	4 op.
	
	
	
	
	

	148
	Novobiocyna + Penicylina

op: j.w.
	4 op.
	
	
	
	
	

	149
	Colistyna 10 µg- op: j.w.
	6 op.
	
	
	
	
	

	150
	Rifampicyna (fatroximin)- op:

j.w.
	Nie dotyczy
	
	
	
	
	

	151
	Kwas naldyksowy 30 µg - op: j.w.
	6 op.
	
	
	
	
	

	152
	Mastiject forte (neomycyna+

Tetracyklina+Bacytracyna)- op: j.w.
	Nie dotyczy
	
	
	
	
	

	153
	 Nafpenzal
	Nie dotyczy
	
	
	
	
	

	154
	Tiamhenicol
	Nie dotyczy
	
	
	
	
	

	155
	Cefotaxym 30 µg op: j.w.
	1 op.
	
	
	
	
	

	156
	Cefpodoxym   30 µg op: j.w.
	1 op.
	
	
	
	
	

	
	Ceftriaxon   30 µg op: j.w.
	1 op.
	
	
	
	
	

	
	Aztreonam 30 µg op: j.w.
	1 op.
	
	
	
	
	

	           Wymagania dla krążków antybiotykowych:

·   certyfikaty jakości

·   zakresy wrażliwości krążków

· warunki graniczne-dostarczenie zakresu wrażliwości krążków odpowiednie do stopnia wysycenia.

	Testy do kontroli sterylizacji

	   157
	Test – TST – Control – 1210C 15 min do kontroli autoklawów
	          8 op.
	
	
	
	.
	

	   158
	Test – TST – Control – 1210C i 1340C 20 min do kontroli autoklawów
	 1 op.
	
	
	
	
	

	Wymagania do TST Control:

- termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania

	    159
	Sporal „A” – biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji w autoklawach
	2 op.
	
	
	
	
	

	    160
	Sporal „S” – biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji w sterylizatorach elektrycznych
	2 op.
	
	
	
	
	

	    161
	Rurka Browne’a typ 5 (RB %) do kontroli sterylizatorów

Wymagania:

·  termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania.
	10 op.
	
	
	
	
	

	Diagnostyki serologiczne

	     162
	Antygen do wykrywania przeciwciał:

· Salmonella gallinarium-pullorum metodą aglutynacji  płytowej a 10 ml
	Nie dotyczy
	
	
	
	
	

	163
	· Mycoplasma gallisepticum metodą aglutynacji płytowej a 10 ml
	10 amp.
	
	
	
	
	

	164
	Surowica kontrolna dodatnia do MG –

liofilizat
	4 amp.
	
	
	
	
	

	165
	· Mycoplasma meleagridis metodą aglutynacji płytowej a 10 ml
	4 amp.
	
	
	
	.
	

	                  166
	· Mycoplasma synoviae metodą aglutynacji płytowej a 10 ml 
	3 amp.
	
	
	
	
	

	                                                                                                                            167
	Surowica kontrolna dodatnia do MM –

Liofilizat
- termin ważności co najmniej 1 rok
- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy

	2 amp.
	
	
	
	
	

	168
	Surowica kontrolna dodatnia do MS –

liofilizat
- termin ważności co najmniej 1 rok
- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy

	2 amp.
	
	
	
	
	

	169
	Surowica kontrolna dodatnia do gorączki Q

- termin ważności co najmniej 1 rok
- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy

	1 amp.
	
	
	
	
	

	170
	Surowica kontrolna ujemna do gorączki Q

- termin ważności co najmniej 1 rok
- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy

	1 amp.
	
	
	
	
	

	Wymagania do antygenów SG, MS, MG,MM:
·    termin ważności co najmniej 1 rok

· antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy

	171.
	Zawiesina hodowli Brucelli abortus  do OA a 100ml 

- odczynnik zatwierdzony przez      

PIW Puławy

-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
	1 butelka
	
	
	
	
	

	172.
	Antygen do diagnostyki brucelozy metodą OKAP – odczyn kwaśnej aglutynacji płytowej a 20 ml

- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności co najmniej 1 rok
	15 butelek.
	
	
	
	
	

	173
	Antygen Brucella abortus – OWD a 10 ml

- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
	1 amp.
	
	
	
	
	

	174
	Roboczy Standard Surowicy any-Brucella abortus do OA a 1 ml.

-odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
	2 amp.
	
	
	
	
	

	175
	Surowica kontrolna anty-Brucella abortus do OWD a 1 ml

- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
	Nie dotyczy
	
	
	
	
	

	     176
	Komplement do OWD (dopelniacz) a 2 ml

- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
	4 amp.
	
	
	
	
	

	177
	Roztwór do rozcieńczania hemolizyny – 99 ml ( 95 ml VBS + 4 ml 5% Phenol w 0,85 % NaCl i 25% Gllicerol)
	Nie dotyczy 
	
	
	
	
	

	178
	Barbital (Bufor  weronolowy)  w ampułce          w postaci proszku – opak. na 2000 ml

- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
	2 amp.


	
	
	
	
	

	
	Antygen Coxiella burneti  
- ampułki po 1 ml

- termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
	1 amp.
	
	
	
	
	

	179
	Surowica referencyjna dodatnia do BLV Elisa

-zatwierdzona przez PIW Puławy
	2 amp.
	
	
	
	
	

	180
	Surowica referencyjna ujemna do BLV Elisa

-zatwierdzona przez PIW Puławy
	       10 amp.
	
	
	
	
	

	181
	Test Elisa do wykrywania przeciwciał choroby Aujeszky’ego:

· test wykrywający glikoproteinę gI wirusa choroby Aujeszky´ego,

· możliwość wykonania testu w wersji  nocnej (inkubacja nocna),

· ważność co najmniej 1 rok,

· instrukcja wykonania testu w języku polskim,

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

· możliwość dokupienia komponentów (dodatkowe kontrole),

· zestaw powinien zawierać pełną walidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

· określenie cech charakterystycznych metody,

sprawdzenie.
	1 zestaw/480 oznaczeń
	
	
	
	
	

	182
	Test Elisa do wykrywania wirusa BVD-MD:

· test wykrywający glioproteinę E wirusa,

· możliwość wykonania testu w wersji nocnej (inkubacja nocna),

· ważność co najmniej 1 rok,

· instrukcja wykonania w języku polskim,

· możliwość dokupienia komponentów (dodatkowe kontrole),

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

· zestaw powinien zawierać pełną wlidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

· określenie cech charakterystycznych metody,

-  sprawdzenie
	Nie dotyczy
	
	
	
	
	

	183
	Test Elisa  do wykrywania przeciwciał enzootycznej białaczki bydła.

Osobny zestaw do badań skryningowych i osobny do  weryfikacji, oba tej samej firmy.

A   Zestaw do badań skryningowych- 5    płytkowy

· możliwość wykonania i uzyskania wyników w ciągu 2-3 godzin,

-  możliwość wykonania testu w wersji nocnej (inkubacja nocna),

· możliwość wykonania prób pulowanych i pojedynczych 

· instrukcja wykonania testu w języku polskim,

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

· termin ważności co najmniej 1 rok od momentu realizacji zamówienia

· zestaw powinien zawierać pełną walidację  podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

· określenie  cech charakterystycznych metody,

· sprawdzenie,

· oprogramowanie równoważne z programem x Check.
	 1 zestawy/480 oznaczeń

3 op.


	 
	
	
	
	

	
	B Zestaw do badań weryfikujących – 5 płytkowy

·  możliwość wykonania i uzyskania wyników w ciągu 2-3 godzin,

·  możliwość wykonania testu w wersji nocnej (inkubacja nocna),

· termin ważności co najmniej 1 rok od momentu realizacji zamówienia,

· instrukcja wykonania testu w języku polskim,

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

· zestaw powinien zawierać pełną walidację  podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

· określenie  cech charakterystycznych metody,

· sprawdzenie,

· oprogramowanie równoważne z programem x Check.
	1 zestaw- 480 oznaczeń
	
	
	
	
	

	184
	Test Elisa a do wykrywania przeciwciał Mycoplasma gallisepticum:

· ważność co najmniej rok od momentu realizacji zamówienia,

· instrukcja wykonana w języku polskim,

· możliwość dokupienia komponentów (dodatkowe kontrole),

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

· zestaw powinien zawierać pełną walidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

· określenie cech charakterystycznych metody,

· sprawdzenie,

możliwość wykonania i uzyskania wyników w ciągu 3-5 godz.
	 1 zestaw -480 oznaczeń


	
	
	
	
	

	185
	Test Elisa do wykrywania przeciwciał Mycoplasma meleagridis:

· ważność co najmniej rok,

· instrukcja wykonana w języku polskim,

· możliwość dokupienia komponentów (dodatkowe kontrole),

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

· zestaw powinien zawierać pełną walidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

· określenie cech charakterystycznych metody,

· sprawdzenie,

możliwość wykonania i uzyskania wyników w ciągu 3-5 godz.
	1 zestaw-480 oznaczeń


	
	
	
	
	

	
	Test do wykrywania przeciwciał IBR/IPV

-test odróżniający sztuki szczepione od zakażonych

(test anty-gE)

-możliwość wykonania testu w wersji nocnej 

-test zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności co najmniej 1 rok

-instrukcja wykonania testu w języku polskim

-możliwość dokupienia dodatkowych kontroli 

-zestaw powinien zawierać pełną walidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

-specyfikację wymagań

-określenie cech charakterystycznych metody

- sprawdzenie.

-oprogramowanie równoważne z programem x Check


	1 zestaw-480 oznaczeń


	
	
	
	
	

	186
	Test immunochromatograficzny

do wykrywania wirusa Nosówki
	1 op.
	
	
	
	
	

	187
	Test immunochromatograficzny

do wykrywania Parvowirusa
	1 op.
	
	
	
	
	

	188
	Reagenty do reakcji Voges - Proskauera

- roztwór  alfa –naftolu a 10 ml ( I )nr kat. MID 61c

	3 op.

	
	
	
	
	

	
	- roztwór kreatyny w KOH a 10 ml  (II) nr kat. MID 61d

Wymagania:

- certyfikat jakości

- termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania
	          3 op.
	
	
	
	
	

	189
	Listeria Enrichment Broth a 500 g
	1 op.
	
	
	
	
	

	190
	Brillance Salmonella Agar a 500 g
	10 op.
	
	
	
	
	

	191
	Salmonella selective Supplement op. a 10 amp.
	30 op.
	
	
	
	
	

	192
	Emulsja jaja kurzego  (EEG YOLK ) a 100 ml
	2 but.
	
	
	
	
	

	193
	Tryptone SOYA Broth(TSB) a 500 g
	1 op.
	
	
	
	
	

	194
	Agar na skosy  a 250 g
	1 op.
	
	
	
	
	

	195
	Pożywka z azydkiem sodowym i fioletem etylowym a 250 g
	1 op.
	
	
	
	
	

	196
	Agar amerykański a 250 g
	1 op.
	
	
	
	
	


Wymagania dla pożywek w proszku:

- certyfikat jakości 

- termin ważności 3 lata od dnia otrzymania

- stabilne pH po sterylizacji bez potrzeby korekcji

Wymagania dla reagentów i dodatków:

- certyfikat jakości

-termin ważności minimum 1 rok od dnia otrzymania
	                                                                                              Wartość ogółem



	                     Netto
	                                   VAT


	Brutto

	
	
	
	

	słownie:


	
	
	słownie:




Pakiet 2.
	L.p.
	Asortyment
	Ilośc
	Stawka

VAT
	            Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	Netto
	      Brutto
	Netto
	Brutto


	1.
	Podłoże pół Frasera  w workach  

10  x 225 ml w opakowaniu 

Termin przydatności  6 miesięcy
od otrzymania
	96 op.
	
	
	
	
	

	2
	Podłoże Frasera w probówkach 
20   x 10 ml w opakowaniu
 Termin przydatności 6 miesięcy od otrzymania
	48opakowań

(480 worków) 
	
	
	
	
	

	3.
	Pożywka Ottawiani Agosti  (ALOA)  

po 20 płytek w opakowaniu
Termin przydatności 4-6 tygodni 

od otrzymania
	 25 opakowań

(500 płytek)
	
	
	
	
	

	4.
	Pożywka Palcam po 20 płytek w opakowaniu
Termin przydatności 4-6 tygodni 

od otrzymania
	96 opakowań

(1920 płytek )
	
	
	
	
	

	5.
	Paski identyfikacyjne dla identyfikacji 

Listeria do gatunku ( Api test ) 10 pasków + 10 podłoży + odczynnik ZYM
Termin przydatności ok. ½ roku od otrzymania

	 7 zestawów
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	WYMAGANIA do poz. 1-5 
	

	1. Producent podłoży posiada certyfikat ISO 13485 - Oferent dołączy stosowny dokument
	

	2. Producent podłoży poddał się audytowi niezależnej instytucji o produkcji swoich podłoży zgodnie 

z normą ISO 11133-1 i 11133-2 -   Oferent dołączy stosowny dokument
	

	
	

	3. Certyfikat kontroli jakości do każdej partii dostarczonych podłoży
	
	
	
	
	

	4. Realizacja zamówienia do 4-5 dni od złożenia zamówienia
	
	
	
	
	


	                                                                                              Wartość ogółem



	                     Netto
	                                   VAT


	Brutto

	
	
	
	

	słownie:


	
	
	słownie:




Pakiet 3.
	1
	API 20E - Test do oznaczania Entero-bakteriaceae
	2 op.
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw do oznaczania paciorkowców  STREPT
	1 op.
	
	
	
	
	

	3
	ID 32 C – op: 25 testów +

odczynniki
	1 op.
	
	
	
	
	

	4
	ID 32 STAPH – op: 25 testów + odczynniki
	1 op.
	
	
	
	
	

	5
	rapid ID 32 STREP – op: 25 testów + odczynniki
	1 op.
	
	
	
	
	

	6
	Api listeria
	1 op.
	
	
	
	
	


	                                                                                              Wartość ogółem



	                     Netto
	                                   VAT


	Brutto

	
	
	
	

	słownie:


	
	
	słownie:




Pakiet 4.
	1. 
	Salmonella Typhimurium ATCC 14028 ilościowy

o gęstości 100- 1000 CFU x 5 + rozpuszczalnik (MECONTI)
	1 op.
	
	
	
	
	

	2. 
	Salmonella Enteritidis ATCC 13076 - jakościowy

(MECONTI)
	3 op.
	
	
	
	
	

	3. 
	Enterococcus faecalis ATCC 29212 ilościowy o gęstości 100- 1000 CFU x 5 = rozpuszczalnik (MECONTI)
	3 op.
	
	
	
	
	

	4. 
	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

o gęstości 100– 1000 CFU x 5 szt 
	1 op.
	
	
	
	
	

	5. 
	Staphylococcus aureus 6538 o gęstości 100- 1000CFU


	1 op.
	
	
	
	
	

	6. 
	E. coli ATCC 25922 

o gęstości  100– 1000 CFU  x5 + rozpuszczanik (MECONTI)
	4 op.
	
	
	
	
	

	7. 
	Clostridium perfringens ATCC13124 ilościowy 100-1000 CFU x 5 szt.(MECONTI)
	1 op.
	
	
	
	
	

	8. 
	Staphylococcus epidermidis ATCC12228  - jakościowy (MECONTI)
	1 op.
	
	
	
	
	

	9. 
	Listeria monocytogenes  ATCC  lub 19115(typ 4b) ilościowy o gęstości 100 – 1000 CFU  x 5 + rozpuszczalnik (MECONTI)
	1 op.
	
	
	
	
	

	10. 
	Citrobacter freundi ATCC 8090 jakościowy (MECONTI)
	1 op.
	
	
	
	
	


· certyfikat jakości

· termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania,

Wymagania do szczepów:
       instrukcje postępowania w języku polskim

	                                                                                              Wartość ogółem



	                     Netto
	                                   VAT


	Brutto

	
	
	
	

	słownie:


	
	
	słownie:




Pakiet 5.

	Zestawy do GMO
Wymagane:

- certyfikat jakości,

- termin ważności  1 rok,

- instrukcja w języku polskim 

	1.
	Zestaw do ilościowego oznaczenia genetycznie zmodyfikowanej soi Roundup Ready , 

PCR w czasie rzeczywistym dla urządzeń  Ligh Cycler , Kit na 125 reakcji.

Wymagania dodatkowe:

- termin ważności rok,

- certyfikat jakości,

- instrukcja w języku polskim


	 4op.
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do wykrywania GMO, promotora 35S i terminatora nos

 PCR w czasie rzeczywistym dla urządzeń  Ligh Cycler , Kit na 100 reakcji.

Wymagania dodatkowe:

- termin ważności rok,

- certyfikat jakości,

- instrukcja w języku polskim

 
	  2 op.
	
	
	
	
	

	3.
	Zestaw do izolacji DNA z próbek roślinnych, 

Wymagania dodatkowe:

- termin ważności rok,

- certyfikat jakości,

- instrukcja w języku polskim


	2 op.
	
	
	
	
	

	4.
	Zestaw do izolacji DNA z próbek roślinnych, przystosowany do aparatu do izolacji DNA MagNa Pure Instruments na 193 izolacje.

Wymagania dodatkowe:

- termin ważności rok,

- certyfikat jakości,

- instrukcja w języku polskim


	1 op.
	
	
	
	
	

	5.
	Zestaw do kompesacji kolorów  a 100ul, umożliwiające wykonanie 5 kalibracji

 dla następujących długości : 530,705,640

 dla  urządzenia LighCycler
Wymagania dodatkowe:

- termin ważności rok,

- certyfikat jakości,

- instrukcja w języku polskim


	 1 op
	
	
	
	
	


	                                                                                              Wartość ogółem



	                     Netto
	                                   VAT


	Brutto

	
	
	
	

	słownie:


	
	
	słownie:




