                                                                   FORMULARZ CENOWY                                                                           Zał. nr 2

PAKIET  nr  1
	Lp.
	ASORTYMENT
	Ilość
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1. 
	Pipety elektroniczne   z przystawką ładującą

- o poj. 100-5000ul, skok 10µl, z certyfikatem i instrukcją sprawdzania w języku polskim
	1 szt.
	
	
	
	
	

	2. 
	Końcówki do pipet 100-5000ul
	1000 szt.
	
	
	
	
	

	3. 
	Pipety elektroniczne jednokanałowe
z przystawką ładującą

-o poj. 50-1000ul, skok 1µl, z certyfikatem     i instrukcją sprawdzania w języku polskim
	2 szt.
	
	
	
	
	

	4. 
	Końcówki do pipet 50-1000ul

	1000 szt.
	
	
	
	
	

	5. 
	Pipety elektroniczne jednokanałowe 
 z przystawką ładującą

-o poj. 5-100ul, skok 0,1µl, z certyfikatem      i instrukcją sprawdzania w języku polskim
	1 szt.
	
	
	
	
	

	6. 
	Pipeta elektroniczna  jednokanałowa o za-kresie objętości od 0,5 do 10ul, skok 0,01ul.

z przystawką ładującą,

niedokładność dla objętości: 1ul -/+2,5%

                                            5ul -/+ 1,5%

                                           10ul-/+ 1,0% 

nie precyzja  dla objętości:   10ul ≤ 1,8%

                                            50ul ≤ 0,8%

                                           100ul≤ 0,4% 

      
	1 sztuka
	
	
	
	
	

	7. 
	Pipeta elektroniczna  jednokanałowa o za-kresie objętości od 5 do 100ul, skok 0,1ul.

niedokładność dla objętości:  10ul -/+2,0%

                                             50ul -/+ 1,0%

                                            100ul-/+ 0,8% 

nie precyzja  dla objętości:     10ul ≤ 1,0%

                                              50ul ≤ 0,3%

                                             100ul≤ 0,2% 

     
	1 sztuka
	
	
	
	
	

	8. 
	Pincety chirurgiczne (z zębami) o długości

ok. 15 cm
	15 szt.
	
	
	
	
	

	9. 
	Nożyczki chirurgiczne zagięte ostre
o długości ok. 16 cm
	15 szt.
	
	
	
	
	

	10. 
	Nożyczki chirurgiczne zagięte ostro obłe
o długości ok. 16 cm.
	15 szt.
	
	
	
	
	

	11. 
	Termometr  MINI-MAX   temp. wewn.

-200C do +500C, dokładność +/-10C
	7 szt.
	
	
	
	
	

	12. 
	Termometr  MINI-MAX

-zakres wewnętrzny: -100C - +40 0C

-zakres zewnętrzny: -500C -  +600C
	2 szt.
	
	
	
	
	

	13. 
	Filtry strzykawkowe do sączenia surowicy

o porach 0,2 µm

· jałowe,
· okrągłe o średnicy 35-40 mm,
· końcówka luer
	60 szt.
	
	
	
	
	

	14.
	Końcówki do pipet o poj. 100-1000 µl

	2000 szt.
	
	
	
	
	

	15.
	Końcówki do pipet o poj. 2- 20ul z filtrem

wolne od RNA i DNA sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 szt., pasujące do różnych typów pipet
	2 op.
	
	
	
	
	

	16.
	Końcówki do pipet o poj. 1-5 ml

· w kolorze białym,

· uniwersalne (do różnych rodzajów pipet)
	700 szt.
	
	
	
	
	

	17.
	Końcówki do pipet o poj. 2-10 ml

· w kolorze białym,

· uniwersalne (do różnych rodzajów pipet)
	300 szt.
	
	
	
	
	

	18.
	Kolumienki do SPE, krzemionkowe (SiOH); masa sorbentu 500mg, poj. 6ml
	90 szt.
	
	
	
	
	

	19.
	Kolumienki Ultra Clean do SPEAmino 500 mg poj 4 ml
	150 szt.
	
	
	
	
	

	20.
	Kolumna chromatograficzna do HPLC

z odwróconą fazą C18  250mm x 4,6mm,              5 um
	1 szt.
	
	
	
	
	

	21.
	Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką 
z szerokim końcem o poj. 1 ml
(wielomiarowa)

· certyfikat jakości,
· świadectwo sterylizacji (termin ważności sterylizacji minimum 2 lata od daty otrzymania)
	3000 szt.
	
	
	
	
	

	22.
	Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 10 ul 
z filtrem wolne od RNA i DNA
sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 sztuk, pasujące do różnych typów pipet
	1 op.
	
	
	
	
	

	23.
	Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 200ul  typ Biohit/Labsystems, z filtrem

wolne od RNA i DNA sterylne+pudełko pakowane po 10 x 96 sztuk, pasujące do
różnych typów pipet
	1 op.
	
	
	
	
	

	24.
	Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 1000ul z filtrem wolne od RNA i DNA
sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96
sztuk, pasujące do różnych typów pipet
	2 op.
	
	
	
	
	

	25.
	Kapilary szklane o pojemności 20ul
przystosowane do aparatu LighCycler pakowane po 5 x 96 sztuk 

- takie jak firmy Roche lub równoważne
	9 op.
	
	
	
	
	

	26.
	Probówki typu Eppendorfa, polieropyleno-we, autoklawowalne z korkiem, kształt stożkowy, bezbarwne, o pojemności 1,5 ml. 

Pakowane po 1000 sztuk
	1 op.
	
	
	
	
	

	27.
	Probówki typu Eppendorfa, polipropyleno-we, autoklawowalne z korkiem, kształt stożkowy, bezbarwne, o pojemności 0,2 ml. 

Pakowane po 100 sztuk
	1 op.
	
	
	
	
	

	28.
	Kuweta dla analiz spektrometrycznych 
w obszarze 220 -1600 nm, wolne od RNA               i DNA, typu UVette pakowane po 80 sztuk 
	3 op.
	
	
	
	
	

	Wymagania:

· certyfikat jakości

· termin ważności sterylizacji minimum 2 lata od daty otrzymania

-      pakowane pojedynczo
	 
	1 sztuka

	29.
	Pipeta Pasteura szklana o pojemności 2 ml, końcówki 120 mm
	1000 szt.
	
	
	
	
	

	30.
	Pipeta Pasteura do jednorazowego użytku

sterylna o pojemności 1 ml

- certyfikat jakości,
- świadectwo sterylizacji (termin ważności

 sterylizacji minimum 2 lata od daty   otrzymania)
	4000 szt.
	
	
	
	
	

	31.
	Pipety plastikowe o poj. 10 ml
 (wielomiarowe)

- pakowane pojedynczo, jałowa
	700 szt.
	
	
	
	
	

	32.
	Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką

z wąskim końcem o poj. 25 ml, pakowana pojedynczo ( wielomiarowa)

Wymagania:

Certyfikat jakości z podanym  dopuszczal-nym błędem 


	700 szt.
	
	
	
	
	

	33.
	Końcówki długie Bag-TIPs „słomki” = 19 cm do pipet automatycznych BAG PIPET     

jednorazowe sterylne o pojemności 1 ml (pak. po 25 szt)

· świadectwo sterylizacji
	36500szt
	
	
	
	
	

	34.
	Eza bakteriologiczna jednorazowa sterylna:
	
	
	
	
	
	

	13. 
	-  o pojemności 10 µl , pakowana pojedynczo lub po 5 szt
	5 op.
	
	
	
	
	

	14. 
	-  o pojemności 10 ul , pakow. po 10 -20 szt.
	22700 szt.
	
	
	
	
	

	15. 
	-  o pojemności 1µl   pakowane  po 5 szt.    
	7500 szt.


	
	
	
	
	

	35.
	Eza bakteriologiczna metalowa o średnicy

oczka 3 mm -  grubość drutu 0,6 takie jak firmy
MedSerw Piła
	100 szt.
	
	
	
	
	

	36.
	Eza bakteriologiczna metalowa o średnicy
oczka 3 mm  - grubość drutu 0,4
	50 szt.
	
	
	
	
	

	37.
	Płytki Petriego jednorazowe sterylne
o średnicy 90 ± 100 mm

· świadectwo sterylizacji

· sterylizowane radiacyjnie

· pakowane po 20
	16000 szt.
	
	
	
	
	

	38.
	Stojak do ważenia na wadze w workach do stomachera o poj. 400 ml

· certyfikat jakości

· waga stojaka nie może przekroczyć 300g
	2 szt.

	
	
	
	
	

	39.
	Płytki do hodowli komórkowej 96 dołkowe,  płaskodenne z wieczkiem

· jałowe
	1000 szt.
	
	
	
	
	

	40.
	Płytki titracyjne do rozcieńczeń 96- dołkowe płaskodenne, foliowane pojedynczo

· jałowe

· bez pokrywek
	600 szt.
	
	
	
	
	

	41.
	Probówki z polistyrenu  o poj. 2 ml,
 średnica max 11 mm

- probówki i zakrętki pakowane oddzielnie 

- nie jałowe
	600 szt.
	
	
	
	
	

	42.
	Probówki do wirowania z zakrętką – plastikowe

· pojemność 50 ml,

· dno stożkowe z nóżkami stabilizującymi, umożliwiającymi postawienie probówki,

· z gwintem zewnętrznym
	50 szt.
	
	
	
	
	

	43.
	Woreczki do homegenizacji pasz z siatką prod. angielskiej 6041/STR o poj. 400 ml,
radiosterylne

· świadectwo sterylizacji,
· certyfikat jakości
	1000 szt.
	
	
	
	
	

	44.
	Woreczki do stomachera ze ścianką filtrującą lub rękawem o poj. 400 ml, pakowane po 25 szt.

· sterylne,
· świadectwo sterylizacji
	6000 szt.
	
	
	
	
	

	45.
	Torby do homogenizatorów jednorazowego użytku zwykłe a 400 ml

sterylne
	25500 szt.


	
	
	
	
	

	46.
	Elektroda do pehametru typ ESA gp-309 W
	2 szt.
	
	
	
	
	

	47.
	Pałeczki z plastyku o długości 150 mm 
z wacikiem bawełnianym o średnicy 5 mm,

pakowane indywidualnie 

- jałowe
	2000 szt.
	
	
	
	
	

	48.
	Pałeczki z drewna o długości 150 mm 
z wacikiem bawełnianym o średnicy 5 mm,

pakowane indywidualnie 

- jałowe
	1000 szt.
	
	
	
	
	

	49.
	Kosze do sterylizacji probówek ze stali nierdzewnej chromoniklowane 150 x 150x150 mm
	10 szt.
	
	
	
	
	

	50.
	Kosze do sterylizacji probówek druciane nierdzewne ze stali chromoniklowej 100 x 100 x 100 mm
	20 szt.
	
	
	
	
	

	51.
	Tygle do oznaczania włókna P2 V 30 ml, spiek P 2 (40-100 mikronów)
	18 szt.
	
	
	
	
	

	52.
	Elektroda pH standardowa taka jak firmy METTLER Toledo lub równoważna
	2 szt.
	
	
	
	
	

	53.
	Filtry strzykawkowe celulozowe 0,2 um 

d-13 mm –  takie jak firmy Perlan lub równoważne


	100 szt.
	
	
	
	
	

	54.
	Anaerob-Gen  Compact- zestaw do hodowli beztlenowców (Torebki jednorazowe + wkłady zapewniające odpowiednie warunki atmosfery beztlenowej, wskaźnik warunków inkubacji +  4 komp. zacisków)

- jednorazowy wskaźnik atmosfery
  beztlenowej do słoja 3,5 l
	1 op.
	
	
	
	
	

	16. 
	
	1 op.

	
	
	
	
	

	Szkło miarowe klasy A z indywidualnym certyfikatem z cechą legalizacyjną:

	55.
	Kolby miarowe a 10 ml z ciemnym
oznakowaniem
	20 szt.
	
	
	
	
	

	56.
	Kolby miarowe 2000 ml

(Wzorcowanie kolb „na wylew”. Oznaczenia i skala wykonane ciemną farbą odporną na agresywne metody czyszczenia)
	2 szt.
	
	
	
	
	

	57.
	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego odporny na sterylizację w temp. 1600C
o poj. 1000 ml – klasa A

-  indywidualny certyfikat jakości, z cechą
   legalizacyjną
	2 szt.
	
	
	
	
	

	58.
	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego odporny na sterylizację w temp. 1600C
o poj. 500 ml – klasa A

-  indywidualny certyfikat jakości, z cechą
   legalizacyjną
	2 szt.
	
	
	
	
	

	Inne szkło:


	59.
	Szkiełka podstawowe do immuno-fluorescencji, 76x26x1mm
	3000 szt.
	
	
	
	
	

	60.
	Szkiełka podstawowe szlifowane krawędzie 76x26x1mm
	1000 szt.
	
	
	
	
	

	61.
	Szkiełka nakrywkowe 24 x 40 mm

	1000 szt.
	
	
	
	
	

	62.
	Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm

	3000 szt.
	
	
	
	
	

	63.
	Probówki bakteriologiczne szklane o wymia-rach 15/16 x 160 mm

(Ze szkła borokrzemowego, do wielokrotnej sterylizacji w temp. 1600C)
	1000 szt.
	
	
	
	
	

	64.
	Butelka zakręcana z szeroką szyjką do sterylizacji o poj. 100 ml (zakrętka może być plastikowa, musi nadawać się do
wyjałowienia w autoklawie) – niebieska
zakrętka
(Ze szkła borokrzemowego, do wielokrotnej sterylizacji w temp. 1600C)
	50 szt.
	
	
	
	
	

	65.
	Butelki do hodowli komórkowej BHK-21

z zakrętką z filtrem

- pojemność 250 ml,
- pole wzrostu komórek – 75 cm2
	300 szt.
	
	
	
	
	

	66.
	Butelki do hodowli komórkowej BHK-21

z zakrętką z filtrem

- pojemność 750 ml


	50 szt.
	
	
	
	
	

	67.
	Probówki bakteriologiczne o wymiarach średnica 14-15 mm  i wysokości 140 mm
	300 szt.
	
	
	
	
	

	68.
	Kolby Erlenmajera szklane z  wąską szyjką

o poj. 250 ml (wysokie)
	30 szt.
	
	
	
	
	

	69.
	Kolby Erlenmajera szklane z wąską szyjką 
o poj. 500 ml (wysokie)  odporne na
wielokrotną sterylizację w temp. 1600C
	30 szt.
	
	
	
	
	

	70.
	Strzykawki z igłami o poj. 2ml


	100 szt.
	
	
	
	
	

	71.
	Strzykawka jednorazowa sterylna o poj. 20 ml
	15 szt.
	
	
	
	
	

	72.
	Pipeta jednorazowa sterylna wielomiarowa
o poj. 2 ml
	800 szt.
	
	
	
	
	

	73.
	Elektroda dotykowa do pehametru typ
 FLATRODE,   HAMILTON
	1 szt.
	
	
	
	
	

	74.
	Pipetor bezprzewodowy SWIFTPET

	3 szt.
	
	
	
	
	

	75.
	Statyw do worków do stomachera z plexi             5-cio miejscowy

	1 szt.
	
	
	
	
	

	76.
	Dozownik butelkowy cyfrowy  z zaworem
zwrotnym safety prime o poj 25 ml

	1 szt.
	
	
	
	
	

	77.
	Końcówki jednorazowe sterylne pakowane
pojedynczo o poj. 10 ml do pipety
automatycznej Eppendorfa 1-10 ml typ RESEARCH

	100 szt.
	
	
	
	
	

	78.
	Tipsy (końcówki) do immunoanalizatora ETI+MAX firmy Dia Sorin o pojemności 300 µl

- końcówki powleczone grafitem, konduk- tometryczna metoda pomiaru poziomu płynów

- końcówki pakowane w bloki po 96 sztuk umożliwiające włożenie do aparatu 96 sztuk jednocześnie - takie jak firmy Biomedika lub równoważne

	80 opakowań po 960 sztuk
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem:



	Netto


	VAT


	Brutto



	
	7%
	22%
	

	słownie:


	
	
	słownie:


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

PAKIET nr  2
	Lp.
	ASORTYMENT
	Ilość
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	Netto
	Brutto

	1.
	Złączki do kolumn WB
	3 op.


	
	
	
	
	

	2.
	Fluted filter paper (do fluorymetru takie jak firmy Vicam lub równoważne)
	3 op.


	
	
	
	
	

	3.
	Alfa test developer (do fluorymetru takie jak firmy Vicam lub równoważne)
	       4 op.

	
	
	
	
	

	4.
	Mycotoxin wash buffer (do fluorymetru takie jak firmy Vicam lub równoważne)
	200 ml


	
	
	
	
	

	5.
	Kolumny do aflatoksyn (do fluorymetru takie jak firmy Vicam lub równoważne)
	125 szt.

	
	
	
	
	

	6.
	Kolumny do ochratoksyn  (do fluorymetru takie jak firmy Vicam lub równoważne)
	125 szt.
	
	
	
	
	

	7.
	Sączki drobnowłókniste (do fluorymetru firmy Vicam lub równoważne)
	4 op.


	
	
	
	
	

	8.
	Kolumny do fumonizyn (do fluorymetru firmy Vicam lub równoważne) WB; HPLC
	200 szt.
	
	
	
	
	

	9.
	Fumonitest developer A HPLC
	15 op.


	
	
	
	
	

	10.
	Fumonitest developer B HPLC
	10 op.


	
	
	
	
	

	11.
	Glass microfibre filters 90ø
	8 op.


	
	
	
	
	

	12.
	Kolumny do zearalenonu  (do fluorymetru firmy Vi-cam lub równoważne)
	125 szt.
	
	
	
	
	

	13.
	Kolumny do DON (do fluorymetru firmy Vicam lub rownoważne)
	125 szt


	
	
	
	
	

	14.
	Sączki filtracyjne DONtest
	1 op.


	
	
	
	
	


	Wartość ogółem:



	Netto


	VAT


	Brutto



	
	7%
	22%
	

	słownie:


	
	
	słownie:


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

PAKIET  3
	Lp.
	ASORTYMENT
	Ilość
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	Netto
	Brutto

	1.
	Części zamienne do systemu oczyszczania wody do aparatu MILLIPORE   ELIX 10:

1. Wkład prefiltra JAPLPK 001

2. Wkład PROGARD 1 krótki PROG 00001

3. Lampa UV do zbiornika

4. Filtr oddechowy do zbiornika TANKMP01
	6 szt.
2 szt.

1 szt.

1 szt.
	
	
	
	
	

	2.
	Wkład MiliQ do systemu oczyszczania wody Millipore
	1 szt.
	
	
	
	
	

	3.
	Wkład Ropak do systemu oczyszczania wody Milipore 
	2 szt.
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem:

	Netto
	VAT
	Brutto

	
	7%
	22%
	

	Słownie:
	
	
	słownie:


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

PAKIET  4
Certyfikowane materiały odniesienia (CRM)
	Lp.
	ASORTYMENT
	Ilość
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	Netto
	Brutto

	1.
	1. W postaci przetworu mięsnego, pojedyncze opakowanie (konserwa) o masie co najmniej 200g  o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards lub równoważne.  

Skład materiału w g/100g produktu:

· woda – ok. 50 – 70g/100g

· popiół - ok. 2,5- 3,0g/100g

· tłuszcz - ok. 10-15g/100g

· białko – ok. 10 – 20g/100g

· sól – ok. 1,5- 2,5g/100g

· fosfór – około 1000-1500mg/kg


	1 szt.
	
	
	
	
	

	2.
	W postaci przetworu mięsnego. Zestaw 5 pojedynczych opakowań o masie 250 g każdy,

 o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards lub równoważne.

 Skład materiału w g/100g produktu:

· woda – około 64g/100g

· azot – około 2g/100g

· tłuszcz- około 15g/100g

· popiół 0 około 5g/100g

· sól około 4,0g/100g

· azotany – około 185 mg/kg


	1 szt.
	
	
	
	
	

	3.
	W postaci mieszanki paszowej dla zwierząt, opakowanie o masie 50  o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards  lub równoważne.

Skład materiału: LGC71173

· Azot – około 2,71% wag.

· Błonnik- około3,4% wag.

· Popiół – około 5,4 % wag

· Woda – około11% wag.

· Ca- około 1,0% wag

· Chlorki – 0,21%wag.

· P- 0,69 % wag.

· Na – 0,13 g/100g

· Zn – 77mg/kg

· Fe – 139 mg/kg
	3 op.
	
	
	
	
	

	4.
	Materiał referencyjny (ochratoksyna)

LGC Standards lub równoważne.
	1op.
	
	
	
	
	

	5.
	Materiał referencyjny (zearalenoen)

taki jak firmy LGC Standards lub równoważne.
	2 op
	
	
	
	
	

	6.
	Materiał referencyjny (DON) taki jak firmy  LGC Standards lub równoważne.
	2 op.
	
	
	
	
	

	7.
	Materiał referencyjny fumonizyny taki jak firmy LGC Standards lub równoważne
	2 op.
	
	
	
	
	

	8.
	Materiał referencyjny (pestycydy chloroorganiczne) takie jak firmy LGC Standards lub równoważne
	2 op.
	
	
	
	
	


	                                                                              Wartość ogółem:



	Netto


	VAT


	Brutto



	
	7%
	22%
	

	słownie:


	
	
	słownie:


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
PAKIET 5
	Lp.
	ASORTYMENT
	Ilość
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	Netto
	Brutto

	1.
	Wkład uzdatnia wstępnego LC-140                                   takie jak firmy Hand Prod lub równoważne
	2 szt.
	
	
	
	
	

	2.
	Pakiet wkładu kondycjonującego LC-139 
takie jak firmy Hand Prod lub równoważne
	2 szt.
	
	
	
	
	

	3.
	LC-105 Lampa UV
takie jak firmy Hand Prod lub równoważne
	1 szt.
	
	
	
	
	

	4.
	Filtr z węglem aktywnym do aparatu 
takie jak firmy Hand Prod lub równoważne
	15 szt.
	
	
	
	
	

	5.
	Części zamienne do aparatu do dejonizacji wody PURELAB R15:

1.lampa UV  LC 105

2. pakiet jonowymienny LC 141

3. Carbon filter CTO/2

4. St. Filtracyjne 09-30

5. tabletki sanityzacyjne

6. wkład uzdatniania wstępnego LC-140

7. kompozytowy filtr wentylacyjny LC 136
	2 szt.
3 szt.
8 szt.

8 szt.

1 op.

2 szt.

2 szt.
	
	
	
	
	


	                                                                              Wartość ogółem:



	Netto


	VAT


	Brutto



	
	7%
	22%
	

	słownie:


	
	
	słownie:


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
PAKIET 6
	Lp.
	ASORTYMENT
	Ilość
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	Netto
	Brutto

	1.
	Tarcze diamentowe seria 15 HC


	2 szt.
	
	
	
	
	


	                                                                              Wartość ogółem:



	Netto


	VAT


	Brutto



	
	7%
	22%
	

	słownie:


	
	
	słownie:


1

