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ZAMAWIATACY:
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Zamawiający

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

45-836 Opole

ul. Wrocławska 170

tel. (077) 4575010, fax (077) 4575461

www.wiw.opole.pl
e-mail: wiw@wiw.opole.pl

godziny urzędowania: 700 - 1500

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z poź. zm.) w  trybie przetargu  nieograniczonego (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż z dostawą oraz ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego następujących przyrządów i aparatury nastawczej i kontrolnej: 

1.  Wytrząsarka laboratoryjna uniwersalna – 1 szt. 

    Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

· ruch orbitalny lub posuwisto-zwrotny (regulowane za pomocą przełącznika),

· ustawienie czasu pracy od 0 min – 120 min,

· częstotliwość wytrząsania 15-300 obrotów/min,

· obciążenie do 30 kg,

· powierzchnia wytrząsania 560x400 mm ze standardową platformą o powierzchni gumowej,
· platforma ze statywem na rozdzielacze i kolby z 8 rolkami pokrytymi gumą,

· termin dostawy do 15 grudnia 2009 r.,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady minimum 1 rok,

· szkolenie pracowników – nie,

· instrukcja w języku polskim.

Do składanych ofert należy dołączyć foldery z opisem i wyglądem wytrząsarki.
2. Chłodnia przysekcyjna – 1 szt.
Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

· komora chłodnicza o wymiarach 2,5x3,5x2,5 m,
· temperatura w komorze 00C,

· rejestrator temperatury,

· drzwi o szerokości min. 120 cm.,

· agregat zewnętrzny,

· wodoodporna podłoga chłodni, zdolna wytrzymać nacisk koszy z odpadami o wadze 100 kg,

· wzorcowanie rejestratora w temperaturze 50C,

· instrukcja obsługi w języku polskim,

· termin realizacji do 15 grudnia 2009 r.,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu  gwarancji oraz rękojmi za wady minimum 1 rok,

· szkolenie pracowników,

· instrukcja w języku polskim.
3. Termometr wzorcowany – 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

Termometr musi składać się z:

I. Panelu odczytywanego bez czujnika – zakres pomiarowy od – 2000C do 5500C, pamięć minimum 2600 pomiarów, interfejs PC.

II. Rezystancyjnego czujnika termometrycznego Pt 1000 zakres od – 1000 do 2500C, długość 100 mm, średnica 6 mm, kabel teflonowy 2 m długości.

III. Pojemnościowego czujnika wilgotności względnej z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt 1000, długość kabla 1m. Zakres pomiaru temperatury od -400C do 850C. Zakres pomiaru wilgotności od 10-95% dla temperatury do 400C.
· wzorcowanie termometru w temperaturach: -200C, 50C, 220C, 300C, 350C, 400C, 450C, 500c, 550C, 800C,

· standardowe wzorcowanie termo higrometru – wzorcowanie w akredytowanych laboratoriach wzorcujących posiadających akredytację PCA w podanym wyżej zakresie temperatur i wilgotności.,
· termin dostawy 15 grudnia 2009 r.
· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady minimum 1 rok,

· szkolenie pracowników – nie,

· instrukcja w języku polskim.

Do składanych ofert należy dołączyć foldery z opisem technicznym i wyglądem termometru.
4. Waga laboratoryjna AXIS AD510 – 1 szt.
Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

· dokładność 0,01g,

· z cechą legalizacyjną,

· wzorcowanie w laboratorium akredytowanym w 6 punktach: 20g, 25g, 100g, 366g, 386g, 391g,

· termin realizacji do 15 grudnia 2009 r.,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady,

· szkolenie pracowników – nie,

· instrukcja w języku polskim.

5. Cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrza CLW 53 ECO standard + stolik na kółkach – 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

· pojemność komory 56 litrów,
· zakres temperatury do + 700C,

· sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem,

· podwójne drzwi,

· wymiary zewnętrzne: szerokość 590xwysokość 690x głębokość 560 mm,

· stabilność temperatury 0,20C,

· wzorcowanie w laboratorium akredytowanym (rozkład temperatury) + świadectwo wzorcowania,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady,

· instrukcja w języku polskim.

6. Chłodziarko-zamrażarka farmaceutyczna SANYO MPR-414F – 1 szt.
Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

· pojemność chłodziarki 340 litrów,

· pojemność zamrażarki 82 litry,

· wnętrze chłodziarki ze stali nierdzewnej, wnętrze zamrażarki powlekane tworzywem,

· zakres temp. w chłodziarce od +20C do +140C,

· zakres temp. w zamrażarce -200C do -300C,

· termo stabilność ± 1C,

· wymiary zewnętrzne 800x600x1805 mm,

· sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem temperatury oraz sygnalizacją alarmową o błędach pracy,

· drzwi chłodziarki z oknem szklanym,

· drzwi zamrażarki pełne,

· zamykana na klucz,

· termin dostawy do 15 grudnia 2009 r.,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady,

· szkolenie pracowników,

· instrukcja w języku polskim

7. Laboratoryjna waga elektroniczna (klasa dokładności II).

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

· brak wymagań odnośnie pracy w określonej wilgotności,

· obciążenie maksymalne min. 250 gram,

· obciążenie minimalne 0,2 grama,

· działka odczytowa (d) 0,01 grama,

· wzorcowanie w punktach (1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 50gr, 100gr),

· instrukcja obsługi w języku polskim,

· termin realizacji do 15 grudnia 2009 r.,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi,

· szkolenie pracowników,

· instrukcja w języku polskim,

8. Mieszadło magnetyczne z pomiarem temperatury
Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

· pomiar temperatury poprzez sondę zewnętrzną,

· wymagany termostat,
· cyfrowy wyświetlacz nastawionej temperatury,

· pokrywa mieszadła wykonana ze stali kwasoodpornej,

· urządzenie powinno podgrzewać płyn do temperatury min. 500C,

· instrukcja w języku polskim,

· termin dostawy do 15 grudnia 2009 r.,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady,

· szkolenie pracowników,

· instrukcja w języku polskim.

9. System do oczyszczania wody 

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

–  urządzenie do oczyszczania wody dostarczające dwie klasy czystości wody,  wraz ze zbiornikiem 60 l.
Wymagania jakościowe: 

- Urządzenie dostarcza wody laboratoryjnej (pierwszy etap oczyszczania) oraz wody ultraczystej (drugi etap oczyszczania) - oba stopnie oczyszczania w jednym urządzeniu

· Woda zasilająca urządzenie wodociągowa; woda ultraczysta jest produkowana w oparciu o wodę laboratoryjną pochodzącą z pierwszego etapu oczyszczania

· Stopnie oczyszczania wody: 

Pierwszy etap: prefiltracja 0,5um; oczyszczanie wstępne, odwrócona osmoza, elektrodejonizacja, lampa UV, filtr końcowy 0,22um

Drugi etap: lampa UV, wkład doczyszczający usuwający zanieczyszczenia jonowe            i organiczne, filtr końcowy 0,22um 

· Jakość wody po pierwszym etapie oczyszczania:

Oporność > 5 MΩ*cm w 25oC

Przewodnictwo < 0,2 uS/cm w 25oC

Poziom TOC < 30 ppb
Liczba bakterii < 1cfu/ml

Cząstki stałe o wielkości powyżej 0,22um <1/ml

· Jakość wody po drugim etapie oczyszczania

Oporność 18,2 MΩ*cm w 25oC 

Przewodnictwo 0,055 uS/cm w 25oC 
Poziom TOC < 5 ppb

Liczba bakterii < 1cfu/ml

Cząstki stałe o wielkości powyżej 0,22um   <1/ml

· Wydajność produkcji wody laboratoryjnej 10 l/h

· Urządzenie składa się z  dwóch autonomicznych elementów- jednostki oczyszczającej wodę oraz z jednego ramienia dozującego połączonych przewodem doprowadzającym wodę o max. dł. 3m (ramię służy do poboru wody ultraczystej)

· W miejscu poboru wody z ramienia umieszczony jest filtr końcowy 0,22um

· Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody obejmująca także ramię dozujące

· Możliwość regulacji szybkości poboru wody z ramienia dozującego
(przepływ w zakresie 0,05 l/min - 2 l/min)

· Możliwość poboru zaprogramowanych objętości wody z ramienia dozującego (pobór wolumetryczny w zakresie niż 0,25ml- 60L)

· Regulacja wysokości ramienia dozującego (możliwość napełniania różnej wysokości naczyń)

· Kolorowy wyświetlacz umieszczony na podstawie ramienia dozującego- na wyświetlaczu możliwość odczytu parametrów jakości wody (przewodnictwo/oporność; temperatura) dla wody wejściowej (wstępnie oczyszczonej), oraz wody finalnej-ultraczystej, także odczyt wartości TOC. Możliwość odczytu parametrów przewodnictwa/oporności jako wartości skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo

· Możliwość odczytu poziomu wypełnienia zbiornika na monitorze ramienia dozującego

· Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, alarmów i awarii

· Urządzenie posiada wbudowany monitor pomiaru poziomu węgla organicznego (TOC) skalibrowany zgodnie z międzynarodowymi normami (certyfikat kalibracji dostarczony razem ze sprzętem) zakres pomiaru od 1 do 999ppb

· Urządzenie posiada dwie lampy UV działające w dwóch zakresach 185nm               i 254nm

· Urządzenie posiada wbudowaną pompę dystrybucyjną jako wyposażenie standardowe, wyposażenie w port RS 232 do transmisji danych 
· Wkłady eksploatacyjne wyposażone w nadajniki RFID z zapisaną informacją o serii, numerze katalogowym, nazwie producenta 

· Głośność pracy systemu 50 decybeli z odległości 1m

Zbiornik do przechowywania wody laboratoryjnej o pojemności 60 l
· Materiał wykonania zbiornika- polietylen

· Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczach ramion dozujących wodę 

· Automatyczne napełnianie zbiornika (czujnik poziomu wody w zbiorniku)

· Wyposażony w filtr oddechowy chroniący przechowywaną wodę przed wtórną kontaminacją oraz w przelew zabezpieczający przed ewentualną awarią czujnika poziomu wody
· Zbiornik wyposażony w manualny zawór do dozowania wody, oraz w zawory umożliwiające bezpośrednie podłączenie zbiornika do zmywarki
· Możliwość całkowitego opróżnienia zbiornika (stożkowate dno)

· Gładkie wewnętrzne powierzchnie zapobiegające rozwojowi biofilmu na ściankach zbiornika

· termin dostawy do 15 grudnia 2009 r.,

· w ramach instalacji zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, a przed upływem gwarancji przeprowadzona zostanie kontrolna wizyta serwisowa Wszystkie wkłady oczyszczania oraz filtry niezbędne do pracy obu urządzeń zostaną dostarczone wraz ze świadectwami jakości i specyfikacją materiałów wchodzących w kontakt z wodą. Ponadto urządzenie ma posiadać znak jakości CE,
· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

· odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady minimum 1 rok,

· szkolenie pracowników,

· instrukcja w języku polskim,

Do składanych ofert należy dołączyć foldery z opisem i wyglądem aparatury.

IV. Części zamówienia

 Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. Oferty wariantowe

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2009 roku.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1. 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający nie może określić warunków udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1. 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym  w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku  upadłego,

3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                            z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,   a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione   w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem           o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary,

10) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

1)   wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do Wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2,

2)   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

3)   nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,  z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

4)   nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.

O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                              z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                             o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7)  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy Wykonawcy.

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów je potwierdzających.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy      w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu  

1. Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru (zał.2).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa:

· aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

· aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

· aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca składa:

-  polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie  z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne                    i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w pkt 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wykaz dokumentów składających się na ofertę

1. Formularz cenowy stanowiący (zał. nr 1) do siwz. 
2. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to
z przepisów prawa  lub innych dokumentów rejestrowych.

3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru (zał. 2).

4. Wzór umowy – zał. nr 3.

5. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, wyszczególnione w rozdziale IX niniejszej siwz.

Dokumenty składane przez Wykonawcę są jawne, z wyjątkiem dokumentów czy informacji zastrzeżonych, które należy wyszczególnić na druku formularza ofertowego w poz. „zastrzeżone dokumenty”.

Dokumenty niejawne, zastrzeżone, składane w ofercie Wykonawca może wydzielić lub złożyć w odrębnej części oferty.

Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia itp. Zamawiający                          i Wykonawcy przekazują pisemnie, posługując się znakiem postępowania WIW.DO-241/13/2009.
2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faxu (077/4575461). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
      Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

45-836 Opole

ul. Wrocławska 170

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, jak również zamieszcza na stronie internetowej //www.wiw.opole.pl, na której zamieszczona jest SIWZ.

6. Wykonawcy związani są treścią wyjaśnień i modyfikacji zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. 

 XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

· lek. wet. Teresa Fogel, kierownik Pracowni pożywek i mikrobiologii środków żywienia zwierząt, telefon: (077) 5417197, w godz. 800 - 1400,

e-mail: t.fogel@.opole.pl
· lek. wet. Malgorzata Urbańska, kierownik Pracowni chemii, tel. (077) 5417177, w godz. 800 - 1400,

e-mail: m.urbanska@wiw.opole.pl

w sprawach dotyczących przygotowania oferty:

· mgr inż. Barbara Mozol, kierownik Zespołu ds. zamówień publicznych i spraw organizacyjnych, telefon: (077) 5417228, w godz. 800 – 1400,

e-mail: b.mozol@wiw.opole.pl

XII. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 22 grudnia 2009  r.

XIV. Opis przygotowania oferty

1.  Przygotowanie oferty

1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem               i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń              z tego tytułu względem Zamawiającego.

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim na maszynie do pisania,  komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań             w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Dokumenty złożone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz              z ich tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawców.

5. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone  w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej ze stron dokumentu klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność                  z oryginałem przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym lub ewidencyjnym wykonawcy) lub osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu). Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości w inny sposób.
6. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były zaparafowane lub podpisane przez osobę/y uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki lub zmiany         w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
7. Zamawiający zaleca:
a) zestawić ofertę wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający  jej samoistną de kompletację (bez udziału osób trzecich) – np. poprzez bindowanie, zszycie oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę wykonawca może przesznurować a końce sznurka trwale zabezpieczyć,

b) ponumerować wszystkie kartki oferty,

c) umieścić ofertę w opakowaniu zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez naruszenia zabezpieczeń,

d) na opakowaniu umieścić następujące dane:


8. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie powoduje odrzucenia oferty. W takim przypadku Wykonawca ponosi ryzyko otwarcia oferty przed terminem otwarcia ofert, wysunięcia, braku możliwości ustalenia kompletności i identyfikacji dokumentów stanowiących ofertę oraz wystąpienia innych sytuacji z tym związanych.

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty oraz oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa”.

11. Wykonawca na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje  i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12. Wykonawca na podstawie art. 84 ust. 1 ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANE”. Koperty ofert wycofanych po sprawdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy nie będą otwierane.

13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie                  z pełnomocnikiem (liderem).

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

45-836 Opole

ul. Wrocławska 170

pokój 114 (sekretariat)

w terminie do dnia 23 listopada 2009 r., do godz. 10:00. 

2. Przez wpływ oferty w terminie rozumie się jej złożenie w miejscu i terminie określonym 
w pkt. 1, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu oferty                 z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej, poczty kurierskiej lub dostarczeniem jej do siedziby Zamawiającego, ale nie do miejsca określonego w pkt.1.

Oferty złożone po terminie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2009 r., o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna-parter). 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym informację                            o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:

· nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

· cena.
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo                       i słownie,  z  wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                         z wykonaniem zamówienia. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania) i przez okres realizacji zamówienia.

 XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone  rozliczenia
 Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą  wyłącznie w PLN.

XVIII. Kryteria oceny ofert

1.  Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia, jeżeli:

· oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

· oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

· wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału i przedmiotu zamówienia.

2.   Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

	Nazwa kryterium
	Waga %

	Cena 
	100


Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 pkt., pozostałe zostaną przeliczone według wzoru:

minimalna cena oferowana/cena badanej ofertyx100x100%

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta odpowiadająca wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium – kryterium ceny.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę   w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku. 

 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę  odrębnym pismem.                               

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Warunki umowy

1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę                 z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie, wzór umowy stanowi  załącznik nr 4.

XXII. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej: protest, odwołanie, skarga przysługują wszystkim Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przepisów ustawy. 

1. Protest

1) Umotywowany protest może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

2) Wykonawca ma prawo wnieść protest do Zamawiającego wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ , czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie umowy.

3) Wykonawca ma prawo złożyć protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ. Protest wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4)  Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5)  Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny  na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

     Protest musi być wniesiony na piśmie  oraz wykazywać interes prawny wnoszącego protest, oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

6) Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego  z terminów na wniesienie protestu. 

     Protest inny – w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

7) Brak rozstrzygnięcia protestu w ww. terminach uznaje się za jego oddalenie.

2. Odwołanie

1) Od rozstrzygnięcia protestu lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, Wykonawcy przysługuje odwołanie.

2) Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu na adres Urzędu Zamówień Publicznych      z siedzibą przy Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa z jednoczesnym obowiązkiem powiadomienia Zamawiającego.

3) Wraz z wniesieniem odwołania Wykonawca wnosi wpis w wysokości i na zasadach określonych przepisami rozporządzenia PRM z dnia 18 marca 2004 roku (Dz. U. 2004 r. Nr 49, poz. 468). 
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