Pakiet 1                                                                                                                                                                                 zał. 1
	Lp.


	Asortyment
	Ilość
ogólnie
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja dla zamawiającego

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	DW
	BC


	1
	BGA AGAR - Agar z zielenią brylantową         

i czerwienią fenolową dla Salmonelli  a 500g, do zagotowania ,  skład pożywki na 1 l:

· ekstrakt mięsny               5g

· ekstrakt drożdżowy        3g

· pepton mięsny              10g

· fosforan jednosodowy  0,6g

· fosforan dwuzasadowy   1g

· sacharoza                      10g

· laktoza                          10g

· zieleń brylantowa          

· czerwień fenolowa

· agar
	 40 op.
	
	
	
	
	
	30 DW
	10 BC

	2
	BGA Agar gotowy na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm


	1500 płytek
	
	
	
	
	
	1000 DW


	500   BC

	3
	XLD AGAR – Agar z xylozą, lizyną   i dezoksycholanem dla Salmonelli , do zagotowania; skład pożywki wg 

PN-EN-ISO 6579:2003 a 500g
	40 op.
	
	
	
	
	
	30 DW


	10 BC

	4
	Brillance Salmonella Agar a 500 g(Podloże chromogenne)
	2 op.
	
	
	
	
	
	
	2 BC

	5
	Salmonella selective Supplement op. a 10 amp.(do podłoża chromogennego Brillance Salmonella agar)
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	1 BC

	6
	TSI – Agar trójcukrowy z żelazem; skład pożywki wg 

PN-EN-ISO 6579:2003 a 500g
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Agar wg Christensena z mocznikiem; skład pożywki wg PN-EN-ISO 6579:2003 a 500 g

(mocznik musi być w składzie pożywki)
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	8
	MR-VP Bulion a 500 g                           
	----------

	------------
	-------------
	-----------------
	----------------
	----------------
	---------
	------------

	9
	Odczynnik Kovacsa a 30 ml
	6 op.


	
	
	
	
	
	5 DW


	1 BC

	10
	Test  ONPG  w krążkach a 50 szt 

- certyfikat jakości ważności min 1 rok
	10 op.


	
	
	
	
	
	9 DW


	1 BC

	11
	Pożywka MSRV (Modified Semi-solid Rapaport Vassiliadis) a 500 g
	3 op.
	
	
	
	
	
	2 DW

 
	1 BC

	12
	Supplement do Pożywki agarowej MSRV amp. w opak. 1x 10 ml
	10 op


	
	
	
	
	
	 5 DW
 
	5 BC

	13
	Pożywka wg Mullera Kauffmana  z  czterotionianem  i nowobiocyną, skład wg PN-EN-ISO 6579:2003

Nowobiocyna powinna być w składzie pożywki  a 500g


	15 op.


	
	
	
	
	
	5 DW


	10 BC

	14
	Pożywka wg Mullera Kauffmana z czterotionianem i novobiocyną w probówkach jednorazowych a 10 ml
	1500 probówek
	
	
	
	
	
	500 DW


	1000 BC

	15
	Bulion Rappaporta- Vassiliadisa (RVS) a 500g

Sterylizacja w tem. 121oC
	3 op.
	
	
	
	
	
	2 DW


	1 BC

	16
	Pożywka do wykrywania dekarbosylacji lizyny płynna o składzie na 1 l:

· ekstrakt drożdżowy                 3,0 g

· chlorowodorek lizyny             5,0 g

· glukoza                                    1,0 g 

· purpura bromokrezolowa    0,015 g

a 500 g wg PN-EN-ISO 6579:2003
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	17
	Zbuforowana woda peptonowa a 500g; skład pożywki wg PN-EN-ISO 6579:2003 


	100 op.
	
	
	
	
	
	60 DW


	40 BC

	Pożywki do diagnostyki grzybów:


	

	18
	DRBC AGAR – Agar z dichloranem, różem bengalskim i chloramfenikolem a 500g

Chloramfenikol powinien być w składzie pożywki
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	19
	Agar Sabourda z chloramfenikolem a 500g

Chloramfenikol musi być w składzie pożywki
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	20
	Agar z chloramfenikolem (YGC Agar) a 500g

(chloramfenikol musi być w składzie pożywki)


	----------
	--------------
	---------------
	--------------
	------------
	----------------
	---------------
	---------------

	Pożywki do diagnostyki gronkowców:



	21
	Agar Baird-Parkera do izolacji gronkowców w żywności a 500g; skład pożywki wg PN-EN-ISO 688-1pkt 5,3; 

· enzymatyczny hydrolizat kazeiny

· ekstrakt drożdżowy

· ekstrakt mięsny

· pirogronian sodu

· L-glicyna

· chlorek litu

· agar
	3 op.
	
	
	
	
	
	3 DW
	

	22
	Emulsja z żółtek jaj z  tellurynem potasu sterylna do pożywki Baird-Parkera 

a  100 ml


	12 butelek a 100 ml
	
	
	
	
	
	12 DW
	

	Pożywki do diagnostyki  Listerii



	23
	Bulion Frazera dla Listerii a 500g



	5 op.
	
	
	
	
	
	5 DW
	

	24
	Suplement do Bulionu  półFrazera dla Listerii w ampułkach a 4ml x 10 o składzie:

· cytrynian  amonowo-żelazawy 112,5 mg                                             

· kwas nalidyksynowy   2,5mg

· Acriflavina                  2,8125mg
	2 op.


	
	
	
	
	
	2 DW
	

	25
	Suplement do Bulionu Frazera dla Listerii w ampułkach 5 ml  x 10 o składzie:

· cytrynian amonowo żelazowy   250mg

· kwas nalidyksynowy 10 mg

· Acriflavina                12,5mg
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	25
	Listeria Enrichment Broth a 500 g


	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	Pożywki do diagnostyki E. coli



	26
	Bulion z zielenią brylantową i żółcią dla E. coli a 500g; skład pożywki wg PN-ISO 4831:1998 pkt 5,4; pepton, laktoza, żółć wołowa, zieleń brylantowa


	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	27
	Bulion z laurylem dla E. coli; skład pożywki: pepton tryptoze, laktoza, wodorofosforan dwupotasowy, dwuwodorofosforan jedno-potasowy, chlorek sodu, siarczan sodowo-laurylowy wg PN-ISO 4831:1998 

pkt 5,3 a 500g
	1 op.
	
	
	
	
	
	 1DW
	

	28
	TBX –  Pożywka agarowa chromogenna do oznaczania liczby Escherichia coli  zawierająca 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-β-D-glukoro-nid a 500 g


	3 op.
	
	
	
	
	
	3 DW
	

	29
	EE Broth dla Enterobacteriaceae a 500 g (do zagotowania)
	1 op.


	
	
	
	
	
	1 DW
	

	30
	Endo agar a 500g

(wszystkie składniki  powinny być w składzie podłoża)
	1 op.


	
	
	
	
	
	1 DW
	

	Pożywki różne


	31
	Agar NUTRIENT a 500g

Skład pożywki na 1 litr:

· ekstrakt mięsny  3g

· pepton                                  5g

· agar                                    9-18 g
	3 op.


	
	
	
	
	 
	3  DW
	

	32
	Agar do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów (PCA – Agar); skład pożywki wg PN-ISO 4833:1998 pkt 5,3: pepton, trypton, ekstrakt drożdżowy, glukoza bezwodna, agar     a 500 g
	5 op.
	
	
	
	
	
	5 DW
	

	33
	Brain Heart Infusion (BHI) a 500g
	1 op.


	
	
	
	
	
	1 DW
	

	34
	Mueller-Hinton agar do oznaczania wrażli-wości na antybiotyki a 500g
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	35
	Bulion Muller-Hintona do wykonywania antybiogramów (Muller Hinton broth)

- w postaci proszku do rozpuszczenia przed użyciem 
	1 op. a 500 g
	
	
	
	
	
	
	1 BC

	36
	Roztwór fizjologiczny z peptonem o składzie na 1 litr:

· pepton                                 1,0g

· NaCl                                   8,5g

     a 500 g
	20 op.
	
	
	
	
	
	20 DW
	

	37
	VRBD Agar a 500g (do zagotowania)


	5 op.
	
	
	
	
	
	5 DW
	

	38
	VRBD Agar gotowy  w butelkach a 100 ml opak. 10x 100 ml
	20 op.po10 butelek  a 100 ml
	
	
	
	
	
	20 DW
	

	39
	CASO Agar (TSA) a 500g

Skład pożywki:

· pepton z kazeiny               15g

· pepton z mąki sojowej        5g

· sodowy chlorek                   5g

· agar                                    15g
	----------
	-----------
	----------------
	---------
	------------
	---------------
	---------------
	----------------

	40
	Płytki kontaktowe typu Rodak z pożywką VRBD z neutralizatorem a 10 pł.

- certyfikat jakości 

- ważność ok. 2m-cy
	1400 płytek
	
	
	
	
	
	1400 DW
	

	41
	Płytki kontaktowe typu Rodak z pożywką TSA z neutralizatorem a 10 pł

- certyfikat jakości 

- ważność ok. 2m-cy
	1740 płytek
	
	
	
	
	
	1740 DW
	

	42
	Bulion Wrzoska o składzie:

· ekstrakt wątrobowy      4 g      

· pepton                         10 g

· chlorek sodowy             5 g

· glukoza                         5 g

     a 500 g 


	1 op.
	
	
	
	
	
	1DW
	

	43
	Wątroba suszona sterylna - kostka a 100g


	10 op.
	
	
	
	
	
	10 DW
	

	44
	Agar bakteriologiczny a 500 g (Bacto agar 


	2 op.
	
	
	
	
	
	2 DW
	

	45
	CCDA Agar (OXOID) a 500g
	1 op.


	
	
	
	
	
	1 DW
	

	46
	Suplement do podłoża  CCDA Agar o składzie:

· Amfoteryczna B    5 mg

· Cefoperazone      16 mg

· 
	1 op. x 10 amp.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	47
	Agar cukrowy z purpurą bromokrezolową                    a 500  g wg ISO
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	48
	VRBL-Agar a 500g(do zagotowania)


	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW


	

	49
	BACTO  PEPTONE – Pepton  bakteriolo-giczny a 500g
	1 op
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	50
	Agar na skosy  a 250 g
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	51
	Agar amerykański a 250 g
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	52
	Emulsja jaja kurzego  (EEG YOLK ) a 100 ml
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	53
	Tryptone SOYA Broth(TSB) a 500 g
	----------
	-----------
	----------
	-----------
	----------
	-----------
	----------
	-----------

	54
	Bulion do badania rozkładu węglowodanów a 250 g
	1 op.
	
	
	
	
	
	1DW
	

	55
	Pożywka agarowa z glukozą a 500 g
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	56
	Nutrient Broth (Bulion odżywczy) a 500g
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	57
	Pożywka do diagnostyki Trichomonas a 250 g
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	58
	Pepton kazeinowy a 250 g 
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	59
	Pożywka Uromedium do badania moczu
	2 op.                (op. 10 szt.)
	
	
	
	
	
	2 DW
	

	60
	Pepsyna do metody wykrywania larw trichinella metodą wytrawiania

- min 30.000 E/G  
	2 op. a           500 g
	
	
	
	
	
	 2DW
	

	61
	Anaerobic Indicator BR 0055B
	1 op.
	
	
	
	
	
	1DW
	

	62
	Anaero GEN 3,5 l AN 0035A
	1 op.
	
	
	
	
	
	1DW
	

	Wymagania: certyfikat jakości, instrukcja w jęz. polskim, termin ważności 1 rok od daty otrzymania



	Wymagania dla pożywek w proszku:

· certyfikat jakości z podaniem współczynnika żyzności selektywności(jeżeli dotyczy podłoża selektywnego)

· termin ważności min. 3 lata od daty otrzymania

·  instrukcja wykonania w języku polskim,  aktualna karta charakterystyki substancji w języku  polskim

· stabilne ph po sterylizacji, bez konieczności korygowania

-      jak największa wydajność z 500g opakowania
Wymagania dla pożywek gotowych na płytkach:

-    certyfikat jakości z podaniem współczynnika żyzności i selektywności

-    termin ważności minimum 6 tygodni od daty otrzymania

· instrukcja wykonania w języku polskim,  aktualna karta charakterystyki substancji w języku  polskim,
   Wymagania dla pożywek gotowych w butelkach lub probówkach:

-  certyfikat jakości z podaniem współczynnika żyzności i selektywności

-  termin ważności minimum 3 miesiące od daty otrzymania
- instrukcja wykonania w języku polskim,  aktualna karta charakterystyki substancji w języku  polskim

	63
	Bactident Oksydaza a 50 pasków

· certyfikat jakości

· ważność min. ½ roku
	13 op.
	
	
	
	
	
	13 DW
	

	64
	Bactident Coagulase EDTA –

6x3 ml

· certyfikat jakości

· ważność min. 1 rok
	4 op.
	
	
	
	
	
	4 DW
	

	65
	Osocze królicze ( liofilizat ) w  amp. Po 2 ml             ( opakownia 10 ampułek po 2 ml )
	3 op.
	
	
	
	
	
	3 DW
	

	Dodatki do pożywek – surowice


	66
	Surowica bydlęca dla mikrobiologii a 100ml
	1 butelka
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	67
	Surowica końska sterylna a 10ml
	----------
	--------------
	---------
	------------
	-----------
	----------------


	----------------
	

	Wymagania dla surowic:

· certyfikat jakości

termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania

	68
	Wzorzec fosforanowy o pH 7,41 a 100ml
	45 butelek
	
	
	
	
	
	 45 DW
	

	69
	Wzorzec fosforanowy o pH 7,00 a 100 ml
	30 butelek
	
	
	
	
	
	 30 DW
	

	70
	Wzorzec fosforanowy o pH 4,01 a 100ml


	30 butelek
	
	
	
	
	
	 30 DW
	

	Wymagania dla wzorców pH:

· certyfikat jakości

termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania



	Pożywki agarowe gotowe na płytkach



	71
	Podłoże agarowe z krwią baranią 5%  na płytkach  jednorazowych o średnicy 90mm
	2000 płytek
	
	
	
	
	
	 2000 DW
	

	72
	Podłoże agarowe Edwardsa z krwią baranią na płytkach o średnicy 90mm
	600 płytek
	
	
	
	
	
	 600 DW
	

	73
	Podłoże agarowe Mueller-Hintona  z krwią baranią na płytkach o średnicy 90mm
	500 płytek
	
	
	
	
	
	500 DW
	

	Wymagania do pożywek agarowych z krwią gotowych na płytkach:

· certyfikat jakości

· termin ważności minimum 6 tygodni od daty otrzymania

dostawa w ciągu 1 tygodnia od zamówienia


	Odczynniki do wykonania testu seroneutralizacji na wściekliznę monitoringową



	74
	Tryptoza cz.d.a. do hodowli komórkowych

- płynna, 

- testowana na hodowlach komórkowych

- nietoksyczna dla hodowli komórkowych

- termin ważności min. 1 rok. / Op. 100ml
	 3 op.
	
	
	
	
	
	
	3 BC

	75
	Sodium bicarbonate 7,5% cz.d.a. do hodowli komórkowych.

- testowana na hodowlach komórkowych

- termin ważności min. 1 rok/ Op. 100 ml
	4 op.
	
	
	
	
	
	
	4 BC

	76
	Gentamycyna do hodowli komórkowj a 10 ml
	4 op.
	
	
	
	
	
	
	4 BC

	77
	Fungizone Antymycotic, op. 20 ml
	3 op.
	
	
	
	
	
	
	3 BC

	78
	Surowica cielęca do hodowli komórkowej a 100 ml

· termin ważności min. 6 miesięcy

· nietoksyczna dla hodowli komórkowych
	20 op.
	
	
	
	
	
	
	20 BC

	79
	Phosphate Buffered Saline Tablets (PBS)

op. a 100 tabletek

- termin ważności min. 1 rok

- certyfikat jakości
	2 op.
	
	
	
	
	
	1DW
	1 BC

	80
	Trypsyna z EDTA do hodowli komórkowych a 100 ml

· płynny roztwór 0,05%

-   nietoksyczna dla hodowli komórkowych

· testowana na hodowlach komórkowych

· termin ważności min. 1 rok
	20 op.
	
	
	
	
	
	
	20 BC

	81
	Koniugat  wściekliznowy do testu seroneutralizacj (na podł. BHK) a 0,5 ml

· płynna forma roztworu

· termin ważności min. 1 rok
	----------
	--------------


	----------------
	----------
	------------
	----------------
	--------------
	---------------

	82
	Płynne podłoże Minimal Essential Medium Eagle do hodowli komórkowej.

- sterylna, filtrowana

- testowana na obecność endotoksyn

- zawierająca sole Earles’a (Earle’s salts), oraz NaHCO3.

- zawierające L-glutaminę

- bez tryptozy i dwuwęglanu sodu

- termin ważności min. 1 rok
	40 op.

a           500 ml
	
	
	
	
	
	
	40 BC

	Typtoza, Sodium bicarbonate i Podłoże G-MEM musi być z tej samej firmy



	Koniugaty i odczynniki, surowice diagnostyczne



	83
	Rabies Conjugate Antinucleocapsid do immunofluorescencji  rutynowej  (4x3 ml)

· termin ważności

         min. 2 lata

  -     certyfikat jakości
	6 op.              ( po 4 amp.)
	
	
	
	
	
	
	1 BC

	84
	RPK – GAMAKON (Zakaźne Ronienie Klaczy)  - 1 ml

· termin ważności minimum 2 lata

· certyfikat jakości
	----------
	--------------


	----------------
	----------
	------------
	----------------
	--------------
	---------------

	85
	Serum Bacillus Antracis a 5 ml
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	1 BC

	86
	Extrakt wąglikowy (pozytywny) a 1 ml
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	1 BC

	Surowice do diagnozowania pałeczek z rodz. Salmonella met. aglutynacji szkiełkowej dla antygenu

	87
	HM
	7 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	6 DW


	1 BC

	88
	OA
	1 op.1 ml
	
	
	
	
	
	1DW
	

	89
	OB
	2 op.5 ml
	
	
	
	
	
	2 DW
	

	90
	OC
	3 op.5 ml
	
	
	
	
	
	3DW
	

	91
	OD
	4 op.5 ml
	
	
	
	
	
	4 DW
	

	92
	OE
	2 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	2 DW
	

	93
	07
	2 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	2 DW
	

	94
	08
	2 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	2 DW
	

	95
	04
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	96
	09
	2 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	2 DW


	

	97
	010
	1 op. 5 ml oraz 

1 op.1 ml
	
	
	
	
	
	 1 DW
	

	98
	019
	2 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	2 DW
	

	99
	046
	1 op. 5 ml oraz

1 op 1 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	100
	Vi
	1 op 5 ml
	
	
	
	
	
	1DW
	

	101
	H z 13
	1 op 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW


	

	102
	H z 28
	1 op 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	103
	Hp
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	104
	Hs
	1 op 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	105
	Ht
	1 op 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	106
	Hf
	1 op 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	107
	Hq
	1 op 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	108
	Hg
	2 op. 1 ml
	
	
	
	
	
	2 DW
	

	109
	Hu
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	110
	Hi
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	111
	Hm
	2 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	2 DW
	

	112
	Hr
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	113
	H 2
	2 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	2 DW
	

	114
	H 5
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	115
	Hgm
	2 op. 5 ml.
	
	
	
	
	
	2 DW
	

	116
	H 6
	1 op.5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	117
	H 7
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	118
	   Surowica salmonella z 4 z 23
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	119
	   Surowica salmonella z 23 
	1 op. 1 ml
	
	
	
	
	
	                       1 DW
	

	120
	   Surowica salmonella z 24 
	1 op.1 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	121
	  Surowica salmonella z 10 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	122
	Surowica salmonella z 6 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	123
	Surowica salmonella z 1 5  a 1 ml
	1 op. 1 ml
	
	
	
	
	
	1DW
	

	124
	Surowica salmonella x a 1 ml
	1 op. 1 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	125
	Surowica salmonella n  a1 ml
	1 op 1 ml
	
	
	
	
	
	S

1 DW
	

	126
	Surowica salmonella eh
	1 op 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	127
	Surowica salmonella h 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	128
	Surowica salmonella lv 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	129
	Surowica salmonella v 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	130
	Surowica salmonella w 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	131
	Surowica salmonella f 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	132
	Surowica salmonella y 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	133
	Surowica salmonella O14  a 1 ml
	1 op. 1 ml
	
	
	
	
	
	 1 DW
	

	134
	Surowica salmonella O20
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	135
	Surowica salmonella O22 
	1 op. 5 ml 
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	136
	Surowica salmonella O23 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	
	1  DW
	

	137
	Surowica salmonella O15
	1 op. 1 ml
	
	
	
	
	
	1DW
	

	138
	Test lateksowy do oznaczania gronkowców koag. dodatnich „SPOOT” – op:100 szt 1.
	2 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	139
	Test lateksowy do oznaczania grupy paciorkowców np.: „STREPTOCOCCAL GRUPING KIT”


	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	Wymagania do wszystkich surowic:

· minimum 2 lata ważności w momencie dostawy

· certyfikaty jakości  

Dla wszystkich koniugatów,  odczynników, surowic: certyfikaty jakości, okres ważności min. 2 lata


	140
	Oleandomycyna 15 µg – op:

po 5 fiolek każda/fiolka po 50 krążków
	4 op. po 5 x50 krążków
	
	
	
	
	
	4 DW
	

	141
	Doxycycline 30 µg –op: 5 fiolek a 50 krążków każdy
	6 op. po 5 x50 krążków
	
	
	
	
	
	6 DW
	

	142
	Linco-Spektin – op: 1 fiolka a 50 krążków
	6 op. po 20x 50 krążków
	
	
	
	
	
	6  DW
	

	143
	Enrofloxacin 5 µg- op : 5 fiolek a 50 krążków każda
	6 op. po 5 x50 krążków
	
	
	
	
	
	6 DW
	

	144
	Flumeqine (Imequil)  30 µg - op: j.w.
	6 op. po 50 krążków
	
	
	
	
	
	6 DW
	

	145
	Streptomycyna 10 µg- op: j.w.
	4 op po5x 50 krążków
	
	
	
	
	
	4 DW
	

	146
	Cefquinom 30 µg- op:1 fiolka każda/ fiolka po 50 krążków
	4 op. po 15x 50 krążków
	
	
	
	
	
	4 DW
	

	147
	Amoxiclaw 30 µg- op: 

po 5 fiolek każda/fiolka po 50 krążków
	6 op. po 5x50 krążków
	
	
	
	
	
	6 DW
	

	148
	Penicylina 10 µg  op : j.w.
	6 op. po 5x50 krążków
	
	
	
	
	
	6 DW
	

	149
	Ampicylina 10 µg- op: j. w.


	6 op. po5x 50 krążków
	
	
	
	
	
	6 DW
	

	150
	Neomycyna 30 µg- op: j. w.
	6 op. po5x 50 krążków
	
	
	
	
	
	6 DW
	

	151
	Trimetoprim + Sulfametaxazol 23,75/1,25 µg- op: j.w.
	6 op. po5x 50 krążków
	
	
	
	
	
	6 DW
	

	152
	Erytromycyna 15 µg- op: j.w.
	4 op. po5x 50 krążkó
	
	
	
	
	
	4 DW
	

	153


	Lincomycyna 2 µg- op: j.w.
	6 op. po 5x50 krążków
	
	
	
	
	
	6 DW
	

	154
	Tobramycyna 10 µg- op: j.w.
	----------
	--------------
	----------------
	---------
	------------
	----------------
	----------------
	

	155
	Clindamycyna 2 µg- op: j.w.
	4 op. po5x 50 krążków
	
	
	
	
	
	4 DW
	

	156
	Cloxacilin 5 µg- op: j.w.
	4 op. po 5x50 krążków
	
	
	
	
	
	4 DW
	

	157
	Amoxycyclina 10 µg- op: j.w.
	6 op. po 5x50 krążków
	
	
	
	
	
	6 DW
	

	158
	Cephalexin 30 µg- op: j.w.
	4 op. po 5x50 krążków
	
	
	
	
	
	4 DW
	

	159
	Gentamycyna 10 µg- op: j.w.
	4 op. po 5x50 krążków
	
	
	
	
	
	4 DW
	

	160
	Kanamycin 30 µg- op: j.w.
	4 op. po 5x50 krążków
	
	
	
	
	
	4 DW
	

	161
	Oxytetracyklina 30 µg- op: j.w.
	6 op. po5x 50 krążków
	
	
	
	
	
	6 DW
	

	162
	Florfenikol 30 µg - op: j.w. 
	6 op. po5x 50 krążków
	
	
	
	
	
	6 DW
	

	163
	Linkomycyna + Neomycyna  75  µg  op: j.w.
	4 op. po5x 50 krążków
	
	
	
	
	
	4 DW
	

	164
	Novobiocyna + Penicylina 40  µg
op: j.w.
	4 op. po 5x50 krążków
	
	
	
	
	
	4 DW
	

	165
	Colistyna 10 µg- op: j.w.
	6 op. po5x 50 krążków
	
	
	
	
	
	6 DW
	

	166
	Rifampicyna (fatroximin)- op: j.w.
	------
	--------
	-------------
	---------
	------------
	-------------
	------------
	-------------

	167
	Kwas naldyksowy 30 µg - op: j.w.
	6 op. po 50 krążków
	
	
	
	
	
	6 DW
	

	168
	Mastiject forte (neomycyna+

Tetracyklina+Bacytracyna)- op: j.w.
	-----
	----------
	---------------
	----------
	------------
	----------------
	-------------
	----------------

	169
	 Nafpenzal
	-----
	----------
	---------------
	----------
	------------
	----------------
	-------------
	----------------

	170
	Tiamhenicol

	------
	-------------
	---------------
	---------------
	-------------
	---------------
	----------------
	----------------

	171
	Cefotaxym 30 µg op: j.w.
	1 op  po 50 krążków
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	172
	Cepodoxim 10 µg op: j.w.
	1 op  po 50 krążków
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	173
	Ceftriaxon   30 µg op: j.w.


	1 op po 50 krążków
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	174
	 Ciprofloxacin 5 µg op: j.w.
	1 op po 5x50 krążków
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	175
	Ceftazydym 30  µg
	1 op. po 5x 50 krążków
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	        Wymagania dla krążków antybiotykowych:

  -  certyfikaty jakości

  -  zakresy wrażliwości krążków

  - warunki graniczne-dostarczenie zakresu wrażliwości krążków odpowiednie do stopnia wysycenia.


	Testy do kontroli sterylizacji



	176
	Test – TST – Control – 1210C 15 min do kontroli autoklawów
	8 op.
	
	
	
	
	
	 8 DW
	

	177
	Test – TST – Control – 1210C i 1340C 20 min do kontroli autoklawów
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	

	Wymagania do TST Control:

- termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania



	178
	Sporal „A” – biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji w autoklawach

Wymagania:

-certyfikat jakości

-termin ważności 1 rok od daty otrzymania
	2 op.
	
	
	
	
	
	2  DW
	

	180
	Sporal „S” – biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji w sterylizatorach elektrycznych

Wymagania:

-certyfikat jakości

-termin ważności 1 rok od daty otrzymania
	3 op.
	
	
	
	
	
	3 DW
	

	181
	Rurka Browne’a typ 5 (RB %) do kontroli sterylizatorów

Wymagania:

·  termin ważności minimum 1 rok od daty 182otrzymania.
	10 op.

.
	
	
	
	
	
	10 DW
	

	Wymagania dla testów SPORAL A i S oraz Rurek Brownea:- certyfikat jakości, termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania



	Diagnostyki serologiczne



	183
	Antygen do wykrywania przeciwciał:

· Salmonella gallinarium-pullorum metodą aglutynacji  płytowej a 10 ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	184
	· Mycoplasma gallisepticum metodą aglutynacji płytowej a 10 ml

·    termin ważności co najmniej 1 rok

· antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy
· certyfikat jakości

	10 amp.
	
	
	
	
	
	10 DW
	

	185
	Surowica kontrolna dodatnia do MG liofilizat

- termin ważności co najmniej 1 rok

- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy

-  certyfikat jakości
	2 amp.
	
	
	
	
	
	2 DW
	

	186
	· Mycoplasma meleagridis metodą aglutynacji płytowej a 10 ml

·    termin ważności co najmniej 1 rok

· antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy
· certyfikat jakości

	  4 amp.
	
	
	
	
	
	4 DW
	

	187
	· Mycoplasma synoviae metodą aglutynacji płytowej a 10 ml 

·    termin ważności co najmniej 1 rok

· antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy
· certyfikat jakości

	  4 amp.
	
	
	
	
	
	4 DW
	

	188
	Surowica kontrolna dodatnia do gorączki Q

- termin ważności co najmniej 1 rok

- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy 

-certyfikat jakości                             
                                                                                  
	  5 amp.
	
	
	
	
	
	
	5 BC

	189
	Surowica kontrolna ujemna do gorączki Q

- termin ważności co najmniej 1 rok

- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy

-certyfikat jakości                                                                                                                 
	  4 amp.
	
	
	
	
	
	
	4 BC

	Wymagania do antygenów SG, MS, MG,MM:
·    termin ważności co najmniej 1 rok

· antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy


	190
	Zawiesina hodowli Brucelli abortus  do OA a 100 ml  Brucelloqnost

- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności min.1 rok od daty otrzymani
	1 butelka
	
	
	
	
	
	  
	1 BC

	191
	Antygen do diagnostyki brucelozy metodą OKAP – odczyn kwaśnej aglutynacji płytowej a 20 ml

- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności co najmniej 1 rok

· certyfikat jakości
	 50   amp.
	
	
	
	
	
	
	50 BC

	192
	Roboczy Standard Surowicy any-Brucella abortus do OA a 1 ml.

-odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy     

-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania

-certyfikat jakości
	  1 amp.
	
	
	
	
	
	
	1 BC

	193
	Surowica kontrolna do OWD ( dopełniacz )

A 2 ml

-odczynnik zatwierdzony przez  PIW Puławy

- termin ważności min. 1 rok od daty otrzymania

- certyfikat jakości
	15 amp.
	
	
	
	
	
	
	15 BC

	194
	Antygen Brucella abortus – OWD a 10 ml

- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania

- certyfikat jakości
	  2 amp.
	
	
	
	
	
	
	2 BC

	195
	Surowica kontrolna anty-Brucella abortus do OWD a 1 ml

- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

--termin ważności min.1 rok od daty otrzymania

- certyfikat jakości
	1amp.
	
	
	
	
	
	
	1 BC

	196
	Komplement do OWD (dopelniacz) a 2 ml

- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania

- certyfikat jakości
	15 amp.
	
	
	
	
	
	
	15 BC

	197
	Surowica hemolityczna (hemolizyna)

- wraz z rozcieńczalnikiem, o ile producent go oferuje

- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania

- certyfikat jakości
	15amp.
	
	
	
	
	
	
	15 BC

	198
	Barbital (Bufor  weronolowy)  w ampułce          w postaci proszku – opak. na 2000 ml - odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania

- certyfikat jakości
	10 amp.
	
	
	
	
	
	
	10 BC

	199
	Test Elisa do wykrywania przeciwciał choroby Aujeszky’ego:

test wykrywający glikoproteinę gB wirusa choroby Aujeszky´ego,

· ważność co najmniej 1 rok,

· instrukcja wykonania testu w języku polskim,

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

-   certyfikat jakości

· zestaw powinien zawierać pełną walidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

określenie cech charakterystycznych metody,sprawdzenie.
	1 zestaw/192 oznaczenia
	
	
	
	
	
	
	

	200
	Test Elisa do wykrywania przeciwciał choroby Aujeszky’ego:

- test wykrywający glikoproteinę gE wirusa choroby Aujeszky´ego

- test umożliwiający użycie nierozcieńczonych surowic,

- koniugaty w teście w formie liofilizatów,  

- obie inkubacje w temperaturze 37ºC

· ważność co najmniej 1 rok od realizacji zamówienia

· instrukcja wykonania testu w języku polskim,

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

-   certyfikat jakości

· zestaw powinien zawierać pełną walidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

określenie cech charakterystycznych metody,sprawdzenie.
-1 zestaw/960 oznaczeń
	5 zesta-wów
	
	
	
	
	
	
	5  zestawów

	201
	Test Elisa  do wykrywania przeciwciał enzootycznej białaczki bydła.

Osobny zestaw do badań skryningowych i osobny do  weryfikacji, oba tej samej firmy.

A   Zestaw do badań skryningowych- 5    płytkowy

· możliwość wykonania i uzyskania wyników w ciągu 2-3 godzin,

-  możliwość wykonania testu w wersji nocnej (inkubacja nocna),

· możliwość wykonania prób pulowanych i pojedynczych 

· instrukcja wykonania testu w języku polskim,

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

· termin ważności co najmniej 1 rok od momentu realizacji zamówienia

· zestaw powinien zawierać pełną walidację  podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

· określenie  cech charakterystycznych metody,

· sprawdzenie,

· oprogramowanie równoważne z programem x Check.

-   certyfikat jakości

- wystandaryzowany względem surowicy              E 05 ( standard surowicy do białaczki )
- 1 zestaw/480 oznaczeń

	5 zesta-wów
	
	
	
	
	
	
	5

zestawów

	201
	B Zestaw do badań weryfikujących – 5 płytkowy

·  możliwość wykonania i uzyskania wyników w ciągu 2-3 godzin,

·  możliwość wykonania testu w wersji nocnej (inkubacja nocna),

· termin ważności co najmniej 1 rok od momentu realizacji zamówienia,

· instrukcja wykonania testu w języku polskim,

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

· zestaw powinien zawierać pełną walidację  podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

· określenie  cech charakterystycznych metody,

· sprawdzenie,

· oprogramowanie równoważne z programem x Check.

-   certyfikat jakości

wystandaryzowany względem surowicy              E 05 ( standard surowicy do białaczki )

- 1 zestaw/480 oznaczeń


	--------
	-------------
	--------------
	------------------
	---------------
	---------------
	------------
	----------------

	202
	Test Elisa a do wykrywania przeciwciał Mycoplasma gallisepticum:

· ważność około rok od momentu realizacji zamówienia,

· instrukcja wykonana w języku polskim,

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

· zestaw powinien zawierać pełną walidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

· określenie cech charakterystycznych metody,

· sprawdzenie,

możliwość wykonania i uzyskania wyników w ciągu 3-5 godz.

-   certyfikat jakości

- 1 zestaw/480 oznaczeń

	1 zestaw
	
	
	
	
	
	1 zestaw

DW
	

	203
	Test Elisa do wykrywania przeciwciał Mycoplasma meleagridis:

· ważność około rok od momentu realizacji    zamówienia,

· instrukcja wykonania w języku polskim,

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

· zestaw powinien zawierać pełną walidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

· określenie cech charakterystycznych metody,

· sprawdzenie,

możliwość wykonania i uzyskania wyników w ciągu 3-5 godz.

-   certyfikat jakości

- 1 zestaw/480 oznaczeń
	1 zestaw
	
	
	
	
	
	1 zestaw

DW
	

	204
	Test do wykrywania przeciwciał IBR/IPV

 (test anty-gB)

-możliwość wykonania testu w wersji nocnej 

-test zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności co najmniej 1 rok

-instrukcja wykonania testu w języku polskim

-zestaw powinien zawierać pełną walidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

-specyfikację wymagań

-określenie cech charakterystycznych metody

- sprawdzenie.

-oprogramowanie równoważne z programem x Check

-   certyfikat jakości

 - 1 zestaw/480 oznaczeń
	1 zestaw
	
	
	
	
	
	1 zestaw 

DW
	

	205
	Test immunochromatograficzny

do wykrywania wirusa Nosówki


	1 op.
	
	
	
	
	
	 1 DW
	

	206
	Test immunochromatograficzny

do wykrywania Parvowirusa
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 DW
	


	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	7%
	22%
	

	Słownie:
	
	
	


Pozycje przekreślone nie są brane po uwagę.
Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
Pakiet 2                                                                                                                                                                                                     zał. 1
 Pożywki do namnażania, izolacji i identyfikacji Listeria monocytogenes 
 Pracownia Pożywek  - konto DW informacja dla zamawiającego
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto


	1.
	Podłoże pół Frasera  w workach  

10  x 225 ml w opakowaniu 

Termin przydatności  6 miesięcy

od otrzymania
	 110 op.

(1100 worków )
	
	
	
	
	

	2.
	Podłoże Frasera w probówkach 

20   x 10 ml w opakowaniu

 Termin przydatności 6 miesięcy od otrzymania
	55 op. (1100 probówek)
	
	
	
	
	

	3.
	Pożywka Ottawiani Agosti  (ALOA)  

po 20 płytek w opakowaniu

Termin przydatności 4-6 tygodni 

od otrzymania
	250 op.

(5000 płytek)
	
	
	
	
	

	4.
	Pożywka Palcam po 20 płytek w opakowaniu

Termin przydatności 4-6 tygodni 

od otrzymania
	 100 Op.

(2000 płytek)
	
	
	
	
	

	5.
	Paski identyfikacyjne dla identyfikacji 

Listeria do gatunku ( Api test ) 10 pasków + 10 podłoży + odczynnik ZYM

Termin przydatności ok. ½ roku od otrzymania


	 6 zestawów
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem

	Netto
	VAT
	Brutto

	
	7%
	22%
	

	słownie
	
	
	słownie

	
	
	
	


       Wymagania:

1. Producent podłoży posiada certyfikat ISCO 13485 – Oferent dołączy stosowny dokument.

2. Producent podłoży poddał się audytowi niezależnej instytucji o produkcji swoich podłoży zgodnie z normą ISO 11133-1 i 11133-2 – oferent dołączy stosowny dokument.

3. Certyfikat kontroli jakości do każdej partii dostarczonych podłoży.

4. Realizacja zamówienia do 4-5 dni od złożenia zamówienia.

	

	

	

	

	

	


Pakiet  3                                                                                                                                                                             zał. 1
Pracownia Patologii

	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja

dla

zamawiającego



	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	


	1.
	API ID 32E - Test do oznaczania Entero-bakteriaceae (op 25 testów) + odczynniki
	1 op.


	
	
	
	
	
	DW.

	2.
	API ID 32E - Test do oznaczania Entero-bakteriaceae (op 25 testów) + odczynniki
	1 op.


	
	
	
	
	
	BC.

	3.
	API Campy– op: 12 testów +odczynniki
	1 op.
	
	
	
	
	
	DW.

	4.
	ID 32 STAPH  (op: 25 testów) + odczynniki
	1 op.
	
	
	
	
	
	DW.

	6.
	Api listeria (op: 10 testów)
	1 op.
	
	
	
	
	
	DW.


	Wartość ogółem

	Netto
	VAT
	Brutto

	
	7%
	22%
	

	słownie
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności    ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

Pakiet 4       
Odczynniki zgodne z katalogiem firmy POCH  lub równoważne                                                                                                                                                                         zał.1
	Lp.
	Asortyment
	Nr katalogowy/

producenta
	Ilość 

ogólna
	Stawka 

VAT
	Cena Jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja dla zamawiającego

	
	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	Dw
	Bc

	1.
	Aceton  cz.d.a. a 1 litr
	
	58 butelek
	
	
	
	
	
	18
	40

	2.
	Amonu monowanadan (V) cz.d.a  a 100 g
	
	100  g
	
	
	
	
	
	
	100 

	3.
	Amonu żelaza (III)

Siarczan 12.hydrat cz.d.a
	
	1 kg
	
	
	
	
	
	
	1

	4.
	Alkohol etylowy 96 %  a 500 ml cz.d.a.
	
	120 butelek
	
	
	
	
	
	50
	70

	5.
	Alkohol absolutny 99,8%                  a 500 ml
	
	42 butelek
	
	
	
	
	
	20
	22

	6.
	Alkohol skażony hibitanem 0,5%  do odkażania a 1 litr
	
	100 butelek
	
	
	
	
	
	60
	40

	7
	Alkohol etylowy skażony     DENATURAT

a 500 ml 

( do dezynfekcji  bezbarwny )
	
	190 butelek
	
	
	
	
	
	90
	100

	8
	Bibuła filtracyjna jakościowa w arkuszach 

o wym.48x60 cm a 100 szt.
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	9
	Bezazotowe bibuły filtracyjne-krążki średnica 70mm
	
	2 op.
	
	
	
	
	
	2
	

	10
	Chloroform cz.d.a.
	
	6 l


	
	
	
	
	
	3
	3

	11
	2,4 – Dinitrophenylohydrazyna 


	
	100 g
	
	
	
	
	
	
	100

	12
	Chusteczki odkażające Purosept z podajnikiem
	
	15 szt.
	
	
	
	
	
	10
	5

	13
	Chusteczki Purosept – wkład


	
	46 szt.
	
	
	
	
	
	20
	26

	14
	D(-)  Xyloza a 25 g dla mikrobiologiii


	
	1 op
	
	
	
	
	
	1
	

	15
	Fenol cz.d.a ( C6H6O=94,11g/mol

Wymagania:                                       - atest jakościowy

       -butelka a 1 kg


	
	1 but.
	
	
	
	
	
	
	1

	16
	Fiolet krystaliczny dla mikrobiologii a 25 g
	
	1  op.
	
	
	
	
	
	1
	

	17
	Fuksyna karbolowa do barwienia preparatów met. Ziehl-Neelsena 

a 500 ml
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	1

	18
	Fuksyna zasadowa dla mikrobiologii a 25 g
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	19
	Formaldehyd cz.d.a. a 1l
	
	10 l
	
	
	
	
	
	5
	5

	20
	Glikol etylenowy a 1 litr
	
	4 but
	
	
	
	
	
	2
	2

	21
	Glikol etylenowy cz.d.a.  a 1 litr
	
	2 but.
	
	
	
	
	
	2
	

	22
	Gliceryna bezwodna  cz.d.a. a 1 l
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	23
	Heksan cz.d.a. a 1l
	
	15 l
	
	
	
	
	
	15
	

	24
	Hematoksylina  B.M. a 100 g
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	25
	Jod cz.d.a. a 100 g
	
	3 op.
	
	
	
	
	
	1
	2

	26
	Jodek potasowy cz.d.a. a 250 g
	
	3 op.
	
	
	
	
	
	1
	2

	27
	1000 Kjeltabs CK (tabletki 3,5g K2SO4+0,4g CuSO4x5 H20) do aparatu firmy Foss-Tecator opakowanie a 1000 szt.
	
	3 op.
	
	
	
	
	
	2
	1

	28
	Kwas borowy cz.d.a. a 1 kg
	
	2 kg
	
	
	
	
	
	2
	

	29
	Kwas azotowy  65% cz.d.a. a 1 kg
	
	4 kg
	
	
	
	
	
	2
	2

	30
	Kwas octowy lodowaty 99,5% cz.d.a. a  1 l
	
	5 kg
	
	
	
	
	
	5
	

	31
	Kwas solny stężony cz.d.a      a 1l
	
	3 l
	
	
	
	
	
	
	3

	32
	Kreatynina cz.d.a. a 10 g
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	33
	Ksylen cz.d.a a 1 litr
	
	20 op.
	
	
	
	
	
	20
	

	34
	L-Ramnoza cz.d.a. a 25 g
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	35
	Lecytyna cz.d.a. a 100g
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	36
	α– Naftol cz.d.a. a 50 g
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	37
	Metanol  cz.d.a. a 1 l
	
	11 l
	
	
	
	
	
	11
	

	38
	Nadtlenek wodoru 30% cz.d.a

 a 1 l
	
	1 l
	
	
	
	
	
	
	1

	39
	Octan cynkowy 2. Hydrat 

cz.d.a
	
	0,5 kg
	
	
	
	
	
	
	0,5

	40
	Octan ołowiu (II)3 hydrat cz.d.a
	
	1 kg
	
	
	
	
	
	
	1

	41
	Odważka analityczna kwas solny 0,1N
	
	20 amp.
	
	
	
	
	
	20
	

	42
	Parafina ciekła
	
	1 l
	
	
	
	
	
	
	1

	43
	Piasek morski  ekstra czysty
	
	1 kg
	
	
	
	
	
	
	1

	44
	Potasowy fosforan jednozasadowy 

cz.d.a. a 500g
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	45
	Potasowy fosforan dwuzasadowy 

cz.d.a. a 500g
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	46
	Potasu heksacyjanożelazian (II) 3.hydrat cz.d.a
	
	0,5 kg
	
	
	
	
	
	
	0,5

	47
	Potasu chlorek cz.d.a

A 250 g
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	48
	Potasu siarczan cz.d.a               a 100 g
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	49
	Pisaki wodoodporne SHARPIE


	
	7 op.
	
	
	
	
	
	7
	

	50
	Parafina ciekła a 500 ml
	
	6 op.
	
	
	
	
	
	4
	2

	51
	Sączki bibułowe z węglem aktywnym średnicy 18,5 cm
	
	 1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	52
	Sączki bibułowe bezpopiołowe średnicy 12 cm


	
	1 op.


	
	
	
	
	
	1
	

	53
	Sączki bibułowe jakościowe średnicy o średnicy 18,5 cm
	
	30 op.
	
	
	
	
	
	10
	20

	54
	Sodowy chlorek  cz.d.a.  a  500g
	
	15 op.
	
	
	
	
	
	5
	10

	55
	Sodowy fos.jednozasadowy 2-wodny cz.d.a
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	56
	Siarczan sodowy bezwodny cz.d.a.
	
	10 kg
	
	
	
	
	
	
	10

	57
	Tetrachloroetylen cz.d.a.
	
	55 l
	
	
	
	
	
	5
	50

	58
	Tetrametylbenzydyna Liquid Substrate System a 100 ml
	
	100 ml
	
	
	
	
	
	
	100

	59
	Sodowy fosoran dwuzasadowy 12-to wodny a  500 g
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	60
	Sodowy fosforan jednozas. bezwodny

cz.d.a. a 1 kg
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	61
	Sodu podchloryn 15% a 1l
	
	1 l
	
	
	
	
	
	
	1

	62
	Sodu wodorotlenek cz.d.a.
	
	23 kg
	
	
	
	
	
	20
	3

	63
	Sodu wodorotlenek odważka analityczna 0,1
	
	20 ampułek
	
	
	
	
	
	20
	

	64
	Siarczan żelazowo-amonowy Fe(II) 6 wodny cz.d.a a 1 kg
	
	---------
	--------
	---------
	--------
	---------
	--------
	---------
	--------

	65
	Rezorcyna cz.d.a
	
	10 g
	
	
	
	
	
	10
	

	66
	Toluen cz.d.a a 1 l
	
	5 l
	
	
	
	
	
	5
	

	67
	Wodorotlenek potasu cz.d.a. a 100 g


	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	68
	Wodorotlenek potasu 

 a 1 kg
	
	2 kg
	
	
	
	
	
	2
	

	69
	Żelazowy chlorek cz.d.a          a 100 g
	
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	70
	Wirkon a 200 g
	
	20 op.
	
	
	
	
	
	20
	

	71
	Standardowy roztwór buforowy o pH 4,01 a 100 ml Wraz ze świadectwem wzorcowania. 
	
	500 ml
	
	
	
	
	
	500
	

	72
	Standardowy roztwór buforowy o pH 7,00. a 100 ml – Wraz ze świadectwem wzorcowania
	
	300 ml
	
	
	
	
	
	300
	

	73
	Standardowy roztwór buforowy o pH 9,21 a 100 ml – Wraz ze świadectwem wzorcowania 
	
	300 ml
	
	
	
	
	
	300
	

	74
	Roztwór wzorcowy soli (Na Cl) o stężeniu 2% w przeliczeniu na NaCl (GUM)
	
	500 ml
	
	
	
	
	
	500
	

	75
	Roztwór wzorcowy fosforu jako 0,3% P2O5(GUM)
	
	500 ml
	
	
	
	
	
	500
	

	76
	Według katalogu firmy T.Baker
lub równoważne
Standardowy r-r żelaza 1000 µg/ml do AAS

Nr 6812.0100
	
	200 ml
	
	
	
	
	
	
	200

	77
	Według katalogu firmy T.Baker
lub równoważne
Standardowy r-r potasu 1000 µg/ml do AAS 

Nr 6950.0100
	
	200 ml
	
	
	
	
	
	
	200

	78
	Według katalogu firmy T.Baker
- lub równoważne
Standardowy r-r manganu 1000 µg/ml do AAS

Nr 6933.0100
- Certyfikat NiST
	
	200 ml
	
	
	
	
	
	
	200

	79
	Według katalogu firmy T.Baker

Standardowy r-r magnezu 1000 µg/ml do AAS

 Nr 6815.0100
- Certyfikat NiST
	
	200 ml
	
	
	
	
	
	
	200

	80
	Wzorzec     -Monenzyna
	
	100 mg
	
	
	
	
	
	
	100

	81
	Wzorzec -Lasalosid A sól sodowa
	
	100 mg
	
	
	
	
	
	
	100

	82
	Wzorzec -Salinomycyna SU sól sodowa
	
	100 mg
	
	
	
	
	
	
	100

	83
	Wzorzec      -Narazyna
	
	100 mg
	
	
	
	
	
	
	100

	84
	Kwas solny 25% do metody wytrawiania włośni  1 l
	
	10 l
	
	
	
	
	
	
	10


	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	7%
	22%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania dla odczynników chemicznych, odkażających i wzorców:

- certyfikat jakości

-  aktualna karta charakterystyki substancji razem z towarem

- termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

Pozycje przekreślone  nie są brane pod uwagę.

Pakiet 5                                                                                                                                                                        zał.1
Pracownia Chemii . Odczynniki  laboratoryjne zgodne z katalogiem firmy MERCK lub równoważne

	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja dla zamawiającego

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	DW
	BC


	1.
	Aceton do analizy śladów za pomocą chromatografii gazowej; czystość sprawdzona na detektorze ECD; nr kat. 1.00012.2500

Wymagane jest aby całość była z jednej serii
	10 l
	
	
	
	
	
	
	10 l

	2.
	Acetonitryl gradient grade do HPLC nr kat. 1.00030.2500 


	25 l
	
	
	
	
	
	10 l
	15 l

	3.
	Amonu tiocyjanian 0,1000 M –  r-r mianowany –

dokładność stężenia 0,1%

 nr kat. 1.09079.1000


	2 l

	
	
	
	
	
	1 l
	1 l

	4.
	Azotan srebra 0,1000 M –  r-r mianowany –

dokładność stężenia 0,1% - op. 2,5l, 

nr kat. 1.09081.1000


	5 l


	
	
	
	
	
	2,5 l
	2,5 l

	5.
	Chinolina do analiz

Nr 8.02407.0250
	250 ml
	
	
	
	
	
	250 ml
	

	6.
	Chlorek cezu i chlorek lantanu , roztwór

buforowy wg Schinkela do AAS; nr kat. 1.16755.1000
	1 l
	
	
	
	
	
	
	1 l

	7.
	Dichlorometan do analizy śladów za pomocą chromatografii gazowej; czystość sprawdzona na detektorze ECD;

 nr kat. 1.06054.2500 Wymagane jest aby całość była z jednej serii
	15 l
	
	
	
	
	
	
	15 l

	8.
	Eter naftowy (benzyna) tw. 40-600C woda max 0,01%  nr kat.1.01772.2500


	35 l
	
	
	
	
	
	30 l
	5 l

	9.
	Eter dietylowy  do analiz

ACS, ISO,  Reag. Ph Eur

o czystości ( GC) ≥ 99,7%

Nr.kat. 1.00921.1000 Wymagane jest aby całość była z jednej serii
	5 l
	
	
	
	
	
	
	5 l

	10.
	Heksan do analizy śladów za pomocą chromatografii gazowej; czystość sprawdzona na detektorze ECD; nr kat. 1.04371.2500 Wymagane jest aby całość była z jednej serii
	5 l
	
	
	
	
	
	
	5 l

	11.
	Kwas azotowy 65% do AAS

 nr kat.1.00441.1000
	5 l
	
	
	
	
	
	1 l
	4 l

	12.
	Kwas solny 0,1000N r-r mianowany dokładność stężenia 0,1% – op.a 10 litrów; kranik z zabezpieczeniem przed zapowietrzeniem się zbiornika ; zbiornik z powłoką z folii aluminiowej; nr kat.1.09060.9010
	10 l
	
	
	
	
	
	
	10 l

	13.
	Kwas solny 30% do AAS  nr kat.1.00318.1000
	1 l
	
	
	
	
	
	
	1 l

	14.
	Kwas siarkowy 95-97% cz.d.a. a 2,5l nr kat. 1.00731.2511
	22,5 l
	
	
	
	
	
	20 l
	2,5 l

	15.
	Kwas siarkowy r-r mianowany 0,05000 M dokładność stężenia 0,1%  op. a 10 litrów; kranik z zabezpieczeniem przed zapowietrzeniem się zbiornika ; zbiornik z powłoką z folii aluminiowej; 

nr kat.1.09074.9010
	10 l

	
	
	
	
	
	10 l
	

	16.
	Metanol gradient grade do HPLC nr kat. 1.06007.2500
	30 l


	
	
	
	
	
	15 l
	15 l

	17.
	Octan etylu do analizy śladów za pomocą chromatografii gazowej; czystość sprawdzona na detektorze ECD

nr kat.110972.2500 Wymagane jest aby całość była z jednej serii
	10 l


	
	
	
	
	
	
	10 l

	18.
	Płyn do mycia naczyń laboratoryjnych bez fosforanów, alkaliczny. Zawartość (PO4) mniejsza od 0,002% nr kat. 1.07550.2500
	7,5 l
	
	
	
	
	
	2,5
	5

	19.
	Potasu wodorotlenek r-r  0,1 N mianowany 

Nr kat.1.09112.1000
	1 l
	
	
	
	
	
	
	1 l

	20.
	Woda o czystości HPLC

Nr kat. 1.15333.2500
	10 l
	
	
	
	
	
	5 l
	5 l

	21.
	Standardowy r-r fosforu  1000 mg/l  PO4-3 

Nr kat.119898.0500
	0,5 l
	
	
	
	
	
	
	0,5


	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	7%
	22%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania:

- Wzorce odczynników z certyfikatem NiST
- Ważność odczynników co najmniej 2 lata od  daty otrzymania
Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności     ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

Pakiet 6                                                                                                                                                                              zał. 1
Pracownia Chemii  BC. odczynniki zgodne z katalogiem firmy LGC STANDARDS lub równoważne.
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto


	1.
	Wzorzec -Aflatoksyna (B1, B2, G1, G2) w ACN
	5  ml
	
	
	
	
	

	2.
	Wzorzec -Ochratoksyna A w ACN
	5 ml


	
	
	
	
	

	3.
	Wzorzec -Fumonizyny A i B w ACN
	5 ml


	
	
	
	
	

	4.
	Wzorzec -Zearalenon w ACN
	5 ml


	
	
	
	
	

	5.
	Wzorzec -DON w ACN
	5 ml


	
	
	
	
	

	6.
	Wzorce pestycydów fosforoorganicznych pojedyncze- 10µg/ml w octanie etylu 10 ml każdy:

1. chlorfenwinfos 

2. dichlorfos 

3. fenitrotion

4. chloropyrifos

5. diazynon

6. dimetoat

7. malation 

8. paration etylowy

9. paration metylowy

Mieszanina wzorców w octanie etylu, o stężeniu 10µg/ml- 10 ampułek a’1,2ml


	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 zestaw
	
	
	
	
	

	7.
	Wzorce pestycydów chloroorganicznych pojedyncze – 10µg/ml w heksanie 10 ml każdy:

1.  Aldryna

2.  Dieldryna

3.  Endryna

4.  Heptachlor

5.  Heptachlor epoksyd

6.  HCB

7.  alfa- HCH

8.  beta –HCH

9.  gamma-HCH

10. pp‘-DDT

11. op‘-DDT

12. pp‘-DDD

13. pp‘-DDE

14. pp‘-Metoksychlor

Mieszanina wzorców w heksanie, o stężeniu 10µg/ml- 10 ampułek a‘1,2ml
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 zestaw
	
	
	
	
	

	8.
	Płyn ATCC Eagle s Minimu Essential Media (EMEM) Modified a 500 ml 

Wymagania:

Płyn z kolekcji ATCC
	12 op.


	
	
	
	
	


	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	7%
	22%
	

	słownie
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

Pakiet 7                                                                                                                                                                                   zał. 1
 Pracownia Biologii Molekularnej i Skażeń ( BC  informacja dla zamawiającego ).

	Odczynniki gotowe zestawy do GMO takie jak firmy  Merck lub równoważne



	Lp
	Asortyment
	Ilość

ogólna
	Stawka 

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	
	

	1
	Zestaw do ilościowego oznaczenia genetycznie zmodyfikowanej soi Roundup Ready , metodą

PCR w czasie rzeczywistym. Przystosowany  dla urządzeń  LightCycler , przeznaczony  na 128 reakcji.

Zestaw zawierający startery, sondy hybrydyzacyjne, mieszaninę odczynników do amplifikacji i detekcji oraz kalibrator DNA.  Końcowa objętość mieszaniny 20 µl, granica oznaczalności 0,1%.

Otrzymanie wyniku po 70 minutach.


	2 op.
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw do ilościowego oznaczenia genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt-176 

Przystosowany  dla urządzeń  LightCycler , przeznaczony  na 128 reakcji.

Zestaw zawierający startery, sondy hybrydyzacyjne, mieszaninę odczynników do amplifikacji i detekcji oraz kalibrator DNA Końcowa objętość mieszaniny 20 µl, granica oznaczalności 0,1%.

  Otrzymanie wyniku po 70 minutach.


	1op.
	
	
	
	
	

	3
	Zestaw do izolacji DNA z surowego materiału i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego do analizy metodą PCR. Umożliwiający wykonanie 50 izolacji. Jakość otrzymanego DNA  musi być odpowiednia do jakościowych i ilościowych aplikacji z użyciem systemu LightCycler. Wydajność 0,1 do 10µg kwasów nukleinowych z 200mg próbki.


	1 op.
	
	
	
	
	

	
	Wymagania dodatkowe:

- termin ważności rok,

- certyfikat jakości,

- instrukcja w języku polskim




	                                                                                               Wartość ogółem



	                     Netto
	                                   VAT


	Brutto

	
	7%
	22%
	

	słownie:


	
	
	słownie:




Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

Pakiet 8                                                                                                                                                                                    zał.1
 Pracownia Biologii Molekularnej i Skażeń  konto BC

	L.p.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa 
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto


	brutto


	Odczynniki do GMO  takie jak firma Nuscana lub równoważne 

Zestawy do wykrywania GMO metoda PCR , elektroforeza w żelu agarozowym, zestaw do ilościowego określenia GMO dla  urządzenia LightCycler



	Wymagane:

- certyfikat jakości,

- termin ważności  1 rok od daty zakupu,

- instrukcja w języku polskim

	1
	Zestaw do identyfikacji soi RR 

  metodą PCR na żelu agarozowym 

na 100 reakcji. 

Składajacy sie z :

· kontrolek pozytywnych , 
·  referencyjnego DNA dla badanego gatunku,
· standard wielkości DNA o następujących zakresach: 501, 489, 409, 352, 242, 190, 147, 110, 90, 67, 34(2X) I 26bp. 
	1op
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw do identyfikacji kukurydzy Bt-176  metodą PCR na żelu agarozowym 

na 100 reakcji. 

Składajacy sie z :

· kontrolek pozytywnych , 
·  referencyjnego DNA dla badanego gatunku,
- standard wielkości DNA o następujących zakresach: 501, 489, 409, 352, 242, 190, 147, 110, 90, 67, 34(2X) I 26bp.
	1op
	-
	
	
	
	

	3
	Zestaw do identyfikacji kukurydzy MON-810  metodą PCR na żelu agarozowym 

na 100 reakcji, limit detekcji 0,01% GMO 

Składajacy sie z :

· kontrolek pozytywnych , 
·  referencyjnego DNA dla badanego gatunku,
· standard wielkości DNA o następujących zakresach: 501, 489, 409, 352, 242, 190, 147, 110, 90, 67, 34(2X) i 26bp.
	1op.
	
	.
	
	
	

	4
	Standard wielkości DNA o następujących zakresach: 501, 489, 409, 352, 242, 190, 147, 110, 90, 67, 34(2X) i 26bp.
	2op. a 300ul
	
	
	
	
	

	5
	Zestaw do identyfikacji jakościowej kukurydzy: bt11/10, Bt11, Bt176, MON810,LibertyLinkT25, MON 863,  GA21, NK 603, TC1507, DAS -59122-7

50 reakcji każda z modyfikacji

Zawirający wszystkie niezbędne do wykonania analiz odczynniki. Skład zestawu: gotowy mastermiks, kontrolki pozytywne, referencyjne DNA dla danego gatunku (gen lektyny, gen hmg, gen papainy),drabinki standardowe, polimeraza Tag. Limit detekcji 0,01% GMO.
	1op.
	
	
	
	
	

	7
	Zestaw przesiewowy dla kukurydzy.

Do ilościowego oznaczania kukurydzy, zwalidowany dla urządzeń LightCycler. Zawierajacy wszystkie niezbędne do wykonania analizy odczynniki wraz z polimerazą. Skład : gotowy mastermiks dla genu referencyjnego dla kukurydzy, mastermiks dla GMO na 128 reakcji każdy, standard DNA w rozcienczeniach ze zdefiniowaną liczbą kopi do sporządzenia krzywej kalibracyjnej i referencyjne DNA GMO 1%. Limit oznaczalności 0,1%.  
	 1op
	
	
	
	
	

	8
	Zestaw do ilościowego oznaczania kukurydzy MON810 na 128 reakcji.. Zwalidowany dla urządzeń LightCycler, ilość master –mixu dodawana do kapilary 15 ul plus 5 ul roztworu DNA ( końcowa objętość w kapilarze 20ul). Zawierajacy wszystkie niezbędne do wykonania analizy odczynniki wraz z polimerazą. Skład : gotowy mastermiks dla genu referencyjnego dla kukurydzy, mastermiks dla GMO, standard DNA w rozcienczeniach ze zdefiniowaną liczbą kopi do sporządzenia krzywej kalibracyjnej i referencyjne DNA GMO 1% również o zdefiniowanej liczbie kopi. Limit oznaczalności 0,1%.  

	3 op.
	
	
	
	
	


	                                                                                               Wartość ogółem



	                     Netto
	                                   VAT


	Brutto

	
	
	
	

	słownie:


	
	
	słownie:




Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

Pakiet 9                                                                                                                                                                               zał.1
 Pracownia Biologii Molekularnej i Skażeń konto BC             

	Odczynniki do Standardy do GMO takie jak firmy LGC  Standards lub równoważne



	Lp
	Asortyment
	Ilość

ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	Standardy do GMO



	1
	Standard dla kukurydzy MON-810 a 1g, 

o następujących stężeniach :

0%, 0,1%, 0,5%, 1%, 5% 


	Po dwa opakowania

z  każdego stężenia łącznie

10 op
	
	 1 op.
	
	
	

	2
	Standard dla kukurydzy Bt-176 a 1 g

 o następujących stężeniach:

0% ,0,1%  0,5%, 1%, 5%


	Po jednym opakowaniu

z każdego stężenia łącznie

5 op
	
	  3 op.
	
	
	

	3
	Standard dla soi Roundup Ready  a 1g o następujących stężeniach : 

0%, 0,1%, 0,5%, 1%, 2%, 5%


	Po 1 opakowaniu z

następujących stężeń : 0%,0,5%, 5%

 oprócz 0,1% 1%, - po 5 opakowań  z każdego stężenia
	
	5 op.
	
	
	

	Wymagania dla standardów do GMO

Wymagane:

- certyfikat jakości,

- termin ważności  1 rok,




	                                                                                               Wartość ogółem



	                     Netto
	                                   VAT


	Brutto

	
	
	
	

	słownie:


	
	
	słownie:




Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

Pakiet 10

Wzorcowe szczepy bakteryjne takie jak firmy STERBIOS lub równoważne                                                                                                                   zał.1
Pracownia Pożywek i Mikrobiologii Środków Żywienia Zwierząt

	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka 

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	DW/ BC informacja dla zamawiającego

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	


	
	Salmonella Typhimurium ATCC 14028 ilościowy

o gęstości 100- 1000 CFU x 5 + rozpuszczalnik (MECONTI)

	2 op
	
	
	
	
	
	MP-GP-S02

1 DW

1 BC

	
	Salmonella Enteritidis ATCC 13076 - jakościowy

(MECONTI)

	2 op.
	
	
	
	
	
	MS-S006

1DW

1 BC

	
	Enterococcus faecalis ATCC 29212 ilościowy o gęstości 100- 1000 CFU x 5 = rozpuszczalnik (MECONTI)

	2op.
	
	
	
	
	
	MP-GP-E05

1 DW

1 BC

	
	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 ilościowy o gęstości 100– 1000 CFU x 5 szt
Rozpuszczalnik (MECONTI)


	2 op.
	
	
	
	
	
	MP-GP-P03

1 DW

1 BC

	
	Staphylococcus aureus 6538 ilościowy o gęstości 100- 1000CF x 5 szt w op. (MECONTI)


	1 op.
	
	
	
	
	
	MP-GP-S03

1 DW

	
	E. coli ATCC 25922 ilościowy o gęstości  100– 1000 CFU  x5 + rozpuszczalnik (MECONTI)

	4 op.
	
	
	
	
	
	MP-GP-E02

2 DW

2 DW

	
	Clostridium perfringens ATCC13124 ilościowy 100-1000 CFU x 5 szt.(MECONTI) rozpuszczalnik

	1 op.
	
	
	
	
	
	MP-GP-C05

1 DW

	
	Staphylococcus epidermidis ATCC12228  - jakościowy (MECONTI)

	1 op.
	
	
	
	
	
	MS2-S051

1 DW

	
	Listeria monocytogenes  ATCC  lub 19115(typ 4b) ilościowy o gęstości 100 – 1000 CFU  x 5 + rozpuszczalnik (MECONTI)

	1 op.
	
	
	
	
	
	MP-GP-L01

1 DW

	
	Citrobacter freundi ATCC 8090 jakościowy (MECONTI)

	1 op.
	
	
	
	
	
	MS-C022

1 DW

	
	Listeria inocua ATCC 33090 jakościowy


	1 op.
	
	
	
	
	
	MS-L008

1 DW

	
	Klebsiella pneumoniae ATCC 27736 jakościowy


	1 op.
	
	
	
	
	
	MS-K006

1 DW

	
	Proteus  mirabilis  ATCC 29906  jakościowy


	1 op.
	
	
	
	
	
	MS-P014

1  DW

	
	Proteus  vulgaris ATCC 13315 jakościowy


	1 op.
	
	
	
	
	
	MS-P018

1 DW

	
	E. coli ATCC 25922 jakościowy


	2 op.
	
	
	
	
	
	MS2-E025

2 DW

	
	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 jakościowy


	1 op.
	
	
	
	
	
	MS2-P028

1 DW


	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	Netto
	VAT
	Brutto

	
	
	
	

	słownie
	
	
	słownie


Wymagania dla szczepów wzorcowych: 

- certyfikat jakości

- karty charakterystyki szczepów , dostarczana zawsze z towarem

-  szczepy jakościowe, tam gdzie to możliwe z II-go  pasażu

- opis i sposób postępowania w jęz. polskim

- termin ważności 1 rok od daty otrzymania

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności     ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

