DZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych polegających na przebu-dowie wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu polegającej na:
· przebudowie głównej tablicy rozdzielczej TG i tablic rozdzielczych TR1-TR3,

· zabudowie dodatkowych tablic rozdzielczych zasilania komputerów TK1-TK3,
· wymianie głównej linii zasilającej od złącza kablowego do tablicy TG wraz z zasilaniem UPS i instalacją głównego wyłącznika ppoż. dla potrzeb nowej dedykowanej sieci energetycznej,

· wykonaniu nowego punktu dystrybucyjnego oraz włączenie  do awaryjnego systemu zasilania,

· wykonaniu nowych punktów logicznych (PL) z uwzględnieniem ułożenia nowych kanałów kablowych PCV (koryt) z przegrodą izolującą mechanicznie kable logiczne         i energetyczne,

· wymianie wewnętrznych linii zasilających (WLZ) do tablic TR1 – TR3, ułożeniu nowego okablowania w kanałach kablowych PCV (korytach) kabli energetycznych,
· wykonaniu nowej dedykowanej sieci energetycznej dla potrzeb zasilania komputerów       i urządzeń wymagających bezprzerwowego zasilania. Ułożone zostaną nowe linie zasilające do tablic TK1 – TK3 – nowe okablowanie w kanałach kablowych PCV (korytach) kabli energetycznych. W części pomieszczeń sieć zostanie przeprowadzona w kanałach kablowych zewnętrznych,
· wykonaniu dokumentacji powykonawczej
 roboty budowlane
· prace budowlane wykończeniowe wewnętrzne i pomiary w ramach w/w robót,
· inne niezbędne prace i roboty budowlane konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Załączony przedmiar robót elektrycznych ma jedynie charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej, podstawowe znaczenie ma projekt techniczny.
Uwagi końcowe:
· informuje się o konieczności stosowania wyrobów posiadających aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa B zgodnie z wykazem zawartym w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28.03.1997 r. zamieszczonym                        w monitorze Polskim Nr 22, poz. 216 z 1997r.,
· całość robót wykonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zachowaniem postanowień PBUE i przepisami BHP,

· materiały   użyte   do   wykonania   robót   powinny   posiadać   aktualne   atesty   oraz

dopuszczone do powszechnego stosowania,
· aprobata techniczna oraz deklaracja zgodności na wyroby budowlane wbudowane podczas remontu wystawiona przez producenta będzie jednym z warunków odbioru robót,
· należy uwzględnić wywóz gruzu, odpadów i złomu ,

· wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na obiekcie w celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości w wycenie robót.
Załącznikami do niniejszego Działu są:
–    przedmiar robót,
–  metryka projektu przebudowy sieci elektrycznej wewnętrznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu – do wglądu                   w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu przy ul. Wrocławskiej 170, p. 207.
