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WIW.DO-241/5/2010 r.







Wszyscy, którzy pobrali siwz.

Dotyczy: zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 241/5/2010 – Przebudowa wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Pytanie 1.

W opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis: „wykonanie nowych punktów logicznych (PL)..”. Czy w związku z tym, należy również wykonać instalację sieci strukturalnej od GPD do punktów logicznych?
Odpowiedź: NIE
Pytanie 2.

Na rys. 3 – plan instalacji elektrycznych parteru jest zapis: „oprawy ośw. w pokojach 62, 65 wpiąć do projektowanej tablicy TS”. Tablica, ta nie występuje w żadnej pozycji przedmiaru robót. Czy tą tablicę należy uwzględnić w przygotowanej ofercie? Jeżeli tak, to prosi się o udostępnienie jej schematu.
Odpowiedź: NIE
Pytanie 3.

Na udostępnionym rysunku 3 większość opraw zaznaczonych jest na czerwono, część zaś na czarno, przy których widnieje zapis: „oprawy po modernizacji”. W związku z tym czy należy rozumieć, że oprawy zaznaczone czerwonym kolorem są projektowane i należy je uwzględnić w przygotowanej ofercie?

Odpowiedź: NIE

