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Wszyscy, którzy pobrali siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego nr 241/5/2010 prowadzonego w trybie przetargu nie-ograniczonego na przebudowę wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

           W odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące ww. zamówienia, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu uprzejmie informuje:

Pytanie.

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o przebudowie tablicy TG. W związku z tym prosi się                o wyjaśnienie  na czym ma polegać przebudowa, które elementy istniejącej tablicy należy wykorzystać ponownie, a które elementy (rys. 2 i rys. 9) zabudować od nowa?

Odpowiedź.  

Przebudowy tablicy TG należy dokonać zgodnie z rys. 2 i rys. 9 projektu. 

