Pakiet 1                                                                                                                                                                                                               zał. 1
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja

dla

zamawiającego



	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	DW
	BC


	1.
	Końcówki do pipet 100-5000ul

A 250 szt.
	2 op.
	
	
	
	
	
	
	2 op.

	2.
	Pipety elektroniczne jednokanałowe z przystawką ładującą

 -o poj. 50-1000ul, skok 1µl,                             -z certyfikatem i instrukcją sprawdzania w języku polskim
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 szt.

	3.
	Końcówki do pipet 50-1000ul

a 500


	2 op.
	
	
	
	
	
	
	2 op..

	4.
	Pincety chirurgiczne z zębami długości ok. 15  cm
	12 szt.
	
	
	
	
	
	
	12 szt.


	5.
	Nożyczki chirurgiczne zagięte ostre

o długości ok. 16  cm
	14 szt.
	
	
	
	
	
	
	14 szt.

	6.
	Nożyczki chirurgiczne zagięte               ostro obłe o długości ok. 16  cm
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	10 szt.

	7.
	Termometr  MINI-MAX

-zakres wewnętrzny: -100C - +40 0C

-zakres zewnętrzny: -500C -  +600C

- wzorcowany w punktach:

50C i 220C
	3 szt.
	
	
	
	
	
	3 szt.
	

	8.
	Termometr  MINI-MAX

-zakres wewnętrzny:  -100 C - +400 C

-zakres zewnętrzny:   -500 C -  +600 C

- wzorcowany w punktach: 220 C i 370C
	1 szt.
	
	
	
	
	
	1 szt.
	

	9.
	Termometr  MINI-MAX

-zakres wewnętrzny: -100C - +400 C

-zakres zewnętrzny: -500 C -  +700 C

-wzorcowany w punktach:                         370C, 570C, 620C
	1 szt.
	
	
	
	
	
	1 szt.
	

	10.
	Termometr  MINI-MAX

-zakres wewnętrzny: -100C - +400C

-zakres zewnętrzny: -500C - +600C dokładność 0,5 0C

Wraz z wzorcowaniem w punktach: 50C; 200 C; 250 C                                                      w laboratorium wzorcującym akredytowanym, 
	6 szt.
	
	
	
	
	
	1 szt.

	5 szt.

	11.
	Termometr  MINI-MAX

-zakres wewnętrzny: -100 C - +40 0 C

-zakres zewnętrzny: -500C-  +600 dokładność 0,5 0C

Wraz z wzorcowaniem w punkcie                 (-200C) w laboratorium wzorcującym akredytowanym
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 szt.

	12.
	Pompka wodna z PP o wysokiej odporności na chemikalia                            taka jak nr kat 159600 Merck lub równoważna


	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	2szt.

	13.
	Końcówki do pipet                                        o poj. 100-1000 µl

- pakowane  po 500 szt.


	8 op.
	
	
	
	
	
	
	8 op.

	14.
	Końcówki do pipet produkcji 

Eppendorfa                                                     lub równoważne

-  o poj. 2- 20ul 

wolne od RNA i DNA sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 szt., pasujące do różnych typów pipet
	4 op. 
	
	
	
	
	
	
	4 op.

	15.
	Końcówki do pipet produkcji 

Eppendorfa                                                lub równoważne

-  o poj.10 – 100 ul 

wolne od RNA i DNA sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 szt., pasujące do różnych typów pipet
	3 op.
	
	
	
	
	
	
	3 op.

	16.
	Końcówki do pipet                                o poj. 1-5 ml

· w kolorze białym,

· uniwersalne (do różnych rodzajów pipet)

· pakowane po 250 szt.
	6 op.
	
	
	
	
	
	
	 6 op.

	17.
	Końcówki do pipet                                       o poj. 2-10 ml

· w kolorze białym,

· uniwersalne (do różnych rodzajów pipet)

-pakowane po 200 szt
	2 op.
	
	
	
	
	
	
	2 op.

	18.
	Kolumienki do SPE, krzemionkowe (SiOH); masa sorbentu 500mg,                                        poj. 6ml
	150 szt.
	
	
	
	
	
	
	150 szt.

	19.
	Kolumienki Ultra Clean do SPEAmino 500 mg poj 4 ml
	150 szt.
	
	
	
	
	
	
	150 szt.

	20.
	Kolumna chromatograficzna do HPLC

z odwróconą fazą C18  250mm x 4,6mm,                              5 um
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	21.
	Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką z szerokim wylewem                                             o poj. 1 ml

(wielomiarowa)

· certyfikat jakości, z podaną informacją, że wyrób nie zawiera substancji hamujących

· świadectwo sterylizacji (termin ważności sterylizacji minimum 2 lata od daty otrzymania)
	4 100 szt.
	
	
	
	
	
	3050 szt.

	1050 szt.

	22.
	Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 10 ul 

z filtrem wolne od RNA i DNA

sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 sztuk, pasujące do różnych typów pipet
	5 op.
	
	
	
	
	
	
	5 op.

	23.
	Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 200ul  typ Biohit/Labsystems, z filtrem

wolne od RNA i DNA sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 sztuk, pasujące do różnych typów pipet
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	1 op.

	24.
	Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 1000ul z filtrem wolne od RNA i DNA

sterylne + pudełko pakowane                     po 10 x 96 sztuk, pasujące do różnych typów pipet
	2 op.
	
	
	
	
	
	
	2 op.

	25.
	Kapilary szklane o pojemności 20ul

przystosowane do aparatu LighCycler pakowane po 5 x 96 sztuk 

- takie jak firmy Roche lub równoważne
	5 op.
	
	
	
	
	
	
	5 op.

	26.
	Probówki typu Eppendorfa, polieropylenowe, autoklawowalne z korkiem,                                                                    kształt stożkowy, bezbarwne,                 o pojemności 1,5 ml. 

Pakowane po 1000 sztuk
	2 op.
	
	
	
	
	
	
	2 op.

	27.
	Probówki typu Eppendorfa, polipropyleno-we, autoklawowalne z korkiem, kształt                            stożkowy, bezbarwne, o pojemności      0,2 ml. 
-Pakowane po 100 szt.
	2 op.
	
	
	
	
	
	
	2 op.

	28.
	Kuweta dla analiz spektrometrycznych 

w obszarze 220 -1600 nm, wolne                                       od RNA i DNA,                                      typu UVette pakowane po 80 sztuk 
	4 op.


	
	
	
	
	
	
	4 op.

	Wymagania:

· certyfikat jakości

· termin ważności sterylizacji minimum 2 lata od daty otrzymania

   -      pakowane pojedynczo

	29.
	Pipeta Pasteura szklana o pojemności 2 ml, końcówki 120 mm a 250
	1000 szt.
	
	
	
	
	
	
	1000 szt.

	30.
	Pipeta Pasteura do jednorazowego użytku

sterylna o pojemności 1 ml

- certyfikat jakości,

-świadectwo sterylizacji                     (termin ważności

  - sterylizacji minimum 2 lata od daty   otrzymania) a 500
	3 op.
	
	
	
	
	
	1350 szt.
 
	150 szt.

	31.
	Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką

 o poj. 25 ml, pakowana pojedynczo             

( wielomiarowa)

Wymagania:

Certyfikat jakości z podanym  dopuszczalnym błędem i informacją, że produkt nie zawiera substancji hamujących


	1000 szt.
	
	
	
	
	
	1000 szt.
	

	32.
	Końcówki długie Bag-TIPs „słomki” = 19 cm do pipet automatycznych BAG PIPET     

jednorazowe sterylne o pojemności 1 ml                                    (pak. po 25 szt.)

· świadectwo sterylizacji
	24 000 szt.

	
	
	
	
	
	24 000 szt.
	

	33.
	Końcówki długie Bag-TIPs „słomki” = 24 cm do pipet automatycznych BAG PIPET     

jednorazowe sterylne o pojemności 1 ml                                    (pak. po 25 szt.)

· świadectwo sterylizacji
	25 000 szt.
	
	
	
	
	
	15 000 szt.
	10 000 szt.

	34.
	Ezy bakteriologiczna jednorazowa sterylna:

-  o pojemności 10 ul , pakowane. po 10 -20 szt. op. 1000 szt.
	9 op.
	
	
	
	
	
	8 op.
	1 op.

	35.
	Ezy bakteriologiczna jednorazowa sterylna:

-  o pojemności 1µl   pakowane  po 10-20 szt. opk. 1000 szt.  
	10 op.
	
	
	
	
	
	5 op
	5 op.

	36.
	Eza   bakteriologiczna                   metalowa   o średnicy oczka 3 mm -  grubość drutu 0,6     takie jak firmy MedSerw Piła
	100 szt.
	
	
	
	
	
	100 szt.
	

	37.
	Płytki Petriego jednorazowe sterylne

o średnicy 90 ± 100 mm

· świadectwo sterylizacji

· sterylizowane radiacyjnie

· pakowane po 20
	13 000 szt
	
	
	
	
	
	8 000 szt.
	5 000 szt.

	38.
	Stojak do ważenia na wadze w workach do stomachera o poj. 400 ml

· certyfikat jakości

· waga stojaka nie może przekroczyć 300g
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 szt.

	39.
	Płytki do hodowli komórkowej 96 dołkowe,  płaskodenne                           z wieczkiem

· jałowe
	1 000 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 000 szt.

	40.
	Płytki titracyjne do rozcieńczeń 96 dołkowe płaskodenne, 

- nie jałowe

  - bez pokrywek
	600 szt.
	
	
	
	
	
	
	600 szt.

	41.
	Probówki z polistyrenu  o poj. 2 ml,

 średnica max 11 mm

- probówki i zakrętki pakowane oddzielnie 

- nie jałowe
	7000 szt.
	
	
	
	
	
	
	7 000 szt.

	42.
	Probówki do wirowania z zakrętką – plastikowe op. 25 szt.
· pojemność 50 ml,

· dno stożkowe z nóżkami stabilizującymi, umożliwiającymi postawienie probówki,

· z gwintem zewnętrznym
	30 szt.
	
	
	
	
	
	
	30 szt.

	43.
	Woreczki do homegenizacji pasz z siatką prod. angielskiej 6041/STR o poj. 400 ml,

radiosterylne

· świadectwo sterylizacji,

· certyfikat jakości
	1 000 szt.
	
	
	
	
	
	600 szt.
	400 szt.

	44.
	Woreczki do stomachera ze ścianką filtrującą lub rękawem o poj. 400 ml, pakowane po 25 szt.

· sterylne,

· świadectwo sterylizacji
	3 000 szt.
	
	
	
	
	
	3 000 szt.
	

	45.
	Torby do homogenizatorów jednorazowego użytku zwykłe a 400 ml

Sterylne

- świadectwo sterylizacji
	14 000 szt.
	
	
	
	
	
	9 000 szt.
	5 000 szt.

	46.
	Elektroda do pehametru typ ESA gp-309 W
	2 szt.
	
	
	
	
	
	2 szt.
	

	47.
	Pałeczki z plastyku o długości 150  mm 

z wacikiem bawełnianym o średnicy             5 mm,

pakowane indywidualnie 

- jałowe
	2 000 szt.
	
	
	
	
	
	2 000 szt.
	

	48.
	Pałeczki z drewna o długości 150  mm 

z wacikiem bawełnianym o średnicy            5 mm,

pakowane indywidualnie 

- jałowe
	1 000 szt.
	
	
	
	
	
	1 000 szt.
	

	49.
	Kosze do sterylizacji probówek ze stali nierdzewnej chromoniklowane 150 x 150x150 mm
	20 szt.
	
	
	
	
	
	20 szt.
	

	50.
	Kosze do sterylizacji probówek druciane ze stali   nierdzewnej chromoniklowane odporne na rdzewienia po sterylizacji w autoklawach                         (temp.121°pod ciśnieniem)100 x 100 x 100 mm


	40 szt.
	
	
	
	
	
	20 szt.
	

	51.
	Tygle do oznaczania włókna P2 V 30 ml, spiek P 2 (40-100 mikronów) takie jak firmy Tekator
	12 szt.
	
	
	
	
	
	
	12 szt.

	52.
	Komora szklana do płytek TLC o formacie 200/200mm ze szklaną pokrywą z uchwytem

	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	2 szt

	53.
	Filtry strzykawkowe celulozowe 0,2 um 

d-13 mm –  takie jak firmy Perlan lub równoważne


	50 szt.
	
	
	
	
	
	
	50 szt.

	Szkło miarowe klasy A z indywidualnym certyfikatem z cechą legalizacyjną:


	

	54.
	Kolby miarowe 2000 ml

(Wzorcowanie kolb „na wylew”. Oznaczenia i skala wykonane ciemną farbą odporną na agresywne metody czyszczenia)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 szt.

	55.
	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego odporny na sterylizację w temp. 1600C

o poj. 1000 ml – klasa A

-  indywidualny certyfikat jakości, z cechą

   legalizacyjną
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 szt.

	56.
	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego odporny na sterylizację w temp. 1600C

o poj. 500 ml – klasa A

-  indywidualny certyfikat jakości,                 z cechą   legalizacyjną
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 szt.

	Inne szkło:

	

	57.
	Szkiełka podstawowe do immunofluorescencji, 76x26x1mm a 50
	40 op.
	
	
	
	
	
	
	2 000 szt.

	58.
	Szkiełka podstawowe szlifowane krawędzie 76x26x1mm a 50
	40 op.
	
	
	
	
	
	
	2 000 szt.

	59.
	Szkiełka nakrywkowe 24 x 40 mm

A 100
	20 op.
	
	
	
	
	
	
	2 000 szt.

	60.
	Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm

A 100
	30 op.
	
	
	
	
	
	
	3 000 szt.

	61.
	Butelki do hodowli komórkowych

z zakrętką z filtrem

- pojemność 250 ml,

- pole wzrostu komórek – 75 cm2
	300 szt.
	
	
	
	
	
	
	300 szt.

	62.
	Butelki do hodowli komórkowej BHK-21

z zakrętką z filtrem

- pojemność 750 ml

- pole wzrostu komórek 75 cm 2

	 50 szt.
	
	
	
	
	
	
	50 szt.

	63.
	Kolby Erlenmajera szklane z  wąską szyjką ze szkła odpornego na wielokrotną sterylizację w temp. 160°C

o poj. 250 ml (wysokie)
	50 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	64.
	Kolby Erlenmajera szklane z wąską szyjką 

o poj. 500 ml (wysokie)  odporne na

wielokrotną sterylizację w temp. 1600C
	200szt.


	
	
	
	
	
	150 szt.
	50 szt.

	65.
	Kolba Erlenmayera szklana z wąską szyjką ze szkła odpornego na wielokrotną sterylizację w temp. 160°C o poj. 1000 ml
	50 szt.
	
	
	
	
	
	50 szt.
	

	66.
	Elektroda do pehametru LAB 850 -firmy Schott Instruments- zanurzeniowa BlueLine 24pH z wbudowanym czujnikiem temperatury NTC, kabel 1 m, wtyczka DIN i bananowa

 - takie jak firmy LABART- nr kat. 0306-00034 lub równowazne


	1 szt.
	
	
	
	
	
	1 szt.
	

	67.
	Elektroda do pehametru LAB 850 firmy Schott Instruments- typ 139 z płaską membraną- dotykowa + kabel połączeniowy do elektrod typ L1A dług. 1 m, wtyczka DIN i bananowa                      - takie jak firmy  LABART nr kat. 0306-00237 lub równoważne)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	1 szt.
	

	68.
	Strzykawki z igłami  o poj. 2ml


	200 szt.
	
	
	
	
	
	
	200 szt.

	69.
	Elektroda dotykowa do pehametru typ

 FLATRODE,   HAMILTON
	2 szt.
	
	
	
	
	
	2 szt.
	

	70.
	Statyw do worków do stomachera z plexi                          5-cio miejscowy


	2 szt.
	
	
	
	
	
	2 szt.
	

	71.
	Dozownik butelkowy cyfrowy  z zaworem

zwrotnym safety prime o poj 25 ml


	1 szt.
	
	
	
	
	
	1 szt.
	

	72.
	Tipsy (końcówki)                         do immunoanalizatora ETI+MAX firmy Dia Sorin o pojemności 300 µl

- końcówki powleczone grafitem, konduk- tometryczna metoda pomiaru poziomu płynów

- końcówki pakowane w bloki po 96 sztuk umożliwiające włożenie do aparatu 96 sztuk jednocześnie - takie jak firmy Biomedika lub równoważne

Opakowanie 960 szt.
	80 op.
	
	
	
	
	
	
	80 op.

	73.
	Tipsy (końcówki)                         do immunoanalizatora ETI+MAX firmy Dia Sorin o pojemności 1100 µl

- końcówki powleczone grafitem, konduk- tometryczna metoda pomiaru poziomu płynów

- końcówki pakowane w bloki po 96 sztuk umożliwiające włożenie do aparatu 96 sztuk jednocześnie - takie jak firmy Biomedika lub równoważne

- opakowanie 960 szt.
	3 op.
	
	
	
	
	
	
	3 op.

	74.
	Torby do homogenizatorów jednorazowego użytku 

BA6141 cpg stomacher bag

- a 400 ml

- sterylne

- o grubej ścianie 

- okrągłe dno
	2 000 szt.
	
	
	
	
	
	2 000 szt.
	

	75.
	Torby do homogenizatorów jednorazowego użytku 

- a 3500  ml

- sterylne
	3 000 szt.
	
	
	
	
	
	1 000 szt.
	2 000 szt.

	76.
	Pipeta typu BAG-PIPET

do słomek. 0,9-1.0-1,1 ml

Wymagania:

Indywidualny certyfikat jakości na daną sztukę.
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 szt.

	77.
	Probówki z PS o pojemności 11ml średnica 16 mm

Długość 100 mm

Okrągłodenne niejałowe a 500


	 2 op.
	
	
	
	
	
	
	2 op.

	78
	Szpatułki z PS typu hokej(L) pakowane  po 5 sztuk                                                                                                                                                                                                 - sterylne, 

- świadectwo sterylizacji
	2 500 szt.
	
	
	
	
	
	2 500 szt.
	

	79.
	Pipety jednorazowe z PS wolne od pyrogenów sterylne , o pojemności 5ml, pakowane jednostkowo
	100 szt.
	
	
	
	
	
	
	100 szt.

	80.
	Statyw ładujący na pipety elektroniczne 

 Takie jak z firmy Eppendorf lub równoważny, pojedynczy
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 szt.

	81.
	Statyw do probówek Eppendorfa, 2 rzędy po 12 naczyniek o pojemności 1,5 - 2ml, bezbarwny, odporny na UV, autoklaw owalny 
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	3 szt.

	82.
	Zestaw dostosowany do probówek o pojemności  0,2ml umożliwiający utrzymanie temperatury od 0°C do 7°C przez około dwie godziny. Zawierający barwnikowy wskaźnik temperatury sygnalizujący przekroczenie górnej granicy temperatury 7°C.
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	83.
	Rejestrujący termometr mikroprocesory z katalogu firmy GENEZA lub równoważny

  model TKP – 302 FL, wymagania:

- zakres pomiarowy od -50 do + 200°C,

- rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury 0,02,

- rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej 0,02

- dokładność pomiaru temperatury : 0,05 dla zakresu pomiarowego od - 50°C do +150°C, oraz 0,1% dla zakresu pomiarowego od + 150°C do 200°C,

- indywidualnym świadectwem wzorcowania ,

- instrukcja obsługi w języku polskim

- czujnik temperatury
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	3 szt.

	84.
	Próbówki o pojemności 2 ml z ceramicznymi kuleczkami służące. Przystosowane do aparatu służącego do automatycznej homogenizacji komórek i tkanek roślinnych firmy Roche lub równoważny. Pakowane po 100sztuk.
	2 op.
	
	
	
	
	
	
	2 op.

	85.
	Pipeta elektroniczna  jednokanałowa z zasilaczem o za-kresie objętości od 2 do 20ul, 

podziałka 0,02 µl,

dokładność 0,2µl, współczynnik wariancji  0,08µl, pasująca do końcówek z filtrem ( w przypadku pipet Brand z  żółtym kodem barwnym..

Dodatkowe :

-  pojedynczy statyw,

- rok gwarancji,

- deklaracja zgodności,

- certyfikat jakości

     
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 szt.

	86.
	Stojak na 6 pipet elektronicznych Eppendorfa typu Research pro 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	87.
	Ładowarka wbudowana w statyw na 4 pipety elektroniczne Eppendorfa typu Research pro z zasilaniem na 230V
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 szt.

	88.
	Mikrołyżeczki kuliste ze szpatułką – ze stali długość 150  mm  
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	89.
	smar do szlifów; do destylacji próżniowej 
	50 g
	
	
	
	
	
	
	50 g

	90.
	parafilm M-  50 mm x 75 m
	1 op.


	
	
	
	
	
	
	1 op.

	91.
	Inserty do wialek 2ml: pojemność 400µl wysokość 31 mm takie jak firmy Agilent nr kat. 5181-3377 lub równoważny


	1 000 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 000 szt.

	92
	Naczyńka aluminiowe do oznaczania tłuszczu w aparacie FOSS SOXTEC 2050 firmy TECATOR nr kat. 1000 7510Al lub równowazny
	12 szt.
	
	
	
	
	
	
	12 szt.

	93.
	Wialki z gwintem ze szkła oranżowego poj. 2 ml, 12x32 mm, z białym polem do opisu próbki, takie jak firmy AGILENT nr kat. 5182-0716 lub równoważny
	500 szt.


	
	
	
	
	
	
	500 szt.

	94
	Zakrętki do wialek z wkładką PTFE i septą z czerwonej silikonowej gumy, takie jak firmy AGILENT nr kat. 5182-0717 lub równoważny
	1 000 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 000 szt.

	95.
	Termometr MIN-MAX z sonda           dł. min 2m ( z końcówką do zanurzania w płynie) zakres tem. od  -40 do +1000C dokładności 0,50C ze świadectwem wzorcowania w laboratorium akredytowanym
W punktach +50C,+370C,+41,50C

-200C

	6 szt.
	
	
	
	
	
	6 szt.
	

	96.
	Statyw  z pokrywką na 50 wialek o średnicy 12mm i pojemności 2ml

	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	3 szt.

	97.
	Cylindry miarowe 50 ml, kl. A z certyfikatem na serię, podziałka 1 ml

(Wzorcowanie cylindrów „na wylew”. Podziałka pierścieniowa w punktach głównych. Oznaczenia wykonane brązową farbą odporną na agresywne metody czyszczenia).
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	20 szt.

	98.
	Cylindry miarowe 100 ml, kl. A z certyfikatem na serię, podziałka 1 ml

(Wzorcowanie cylindrów „na wylew”. Podziałka pierścieniowa w punktach głównych. Oznaczenia wykonane brązową farbą odporną na agresywne metody czyszczenia).

	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	10 szt.

	99.
	Kolby miarowe a 25 ml kl. A z certyfikatem na serię, 

(Wzorcowanie kolb „na wylew. Oznaczenia wykonane brązową farbą odporną na agresywne metody czyszczenia).
	30 szt.
	
	
	
	
	
	
	30 szt.

	100.
	Gilzy celulozowe  33 x 80 mm kompatybilne z zestawem do ekstrakcji tłuszczy Sotex  2010firmy Tecztor

a 25 szt.
	3 op.
	
	
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	
	
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )
1. Oznakowanie  przyrządów  pomiarowych (cylindry, kolby, pipety) powinno być trwałe, odporne na wysoką temperaturę i agresywne środki myjące i zawierać co najmniej:

  -   posiadać certyfikat klasy A

-      pojemność nominalną,

-      nr serii

-      nr indywidualny (jeśli dotyczy)

-      niepewność

-      znak potwierdzenia zgodności

2. Oznakowanie na szkle i akcesoriach szklanych ogólnego stosowania powinno być trwałe, odporne na sterylizację mokrą (autoklaw) i suchą oraz odporne na agresywne środki myjące.

3. Szkło laboratoryjne pomiarowe i ogólnego stosowania powinno nadawać się do mycia w zmywarkach laboratoryjnych.

Wymagania niezbędne dla każdej dostawy:

1. Potwierdzenie zamówienia ( faxem )

2.Certyfikat serii dołączony do każdego oryginalnego opakowania (dotyczy szkła pomiarowego), zawierający co najmniej:

·         nr serii,

·         poświadczenie zgodności, 

·         niepewność

·         warunki wzorcowania

·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)

1. Certyfikat indywidualny, do każdej zamówionej sztuki (jeśli dotyczy - szkło pomiarowe)

·         nr serii

·         nr indywidualny,

·         poświadczenie zgodności, 

·         niepewność

·         warunki wzorcowania

·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)

PAKIET 2                                                                                                                                                                            zał. 1
Części zamienne zgodne z katalogiem firmy HAND-PROD lub równoważne
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka 

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja 

dla 

zamawiającego

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	 brutto
	

	1.
	Części zamienne do aparatu do dejonizacji wody PURELAB R15:

1. pakiet jonowymienny LC 141
	3 szt.


	
	
	
	
	
	DW.

	
	2. Carbon filter CTO/2
	10 szt


	
	
	
	
	
	DW.

	
	3. tabletki sanityzacyjne
	1 op.


	
	
	
	
	
	DW.

	
	4. wkład uzdatniania wstępnego LC-140


	 1 szt.
	
	
	
	
	
	DW.

	2.
	Wkład uzdatniania wstępnego LC-140 firmy   Hand-Prod  lub równoważne
	1 szt.
	
	
	
	
	
	BC.

	3.
	Pakiet wkładu kondycjonującego LC-139  firmy Hand-Prod Lu równoważne
	1 szt.
	
	
	
	
	
	BC.

	4.
	LC-105 Lampa UV  firmy Hand-Prod lub równoważne
	 1 szt.
	
	
	
	
	
	BC.


	Wartość ogółem

	Netto
	VAT
	Brutto

	
	7%
	22%
	

	Słownie
	
	
	Słownie


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )
Pakiet 3                                                                                                                                                                               zał. 1
Części wymienne zgodne z katalogiem firmy MILIPORE lub równoważne

	LP.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka 

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja dla zamawiającego

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	 brutto
	


	1.
	Wkład Progard TS2 MILLIPORE  nr kat. PR0G0T0S2
	2 szt.
	
	
	
	
	
	BC

	2.
	Wkład Quantum TIX firmy MILLIPORE nr kat. QTUM0TIX1
	1 szt.
	
	
	
	
	
	BC

	3.
	Filtr końcowy Millipak Express 40 firmy MILLIPORE nr kat. MPGP04001
	1 szt
	
	
	
	
	
	BC

	4.
	Filtr Vent Zbiornika (filtr 0,65 µm) firmy MILLIPORE nr kat. TANKMPK 01
	1 szt.
	
	
	
	
	
	BC

	5.
	Części zamienne do systemu oczyszczania wody do aparatu MILLIPORE -  ELIX 10:

1. Wkład PROGARD 1 krótki PROG 00001

2.Lampa UV do zbiornika ZFRES 00UV

3. Filtr oddechowy do zbiornika TANKMP01

 4. tabletki sanityzujące ZWCL 01F50


	1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.

	
	
	
	
	
	DW

	6.


	Tabletki chlorowe op. 45 szt.
	1 op.
	
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem:

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	7%
	22%
	

	słownie
	
	
	słownie


Ważność 1 rok od daty otrzymania
Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
Pakiet nr  4                                                                                                                                                                                                                       zał. 1
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja dla zamawiającego

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	

	1.
	W postaci przetworu  mięsnego. pojedyncze opakowanie (konserwa) o masie co najmniej 200g o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards   Certyfikowane materiały odniesienia(CRM) tak jak SMRD2000 lub równoważne

Skład materiału w g/100g produktu:

· woda – 

· popiół 

· tłuszcz - 

· białko – 

· sól –

· fosfor 
	1 op.
	
	
	
	
	
	 DW

	2.
	W postaci przetworu mięsnego. o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards  ERM-BB501a lub równoważne

Skład materiału w g/100g produktu:

· woda – 

· azot –

· tłuszcz

· popiół 

· sól 

· azotany 
	1 op.


	
	
	
	
	
	DW

	3.
	Materiał referencyjny w postaci mieszanki paszowej dla zwierząt, opakowanie o masie 50  o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards  lub równoważne                Skład materiału: LGC71173

· Azot – około 2,71% wag.

· Błonnik- około3,4% wag.

· Popiół – około 5,4 % wag

· Woda – około11% wag.

· Chlorki – około 0,21%wag.

· P- 0,69 % wag.

· Ca- około 1,0% wag

· Na – około 0,13 g/100g

· Zn – około 77mg/kg

· Fe – około 139 mg/kg

· K- około 0,74 g/100g

· Mn- około 131 mg/kg

· Mg- około 0.16 g/100g
	3 szt.
	
	
	
	
	
	BC.

	4.
	Materiał referencyjny w postaci mieszanki paszowej dla zwierząt, opakowanie o masie ok. 40g  o cechach jakościowych jak firmy EC-JRC-IRMM lub równoważne

 Skład materiału BCR 709:

· Białko– około 199g/kg

· Błonnik- około 56g/kg

· Popiół – około 42g/kg

· Tłuszcz  – około 51g/kg

· Ca- około 1,05 g/kg

· Cu- około 173 mg/kg

· P- 5,4 g/kg

· Mg-1,89 g/kg
	1 szt.
	
	
	
	
	
	BC.

	5.
	Materiał referencyjny (ochratoksyna) firmy LGC Standards lub równoważne
	1 szt.
	
	
	
	
	
	 BC.

	6.
	Materiał referencyjny (zearalenoen) firmy

LGC Standards lub równoważne
	1 szt.
	
	
	
	
	
	BC.

	7.
	Materiał referencyjny (DON) firmy LGC Standards lub równoważne
	1 szt.
	
	
	
	
	
	BC.

	8.
	Materiał referencyjny (fumonizyny) firmy LGC Standards lub równoważne
	1 szt.


	
	
	
	
	
	BC.

	9.
	Materiał referencyjny (pestycydy chloroorganiczne) firmy LGC Standards  lub równowazne a’30g
	1 szt.
	
	
	
	
	
	BC.


	Wartość ogółem:

	Netto:
	VAT
	Brutto:

	
	7%
	22%
	

	Słownie:
	
	
	Słownie:


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )
Pakiet  5                                                                                                                                                                       zał. 1
Materiały pomocnicze firmy NATURAN lub równoważne.
	Lp.
	        Asortyment
	Ilość
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja dla 

zamawiającego

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	    DW
	BC

	1.
	Fluted filter paper (do fluorymetru firmy Vicam)
	3 op.
	
	
	
	
	
	1
	2



	2.
	Alfa test developer (do fluorymetru firmy Vicam)
	1 op.
	
	
	
	
	
	1
	

	3.
	Mycotoxin wash buffer (do fluorymetru firmy Vicam)
	2op.
	
	
	
	
	
	1
	1

	4.
	Kolumny do aflatoksyn do HPLC

A 25 szt.
	3 op.
	
	
	
	
	
	2
	1

	5.
	Kolumny do ochratoksyn  do HPLC a 25 szt.
	4 op.
	
	
	
	
	
	2
	2

	6.
	Sączki drobnowłókniste (do fluorymetru firmy Vicam)
	2 op.
	
	
	
	
	
	1
	1

	7.
	Kolumny do fumonizyn WB do; HPLC a 25 szt.
	4 op.
	
	
	
	
	
	2
	2

	8.
	Fumonitest developer A HPLC
	5 op.
	
	
	
	
	
	2
	3

	9.
	Fumonitest developer B HPLC
	3 op.
	
	
	
	
	
	
	3

	10.
	Glass microfibre filters 90ø(100szt)
	2 op.
	
	
	
	
	
	1
	1

	11.
	Kolumny do zearalenonu  do HPLC a 25 szt.
	4 op.
	
	
	
	
	
	2
	2

	12.
	Kolumny do DON do HPLC
a 25 szt.
	4 op.
	
	
	
	
	
	2
	2

	13.
	Sączki filtracyjne DONtest
	2 op.
	
	
	
	
	
	1
	1

	14
	Glikol polietylenowy a 250g. (MW=8000)
	2 op.
	
	
	
	
	
	1
	1


	Wartość ogółem:

	Netto:
	VAT
	Brutto

	
	7%
	22%
	

	Słownie:
	
	
	Słownie:


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
PAKIET 6                                                                                                                                                                                                            zał. 1
	Lp.
	ASORTYMENT
	Ilość
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	Netto
	Brutto

	1.
	Tarcze diamentowe seria 15 HC
	2  szt.
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	7%
	22%
	

	słownie
	
	
	słownie


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

