DZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych polegających na przebu-dowie wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku administracyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu polegającej na:

· przebudowie głównej tablicy rozdzielczej i tablic rozdzielczych I piętra i II piętra               z dostosowaniem do istniejących obciążeń energetycznych na poszczególnych piętrach – tablice muszą być wymienione na nowe z obowiązującym osprzętem technicznym               o zwiększonych parametrach,

· wymianie istniejących wewnętrznych linii zasilających tablicę główną oraz tablice rozdzielcze piętrowe wraz z ułożeniem nowego okablowania w kanałach kablowych PCV (korytach) kabli energetycznych.

· wykonaniu dokumentacji powykonawczej

 roboty budowlane
· prace budowlane wykończeniowe wewnętrzne i pomiary w ramach w/w robót,

· inne niezbędne prace i roboty budowlane konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Załączony przedmiar robót elektrycznych ma jedynie charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej, podstawowe znaczenie ma projekt techniczny.
Uwagi końcowe:
· informuje się o konieczności stosowania wyrobów posiadających aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa B zgodnie z wykazem zawartym w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28.03.1997 r. zamieszczonym                        w monitorze Polskim Nr 22, poz. 216 z 1997r.,

· całość robót wykonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zachowaniem postanowień PBUE i przepisami BHP,

· materiały   użyte   do   wykonania   robót   powinny   posiadać   aktualne   atesty   oraz

dopuszczone do powszechnego stosowania,
· aprobata techniczna oraz deklaracja zgodności na wyroby budowlane wbudowane podczas remontu wystawiona przez producenta będzie jednym z warunków odbioru robót,
· należy uwzględnić wywóz gruzu, odpadów i złomu ,

· wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na obiekcie w celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości w wycenie robót.
Załącznikami do niniejszego Działu są:
–    przedmiar robót,
–  metryka projektu przebudowy sieci elektrycznej wewnętrznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu – do wglądu                   w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu przy ul. Wrocławskiej 170, p. 207.
