PAKIET 1                                                                                                                                                                                                                                  zał. 1
	Pracownia Chemii  Mieszaniny i wzorce firmy LGC STANDARDS lub równoważne.


	Lp
	Asortyment
	Ilość

ogólna
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa 
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1.

	Mieszanina wzorców:

 Chloropiryfos metylowy

- Pirymifos metylowy

-Cyprodynil

-Flusilazol

-Propikonazol

-Tebukonazol

-Bromukonazol

-Cypermetryna

-Deltametryna

-Azoksystrobina

 w octanie etylu o stężeniu 10 µg/ml -10 ampułek a 1,2 ml

nr kat U-CUS-071610-014
	Zestaw

10 ampułek a 1,2ml


	
	
	
	
	

	2.


	Wzorce pestycydów pojedyncze o stężeniu 10 µg/ml w octanie etylu 10 ml każdy-
- Chloropiryfos metylowy
Nr kat NE 91385
	1 szt a 10 ml
	
	
	
	 
	

	
	Pirymifos metylowy
Nr kat NE 91386
	1 szt a 10 ml
	
	
	
	
	

	
	Cyprodynil
Nr kat NE 91387
	1 szt a 10 ml
	
	
	
	
	

	
	Flusilazol

Nr kat NE 91388
	1 szt a 10 ml
	
	
	
	
	

	
	Propikonazol

Nr kat NE 91389
	1 szt a 10 ml
	
	
	
	
	

	
	Tebukonazol

Nr kat NE 91390
	1 szt a 10 ml
	
	
	
	
	

	
	Bromukonazol

Nr kat NE 91391
	1 szt a 10 ml
	
	
	
	
	

	
	-Cypermetryna

Nr kat NE 91392
	1 szt a 10 ml
	
	
	
	
	

	
	-Deltametryna

Nr kat NE 91393
	1 szt a 10 ml
	
	
	
	
	

	
	Azoksystrobina

Nr kat NE 91394
	1 szt a 10 ml
	
	
	
	
	


	                                                                                               Wartość ogółem



	                     Netto
	                                   VAT


	Brutto

	
	
	
	

	słownie:


	
	
	słownie:




Konieczny certyfikat jakości, karta charakterystyki w języku polskim, termin ważności odczynników nie krótszy niż 12 miesięcy.  Termin dostawy na początku daty ważności produktu.

Opakowanie z ciemnego szkła. Pojedyncze wzorce w zakręcanych buteleczkach, mieszanina.
PAKIET 2
	L.p.
	Asortyment
	Ilość

ogólna
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa 
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto


	Odczynniki do GMO firmy Nuscana lub równoważne
Zestawy do wykrywania GMO metoda PCR , elektroforeza w żelu agarozowym


	Wymagane:

- certyfikat jakości,

- termin ważności  1 rok od daty zakupu,

- instrukcja w języku polskim

	1
	Zestaw do identyfikacji promotora 35S  I terminatora nos  metodą PCR na żelu agarozowym na 100 reakcji. 

Składajacy sie z :

· kontrolek pozytywnych , 
·  referencyjnego DNA dla badanego gatunku,
- standard wielkości DNA o następujących zakresach: 501, 489, 409, 352, 242, 190, 147, 110, 90, 67, 34(2X) i 26bp.
	1op.
	
	
	
	
	


	                                                                                               Wartość ogółem



	                     Netto
	                                   VAT


	Brutto

	
	
	
	

	słownie:


	
	
	słownie:




PAKIET 3
	Odczynniki do GMO firmy  abo Gdańsk lub równoważne


	Lp
	Asortyment
	Ilość
ogólna
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa 
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1.
	Agaroza do elektroforezy  konwencjonalnej PRONA MICROPOR OMEGA

  a 1000g 

-  dobra rozdzielczość( zbliżona do żeli poliakrylamidowych) fragmentów DNA poniżej  10-1200bp,

 -temperatura topnienia ≤93, 

-temperatura tężenia ≤40,

-słabe wiązanie DNA,

- brak aktywności DNaz i RNaz,

- wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. 
	1 op.
	
	
	
	
	

	2.
	Bromek etydyny roztwór 10mg/ml w H2O a 10ml


	1 op.
	
	
	
	
	

	
	Wymagania dodatkowe :

· certyfikat jakości 

· termin ważności 1 rok od daty zakupu,

· instrukcja w języku polskim.


	                                                                                               Wartość ogółem



	                     Netto
	                                   VAT


	Brutto

	
	
	
	

	słownie:


	
	
	słownie:




PAKIET 4
	Odczynniki gotowe zestawy do GMO firmy Merck lub równoważne


	Lp
	Asortyment
	Ilość
ogólna
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa 
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Zestaw do ilościowego oznaczenia genetycznie zmodyfikowanej soi Roundup Ready , metodą

PCR w czasie rzeczywistym. Przystosowany  dla urządzeń  LightCycler , przeznaczony  na 128 reakcji.

Zestaw zawierający startery, sondy hybrydyzacyjne, mieszaninę odczynników do amplifikacji i detekcji oraz kalibrator DNA.  Końcowa objętość mieszaniny 20 µl, granica oznaczalności 0,1%.

Otrzymanie wyniku po 70 minutach.


	        1op.
	
	     
	
	
	

	2
	Zestaw do izolacji DNA z surowego materiału i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego do analizy metodą PCR. Umożliwiający wykonanie 50 izolacji. Jakość otrzymanego DNA  musi być odpowiednia do jakościowych i ilościowych aplikacji z użyciem systemu LightCycler. Wydajność 0,1 do 10µg kwasów nukleinowych z 200mg próbki.


	1 op.
	
	     
	
	
	

	
	Wymagania dodatkowe:

- termin ważności 1 rok,

- certyfikat jakości,

- instrukcja w języku polskim





	                                                                                               Wartość ogółem



	                     Netto
	                                   VAT


	Brutto

	
	
	
	

	słownie:


	
	
	słownie:




PAKIET 5
	Lp
	Asortyment
	Ilość

ogólna
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa 
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1.
	Antygen do diagnostyki brucelozy metodą OKAP – odczyn kwaśnej aglutynacji płytowej a 20   ml- 10 amp.

   - odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

   -termin ważności co najmniej 1 rok

   - certyfikat jakości


	10 amp.
	
	     
	
	
	

	2.
	 Testy do wykrywania przeciwciał enzootycznej białaczki bydła
A. Test Elisa  skryningowy do wykrywania przeciwciał enzootycznej białaczki bydła- 3 zestawy

- możliwość wykonania i uzyskania wyników w ciągu 2-3 godzin,

- możliwość wykonania testu w wersji nocnej (inkubacja nocna),

· możliwość wykonania prób pulowanych i pojedynczych 

· instrukcja wykonania testu w języku polskim,

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

· termin ważności co najmniej 1 rok od momentu realizacji zamówienia

· zestaw powinien zawierać pełną walidację  podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

· określenie  cech charakterystycznych metody,

· sprawdzenie,

· oprogramowanie równoważne z programem x Check.

-   certyfikat jakości

- test wystandaryzowany względem surowicy     E05 ( standard surowicy do białaczki)


	3 zestawy
	
	
	
	
	

	
	B. Test bloking Elisa do oznaczania przeciwciał anty-g51 enzootycznej białaczki bydła – 1 zestaw
  - zestaw 10- płytkowy

   - łączne czasy inkubacji nieprzekraczające 1 godziny

  - wszystkie inkubacje w temperaturze pokojowej

  -  możliwość wykonania prób pulowanych i pojedynczych 

  -  instrukcja wykonania testu w języku polskim,

  -   test zatwierdzony przez PIW Puławy,

  -   termin ważności co najmniej 1 rok od momentu realizacji zamówienia

  - zestaw powinien zawierać pełną walidację  podstawową przeprowadzoną przez producenta.          Zawiera ona następujące etapy:

- specyfikację wymagań,

- określenie  cech charakterystycznych metody,

- sprawdzenie,

- oprogramowanie równoważne z programem x Check.

- certyfikat jakości

- test wystandaryzowany względem surowicy     E05 ( standard surowicy do białaczki)

Oba testy tej samej firmy


	1 zestaw
	
	     
	
	
	

	3.
	  Surowica referencyjna dodatnia do BLV Elisa- 4 ampułki

   -zatwierdzona przez PIW Puławy

	4 amp.
	
	   
	
	
	

	4.
	Surowice do diagnostyki pałeczek Salmonella 

Somatyczne 

OB 1 szt

O4 1 szt

OC 1 szt

O7 1 szt

O6,7 1 szt

OD 1 szt

OE 1 szt

O46 1 szt

O10 1 szt

O19 1 szt

Wymagania:

Producent Biomed Kraków lub równoważna

Pakowane po 5 ml

Data przydatności min 1 rok

Cerytfikat jakości.
	10 op.
	
	
	
	
	


	                                                                                               Wartość ogółem



	                     Netto
	                                   VAT


	Brutto

	
	
	
	

	słownie
	
	
	słownie:




Pakiet 6
	

	Lp
	Asortyment
	Ilość

ogólna
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa 
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1.
	Wanilina cz.d.a
	100 g
	
	     
	
	
	

	2.
	N-(1-Naftylo) etylenodiamina di chlorowodorek

cz.d.a  zawartość min. 99%
	25 g
	
	
	
	
	

	3.
	Kwas cytrynowy cz.d.a 1 hydrat (uwodniony )
	1 kg
	
	
	
	
	

	4.
	Sodu molibdenian cz.d.a 2 hydrat                ( uwodniony ).
	250 g
	
	
	
	
	

	5.
	Aceton cz.d.a 
	30 l
	
	
	
	
	

	6.
	Alkohol etylowy 96% cz.d.a
	30 l
	
	
	
	
	


	                                                                                               Wartość ogółem



	                     Netto
	                                   VAT


	Brutto

	
	
	
	

	słownie
	
	
	słownie:




Wymagania do odczynników chemicznych

- certyfikat jakości razem z dostawą

-aktualna karta charakterystyki substancji razem z towarem

-termin ważności co najmniej 1 rok od daty otrzymania

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
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