DZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych polegających na przebudowie wewnętrznej instalacji elektrycznej (kolejny etap) w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu polegającej na:
1) wymianie instalacji oświetlenia elektrycznego oraz wymianie opraw oświetleniowych – strona południowa ZHW – pomieszczenia: 1e, 25, 25a, 24, 23, 23a, 21a, 21, 22, 20, 20a, 19, 19a, 18, 27, 28b, 30, 29, 1b, 17a, 1a, 1, 2, 3, 4, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 67 – wg rys. nr 3 metryki projektu,
2) wymianie instalacji gniazd zasilania podstawowego – wg rys. nr 5 metryki projektu,

3) wymianie instalacji gniazd zasilania rezerwowego (dedykowanego) – wg rys. nr 7 metryki projektu,

4) montażu kanałów instalacyjnych.
