Opole, 28 wrzesień 2010 r.
WIW.DO-241/13/2010








wykonawcy,







którzy pobrali siwz



Dot. zamówienia publicznego nr WIW.DO-241/13/2010 r. 
             W związku z zapytaniem dotyczącym zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WIW.DO-241/13/2010 r. na „Przebudowę wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu (kolejny etap), wprowadza się następujące zmiany w kosztorysie inwestorskim (ślepym):
poz. 18
- EW2
-
było 

12 sztuk




winno być
16 sztuk

poz. 19 – EW3
-
było

3 sztuki




winno być
9 sztuk

poz. 10 – A1
-
było

36 sztuk




winno być
61 sztuk

poz. 13 – C2
-
było

12 sztuk




winno być
10 sztuk

poz. 12 – C3
-
było

24 sztuki




winno być
23 sztuki

poz. 15 – E1
-
było

16 sztuk




winno być
18 sztuk

nadto, należy dodać:

KNR 508-0504-03 

– montaż opraw typ D1

-
13 sztuk

KNR 508-0504-03

- montaż opraw EW1.1

-
  3 sztuki

KNR 508-0516-05

- montaż opraw rastrowych 2x36W, białych z rastrem aluminiowym – 5 sztuk
