Dotyczy: zamówienia publicznego nr WIW.DO-241/13/2010 
„Przebudowa wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu (kolejny etap).
Pytanie:

Po zliczeniu opraw z rys. Nr 3 w pomieszczeniach wyszczególnionych w dziale Nr II (opis przedmiotu zamówienia); ilości niektórych opraw i brak innych w porównaniu z zestawieniem materiałów                     w kosztorysie, są następujące:

· A1
-
52 szt.
· C2
-
10 szt.
· C3
-
22 szt.

· D1
-
13 szt.

· E1
-
17 szt.

· EW1.1-
  3 szt.

· EW3
   -
  9 szt.
· oprawa rastrowa 2x36W biała z rastrem alum. nowa
 - 5 szt.
Pozostałe typy i ilości opraw są zgodne z Zestawieniem Materiałów  w Kosztorysie.

Prosimy o wyjaśnienie, które ilości i typy opraw są aktualne.
