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	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość  zapotrzebowania
	Informacja

dla

zamawiającego



	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	BW
	BC
	JB


	1
	Końcówki do pipet Tranferpette

 0,5-5ml firmy Brand, takie jak  końcówki PLSTIBRANDT 

(neutralne) długość160 mm;

 przekrój 9,6 mm
	1000 szt.
	
	
	
	
	
	
	1000 szt.
	

	2
	Końcówki 50-1250 µl do pipet Tranferpette 100-1000µl firmy Brand, 

takie jak końcówki PLSTIBRANDT 

(neutralne) długość 82 mm;

 wysmukły kształt; podziałka przy objętości 250, 500,1000 µl
	2000 szt.
	
	
	
	
	
	
	2000 szt.
	

	3
	Elektroniczny dozownik ręczny umożliwiający szybkie i precyzyjne pipetowanie długich serii

- płynne nastawianie objętości w zakresie 1ul- 50ml,

- w zestawie z dozownikiem: akumulator, ładowarka oraz

zasilacz 
	   1szt.
	
	
	
	
	
	
	  1szt.
	

	4
	Końcówki do w/w dozownika o pojemności 0,5ml
	     1op.
	
	
	
	
	
	
	1op.
	

	5
	Pęsety proste, końce zaokrąglone, anatomiczne, o długości 10,5 cm
	    10
	
	
	
	
	
	
	  10
	

	6.
	Termometr  MINI-MAX z sondą długości ok. 2 m

-zakres wewnętrzny: -200 C - +600 C

-zakres zewnętrzny:   -200 C -  +1000 C

- wzorcowany w laboratorium akredytowanym  w punktach:       -20°C, +5°C, 22°C, 30°C,37°, 41°C, 56°C,

Dokładność ±1°C

(na baterie)
	 5 szt.
	
	
	
	
	
	 5 szt.
	-
	-

	7
	Termometr MIN-MAX z sondą dług ok. 2 m do monitorowania temperatury w chłodni i zamrażarce,  na baterie, dokładność ±1°C, wzorcowany w laboratorium akredytowanym w punktach : +5°C, -20°C
	5 szt.
	
	
	
	
	
	5 szt.
	-
	-

	8
	Termometr MIN-MAX z sondą dług ok. 2 m do monitorowania temperatury w zamrażarce niskotemperaturowej,  na baterie, dokładność ±1°C, wzorcowany w laboratorium akredytowanym w punktach :       -20°C, - 70°C
	 1szt.
	
	
	
	
	
	1  szt.
	-
	-

	9
	Termometr  elektryczny MINI-MAX 

Wskazania co 0,10C 

-zakres wewnętrzny: -100C - +40 0C

-zakres zewnętrzny: -500C -  +600C

- wzorcowany  w akredytowanym laboratorium w punktach:

50C, 220C i 450C (Prod. Viking AB Eskilstuna Szwecja)
	 1 sztuka


	
	
	
	
	
	1 sztuka

dla PDW
	
	

	10
	Termometr  MINI-MAX

-zakres wewnętrzny: -100C - +40 0C

-zakres zewnętrzny: -500C -  +600C

- dokładność: 0,20 C

- wzorcowany w 370C w laboratorium wzorcującym akredytowanym,
	     2  szt.
	
	
	
	
	
	
	   2 szt.
	

	11
	Termometr  MINI-MAX

-zakres wewnętrzny:  -100 C - +400 C

-zakres zewnętrzny:   -500 C -  +600 C

- dokładność 10C

- wzorcowany w punktach: - 150 C,

 -200C i -300C w laboratorium wzorcującym akredytowanym,
	     1 szt.
	
	
	
	
	
	
	   1 szt.
	

	12
	Termometr  MINI-MAX

-zakres wewnętrzny: -100C - +400 C

-zakres zewnętrzny: -500 C -  +700 C

- dokładność: 0,20 C

-wzorcowany w punktach:                       370C, 570C, 600C , 620C w laboratorium wzorcującym akredytowanym,
	     2 szt.
	
	
	
	
	
	
	   2 szt.
	

	13
	Termometr  MINI-MAX

-zakres wewnętrzny: -100C - +400C

-zakres zewnętrzny: -500C - +600C dokładność 0,5 0C

Wraz z wzorcowaniem w punktach: 50C; 200 C; 250 C                                                      w laboratorium wzorcującym akredytowanym, 
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	3 szt.
	

	14
	Końcówki do pipet automatycznych o poj. 100- 1000 µl, sterylne, w pudełkach pakowane po 100 szt, termin ważności 2 lata
	200 szt.
	
	
	
	
	
	200 szt.
	-
	-

	15
	Końcówki do pipet produkcji 

Eppendorfa                                                     lub równoważne

-  o poj. 2- 20ul 

wolne od RNA i DNA sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 szt., pasujące do różnych typów pipet
	2 opakowania
	
	
	
	
	
	
	2 op.
	

	16
	Końcówki do pipet produkcji 

Eppendorfa                                                lub równoważne

-  o poj.10 – 100 ul 

wolne od RNA i DNA sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 szt., pasujące do różnych typów pipet
	 2 opakowań
	
	
	
	
	
	
	2  opakowań
	

	17
	Kolumienki do SPE, krzemionkowe (SiOH); masa sorbentu 500mg,                                        poj. 6ml
	150 szt.
	
	
	
	
	
	
	150 szt.
	

	18
	Kolumienki Ultra Clean do SPEAmino 500 mg poj 4 ml
	150 szt.
	
	
	
	
	
	
	150 szt.
	

	19
	Kolumna chromatograficzna do HPLC

z odwróconą fazą C18  250mm x 4,6mm,                              5 um
	1 szt
	
	
	
	
	
	
	1 szt.
	

	20
	Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką z szerokim wylewem                                             o poj. 1 ml

(wielomiarowa)

· certyfikat jakości, z podaną informacją, że wyrób nie zawiera substancji hamujących

· świadectwo sterylizacji (termin ważności sterylizacji minimum 2 lata od daty otrzymania)
	200  szt.
	
	
	
	
	
	1000 szt.
	1000 szt.
	

	21
	Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 10 ul 

z filtrem wolne od RNA i DNA

sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 sztuk, pasujące do różnych typów pipet
	5 opakowań
	
	
	
	
	
	
	5 opakowań
	

	22
	Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 50- 1000ul z filtrem wolne od RNA i DNA długość końcówek 76 mm

sterylne + pudełko pakowane                     po 10 x 96 sztuk, pasujące do różnych typów pipet
	5 opakowań
	
	
	
	
	
	
	5 opakowań
	

	23
	Końcówki Finntip o pojemności 0,2-10µl, pakowane po 1000 sztuk
	10 opakowań
	
	
	
	
	
	
	10 opakowań
	

	24
	Kuweta dla analiz spektrometrycznych 

w obszarze 220 -1600 nm, wolne                                       od RNA i DNA,                                      typu UVette pakowane po 80 sztuk 
	2 opakowania


	
	
	
	
	
	
	2 opakowania
	

	Wymagania:

· certyfikat jakości

· termin ważności sterylizacji minimum 2 lata od daty otrzymania

  -      pakowane pojedynczo

	25
	Pipeta Pasteura do jednorazowego użytku

sterylna o pojemności 1 ml

- certyfikat jakości,

-świadectwo sterylizacji                     (termin ważności

  - sterylizacji minimum 2 lata od daty   otrzymania) a 500
	2  op.
	
	
	
	
	
	1 
	1 
	

	26
	Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką o poj. 1 ml pakowana pojedynczo(wymagania:- certyfikat jakości z podanym dopuszczalnym błedem i informacją o braku w wyrobie substancji hamujących)- termin ważności 2 lata
	500 szt.
	
	
	
	
	
	500 szt.
	-
	-

	27
	Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką o poj. 10 ml pakowana pojedynczo(wymagania:- certyfikat jakości z podanym dopuszczalnym błedem i informacją o braku w wyrobie substancji hamujących)
	100 szt.
	
	
	
	
	
	100 szt.
	
	-

	28
	Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką

 o poj. 25 ml, pakowana pojedynczo             

( wielomiarowa)

Wymagania:

Certyfikat jakości z podanym  dopuszczalnym błędem i informacją, że produkt nie zawiera substancji hamujących


	100 szt.
	
	
	
	
	
	100
	-
	-

	29
	Probówki bakteriologiczne  szklane 15/16x160 mm
	500  szt.
	
	
	
	
	
	500 szt.
	-
	

	30
	Probówki bakteriologiczne szklane 13/14x140 mm
	100 szt.
	
	
	
	
	
	100 szt.
	-
	-

	31
	Butelki z niebieską nakrętką o poj. 100 ml do sterylizacji w autoklawie
	50  szt.
	
	
	
	
	
	 50 szt.
	-
	-

	32
	Końcówki długie Bag-TIPs „słomki” = 19 cm do pipet automatycznych BAG PIPET     

jednorazowe sterylne o pojemności 1 ml                                    (pak. po 25 szt.)

· świadectwo sterylizacji
	20000 szt.
	
	
	
	
	
	20 000 szt
	
	

	33
	Końcówki długie Bag-TIPs „słomki” = 24 cm do pipet automatycznych BAG PIPET     

jednorazowe sterylne o pojemności 1 ml                                    (pak. po 25 szt.)

· świadectwo sterylizacji
	3000 szt.
	
	
	
	
	
	2500
	500
	

	34
	Ezy bakteriologiczna jednorazowa sterylna:

-  o pojemności 10 ul , pakowane. po 10 -20 szt. op. 1000 szt.
	1000  szt.
	
	
	
	
	
	500 szt.
	 500 szt.
	

	35
	Ezy bakteriologiczna jednorazowa sterylna:

-  o pojemności 1µl   pakowane  po 10-20 szt. opk. 1000 szt.  
	2000 szt.
	
	
	
	
	
	1500 szt.
	500 szt.
	

	36
	Eza   bakteriologiczna                   metalowa   o średnicy oczka 3 mm -  grubość drutu 0,6     takie jak firmy MedSerw Piła
	 2 op.
	
	
	
	
	
	2
	
	

	37
	Płytki Petriego jednorazowe sterylne

o średnicy 90 ± 100 mm

· świadectwo sterylizacji

· sterylizowane radiacyjnie

· pakowane po 20

· 
	6000 szt.
	
	
	
	
	
	4000 szt
	2000 szt
	

	38
	Płytki Petriego szklane odporne na wielokrotną sterylizację w temp. 160°C o średnicy 100 mm
	200 szt.
	
	
	
	
	
	100 szt.
	100 szt.
	

	39
	Stojak do ważenia na wadze w workach do stomachera o poj. 400 ml

· certyfikat jakości

· waga stojaka nie może przekroczyć 300g
	1 szt.
	
	
	
	
	
	1  szt.
	
	

	40
	Płytki do hodowli komórkowej 96 dołkowe,  płaskodenne                           z wieczkiem

· jałowe
	300 szt.
	
	
	
	
	
	
	300 szt.
	

	41
	Płytki titracyjne do rozcieńczeń 96 dołkowe płaskodenne, 

- nie jałowe

  - bez pokrywek
	150 szt.
	
	
	
	
	
	
	150 szt.
	

	42
	Probówki z polistyrenu  o poj. 2 ml,

 średnica max 11 mm

- probówki i zakrętki pakowane oddzielnie 

- nie jałowe
	1000 szt probówek

1000 szt. zakrętek
	
	
	
	
	
	
	1000 szt probówek

1000 szt. zakrętek
	

	43
	Probówki zakręcane do wirowania 

- np. z polistyrenu  

-  poj. 10-max15 ml,

 - z skalą 

- sterylne

- gwint zewnętrzny
	100 szt.
	
	
	
	
	
	
	100 szt.
	

	44
	Probówki  z polistyrenu  o poj. 2 ml,

 średnica max 11 mm

- probówki i zakrętki pakowane oddzielnie  lub razem (ale probówka nie może być zakręcona)

- nie jałowe

- przystosowane do głębokiego mrożenia
	6000 szt.
	
	
	
	
	
	
	6000 szt
	

	45
	Woreczki do homegenizacji pasz z siatką prod. angielskiej 6041/STR o poj. 400 ml,

radiosterylne

· świadectwo sterylizacji,

· certyfikat jakości
	900 szt.
	
	
	
	
	
	500 szt.
	400 szt
	.

	46
	Woreczki do stomachera ze ścianką filtrującą lub rękawem o poj. 400 ml, pakowane po 25 szt.

· sterylne,

· świadectwo sterylizacji
	.

2000 szt.
	
	
	
	
	
	2 000 sztuk
	
	

	47
	Torby do homogenizatorów jednorazowego użytku zwykłe a 400 ml

Sterylne

- świadectwo sterylizacji
	 3500sztuk
	
	
	
	
	
	 3000sztuk
	500szt.
	

	48
	Elektroda do pehametru typ ESA gp-309 W
	1 szt.
	
	
	
	
	
	1 szt.
	-
	-

	49
	Pałeczki z drewna o długości 150  mm 

z wacikiem bawełnianym o średnicy            5 mm,

pakowane indywidualnie 

- jałowe
	800 szt.
	
	
	
	
	
	800 sztuk
	
	2

	50
	Tygle do oznaczania włókna P2 V 30 ml, spiek P 2 (40-100 mikronów) takie jak firmy Tekator
	6 szt.
	
	
	
	
	
	
	6 szt.
	

	51
	Filtry strzykawkowe celulozowe 0,2 um 

d-13 mm –  takie jak firmy Perlan lub równoważne


	30 szt.
	
	
	
	
	
	
	30 szt.
	

	52
	Kolumienki SepPak Alumina N 50-300µm, firmy Waters nr kat. WAT020510
	30szt
	
	
	
	
	
	
	30 szt
	

	
	
	

	Inne szkło:

	
	

	53
	Szkiełka podstawowe do immunofluorescencji, 76x26x1mm a 50
	1000 szt
	
	
	
	
	
	
	1000 szt
	

	54
	Szkiełka podstawowe szlifowane krawędzie 76x26x1mm a 50
	100 szt
	
	
	
	
	
	100 szt
	
	

	55
	Szkiełka nakrywkowe 24 x 40 mm

A 100
	500 szt
	
	
	
	
	
	500 szt
	
	

	56
	Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm

A 100
	1000 szt
	
	
	
	
	
	
	1000 szt
	

	57
	Butelki ze szkła Duran

- pojemność 500ml

-z pierścieniem wylewowym i zakrętką

- autoklawowalne
	    5szt.
	
	
	
	
	
	
	5szt.
	

	58
	Butelki do hodowli komórkowych

z filtrem w zakrętce (z wentylacją) 

- pojemność 650 ml,

- pole wzrostu komórek – 175 cm2
	100 szt.
	
	
	
	
	
	
	100 szt
	

	59
	Kolby Erlenmeyera szklane (szkło DURAN)  z  wąską szyjką bez szlifu o poj. 250 ml (wysokie)
	10szt
	
	
	
	
	
	
	  10szt
	

	60
	Zlewki szklane (szkło DURAN)   poj 250 ml wymiary: średnica 70mm, wysokość 95mm
	10szt
	
	
	
	
	
	
	10szt
	

	61
	Probówki z zakrętką  z PTFE poj. 16ml, średnica 16mm, wysokość 125 mm
	50 szt
	
	
	
	
	
	
	50 szt
	

	62
	Naczynie szklane DURAN z pokrywą, z polerowanym brzegiem, z uchwytem o poj. 6000 ml i wymiarach 210 mmx 210 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 szt.
	

	63
	Kolby Erlenmajera szklane z  wąską szyjką ze szkła odpornego na wielokrotną sterylizację w temp. 160°C

o poj. 250 ml (wysokie)
	50 szt.
	
	
	
	
	
	50 szt.
	
	

	64
	Kolba Erlenmayera szklana z wąską szyjką ze szkła odpornego na wielokrotną sterylizację w temp. 160°C o poj. 1000 ml
	50 szt.
	
	
	
	
	
	.
	50 szt.
	.

	65

	Pipetor  SWIFT PET
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	2 szt
	-

	66
	Strzykawki o poj. 20 ml sterylne, termin ważności 2 lata
	20 szt.
	
	
	
	
	
	20 szt.
	-
	-

	67
	Krystalizator szklany  z wylewem o poj. 900 ml
	5 szt.
	
	
	
	
	
	5 szt.
	-
	-

	68
	Zestaw  do przechowywania szczepów bakteryjnych w niskiej temperaturze tzw. KRIOBANK (VIABANK)
	1 zestaw
	
	
	
	
	
	1 zestaw
	-
	-

	69
	Palnik gazowy pistoletowy FLAMEBOY (De VILLE) z zapasowymi końcówkami na gaz ziemny
	1 szt.
	
	
	
	
	
	1 szt.
	-
	-

	70
	Tipsy (końcówki)                         do immunoanalizatora ETI+MAX firmy Dia Sorin o pojemności 300 µl

- końcówki powleczone grafitem, konduktometryczna metoda pomiaru poziomu płynów

- końcówki pakowane w bloki po 96 sztuk umożliwiające włożenie do aparatu 96 sztuk jednocześnie - takie jak firmy Biomedika lub równoważne

Opakowanie 960 szt.
	    20 op.
	
	
	
	
	
	  
	20 op.
	

	71
	Torby do homogenizatorów jednorazowego użytku 

- a 3500  ml

- sterylne
	50 szt.
	
	
	
	
	
	
	50 szt.
	

	72
	Probówki z PS o pojemności 11ml średnica 16 mm

Długość 100 mm

Okrągłodenne niejałowe a 500


	1000 szt.
	
	
	
	
	
	
	1000 szt.
	

	73
	Szpatułki z PS typu hokej( L śr. 3 mm) pakowane  po 5 sztuk                                                                                                                                                                                                 - sterylne, 

- świadectwo sterylizacji
	500 sztuk
	
	
	
	
	
	400sztuk
	100 szt.
	200 sztuk

	74
	Próbówki o pojemności 2 ml z ceramicznymi kuleczkami służące. Przystosowane do aparatu służącego do automatycznej homogenizacji komórek i tkanek roślinnych firmy Roche lub równoważny. Pakowane po 100sztuk.
	2 opakowania
	
	
	
	
	
	
	2 opakowania
	

	75
	Łyżka na chemikalia obustronna, metalowa  długość ok.20cm wymiary większej części łyżeczki 40x29 mm


	6szt
	
	
	
	
	
	
	6szt
	

	76
	Inserty do wialek 2ml: pojemność 400µl wysokość 31 mm takie jak firmy Agilent nr kat. 5181-3377 lub równoważny


	500 szt
	
	
	
	
	
	
	500 szt
	

	77
	Naczyńka aluminiowe do oznaczania tłuszczu w aparacie FOSS SOXTEC 2050 firmy TECATOR nr kat. 1000 7510Al lub równowazny
	6  szt
	
	
	
	
	
	
	6 szt
	

	78
	Wialki z gwintem ze szkła oranżowego poj. 2 ml, 12x32 mm, z białym polem do opisu próbki, takie jak firmy AGILENT nr kat. 5182-0716 lub równoważny
	250 szt


	
	
	
	
	
	
	250szt
	

	79
	Wialki z gwintem ze szkła białego poj. 2 ml, 12x32 mm, takie jak firmy AGILENT nr kat. 5182-0714
	100szt
	
	
	
	
	
	
	100szt
	

	80
	Zakrętki do wialek z wkładką PTFE i septą z czerwonej silikonowej gumy, takie jak firmy AGILENT nr kat. 5182-0717 lub równoważny
	500 szt
	
	
	
	
	
	
	500 szt
	

	81
	Cylindry miarowe 50 ml, kl. A z certyfikatem na serię, podziałka 1 ml

(Wzorcowanie cylindrów „na wylew”. Podziałka pierścieniowa w punktach głównych. Oznaczenia wykonane brązową farbą odporną na agresywne metody czyszczenia).
	5 szt
	
	
	
	
	
	
	5  szt
	

	82
	Cylindry miarowe 100 ml, kl. A z certyfikatem na serię, podziałka 1 ml

(Wzorcowanie cylindrów „na wylew”. Podziałka pierścieniowa w punktach głównych. Oznaczenia wykonane brązową farbą odporną na agresywne metody czyszczenia).


	2s zt
	
	
	
	
	
	
	2 szt
	

	83
	Kolby miarowe a 25 ml kl. A z certyfikatem na serię, 

(Wzorcowanie kolb „na wylew. Oznaczenia wykonane brązową farbą odporną na agresywne metody czyszczenia).
	5  szt


	
	
	
	
	
	
	5 szt
	

	84
	Gilzy celulozowe  33 x 80 mm kompatybilne z zestawem do ekstrakcji tłuszczy Sotex  2010firmy Tecztor

a 25 szt.
	5 szt
	
	
	
	
	
	
	5szt
	

	85
	Kolby miarowe ze szkła oranżowego a 10 ml kl. A ze szklanymi korkami, posiadające certyfikat na serię, 

(Wzorcowanie kolb „na wylew. Oznaczenia wykonane białą farbą odporną na agresywne metody czyszczenia).
	10 szt
	
	
	
	
	
	
	10 szt
	

	86
	Rozdzielacze szklane gruszkowe  

poj. 1000ml, z korkiem z tworzywa  PE oraz teflonowym  korkiem 
	3szt
	
	
	
	
	
	
	3szt
	

	87
	Rozdzielacze szklane gruszkowe  

poj. 500ml, z korkiem z tworzywa  PE oraz teflonowym  korkiem
	5 szt
	
	
	
	
	
	
	5 szt
	

	88
	Szklany rozdzielacz stożkowy o poj. 

2 litrów w miarę możliwości zaopatrzony w  zatyczką teflonową 
	  3 sztuki 
	
	
	
	
	
	  3 sztuki dla PDW
	
	

	89
	Elementy ferromagnetyczne o kształcie walca w polewie teflonowej 

EQUIMED  nr k at.1111998401

- element mieszający  Ø 8 x 40 mm


	 3 sztuki 
	
	
	
	
	
	 3 sztuki dla PDW
	
	

	90
	Zlewka wysoka poj 3000 ml.  

d [mm] 135,   h [mm] 280

EQUIMED  nr k at. 6100003000
	 3 sztuki 
	
	
	
	
	
	 3 sztuki dla PDW
	
	

	91
	Termometr- higrometr Typ WS 9410  wskazania co 0,10C i co 0,1%

-zakres wewnętrzny: -100C - +40 0C

-zakres zewnętrzny: -500C -  +600C

- wzorcowany  w akredytowanym laboratorium w punkcie:

220C 
	1 sztuka 
	
	
	
	
	
	1 sztuka dla PDW
	
	

	92
	Statyw do pipety elektronicznej Eppendorf Research pro z zasilaczem, pojedyńczy
	1 sztuka
	
	
	
	
	
	
	1 sztuka
	

	93
	Statyw na pipety automatyczne, obortowy, 6 miejscowy
	1 sztuka
	
	
	
	
	
	
	1 sztuka
	

	94
	Wzorce masy, do sprawdzania wagi analitycznej klasy I (klasy E2). Dostarczone z Świadectwem Wzorcowania z loboratorium akredytowanego przez PCA. Komplet odważników o następujących nominałach :1 mg, 2 mg, 5 mg, 10mg,20mg, 50 mg, 100mg, 200mg,500mg,1 g, 2 g, 5 g, 10g,20g, Dostarczonych w  dwóch oddzielnych plastikowych pudełkach, w każdym pinceta i pędzelek. Wzorce miligramowe – drucik, stal nierdzewna, wzorce gramowe – walec z główką, stal nierdzena. Rękawiczka do przenoszenia wzorców gramowych.
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	95
	Płytki do hodowli komórkowej

- 24 dołkowe, 

 - płaskodenne 

 - z wieczkiem

   - jałowe 
	50  szt
	
	
	
	
	
	
	50 szt
	

	96
	Moduł pomiarowy zgodny z systemem  QM-System firmy Poll-lab z sondą do pomiaru  temperatury typu TB oraz sondą do pomiaru wilgotności środowiska.

Moduł umożliwiający współpracę z bazą QM-system base  

Obie sondy wzorcowane w 2 punktach  będących w zakresie akredytowanego laboratorium wzorcującego. 

Sonda do pomiaru temperatury z czujnikiem zanurzeniowym.
	1 szt
	
	
	
	
	
	
	1 szt
	

	97
	Mikropipeta dwunastokanałowa o zmiennym nastawie 50 - 300µl (HTL lub równoważna) 
	1 szt
	
	
	
	
	
	
	2 szt
	

	98
	Statyw odpowiedni do powyższych 2 sztuk mikropipet 12-kanałowych
	1 szt
	
	
	
	
	
	
	1 szt
	

	99
	Pudełko plastykowe do przechowywania probówek 

(o poj. 2 ml, średnica max 11 mm)

Przystosowane do przechowywania w temperaturze ok.-80oC (różne kolory)
	6  szt
	
	
	
	
	
	
	6  szt
	

	100
	Podajnik z tworzywa do szkiełek podstawowych o grubości ok. 1 mm 

z mechanizmem do pojedyńczego podawania szkiełek

i pojemnikiem na 50 szt. szkiełek


	3  szt
	
	
	
	
	
	2 szt
	1 szt
	


	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

1. Oznakowanie  przyrządów  pomiarowych (cylindry, kolby, pipety) powinno być trwałe, odporne na wysoką temperaturę i agresywne środki myjące i zawierać co najmniej:

  -   posiadać certyfikat klasy A

  -   pojemność nominalną,

-      nr serii

-      nr indywidualny (jeśli dotyczy)

-      niepewność

-      znak potwierdzenia zgodności

2. Oznakowanie na szkle i akcesoriach szklanych ogólnego stosowania powinno być trwałe, odporne na sterylizację mokrą (autoklaw) i suchą oraz odporne na agresywne środki myjące.

3. Szkło laboratoryjne pomiarowe i ogólnego stosowania powinno nadawać się do mycia w zmywarkach laboratoryjnych.

Wymagania niezbędne dla każdej dostawy:

1. Potwierdzenie zamówienia ( faxem )

2.Certyfikat serii dołączony do każdego oryginalnego opakowania (dotyczy szkła pomiarowego), zawierający co najmniej:

·         nr serii,

·         poświadczenie zgodności, 

·         niepewność

·         warunki wzorcowania

·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)

Certyfikat indywidualny, do każdej zamówionej sztuki (jeśli dotyczy - szkło pomiarowe)

·         nr serii

·         nr indywidualny,

·         poświadczenie zgodności, 

·         niepewność

·         warunki wzorcowania

·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna 
Pakiet 2                                                                                                                                                                                                                                zał. 1
Materiały firmy takie jak Firmy LGC STANDARDS

	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja dla zamawiającego

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	BW
	BC
	JB

	1.
	Materiał referencyjny w postaci mieszanki paszowej dla zwierząt, opakowanie o masie 50  o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards  lub równoważne                Skład materiału: LGC71173

Azot – około 2,71% wag.

Błonnik- około3,4% wag.

Popiół – około 5,4 % wag

Woda – około11% wag.

Chlorki – około 0,21%wag.

P- 0,69 % wag.

Ca- około 1,0% wag

Na – około 0,13 g/100g

Zn – około 77mg/kg

Fe – około 139 mg/kg

K- około 0,74 g/100g

Mn- około 131 mg/kg

Mg- około 0.16 g/100g
	2szt.
	
	
	
	
	
	
	2szt.
	

	2
	Materiał referencyjny w postaci mieszanki paszowej dla zwierząt, opakowanie o masie ok. 40g  o cechach jakościowych jak firmy EC-JRC-IRMM lub równoważne

 Skład materiału BCR 709:

Białko– około 199g/kg

Błonnik- około 56g/kg

Popiół – około 42g/kg

Tłuszcz  – około 51g/kg

Ca- około 1,05 g/kg

Cu- około 173 mg/kg

P- 5,4 g/kg

Mg-1,89 g/kg
	1szt.
	
	
	
	
	
	
	1 szt.
	

	3
	Materiał referencyjny (
chra toksyna) firmy LGC Standards lub równoważne
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 szt.
	

	4.
	Materiał referencyjny (zearalenoen) firmy

LGC Standards lub równoważne
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 szt.
	

	5.
	Materiał referencyjny (DON) firmy LGC Standards lub równoważne
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 szt.
	

	6.
	Materiał referencyjny (fumonizyny) firmy LGC Standards lub równoważne
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	1 szt.
	

	7.
	Materiał referencyjny (pestycydy chloroorganiczne) firmy LGC Standards  lub równoważne a’30g
	1szt.
	
	
	
	
	
	
	1szt.
	


	Wartość ogółem:

	Netto:
	VAT
	Brutto:

	
	8%
	 23 %
	

	Słownie:
	
	
	Słownie:


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )
Pakiet  3                                                                                                                                                                  zał. 1
Materiały pomocnicze firmy NATURAN lub równoważne.
	Lp.
	        Asortyment
	Ilość
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja dla 

zamawiającego

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	DBW
	BC
	JB

	1.
	Fluted filter paper (do fluorymetru firmy Vicam)
	1 op          (100 szt.)
	
	
	
	
	
	
	1 op.          (100 szt)
	

	3.
	Mycotoxin wash buffer (do fluorymetru firmy Vicam)
	200 ml
	
	
	
	
	
	
	200ml
	

	4.
	Kolumny do aflatoksyn do HPLC

A 25 szt.
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	1 op.
	

	5.
	Kolumny do ochratoksyn  do HPLC a 25 szt.
	2 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	1 op.
	

	6.
	Sączki drobnowłókniste (do fluorymetru firmy Vicam)
	1 op
	
	
	
	
	
	
	1 op.
	

	7.
	Kolumny do fumonizyn WB do; HPLC a 25 szt.
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	1 op.
	

	11.
	Kolumny do zearalenonu  do HPLC a 25 szt.
	2 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	1 op.
	

	12.
	Kolumny do DON do HPLC

a 25 szt.
	2 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	1 op.
	

	13.
	Sączki filtracyjne DONtest
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	1 op.
	

	14
	Glikol polietylenowy a 250g. (MW=8000)
	500g
	
	
	
	
	
	250g
	250g
	


	Wartość ogółem:

	Netto:
	VAT
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	Słownie:


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
