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	Asortyment
	Ilość

ogólnie
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja dla zamawiającego

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	BW
	BC
	JB


	1
	BGA AGAR - Agar z zielenią brylantową         

i czerwienią fenolową dla Salmonelli  a 500g, do zagotowania ,  skład pożywki na 1 l:

· ekstrakt mięsny               5g

· ekstrakt drożdżowy        3g

· pepton mięsny              10g

· fosforan jednosodowy  0,6g

· fosforan dwuzasadowy   1g

· sacharoza                      10g

· laktoza                          10g

· zieleń brylantowa          

· czerwień fenolowa

· agar
	10  op. a 500g
	
	
	
	
	
	5 op.
	5 op.
	

	2
	BGA Agar gotowy na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm


	800 płytek


	
	
	
	
	
	
	800

	

	3
	XLD AGAR – Agar z xylozą, lizyną   i dezoksycholanem dla Salmonelli , do zagotowania; skład pożywki wg 

PN-EN-ISO 6579:2003 a 500g

	10 op.
	
	
	
	
	
	5op.
	5 op.

	.



	4
	XLD agar gotowy na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm
	500  płytek
	
	
	
	
	
	
	500
	

	5
	Brillance Salmonella Agar  a 500 g (Podloże chromogenne)
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	
	

	6
	Salmonella selective Supplement op. a 10 amp.(do podłoża chromogennego Brillance Salmonella agar)
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	
	

	7
	Test  ONPG  w krążkach a 50 szt 

- certyfikat jakości ważności min 1 rok
	4 op.
	
	
	
	
	
	2 op.

	2 op.
	

	8
	Pożywka MSRV (Modified Semi-solid Rapaport Vassiliadis) a 500 g
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	1 op.
	

	9
	Supplement do Pożywki agarowej MSRV amp. w opak. 1x 10 ml
	3 op.
	
	
	
	
	
	
	3 op.
	

	10
	Pożywka wg Mullera Kauffmana  z  czterotionianem  i nowobiocyną, skład wg PN-EN-ISO 6579:2003

Nowobiocyna powinna być w składzie pożywki  a 500g


	4 op.

	
	
	
	
	
	2 op.
	2 op.
	

	11
	Pożywka wg Mullera Kauffmana z czterotionianem i novobiocyną w probówkach jednorazowych a 10 ml
	700 probówek
	
	
	
	
	
	200 
	500
	

	12
	Bulion Rappaporta- Vassiliadisa (RVS) a 500g

Sterylizacja w tem. 121oC
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	1 op.
	

	13
	Zbuforowana woda peptonowa a 500g; skład pożywki wg PN-EN-ISO 6579:2003 


	25 op.
	
	
	
	
	
	15 op.

	10 op.

	

	Pożywki różne



	14
	Agar odżywczy dla Enterobacteriaceae a 500 g wg PN ISO 21528-2:2005

Skład na 1 litr:

-ekstrakt mięsny 3g

-enzymatyczny hydrolizat tkanek mięsnych             5,0g                           -Chlorek sodu      5,0g                            - agar                  9-18 g                     
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	-
	

	15
	Agar do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów (PCA – Agar); skład pożywki wg PN-ISO 4833:1998 pkt 5,3: pepton, trypton, ekstrakt drożdżowy, glukoza bezwodna, agar  a 500 g
	3 op.
	
	
	
	
	
	3 op.
	-
	

	16
	Roztwór fizjologiczny z peptonem o składzie na 1 litr:

pepton   1,0g

NaCl      8,5g

     a 500 g
	2 op.
	
	
	
	
	
	2 op.
	-
	

	17
	Płytki kontaktowe typu Rodak z pożywką VRBD z neutralizatorem a 10 pł.

- certyfikat jakości 

- ważność ok. 2m-cy
	200 płytek

( 20 op. x 10 )
	
	
	
	
	
	200 płytek
	
	

	18
	Płytki kontaktowe typu Rodak z pożywką TSA z neutralizatorem a 10 pł

- certyfikat jakości 

- ważność ok. 2m-cy
	300  płytek
	
	
	
	
	
	300  płytek
	
	

	18
	Agar bakteriologiczny a 500 g (Bacto agar DIFCO

	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	-
	

	20
	Agar cukrowy z purpurą bromokrezolową                    a 500  g wg ISO 7932 :

Skład podłoza na 1 litr:

- enzymatyczny hydrolizat kazeiny  10,0g

-ekstrakt drożdżowy        1,5 g

- glukoza                           10,0 g

NACl                                  5,0 g

- Purpura bromo-krezolowa   0,015 g

Agar                                    9-18 g   

(BTL Łódź P-0241)ph 7,0 ±0,2
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	-
	

	21
	Emulsja jaja kurzego  (EEG YOLK ) a 100 ml
	-------------
	--------------

	---------------
	--------------------
	---------------
	---------------
	-------
	-
	-

	22
	Pożywka do diagnostyki Trichomonas a 250 g (BTL Łódź)
	1 op.
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	23
	Pepsyna  30.000 E/G  ( 2.000 FIP/G) IMPORT a 250 g

BTL Nr kat. EO162     termin. przydatności ok. 2 lat  certyfikat jakości
	 1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	
	

	Wymagania dla pożywek w proszku:

· certyfikat jakości z podaniem współczynnika żyzności selektywności(jeżeli dotyczy podłoża selektywnego)

· termin ważności min. 3 lata od daty otrzymania

·  instrukcja wykonania w języku polskim,  aktualna karta charakterystyki substancji w języku  polskim

· stabilne ph po sterylizacji, bez konieczności korygowania

-      jak największa wydajność z 500g opakowania
Wymagania dla pożywek gotowych na płytkach:

-    certyfikat jakości z podaniem współczynnika żyzności i selektywności

-    termin ważności minimum 6 tygodni od daty otrzymania

· instrukcja wykonania w języku polskim,  aktualna karta charakterystyki substancji w języku  polskim,
   Wymagania dla pożywek gotowych w butelkach lub probówkach:

-  certyfikat jakości z podaniem współczynnika żyzności i selektywności

-  termin ważności minimum 3 miesiące od daty otrzymania
- instrukcja wykonania w języku polskim,  aktualna karta charakterystyki substancji w języku  polskim

	24
	Bactident Oksydaza a 50 pasków

· certyfikat jakości

· ważność min. ½ roku
- (paski papierowe albo bibułowe a nie pałeczki!!)

Firmy MERCK lub równoważne
	2 op.
	
	
	
	
	
	2 op.
	-
	

	25
	Wzorzec fosforanowy o pH 7,41 a 100ml
	10 butelek
	
	
	
	
	
	5
	5
	

	26
	Wzorzec fosforanowy o pH 7,00 a 100 ml
	10 butelek
	
	
	
	
	
	5
	5
	

	27
	Wzorzec fosforanowy o pH 4,01 a 100ml


	10 butelek
	
	
	
	
	
	5
	5
	

	Wymagania dla wzorców pH:

· certyfikat jakości

termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania

	

	

	Pożywki agarowe gotowe na płytkach



	28
	Podłoże agarowe z krwią baranią 5%  na płytkach  jednorazowych o średnicy 90mm
	1000 płytek
	
	
	
	
	
	500
	500
	

	99
	Podłoże agarowe Edwardsa z krwią baranią na płytkach o średnicy 90mm
	 350płytek
	
	
	
	
	
	350
	-
	

	30
	Podłoże agarowe Mueller-Hintona  z krwią baranią na płytkach o średnicy 90mm
	300 płytek
	
	
	
	
	
	300
	-
	

	Wymagania do pożywek agarowych z krwią gotowych na płytkach:

--certyfikat jakości

--termin ważności minimum 6 tygodni od daty otrzymania

- dostawa w ciągu 1 tygodnia od zamówienia


	Odczynniki do wykonania testu seroneutralizacji na wściekliznę monitoringową



	31
	Tryptoza cz.d.a. do hodowli komórkowych

- płynna, 

- testowana na hodowlach komórkowych

- nietoksyczna dla hodowli komórkowych

- termin ważności min. 1 rok. / Op. 100ml
	10 szt. po 100 ml


	
	
	
	
	
	
	10 szt.
	

	32
	Gentamycyna do hodowli komórkowj a 10 ml
	4 op po 10 ml


	
	
	
	
	
	
	4 op.
	

	33
	Fungizone Antymycotic, op. 20 ml
	2 op po 20 ml
	
	
	
	
	
	
	2 op.
	

	34
	Trypsyna z EDTA do hodowli komórkowych a 100 ml

płynny roztwór 0,05%

-   nietoksyczna dla hodowli komórkowych

testowana na hodowlach komórkowych

termin ważności min. 1 rok
	4 op po 100 ml 


	
	
	
	
	
	
	4 op.
	

	35
	Koniugat  wściekliznowy do testu seroneutralizacj (na podł. BHK) a 0,5 ml

płynna forma roztworu

termin ważności min. 1,5 roku w chwili zakupu.
	20 op. po 0,5 ml


	
	
	
	
	
	
	20op.
	

	36
	Płynne podłoże Minimal Essential Medium Eagle do hodowli komórkowej.

- sterylna, filtrowana

- testowana na obecność endotoksyn

- zawierająca sole Earles’a (Earle’s salts), oraz NaHCO3.

- zawierające L-glutaminę

- bez tryptozy i dwuwęglanu sodu

- termin ważności min. 1 rok
	6 op po 500 ml


	
	
	
	
	
	
	6 op
	

	Typtoza, Sodium bicarbonate i Podłoże G-MEM musi być z tej samej firmy



	Koniugaty i odczynniki, surowice diagnostyczne



	37
	Rabies Conjugate Antinucleocapsid do immunofluorescencji  rutynowej  (4x3 ml)

termin ważności

         min. 2 lata

  -     certyfikat jakości
	3 op (24 ampułki po 3 ml)


	
	
	
	
	
	
	3 op.
	

	38
	Serum Bacillus Antracis a 5 ml
	1 op
	
	
	
	
	
	
	1 op
	

	39
	Extrakt wąglikowy (pozytywny) a 1 ml
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	1 op.
	

	40
	DEAE- Dextran hydrochloride

Fot molecular biology a 25 g.

Do hodowli komórkowych np firmy Fluka
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	1 op.
	

	Surowice do diagnozowania pałeczek z rodz. Salmonella met. aglutynacji szkiełkowej dla antygenu


	41
	HM
	3 but. a 5 ml
	
	
	
	
	
	 2 but.

	1 szt.
	

	42
	OB
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	
	.

	43
	07
	1 szt 5ml 
	
	
	
	
	
	1 szt.
	
	

	44
	046
	1 szt 5ml 
	
	
	
	
	
	
	1 szt. ml 1 
	

	45
	  Surowica salmonella z 10 
	1 szt 5ml 
	
	
	
	
	
	1 szt 
	
	

	46
	Surowica salmonella e,n x
	1 szt 5ml 
	
	
	
	
	
	1 szt 
	
	

	47
	Sporal „A” – biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji w autoklawach

Wymagania:

-certyfikat jakości

-termin ważności 1 rok od daty otrzymania
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	1 op.
	-

	48
	Sporal „S” – biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji w sterylizatorach elektrycznych

Wymagania:

-certyfikat jakości

-termin ważności 1 rok od daty otrzymania
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	1 op.
	-

	49
	Rurka Browne’a typ 5 (RB %) do kontroli sterylizatorów

Wymagania:

 termin ważności minimum 1 rok od daty 182otrzymania.
	4 op.

	
	
	
	
	
	4 op.
	-
	-


Wymagania dla testów SPORAL A i S oraz Rurek Brownea:- certyfikat jakości, termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania

	Diagnostyki serologiczne



	50
	· Antygen Mycoplasma gallisepticum metodą aglutynacji płytowej a 10 ml

·    termin ważności co najmniej 1 rok

· antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy
· certyfikat jakości

	2 amp.
	
	
	
	
	
	2
	
	

	51
	Surowica kontrolna dodatnia do MG liofilizat

- termin ważności co najmniej 1 rok

- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy

-  certyfikat jakości
	2  amp
	
	
	
	
	
	2
	
	

	52
	Surowica kontrolna dodatnia do MS liofilizat

- termin ważności co najmniej 1 rok

- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy

-  certyfikat jakości
	  2 amp
	
	
	
	
	
	2
	
	

	53
	Surowica kontrolna dodatnia do MM liofilizat

- termin ważności co najmniej 1 rok

- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy

-  certyfikat jakości
	   2 amp.
	
	
	
	
	
	2
	
	

	54
	·  AntygenMycoplasma meleagridis metodą aglutynacji płytowej a 10 ml

·    termin ważności co najmniej 1 rok

· antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy
· certyfikat jakości

	2  amp.
	
	
	
	
	
	2
	
	

	54
	· Mycoplasma synoviae metodą aglutynacji płytowej a 10 ml 

·    termin ważności co najmniej 1 rok

· antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy
· certyfikat jakości
	  1 amp.
	
	
	
	
	
	1
	
	

	55
	Surowica kontrolna dodatnia do gorączki Q

- termin ważności co najmniej 1 rok

- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy 

-certyfikat jakości                             

                                                                                  
	5  amp.
	
	
	
	
	
	
	5
	

	56
	Surowica kontrolna ujemna do gorączki Q

- termin ważności co najmniej 1 rok

- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy

-certyfikat jakości                                                                                                                 
	5  amp.
	
	
	
	
	
	
	5
	

	57
	Antygen coxiella burnetii (do  gorączki Q

- termin ważności co najmniej 1 rok

- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy

-certyfikat jakości                                                                                                                 
	  2  amp.
	
	
	
	
	
	
	   2
	

	Wymagania do antygenów SG, MS, MG,MM:
·    termin ważności co najmniej 1 rok

· antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy


	58
	Zawiesina hodowli Brucelli abortus  do OA a 100 ml  Brucelloqnost

- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności min.1 rok od daty otrzymani
	1 but.
	
	
	
	
	
	  
	1
	

	59
	Antygen do diagnostyki brucelozy metodą OKAP – odczyn kwaśnej aglutynacji płytowej a 20 ml

-odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności co najmniej 1 rok

certyfikat jakości
	4  amp.
	
	
	
	
	
	
	4
	

	60
	Roboczy Standard Surowicy any-Brucella abortus do OA a 1 ml.

-odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy     

-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania

-certyfikat jakości
	1  amp.
	
	
	
	
	
	
	1
	

	61
	Antygen Brucella abortus – OWD a 10 ml

- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania

- certyfikat jakości
	1  amp.
	
	
	
	
	
	
	1
	

	62
	Roboczy Standard Surowicy anty-Brucella abortus do OWD a 1 ml

- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania

- certyfikat jakości
	     1  amp.
	
	
	
	
	
	
	   1
	

	63
	Test Elisa do wykrywania przeciwciał choroby Aujeszky’ego:

- test wykrywający glikoproteinę gE wirusa choroby Aujeszky´ego

- test umożliwiający użycie nierozcieńczonych surowic,

- koniugaty w teście w formie rozpuszczonej,  

-1 zestaw/960 oznaczeń

- obie inkubacje w temperaturze 37ºC,

-łączne czasy inkubacji nieprzekraczające 1 godziny i 45 minut                         

-test kompatybilny z oprogramowaniem  na immunoanalizatorach, posiadanych przez pracownię

- ważność co najmniej 1 rok od - realizacji zamówienia
instrukcja wykonania testu w języku polskim,

test zatwierdzony przez PIW Puławy,

-   certyfikat jakości


	    21 zestawów
	
	
	
	
	
	1
	20
	

	64
	Test Elisa  do wykrywania przeciwciał enzootycznej białaczki bydła.

Osobny zestaw do badań skryningowych i osobny do  weryfikacji, oba tej samej firmy.

A   Zestaw do badań skryningowych- 5    płytkowy

· możliwość wykonania i uzyskania wyników w ciągu 2-3 godzin,

-  możliwość wykonania testu w wersji nocnej (inkubacja nocna),

· możliwość wykonania prób pulowanych i pojedynczych 

· instrukcja wykonania testu w języku polskim,

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

· termin ważności co najmniej 1 rok od momentu realizacji zamówienia

· zestaw powinien zawierać pełną walidację  podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

· określenie  cech charakterystycznych metody,

· sprawdzenie,

· oprogramowanie równoważne z programem x Check.

-   certyfikat jakości

- wystandaryzowany względem surowicy              E 05 ( standard surowicy do białaczki )
- 1 zestaw/480 oznaczeń
	1 zestaw
	
	
	
	
	
	
	1
	

	65
	B Zestaw do badań weryfikujących –blocking Elisa do oznaczania przeciwciał anty-g51-   5 płytkowy

  łączne czasy inkubacji nieprzekraczające 1 godziny,

-wszystkie inkubacje w temperaturze pokojowej,

· możliwość wykonania prób pulowanych i pojedynczych 

· termin ważności co najmniej 1 rok od momentu realizacji zamówienia,

· instrukcja wykonania testu w języku polskim,

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

· zestaw powinien zawierać pełną walidację  podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

· określenie  cech charakterystycznych metody,

· sprawdzenie,

· oprogramowanie równoważne z programem x Check.

-   certyfikat jakości

wystandaryzowany względem surowicy              E 05 ( standard surowicy do białaczki )

- 1 zestaw/960oznaczeń

	1 zestaw
	
	
	
	
	
	
	1
	

	66
	Test Elisa  do wykrywania przeciwciał Mycoplasma gallisepticum:

· ważność około rok od momentu realizacji zamówienia,

· instrukcja wykonana w języku polskim,

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

· zestaw powinien zawierać pełną walidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

· określenie cech charakterystycznych metody,

· sprawdzenie,

możliwość wykonania i uzyskania wyników w ciągu 3-5 godz.

-   certyfikat jakości

- 1 zestaw/480 oznaczeń

	    1 zestaw
	
	
	
	
	
	     1
	
	

	67
	Test Elisa do wykrywania przeciwciał Mycoplasma meleagridis:

· ważność około rok od momentu realizacji    zamówienia,

· instrukcja wykonania w języku polskim,

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

· zestaw powinien zawierać pełną walidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

· określenie cech charakterystycznych metody,

· sprawdzenie,

możliwość wykonania i uzyskania wyników w ciągu 3-5 godz.

-   certyfikat jakości

- 1 zestaw/480 oznaczeń
	1 zestaw
  
	
	
	
	
	
	1

	
	

	68
	Test do wykrywania przeciwciał IBR/IPV

 (test anty-gB)

-możliwość wykonania testu w wersji nocnej 

-test zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności co najmniej 1 rok

-instrukcja wykonania testu w języku polskim

-zestaw powinien zawierać pełną walidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

-specyfikację wymagań

-określenie cech charakterystycznych metody

- sprawdzenie.

-oprogramowanie równoważne z programem x Check

-   certyfikat jakości

 - 1 zestaw/480 oznaczeń
	    1 zestaw
	
	
	
	
	
	1
	
	

	69
	Test immunochromatograficzny

do wykrywania wirusa Nosówki


	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	
	

	70
	Test immunochromatograficzny

do wykrywania Parvowirusa
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	
	

	
	Bulion Frazera dla Listerii a 500g



	2 op.
	
	
	
	
	
	2 op.
	
	

	71
	Suplement do Bulionu  półFrazera dla Listerii w ampułkach a 4ml x 10 o składzie:

· cytrynian  amonowo-żelazawy 112,5 mg                                             

· kwas nalidyksynowy   2,5mg

· Acriflavina                  2,8125mg
	2 op.
	
	
	
	
	
	2 op.
	
	

	72
	Agar NUTRIENT a 500g wg PN EN ISO 6579:2003
Skład pożywki na 1 litr:

ekstrakt mięsny  3g

pepton                  5g

agar                      9-18 g
(DIFCO 213000  lub BTL Łódź P-0075 )
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op
	
	


	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	8%
	23%
	

	Słownie
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
Pakiet 2                                                                                                                                                                              zał.1
Odczynniki zgodne z katalogiem firmy POCH  lub równoważne                                                                                                                                                                        
	Lp.
	Asortyment
	Ilość 

ogólna
	Stawka 

VAT
	Cena Jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja dla zamawiającego

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	BW
	BC
	JB

	1
	Alkohol etylowy 96 %  a 500 ml cz.d.a.

396420113 POCH
	 10 but. a 500 ml
	
	
	
	
	
	9 but. a500ml
	1
	

	2
	Alkohol skażony hibitanem 0,5%  do odkażania a 1 litr
	20 but. a 1 l
	
	
	
	
	
	20
	
	

	3
	Alkohol etylowy skażony     DENATURAT

a 1000 ml 

(do dezynfekcji bezbarwny )
	10 but. a 1 l
	
	
	
	
	
	10
	
	

	4
	Alkohol etylowy skażony     DENATURAT a 500 ml 

( do dezynfekcji  fioletowy - palny )
	15 l
	
	
	
	
	
	
	15 l
	

	5
	Chloroform cz.d.a.

23443116 POCH
	5 litrów
	
	
	
	
	
	
	5 litrów
	

	6
	Chusteczki odkażające do rąk z podajnikiem  Soft HYGIENIC Skin
	2 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	-
	

	7
	Glikol etylenowy cz.d.a.  a 1 litr
	2 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	1 op.
	

	8
	Gliceryna bezwodna  cz.d.a. a 1 l 

Nr. Kat.446630117 POCH
	1 litr
	
	
	
	
	
	
	1litr
	

	9
	Heksan cz.d.a. a 1l

 Nr kat. POCH 466310111
	5 litrów
	
	
	
	
	
	5litrów
	
	

	10
	Hematoksylina  B.M. a                   100 g
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	
	

	11
	Jodek potasowy cz.d.a.         a 50 g

nr kat.POCH  743160117
	50 g
	
	
	
	
	
	
	50 g
	

	12
	1000 Kjeltabs CK (tabletki 3,5g K2SO4+0,4g CuSO4x5 H20) do aparatu firmy Foss-Tecator                      opakowanie a 1000 szt.
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	
	

	13
	Kwas azotowy  65% cz.d.a. a 1 kg

nr kat.POCH 529603115
	1 kg
	
	
	
	
	
	
	1 kg
	

	14
	Kwas solny stężony cz.d.a      a 1l

nr kat.POCH 575284111
	2 op.
	
	
	
	
	
	
	2
	

	15
	Ksylen cz.d.a a 1 litr
	15 l.
	
	
	
	
	
	15.
	
	

	16
	Octan ołowiu (II)3 hydrat cz.d.a

nr kat.POCH 702140118
	100 g
	
	
	
	
	
	
	100 g
	

	17
	Oktanol  cz..  a 500 ml

nr kat.POCH 697590421
	500 ml
	
	
	
	
	
	500 ml
	
	

	18
	Odważka analityczna kwas solny 0.1 N
	10 amp.
	
	
	
	
	
	10 amp.
	
	

	19
	Piasek morski  ekstra czysty

Oczyszczony kwasem i wyprażony

nr kat.POCH 721611119
	1 kg
	
	
	
	
	
	
	1 kg
	

	20
	Potasu chlorek cz.d.a

a  250 g

nr kat.POCH 739740114
	100 g
	
	
	
	
	
	-
	100 g
	-

	21
	Parafina ciekła a 500 ml
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	-
	-

	22
	Sączki bibułowe bezpopiołowe średnicy 12 cm


	2 op.


	
	
	
	
	
	
	2 op.
	

	23
	Tetrachloroetylen cz.d.a.

275920114
	10 l.
	
	
	
	
	
	
	10 l.
	

	24
	Tetrametylbenzydyna Liquid Substrate System a 100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	
	100 ml
	


	25
	Sodowy fosoran dwuzasadowy 12-to wodny a  500 g
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	-
	-

	26
	Sodu podchloryn 15% a 1l
	1 op.
	
	
	
	
	
	-
	1 op.
	-

	27
	Sodu podchloryn 15% 

nr kat.POCH 806722992
	600 ml
	
	
	
	
	
	
	600 ml
	

	28
	Sodu wodorotlenek cz.d.a. a 100g
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	-
	-

	29
	Sodu wodorotlenek cz.d.a. a nr kat.POCH 810981118
	10 kg
	
	
	
	
	
	5
	5
	

	30
	Sodu wodorotlenek odważka analityczna 0,1
	10 ampułek
	
	
	
	
	
	10 ampu
	-
	-

	31
	Wodorotlenek potasu cz.d.a. a 250 g


	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	-
	-

	32
	Wirkon a 200 g
	10 op.
	
	
	
	
	
	
	10 op.
	

	33
	Standardowy roztwór buforowy o pH 4,01 a 100 ml wraz ze świadectwem wzorcowania. 
	200 ml
	
	
	
	
	
	200 ml.
	
	

	34
	Standardowy roztwór buforowy o pH 9,18±0,2

a 100 ml – Wraz ze świadectwem wzorcowania
	
	
	
	
	
	
	100 ml
	
	

	35
	Według katalogu firmy T.Baker

lub równoważne

Standardowy r-r żelaza 1000 µg/ml do AAS
- certyfikat NiST
Nr 6812.0100
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	1op.
	

	36
	Według katalogu firmy T.Baker   lub równoważne
Standardowy r-r sodu 1000 µg/ml do AAS

- Certyfikat NiST

6822.0100
	100 ml
	
	
	
	
	
	
	100 ml
	

	37
	Według katalogu firmy T.Baker  . lub równoważne
Standardowy r-r wapnia 1000 µg/ml do AAS

- Certyfikat NiST

6808.0100
	100 ml
	
	
	
	
	
	
	100 ml
	

	38
	Według katalogu firmy T.Baker  
lub równoważne
Standardowy r-r cynku 1000 µg/ml do AAS

- Certyfikat NiST

6827.0100
	100 ml
	
	
	
	
	
	
	100 ml
	

	39
	Według katalogu firmy T.Baker  . lub równoważne
Standardowy r-r miedzi 1000 µg/ml do AAS

- Certyfikat NiST

6811.0100
	100 ml
	
	
	
	
	
	
	100 ml
	

	40
	Kwas solny 25% do metody wytrawiania włośni  1 l

Ter. Przyd. Ok. 2 lat 

Certyfikat jakości 

Nr kat. 75220691
	1 l
	
	
	
	
	
	1 l
	
	

	41
	Dezoksycholan sodowy dla mikrobiologii a 10 g
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	
	

	42
	Sodu podchloryn (zaw. chloru aktywnego min. 100g/l)  a  5 l.

Roztwór zawierający ok. 8% aktywnego chloru 

t. przyd.  min  ½ roku

certyfikat jakości

nr kat.POCH 806722992
	1 op. 


	
	
	
	
	
	1 op.
	
	

	43
	Parafina do mikroskopii 

Temperatura topnienia ok. 56oC. a 1 kg.
	5 kg.
	
	
	
	
	
	5 kg
	
	

	44
	Sodu Wodorowęglan cz.d.a 

a 250 g.
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	
	

	45
	Sacharoza cz.d.a. a 500g

772090110
	500 g
	
	
	
	
	
	500 g
	
	

	46
	Preparat do dezynfekcji powierzchni z atomizerem , o działaniu takim jak preparat Aerodesin 2000, o pojemności 1 l
	5 op.
	
	
	
	
	
	
	 5 op.
	

	47
	Bufor Bufor  0,04M Tris acetate, 0,001M EDTA.Na2

ph 8,3± 0,2

Nr katalogowy 65497 firmy Sigma – Aldrich, Opakowanie 10l

Nr katalogowy 65497 firmy Sigma – Aldrich
	3 op.
	
	
	
	
	
	
	 3op.
	

	48
	Bufor do rozcieńczania DNA : 

0,1X TE bufor ( Tris-HCL ph=8,0 c=1mmol/L, EDTA ph 8,0 c=0,1 mmol/L) 

numer katalogowy 61952 Sigma, opakowanie 100ml
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	1 op.
	

	49
	Bromek etydyny o stężeniu 10mg/ml, opakowanie 10ml

numer katalogowy 61952 Sigma-Aldrich
	1 op.
	
	
	
	
	
	
	 1 op.
	


	Wartość ogółem

	Netto
	VAT
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania dla odczynników chemicznych, odkażających i wzorców:

- certyfikat jakości

-  aktualna karta charakterystyki substancji razem z towarem

- termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

PAKIET 3                                                                                                                                                                          zał.1
Odczynniki  laboratoryjne zgodne z katalogiem firmy MERCK lub równoważne

	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja dla zamawiającego

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	BW
	BC
	JB

	1
	Aceton do analizy śladów za pomocą chromatografii gazowej; czystość sprawdzona na detektorze ECD; nr kat. 1.00012.2500

Wymagane jest aby całość była z jednej serii
	2,5  l
	
	
	
	
	
	
	2,5 l
	

	2
	Acetonitryl gradient grade do HPLC nr kat. 1.00030.2500 


	2,5 l
	
	
	
	
	
	2,5 l
	2,5  l
	

	3
	Amonu tiocyjanian 0,1000 M –  r-r mianowany –

dokładność stężenia 0,1%

 nr kat. 1.09079.1000


	2 litry
	
	
	
	
	
	1 l 
	1 l
	

	4
	Azotan srebra 0,1000 M –  r-r mianowany –

dokładność stężenia 0,1% - op. 2,5l, 

nr kat. 1.09081.2500
	2,5 l
	
	
	
	
	
	
	2,5 l
	

	5
	Chinolina do analiz

Nr 8.02407.0250
	--------------
	---------
	-----------------
	------------------
	------------------
	-------------
	--------------
	-----------
	----------

	6
	Chlorek cezu i chlorek lantanu , roztwór

buforowy wg Schinkela do AAS; nr kat. 1.16755.1000
	 1 l
	
	
	
	
	
	
	 1 l
	

	7
	Dichlorometan do analizy śladów za pomocą chromatografii gazowej; czystość sprawdzona na detektorze ECD;

 nr kat. 1.06054.2500 Wymagane jest aby całość była z jednej serii
	12,5 l
	
	
	
	
	
	
	12, 5 l
	

	8
	Eter naftowy (benzyna) tw. 40-600C woda max 0,01%  nr kat.1.01772.2500


	7, 5 l
	
	
	
	
	
	2,5 l
	5 l
	

	9
	Eter dietylowy  do analiz

ACS, ISO,  Reag. Ph Eur

o czystości ( GC) ≥ 99,7%

Nr.kat. 1.00921.1000 Wymagane jest aby całość była z jednej serii
	-------------
	--------
	---------------
	-----------------
	--------------------
	---------------
	--------------
	------------
	--------------

	10
	Heksan do analizy śladów za pomocą chromatografii gazowej; czystość sprawdzona na detektorze ECD; nr kat. 1.04371.2500 Wymagane jest aby całość była z jednej serii
	5 l
	
	
	
	
	
	
	5 l
	

	11
	Kwas azotowy 65% do AAS

 nr kat.1.00441.1000
	2 litry
	
	
	
	
	
	
	2 l
	

	12
	Kwas solny 0,1000N r-r mianowany dokładność stężenia 0,1% – op.a 10 litrów; kranik z zabezpieczeniem przed zapowietrzeniem się zbiornika ; zbiornik z powłoką z folii aluminiowej; nr kat.1.09060.9010
	-------------
	-------
	------------------
	----------------
	---------------------
	----------------
	--------------
	--------------
	

	13
	Kwas solny 30% do AAS  nr kat.1.00318.1000
	1 l
	
	
	
	
	
	
	1 l
	

	14
	Kwas siarkowy 95-97% cz.d.a. a 2,5l nr kat. 1.00731.2511
	2,5 l
	
	
	
	
	
	
	2,5l
	

	15
	Kwas siarkowy r-r mianowany 0,05000 M dokładność stężenia 0,1%  op. a 10 litrów; kranik z zabezpieczeniem przed zapowietrzeniem się zbiornika ; zbiornik z powłoką z folii aluminiowej; 

nr kat.1.09074.9010
	10l
	
	
	
	
	
	10 l
	
	

	16
	Metanol gradient grade do HPLC nr kat. 1.06007.2500
	10 litrów
	
	
	
	
	
	2,5  l
	7,5 l
	

	17
	Octan etylu do analizy śladów za pomocą chromatografii gazowej; czystość sprawdzona na detektorze ECD

nr kat.110972.2500 Wymagane jest aby całość była z jednej serii
	2,5 l
	
	
	
	
	
	
	2,5 l
	

	18
	Płyn do mycia naczyń laboratoryjnych bez fosforanów, alkaliczny. Zawartość (PO4) mniejsza od 0,002% nr kat. 1.07550.2500
	5  l
	
	
	
	
	
	2,5
	2,5
	

	19
	Standardowy r-r fosforu  1000 mg/l  PO4-3 

Nr kat.119898.0500
	0,5 l
	
	
	
	
	
	
	0,5 l
	


	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	Netto:
	Vat:
	Brutto:

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania:

- Wzorce odczynników z certyfikatem NiST

- Ważność odczynników co najmniej 4 lata od  daty otrzymania

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności     ( certyfikat, specyfikacja techniczna )
PAKIET 4                                                                                                                                                                            zał 1.
	Odczynniki do Standardy do GMO takie jak firmy LGC  Standards lub równoważne



	Lp
	Asortyment
	Ilość

ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	Standardy do GMO



	1.
	Standard dla kukurydzy MON-810 a 1g, 

o następujących stężeniach :

0%, 0,1%, 0,5%, 1%, 


	4op.
	
	 
	
	
	

	2.
	Standard dla kukurydzy Bt-176 a 1 g

 o następujących stężeniach:

0% ,0,1%  0,5%, 1%, 5%


	        5 op.
	
	
	
	
	

	3.
	Standard dla soi Roundup Ready  a 1g , 

o następujących stężeniach : 

0%, 0,1%, 0,5%, 1%, 


	5 op.
	
	
	
	
	

	4.
	Standard dla kukurydzy Bt-11 a 1g 

o następujących stężeniach : 

0%, 0,1%,  1%, 


	3 op.
	
	
	
	
	

	5.
	Standard dla kukurydzy MON863 a 1g, 

o następujących stężeniach : 

0%, 0,1%,  1%, 


	3 op.
	
	
	
	
	

	Wymagania dla standardów do GMO

Wymagane:

- certyfikat jakości,

- termin ważności  1 rok,




	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	8%
	23%
	

	słownie
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

PAKIET 5                                                                                                                                                                           zał.  1
	Odczynniki   do GMO takie jak firmy Applied Biosystem  lub równoważne



	Lp
	Asortyment
	Ilość

ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	Standardy do GMO

	1.
	Startery  do wykrywania terminatora npt II ,o stężeniu 10nmol/l

npt-f 5'-TCG AAG GAC GAA GGA CTC TAA CG-3'

npt-r 5'-TCC ATC TTT GGG ACC ACT GTC G-3'


	2 opakowania z każdego startera
	
	 
	
	
	

	2.
	Startey do wykrywania sekwencji pat, o stężeniu 10nmol/l

pat-f 5'CTC TCG CCG TTC ATG TCC GT-3'

pat-r 5'-GGT CAG GCT CAG GCT GAT GT-3'


	2 opakowania z każdego startera
	
	
	
	
	

	3.
	Nukleotyd dNTP Blend with dTTP 10umol/l

 a 200x50µl czyli 1 ml

Wmagania dodatkowe:

- certyfikat jakości,

- termin ważności rok
	2 opakowania
	
	
	
	
	

	4.
	Polimeraza   Ampli Taq Gold DNA 250U/µl dostarczona z buforem  10X PCR  bez magnezu i osobno 25mM MgCl2 roztwór  

Wymagania dodatkowe:

· certyfikat jakości,

termin ważności 1 rok
	2 opakowania
	
	
	
	
	

	5.
	Woda do PCR a  0,5 ml

Wymagania dodatkowe:

- termin ważności rok,

- certyfikat jakości.
	6 opakowania
	
	
	
	
	

	Wymagania dla standardów do GMO

Wymagane:

- certyfikat jakości,

- termin ważności  1 rok,

- karta charakterystyki substancji niebezpieczne w języku polskim


	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	8%
	23%
	

	słownie
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
PAKIET 6                                                                                                                                                                            zał. 1                                                                                                             
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa 
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	Brutto


	Odczynniki do GMO  takie jak firma Nuscana . Ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki producenta GeneScan

Zestawy do wykrywania GMO metoda PCR , elektroforeza w  żelu agarozowym, zestaw do ilościowego określenia GMO dla  urządzenia LightCycler

	Wymagane:

- certyfikat jakości,

- termin ważności  1 rok od daty zakupu,

- instrukcja w języku polskim
- karta charakterystyki substancji niebezpieczne w języku polskim

	1
	Zestaw do identyfikacji soi RR 

  metodą PCR na żelu agarozowym 

na 100 reakcji. 

Składajacy sie z :

· kontrolek pozytywnych , 
· polimeraza
·  referencyjnego DNA dla badanego gatunku,

· standard wielkości DNA o następujących zakresach: 501, 489, 409, 352, 242, 190, 147, 110, 90, 67, 34(2x)           I 26bp. 
	1 op.
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw do identyfikacji kukurydzy Bt-176  metodą PCR na żelu agarozowym 

na 100 reakcji. 

Składający się z :

· kontrolek  pozytywnych ,
· polimeraza 
·  referencyjnego DNA dla badanego gatunku,

- standard wielkości DNA o następujących zakresach: 501, 489, 409, 352, 242, 190, 147, 110, 90, 67, 34(2X) /i 26bp.
	1 op.
	
	
	
	
	

	3
	Zestaw do identyfikacji kukurydzy MON-810  metodą PCR na żelu agarozowym 

na 100 reakcji, limit detekcji 0,01% GMO 

Składający sie z :

· kontrolek pozytywnych , 
·  referencyjnego DNA dla badanego gatunku,
· Polimeraza
· standard wielkości DNA o następujących zakresach: 501, 489, 409, 352, 242, 190, 147, 110, 90, 67, 34(2X) i 26bp.
	1 op.
	
	
	
	
	

	4
	GMO Quant (LC) MON810

Zestaw do ilościowego oznaczania kukurydzy MON810

Zestaw na 2x64 reakcji

Gotowe do użycia

mastermiksy

Standard DNA

Referencyjne DNA 1% ze zdefiniowaną liczba kopii
	1 op.
	
	
	
	
	

	5
	 Zestaw do wykrywania promotora 35 s i terminatora nos oraz detekcji chloroplastowej DNA na żelu agarozowym na 100 reakcji.

 Składający się z kontrola DNA ze zdefiniowaną liczbą kopii, polimeraza Tag DNA, standard długości DN, oraz gotowe do użycia premastery.

	1 op.
	
	
	
	
	

	6
	GMO Quant (LC) 35 Sscreening na kukurydzę

Zestaw do ilościowego  oznaczania promotora 35 S kukurydzy 

Zestaw na 2x64 reakcji

Gotowe do użycia

mastermiksy

Standard DNA

Referencyjne DNA 1% ze zdefiniowaną liczba kopii
	1 op.
	
	
	
	
	


	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	8%
	23%
	

	słownie
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

PAKIET  7                                                                                                                                                                      zał. 1

	Odczynniki gotowe zestawy do GMO  Ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki producenta Biotecon



	Lp.
	Asortyment
	Ilość

ogólna
	Stawka 

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Zestaw do ilościowego oznaczenia genetycznie zmodyfikowanej soi Roundup Ready , metodą

PCR w czasie rzeczywistym. Przystosowany  dla urządzeń  LightCycler , przeznaczony  na 128 reakcji.

Zestaw zawierający startery, sondy hybrydyzacyjne, mieszaninę odczynników do amplifikacji i detekcji oraz kalibrator DNA.  Końcowa objętość mieszaniny 20 µl, granica oznaczalności 0,1%.

Otrzymanie wyniku po 70 minutach.

Ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki producenta Biotecon,

nr 120450.0001


	12 op.
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw do ilościowego oznaczenia genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt-176 

Przystosowany  dla urządzeń  LightCycler , przeznaczony  na 128 reakcji.

Zestaw zawierający startery, sondy hybrydyzacyjne, mieszaninę odczynników do amplifikacji i detekcji oraz kalibrator DNA Końcowa objętość mieszaniny 20 µl, granica oznaczalności 0,1%.

  Otrzymanie wyniku po 70 minutach.

Ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki producenta Biotecon,


	3 op.
	
	
	
	
	

	3
	Zestaw do izolacji DNA z surowego materiału i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego do analizy metodą PCR. Umożliwiający wykonanie 50 izolacji. Jakość otrzymanego DNA  musi być odpowiednia do jakościowych i ilościowych aplikacji z użyciem systemu LightCycler. Wydajność 0,1 do 10µg kwasów nukleinowych z 200mg próbki.

Ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki producenta Biotecon,


	8 op.
	
	
	
	
	

	
	Wymagania dodatkowe:

- termin ważności  od daty zakupu 1rok,

- certyfikat jakości,

- instrukcja w języku polskim

- karta charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim


	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	8%
	23%
	

	Słownie
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
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Wzorcowe szczepy bakteryjne takie jak firmy STERBIOS lub równoważne                                                                                                                   
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka 

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja dla zamawiającego

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	BW


	BC


	JB

	1
	Salmonella Typhimurium ATCC 14028 ilościowy

o gęstości 100- 1000 CFU x 5 + rozpuszczalnik (MECONTI)


	2 op.
	
	
	
	
	
	-
	1 op.
	

	2
	Salmonella Enteritidis ATCC 13076 - jakościowy

(MECONTI)


	2 op.
	
	
	
	
	
	-
	1 op.
	

	3
	Enterococcus faecalis ATCC 29212 ilościowy o gęstości 100- 1000 CFU x 5 = rozpuszczalnik (MECONTI)


	2 op.
	
	
	
	
	
	-
	1 op.
	

	4
	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 ilościowy o gęstości 100– 1000 CFU x 5 szt

Rozpuszczalnik (MECONTI)


	2 op.
	
	
	
	
	
	-
	1 op.
	

	5
	Staphylococcus aureus 6538 ilościowy o gęstości 100- 1000CF x 5 szt w op. (MECONTI)


	1 op.
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	6
	E. coli ATCC 25922 ilościowy o gęstości  100– 1000 CFU  x5 + rozpuszczalnik (MECONTI)


	4 op.
	
	
	
	
	
	-
	2op.
	

	7
	Clostridium perfringens ATCC13124 ilościowy 100-1000 CFU x 5 szt.(MECONTI) rozpuszczalnik


	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	-
	

	8
	Staphylococcus epidermidis ATCC12228  - jakościowy (MECONTI)


	1 op.
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	9
	Listeria monocytogenes  ATCC  lub 19115(typ 4b) ilościowy o gęstości 100 – 1000 CFU  x 5 + rozpuszczalnik (MECONTI)
	1 op.
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	10
	Citrobacter freundi ATCC 8090 jakościowy (MECONTI)
	1 op.
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	11
	Listeria inocua ATCC 33090 jakościowy
	1 op.
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	12
	Klebsiella pneumoniae ATCC 27736 jakościowy
	1 op.
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	13
	Proteus  mirabilis  ATCC 29906  jakościowy
	1 op.
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	14
	Proteus  vulgaris ATCC 13315 jakościowy
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	-
	-

	15
	E. coli ATCC 25922 jakościowe
	1 op.
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	16
	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 jakościowy
	1 op.
	
	
	
	
	
	1 op.
	-
	


	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	Netto
	VAT
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie
	
	
	Słownie


Wymagania dla szczepów wzorcowych: 

- certyfikat jakości

- karty charakterystyki szczepów , dostarczana zawsze z towarem

-  szczepy jakościowe, tam gdzie to możliwe z II-go  pasażu

- opis i sposób postępowania w jęz. polskim

- termin ważności 1 rok od daty otrzymania

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności     ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
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	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	Brutto


	1.
	Podłoże pół Frasera  w workach  

10  x 225 ml w opakowaniu 

Termin przydatności  6 miesięcy

od otrzymania
	 19 op.

(190 worków )
	
	
	
	
	

	2.
	Podłoże Frasera w probówkach 

20   x 10 ml w opakowaniu

 Termin przydatności 6 miesięcy od otrzymania
	11op. (220 probówek)
	
	
	
	
	

	3.
	Pożywka Ottawiani Agosti  (ALOA)  

po 20 płytek w opakowaniu

Termin przydatności 4-6 tygodni 

od otrzymania
	35op.

(700 płytek)
	
	
	
	
	

	4.
	Pożywka Palcam po 20 płytek w opakowaniu

Termin przydatności 4-6 tygodni 

od otrzymania
	 15 op.

(300 płytek)
	
	
	
	
	

	5.
	Paski identyfikacyjne dla identyfikacji 

Listeria do gatunku ( Api test ) 10 pasków + 10 podłoży + odczynnik ZYM

Termin przydatności ok. ½ roku od otrzymania


	 4 zestawy
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem

	Netto
	VAT
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	słownie
	
	
	słownie

	
	
	
	


      Wymagania:

- Producent podłoży posiada certyfikat ISCO 13485 – Oferent dołączy stosowny dokument.

- Producent podłoży poddał się audytowi niezależnej instytucji o produkcji swoich podłoży zgodnie z normą ISO 11133-1 i 11133-2 – oferent dołączy stosowny dokument.

- Certyfikat kontroli jakości do każdej partii dostarczonych podłoży.

- Realizacja zamówienia do 4-5 dni od złożenia zamówienia.
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	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania
	Informacja

dla

zamawiającego



	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	


	1.
	API ID 32E - Test do oznaczania Entero-bakteriaceae (op 25 testów) + odczynniki
	1 op.


	
	
	
	
	
	DBW.

	2.
	API ID 32E - Test do oznaczania Entero-bakteriaceae (op 25 testów) + odczynniki
	1 op.


	
	
	
	
	
	BC.

	3.
	API Campy– op: 12 testów +odczynniki
	1 op.
	
	
	
	
	
	DBW.

	4.
	ID 32 STAPH  (op: 25 testów) + odczynniki
	1 op.
	
	
	
	
	
	DBW.

	6.
	Api listeria (op: 10 testów)
	1 op.
	
	
	
	
	
	DBW.


	Wartość ogółem

	Netto
	VAT
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	słownie
	
	
	słownie

	
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności     ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
