PAKIET  1

	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość  zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto


	1
	Pompka wodna z PP o wysokiej odporności na chemikalia                            taka jak nr kat 159600 Merck lub równoważna


	1 szt.
	
	
	
	
	

	2
	Końcówki do pipet produkcji 

Eppendorfa                                                     lub równoważne

-  o poj. 2- 20ul 

wolne od RNA i DNA sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 szt., pasujące do różnych typów pipet
	 2 op.
	
	
	
	
	

	3
	Końcówki do pipet produkcji 

Eppendorfa                                                lub równoważne

-  o poj.10 – 100 ul 

wolne od RNA i DNA sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 szt., pasujące do różnych typów pipet
	3 op.
	
	
	
	
	

	4
	Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką z szerokim wylewem                                             o poj. 1 ml

(wielomiarowa)

· certyfikat jakości, z podaną informacją, że wyrób nie zawiera substancji hamujących

· świadectwo sterylizacji (termin ważności sterylizacji minimum 2 lata od daty otrzymania)
	 3800 szt.
	
	
	
	
	

	5
	Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 10 ul 

z filtrem wolne od RNA i DNA

sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 sztuk, pasujące do różnych typów pipet
	5 op.
	
	
	
	
	

	6
	Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 200ul  typ Biohit/Labsystems, z filtrem

wolne od RNA i DNA sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 sztuk, pasujące do różnych typów pipet
	3 op.
	
	
	
	
	

	7
	Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 1000ul z filtrem wolne od RNA i DNA

sterylne + pudełko pakowane                     po 10 x 96 sztuk, pasujące do różnych typów pipet
	5 op.
	
	
	
	
	

	8
	Kapilary szklane o pojemności 20 ul

przystosowane do aparatu LighCycler pakowane po 5 x 96 sztuk 

- takie jak firmy Roche lub równoważne
	10 op.


	
	
	
	
	

	9
	Probówki typu Eppendorfa, polipropyleno-we, autoklawowalne z korkiem, kształt                            stożkowy, bezbarwne, o pojemności      0,2 ml. 

-Pakowane po 100 szt.
	3 op.
	
	
	
	
	

	10
	Kuweta dla analiz spektrometrycznych 

w obszarze 220 -1600 nm, wolne                                       od RNA i DNA,                                      typu UVette pakowane po 80 sztuk 
	2 op.


	
	
	
	
	

	11
	Pipeta Pasteura szklana o pojemności 2 ml, końcówki 120 mm a 250
	1 op.
	
	
	
	
	

	12
	Pipeta Pasteura do jednorazowego użytku

sterylna o pojemności 1 ml

- certyfikat jakości,

-świadectwo sterylizacji                     (termin ważności

  - sterylizacji minimum 2 lata od daty   otrzymania) a 500
	2 op.
	
	
	
	
	

	13
	Probówki bakteriologiczne  szklane 15/16x160 mm
	2 300 szt.
	
	
	
	
	

	14
	Probówki bakteriologiczne szklane 13/14x140 mm
	100 szt.
	
	
	
	
	

	15
	Ezy bakteriologiczna jednorazowa sterylna:

-  o pojemności 10 ul , pakowane. po 10 -20 szt. op. 1000 szt.
	4000  szt.
	
	
	
	
	

	16
	Płytki Petriego jednorazowe sterylne

o średnicy 90 ± 100  mm

· świadectwo sterylizacji

· sterylizowane radiacyjnie

· pakowane po 20

· 
	 5000 szt.
	
	
	
	
	

	17
	Płytki Petriego szklane odporne na wielokrotną sterylizację w temp. 160°C o średnicy 100 mm
	500 szt.
	
	
	
	
	

	18
	Woreczki do homegenizacji pasz z siatką prod. angielskiej 6041/STR o poj. 400 ml,

radiosterylne

· świadectwo sterylizacji,

· certyfikat jakości
	1000 szt.
	
	
	
	
	

	19
	Woreczki do stomachera ze ścianką filtrującą lub rękawem o poj. 400 ml, pakowane po 25 szt.

· sterylne,

· świadectwo sterylizacji
	2000 szt.
	
	
	
	
	

	20
	Torby do homogenizatorów jednorazowego użytku zwykłe a 400 ml

Sterylne

- świadectwo sterylizacji
	 3 000 szt.
	
	
	
	
	

	21
	Torby do homogenizatorów jednorazowego użytku 

- a 3500  ml

- sterylne
	50 szt.
	
	
	
	
	

	22
	Kosze do sterylizacji probówek          z drutu ze stali nierdzewnej chromoniklowane 150 x 150x150 mm


	10 szt.
	
	
	
	
	

	23
	Kosze do sterylizacji probówek druciane ze stali   nierdzewnej chromoniklowane odporne na rdzewienia po sterylizacji w autoklawach                         (temp.121°pod ciśnieniem)100 x 100 x 100 mm lub 90x90 mm


	10 szt.
	
	
	
	
	

	24
	Tygle do oznaczania włókna P2 V 30 ml, spiek P 2 (40-100 mikronów) takie jak firmy Tekator
	6 szt.
	
	
	
	
	

	25
	Filtry strzykawkowe celulozowe 0,2 um 

d-13 mm –  takie jak firmy Perlan lub równoważne
	20 szt.
	
	
	
	
	

	26
	Kolumienki SepPak Alumina N 50-300µm, firmy Waters nr kat. WAT020510
	20szt.
	
	
	
	
	

	27
	Kolby Erlenmeyera szklane (szkło DURAN)  z  wąską szyjką bez szlifu o poj. 250 ml (wysokie)
	10szt.
	
	
	
	
	

	28
	Kolby Erlenmeyera szklane (szkło DURAN)  z  szeroką szyjką bez szlifu o poj. 200 ml
	20 szt.
	
	
	
	
	

	29
	Zlewki szklane (szkło DURAN)   poj 250 ml wymiary: średnica 70mm, wysokość 95mm
	10szt.
	
	
	
	
	

	30
	Probówki z zakrętką  z PTFE poj. 16ml, średnica 16mm, wysokość 125 mm
	50szt.
	
	
	
	
	

	31
	Słoik z tworzywa na próbki ze szczelną nakrętką, z szeroką szyją; szerokość ok.65mm,  poj 250ml
	10szt.
	
	
	
	
	

	32
	Kolby Erlenmajera szklane z wąską szyjką 

o poj. 500 ml (wysokie)  odporne na

wielokrotną sterylizację w temp. 1600C
	50 szt.


	
	
	
	
	

	33
	Kolba Erlenmayera szklana z wąską szyjką ze szkła odpornego na wielokrotną sterylizację w temp. 160°C o poj. 1000 ml
	50 szt.
	
	
	
	
	

	34
	Krystalizator szklany  z wylewem o poj. 900 ml
	5 szt.
	
	
	
	
	

	35
	Tipsy (końcówki)                         do immunoanalizatora ETI+MAX firmy Dia Sorin o pojemności 300 µl

- końcówki powleczone grafitem, konduktometryczna metoda pomiaru poziomu płynów

- końcówki pakowane w bloki po 96 sztuk umożliwiające włożenie do aparatu 96 sztuk jednocześnie - takie jak firmy Biomedika lub równoważne

Opakowanie 960 szt.
	15 op.
	
	
	
	
	

	36
	Próbówki o pojemności 2 ml z ceramicznymi kuleczkami służące. Przystosowane do aparatu służącego do automatycznej homogenizacji komórek i tkanek roślinnych firmy Roche lub równoważny. Pakowane po 100sztuk.
	2 op.
	
	
	
	
	

	37
	Wialki z gwintem ze szkła oranżowego poj. 2 ml, 12x32 mm, z białym polem do opisu próbki, takie jak firmy AGILENT nr kat. 5182-0716 lub równoważny
	300 szt.


	
	
	
	
	

	38
	Wialki z gwintem ze szkła białego poj. 2 ml, 12x32 mm, takie jak firmy AGILENT nr kat. 5182-0714
	100 szt.
	
	
	
	
	

	39
	Zakrętki do wialek z wkładką PTFE i septą z czerwonej silikonowej gumy, takie jak firmy AGILENT nr kat. 5182-0717 lub równoważny
	900 szt.
	
	
	
	
	

	40
	Cylindry miarowe 50 ml, kl. A z certyfikatem na serię, podziałka 1 ml

(Wzorcowanie cylindrów „na wylew”. Podziałka pierścieniowa w punktach głównych. Oznaczenia wykonane brązową farbą odporną na agresywne metody czyszczenia).
	5 szt.
	
	
	
	
	

	41
	Cylindry miarowe 250 ml, kl. A z certyfikatem na serię, podziałka 1 ml

(Wzorcowanie cylindrów „na wylew”. Podziałka pierścieniowa w punktach głównych. Oznaczenia wykonane brązową farbą odporną na agresywne metody czyszczenia).
	5 szt.
	
	
	
	
	

	42
	Gilzy celulozowe  33 x 80 mm kompatybilne z zestawem do ekstrakcji tłuszczy Sotex  2010firmy Tecztor

a 25 szt.
	2 op.

( 50 szt. )
	
	
	
	
	

	43
	Kolby miarowe ze szkła oranżowego a 10 ml kl. A ze szklanymi korkami, posiadające certyfikat na serię, 

(Wzorcowanie kolb „na wylew. Oznaczenia wykonane białą farbą odporną na agresywne metody czyszczenia).
	20 szt.
	
	
	
	
	

	44
	Rozdzielacze szklane gruszkowe  

poj. 1000ml, z korkiem z tworzywa  PE oraz teflonowym  korkiem 
	2szt
	
	
	
	
	

	45
	Magna Pure  LC Reagent Tub (small) 150 tubs firmy Roche do aparatu do autumatycznej izolacji DNA MagNa Pure LC
	1 opakowanie pakowane po 150 sztuk
	
	
	
	
	

	46
	MagNA Pure LC Medium  Reagent Tub  M 20   150 tubs firmy Roche do aparatu do autumatycznej izolacji DNA MagNa Pure LC
	1 opakowanie pakowane po 150 sztuk
	
	
	
	
	

	47
	MagNA Pure LC Medium Reagent Tub  M30   50 tubs firmy Roche do aparatu do autumatycznej izolacji DNA MagNa Pure LC
	3 opakowania

pakowane po 50 sztuk
	
	
	
	
	

	48
	MagNA Pure LC Medium Reagent Tub ( large)   120 tubs firmy Roche do aparatu do autumatycznej izolacji DNA MagNa Pure LC
	1 opakowanie pakowane po 120sztuk
	
	
	
	
	

	49
	MagNA Pure LC Reagent Tub Lid ( small, medium) 300 firmy Roche do aparatu do autumatycznej izolacji DNA MagNa Pure LC
	 1 opakowanie pakowane po 300sztuk
	
	
	
	
	

	50
	MagNA Pure LC Reagent Tub Lid ( large) 120 libs firmy Roche do aparatu do autumatycznej izolacji DNA MagNa Pure LC
	 1 opakowanie pakowane po 120 sztuk
	
	
	
	
	

	51
	MagNA Pure LC Tub Lid Seal  400 firmy Roche do aparatu do autumatycznej izolacji DNA MagNa Pure LC
	 1 opakowanie pakowane po 400 sztuk
	
	
	
	
	

	52
	MagNA Pure LC Reaction Tip ( large) 960 tips firmy Roche do aparatu do autumatycznej izolacji DNA MagNa Pure LC
	 1 opakowanie 960 końcówek
	
	
	
	
	

	53
	MagNA Pure LC Reaction Tip ( small) 960 tips firmy Roche do aparatu do autumatycznej izolacji DNA MagNa Pure LC
	1 opakowanie 960 końcówek
	
	
	
	
	

	54
	MagNA Pure LC Sample Cartrige firmy Roche do aparatu do autumatycznej izolacji DNA MagNa Pure LC
	1 opakowanie 120 opakowań
	
	
	
	
	

	55
	MagNA Pure LC processing Cartrige 160 cartridges firmy Roche do aparatu do autumatycznej izolacji DNA MagNa Pure LC
	 1 opakowanie pakowane po 160 sztuk
	
	
	
	
	

	56
	MagNA Pure LC Tip Stand 200 tip firmy Roche do aparatu do autumatycznej izolacji DNA MagNa Pure LC
	 1 opakowanie pakowane po 200sztuk
	
	
	
	
	

	     57                                            
	Płytki do chodowli komorkowej, 24 dołkowe, płaskodenne z wieczkiem jałowe.
	50 szt.
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	
	
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

1. Oznakowanie  przyrządów  pomiarowych (cylindry, kolby, pipety) powinno być trwałe, odporne na wysoką temperaturę i agresywne środki myjące i zawierać co najmniej:

  -   posiadać certyfikat klasy A

-      pojemność nominalną,

-      nr serii

-      nr indywidualny (jeśli dotyczy)

-      niepewność

-      znak potwierdzenia zgodności

2. Oznakowanie na szkle i akcesoriach szklanych ogólnego stosowania powinno być trwałe, odporne na sterylizację mokrą (autoklaw) i suchą oraz odporne na agresywne środki myjące.

3. Szkło laboratoryjne pomiarowe i ogólnego stosowania powinno nadawać się do mycia w zmywarkach laboratoryjnych.

Wymagania niezbędne dla każdej dostawy:

1. Potwierdzenie zamówienia ( faxem )

2.Certyfikat serii dołączony do każdego oryginalnego opakowania (dotyczy szkła pomiarowego), zawierający co najmniej:

·         nr serii,

·         poświadczenie zgodności, 

·         niepewność

·         warunki wzorcowania

·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)

Certyfikat indywidualny, do każdej zamówionej sztuki (jeśli dotyczy - szkło pomiarowe)

·         nr serii

·         nr indywidualny,

·         poświadczenie zgodności, 

·         niepewność

·         warunki wzorcowania

·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)

PAKIET 2
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość  zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Tarcze diamentowe seria 15 HC
	4  szt.
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	
	
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

