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	Lp.


	Asortyment
	Ilość

ogólnie
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	BGA AGAR - Agar z zielenią brylantową         

i czerwienią fenolową dla Salmonelli  a 500g, do zagotowania ,  skład pożywki na 1 l:

· ekstrakt mięsny               5g

· ekstrakt drożdżowy        3g

· pepton mięsny              10g

· fosforan jednosodowy  0,6g

· fosforan dwuzasadowy   1g

· sacharoza                      10g

· laktoza                          10g

· zieleń brylantowa          

· czerwień fenolowa

· agar
	 5 op.
	
	
	
	
	

	2
	XLD Agar gotowy na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm


	300  płytek
	
	
	
	
	

	3
	XLD AGAR – Agar z xylozą, lizyną   i dezoksycholanem dla Salmonelli , do zagotowania; skład pożywki wg 

PN-EN-ISO 6579:2003 a 500g
	5 op.
	
	
	
	
	

	4
	Brillance Salmonella Agar a 500 g(Podloże chromogenne)
	1 op.
	
	
	
	
	

	5
	Odczynnik Kovacsa a 30 ml

- wymagany certyfikat jakości, termin ważności min 1 rok
	1 op.
	
	
	
	
	

	6
	Test  ONPG  w krążkach a 50 szt 

- wymagany certyfikat jakości, termin ważności min 1 rok
	3 op.


	
	
	
	
	

	7
	Test  ONPG  w krążkach a 50 szt 

- certyfikat jakości ważności min 1 rok
	2 op.


	
	
	
	
	

	8
	Pożywka MSRV (Modified Semi-solid Rapaport Vassiliadis) a 500 g
	1 op.
	
	
	
	
	

	9
	Supplement do Pożywki agarowej MSRV amp. w opak. 1x 10 ml
	2 op.


	
	
	
	
	

	10
	Pożywka wg Mullera Kauffmana  z  czterotionianem  i nowobiocyną, skład wg PN-EN-ISO 6579:2003

Nowobiocyna powinna być w składzie pożywki  a 500g


	3op.


	
	
	
	
	

	11
	Pożywka wg Mullera Kauffmana z czterotionianem i novobiocyną w probówkach jednorazowych a 10 ml
	500 probówek
	
	
	
	
	

	12
	Bulion Rappaporta- Vassiliadisa (RVS) a 500g

Sterylizacja w tem. 121oC
	1 op.
	
	
	
	
	

	13
	Zbuforowana woda peptonowa a 500g; skład pożywki wg PN-EN-ISO 6579:2003 


	20 op.
	
	
	
	
	

	14
	Mueller-Hinton agar do oznaczania wrażli-wości na antybiotyki a 500g
	1 op.
	
	
	
	
	

	15
	Tryptoza cz.d.a. do hodowli komórkowych

- płynna, 

- testowana na hodowlach komórkowych

- nietoksyczna dla hodowli komórkowych

-   Op. 100ml

- wymagany certyfikat jakości, termin ważności min 1 rok
	 5 op.
	
	
	
	
	

	16
	Trypsyna z EDTA do hodowli komórkowych a 100 ml

· płynny roztwór 0,05%

-   nietoksyczna dla hodowli komórkowych

· testowana na hodowlach komórkowych

· - wymagany certyfikat jakości, termin ważności min 1 rok
	4 op.
	
	
	
	
	

	17
	Koniugat  wściekliznowy do testu seroneutralizacj (na podł. BHK) a 0,5 ml

· płynna forma roztworu

- wymagany certyfikat jakości, termin ważności min 1 rok
	30 op.
	
	
	
	
	

	18
	Płynne podłoże Minimal Essential Medium Eagle do hodowli komórkowej.

- sterylna, filtrowana

- testowana na obecność endotoksyn

- zawierająca sole Earles’a (Earle’s salts), oraz NaHCO3.

- zawierające L-glutaminę

- bez tryptozy i dwuwęglanu sodu

- wymagany certyfikat jakości, termin ważności min 1 rok
	12 op.

a           500 ml
	
	
	
	
	

	
	Typtoza, Sodium bicarbonate i Podłoże G-MEM musi być z tej samej firmy



	19
	Rabies Conjugate Antinucleocapsid do immunofluorescencji  rutynowej  (4x3 ml)

- wymagany certyfikat jakości, termin ważności min 1,5 roku
	4 op.              ( po 4 amp.)
	
	
	
	
	

	20
	HM
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	21
	OA
	1 op.1 ml
	
	
	
	
	

	22
	OB
	1 op.5 ml
	
	
	
	
	

	23
	OC
	1 op.5 ml
	
	
	
	
	

	24
	OD
	1 op.5 ml
	
	
	
	
	

	25
	OE
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	26
	07
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	27
	08
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	28
	04
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	29
	09
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	30
	010
	1 op. 5 ml oraz 

1 op.1 ml
	
	
	
	
	

	31
	019
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	32
	046
	1 op. 5 ml oraz1 op 1 ml
	
	
	
	
	

	33
	H z 13
	1 op 5 ml
	
	
	
	
	

	34
	H z 28
	1 op 5 ml
	
	
	
	
	

	35
	Hp
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	36
	Hs
	1 op 5 ml
	
	
	
	
	

	37
	Ht
	1 op 5 ml
	
	
	
	
	

	38
	Hf
	1 op 5 ml
	
	
	
	
	

	39
	Hq
	1 op 5 ml
	
	
	
	
	

	40
	Hg
	2 op. 1 ml
	
	
	
	
	

	41
	Hu
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	42
	Hi
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	43
	Hm
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	44
	Hr
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	45
	H 2
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	46
	H 5
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	47
	Hgm
	2 op. 5 ml.
	
	
	
	
	

	48
	H 6
	1 op.5 ml
	
	
	
	
	

	49
	H 7
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	50
	   Surowica salmonella z 4 z 23
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	51
	   Surowica salmonella z 23 
	1 op. 1 ml
	
	
	
	
	

	52
	   Surowica salmonella z 24 
	1 op.1 ml
	
	
	
	
	

	53
	  Surowica salmonella z 10 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	54
	Surowica salmonella z 6 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	55
	Surowica salmonella z 1 5  a 1 ml
	2 op. 1 ml
	
	
	
	
	

	56
	Surowica salmonella x a 1 ml
	1 op. 1 ml
	
	
	
	
	

	57
	Surowica salmonella n  a1 ml
	2 op 1 ml
	
	
	
	
	

	58
	Surowica salmonella eh
	1 op 5 ml
	
	
	
	
	

	59
	Surowica salmonella h 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	60
	Surowica salmonella lv 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	61
	Surowica salmonella v 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	62
	Surowica salmonella w 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	63
	Surowica salmonella y 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	64
	Surowica salmonella O14  a 1 ml
	1 op. 1 ml
	
	
	
	
	

	65
	Surowica salmonella O20
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	66
	Surowica salmonella O22 
	1 op. 5 ml 
	
	
	
	
	

	67
	Surowica salmonella O23 
	1 op. 5 ml
	
	
	
	
	

	68

	Surowica salmonella O15
	1 op. 1 ml
	
	
	
	
	

	
	Wymagania dla wszystkich surowic:

- minimum 2 lata ważności w momencie dostawy

- certyfikat jakości

	69
	Rurka Browne’a typ 5 (RB %) do kontroli sterylizatorów

Wymagania:

·  termin ważności minimum 1 rok od daty 182otrzymania.
	4 op.


	
	
	
	
	

	70
	Surowica kontrolna dodatnia do gorączki Q

- termin ważności co najmniej 1 rok

- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy 

-certyfikat jakości                                                                                                            
	  7 amp.
	
	
	
	
	

	71
	Surowica kontrolna ujemna do gorączki Q

- termin ważności co najmniej 1 rok

- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy

-certyfikat jakości                                                                                                                 
	  7 amp.
	
	
	
	
	

	72
	Antygen coxiella burnetii (do  gorączki Q

- termin ważności co najmniej 1 rok

- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy

-certyfikat jakości                                                                                                                 
	2  amp.
	
	
	
	
	

	73
	Antygen do diagnostyki brucelozy metodą OKAP – odczyn kwaśnej aglutynacji płytowej a 20 ml

- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy

-termin ważności co najmniej 1 rok

· certyfikat jakości
	 6  amp.
	
	
	
	
	

	74
	Test Elisa  do wykrywania przeciwciał enzootycznej białaczki bydła.

   Zestaw do badań skryningowych- 5    płytkowy

· możliwość wykonania i uzyskania wyników w ciągu 2-3 godzin,

-  możliwość wykonania testu w wersji nocnej (inkubacja nocna),

· możliwość wykonania prób pulowanych i pojedynczych 

· instrukcja wykonania testu w języku polskim,

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

· termin ważności co najmniej 1 rok od momentu realizacji zamówienia

· zestaw powinien zawierać pełną walidację  podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

· określenie  cech charakterystycznych metody,

· sprawdzenie,

· oprogramowanie równoważne z programem x Check.

-   certyfikat jakości

- wystandaryzowany względem surowicy              E 05 ( standard surowicy do białaczki )

- 1 zestaw/480 oznaczeń
	1 zestaw
	
	
	
	
	

	75
	Test Elisa do wykrywania przeciwciał choroby Aujeszky’ego:

- test wykrywający glikoproteinę gE wirusa choroby Aujeszky´ego

- test umożliwiający użycie nierozcieńczonych surowic,

- koniugaty w teście w formie liofilizatów,  

- obie inkubacje w temperaturze 37ºC

· ważność co najmniej 1 rok od realizacji zamówienia

· instrukcja wykonania testu w języku polskim,

· test zatwierdzony przez PIW Puławy,

-   certyfikat jakości

· zestaw powinien zawierać pełną walidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. zawiera ona następujące etapy:

· specyfikację wymagań,

określenie cech charakterystycznych metody,sprawdzenie.

-1 zestaw/960 oznaczeń
	39 zestawów
	
	
	
	
	

	75.
	Agar odżywczy  C na salmonellę  (BTL Łódź ) a 250 g
	1 op.
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
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Odczynniki zgodne z katalogiem firmy POCH  lub równoważne        

	Lp.
	Asortyment
	Nr katalogowy/

producenta
	Ilość 

ogólna
	Stawka 

VAT
	Cena Jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Aceton  cz.d.a. a 1 litr
	
	30 litrów
	
	
	
	
	

	2
	Alkohol etylowy 96 %  a 500 ml cz.d.a.
	
	50 butelek
	
	
	
	
	

	3
	Alkohol skażony hibitanem 0,5%  do odkażania a 1 litr
	
	20 butelek
	
	
	
	
	

	4
	Alkohol etylowy skażony     DENATURAT

a 500 ml 

( do dezynfekcji  bezbarwny )
	
	80 butelek
	
	
	
	
	

	5
	Fuksyna karbolowa do barwienia preparatów met. Ziehl-Neelsena 

a 500 ml
	
	1 op.
	
	
	
	
	

	6
	Gliceryna bezwodna  cz.d.a. a 1 l
	
	1 op.
	
	
	
	
	

	7
	Jod cz.d.a. a 100 g
	
	1 op.
	
	
	
	
	

	8
	Jodek potasowy cz.d.a. a 
250 g
	
	1 op.
	
	
	
	
	

	9
	Kwas borowy cz.d.a. a 1 kg
	
	1 kg
	
	
	
	
	

	10
	Kwas octowy lodowaty 99,5% cz.d.a. a  1 l
	
	2 op.
	
	
	
	
	

	11
	Kreatynina cz.d.a. a 10 g
	
	1 op.
	
	
	
	
	

	12
	α– Naftol cz.d.a. a 50 g
	
	1 op.
	
	
	
	
	

	13
	Nadtlenek wodoru 30% cz.d.a

 a 1 l
	
	1 kg
	
	
	
	
	

	14
	Odważka analityczna kwas solny 0,1N
	
	10 amp.
	
	
	
	
	

	15
	Parafina ciekła a 500 ml
	
	 2 op.
	
	
	
	
	

	16
	Sączki bibułowe z węglem aktywnym średnicy 18.5 cm
	
	5 op.
	
	
	
	
	

	17
	Sodowy chlorek  cz.d.a.  a  500g
	
	1 op.
	
	
	
	
	

	18
	Sodowy fosoran dwuzasadowy 12-to wodny a  500 g
	
	1 op.
	
	
	
	
	

	19
	Sodu podchloryn 15% a 1l
	
	2 l.
	
	
	
	
	

	20
	Wodorotlenek potasu cz.d.a. a 100 g


	
	1 op.
	
	
	
	
	

	21
	Wirkon a 200 g
	
	5 op.
	
	
	
	
	

	22
	Standardowy roztwór buforowy o pH 4,01 a 100 ml Wraz ze świadectwem wzorcowania. 
	
	300 ml.
	
	
	
	
	

	23
	Standardowy roztwór buforowy o pH 7,00. a 100 ml – Wraz ze świadectwem wzorcowania
	
	300 ml.
	
	
	
	
	

	24
	Standardowy roztwór buforowy o pH 9.18. a 100 ml – Wraz ze świadectwem wzorcowania
	
	200 ml.
	
	
	
	
	

	25
	Standardowy roztwór buforowy o pH 9,21 a 100 ml – Wraz ze świadectwem wzorcowania 

Taki jak Hamilton

Certyfikat NIST
	
	500 ml.
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem

	Netto
	VAT
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania dla odczynników chemicznych, odkażających i wzorców:

- certyfikat jakości

-  aktualna karta charakterystyki substancji razem z towarem

- termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania

PAKIET 3                                                                                                                                          zał.1
Odczynniki  laboratoryjne zgodne z katalogiem firmy MERCK lub równoważne

	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Acetonitryl gradient grade do HPLC nr kat. 1.00030.2500 


	12,5 l
	
	
	
	
	

	2
	Azotan srebra 0,1000 M –  r-r mianowany –

dokładność stężenia 0,1% - op. 2,5l, 

nr kat. 1.09081.2500
	2,5 l
	
	
	
	
	

	3
	Dichlorometan do analizy śladów za pomocą chromatografii gazowej; czystość sprawdzona na detektorze ECD;

 nr kat. 1.06054.2500 Wymagane jest aby całość była z jednej serii
	12,5 l
	
	
	
	
	

	4
	Kwas siarkowy 95-97% cz.d.a. a 2,5l nr kat. 1.00731.2511
	2,5 l
	
	
	
	
	

	5
	Metanol gradient grade do HPLC nr kat. 1.06007.2500
	5 l
	
	
	
	
	

	6
	Eter naftowy (benzyna) tw. 40-600C woda max 0,01%  nr kat.1.01772.2500


	10  l
	
	
	
	
	

	7
	Potasu wodorotlenek r- 01 N mianowany 

nr kat. 1.09112.1000
	500 ml
	
	
	
	
	


	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	Netto:
	Vat:
	Brutto:

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania:

- Wzorce odczynników z certyfikatem NiST

- Ważność odczynników co najmniej 4 lata od  daty otrzymania

PAKIET   4                                                                                                                                                                                                               zał 1.

Odczynniki do Standardy do GMO takie jak firmy LGC  Standards lub równoważne

	Lp.
	Asortyment
	Ilość 

ogólna
	Stawka 

VAT
	Cena Jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Standard dla soi Roundup Ready  a 1g , 

o następujących stężeniach : 

0%, 0,1%, 0,5%, 1%, 


	5 opakowań a 1g
	
	
	
	
	

	2
	Standard dla kukurydzy Bt-11 a 1g 

o następujących stężeniach : 

0%, 0,1%,  1%, 


	2 pakowania a 1g
	
	
	
	
	


Wymagania dla standardów do GMO

Wymagane:

- certyfikat jakości,

- termin ważności  1

	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	8%
	23%
	

	słownie
	
	
	


PAKIET 5                                                                                                                                                  zał.  1        
Odczynniki   do GMO takie jak firmy Roche                                                                                                           
	Lp.
	Asortyment
	Ilość 

ogólna
	Stawka 

VAT
	Cena Jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Zestaw do izolacji DNA z materiału roślinnego( pasze)

Przystosowany do aparatu służącego do automatycznej izolacji DNA  MagNA Pure LC DNA na 192 izolacje
	1  op.
	
	
	
	
	


Wymagania dla odczynników do GMO

Wymagane:

- certyfikat jakości,

- termin ważności  1 rok,

- karta charakterystyki substancji niebezpieczne w języku polskim

- instrukcja w języku polskim
	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	8%
	23%
	

	słownie
	
	
	


PAKIET 6                                                                                                                                                      zał. 1   
Odczynniki do GMO  takie jak firma Nuscana . Ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki producenta GeneScan

Zestawy do wykrywania GMO metoda PCR , elektroforeza w  żelu agarozowym, zestaw do ilościowego określenia GMO dla  urządzenia LightCycler        

	Lp.
	Asortyment
	Ilość 

ogólna
	Stawka 

VAT
	Cena Jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Zestaw do identyfikacji jakościowej kukurydzy: bt11/10, Bt11, Bt176, MON810,LibertyLinkT25, MON 863,  GA21, NK 603, TC1507, DAS -59122-7

50 reakcji każda z modyfikacji

Zawirający wszystkie niezbędne do wykonania analiz odczynniki. Skład zestawu: gotowy mastermiks, kontrolki pozytywne, referencyjne DNA dla danego gatunku (gen lektyny, gen hmg, gen papainy),drabinki standardowe, polimeraza Tag. Limit detekcji 0,01% GMO.
	1 op.
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw do wykrywania promotora 35S i terminatora nos  oraz detekcji chloroplastowej DNA na żelu agarozowym na 100 reakcji. Składający się z: kontrola DNA ze zdefiniowaną liczbą kopii, polimeraza Tag DNA, standard długości DNA, oraz gotowe do użycia premastery.
	2 op.
	
	
	
	
	


Wymagane:

- certyfikat jakości,

- termin ważności  1 rok od daty zakupu,

- instrukcja w języku polskim

- karta charakterystyki substancji niebezpieczne w języku polskim
	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	8%
	23%
	

	słownie
	
	
	


PAKIET    7                                                                                                                                          zał. 1                                                                                  
Odczynniki gotowe zestawy do GMO  Ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki producenta Biotecon

	Lp.
	Asortyment
	Ilość 

ogólna
	Stawka 

VAT
	Cena Jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Zestaw do ilościowego oznaczenia genetycznie zmodyfikowanej soi Roundup Ready , metodą

PCR w czasie rzeczywistym. Przystosowany  dla urządzeń  LightCycler , przeznaczony  na 128 reakcji.

Zestaw zawierający startery, sondy hybrydyzacyjne, mieszaninę odczynników do amplifikacji i detekcji oraz kalibrator DNA.  Końcowa objętość mieszaniny 20 µl, granica oznaczalności 0,1%.

Otrzymanie wyniku po 70 minutach.

Ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki producenta Biotecon,
	3 op.


	
	
	
	
	


Wymagania dodatkowe:

- termin ważności  od daty zakupu 1rok,

- certyfikat jakości,

- instrukcja w języku polskim

- karta charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim
	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	8%
	23%
	

	Słownie
	
	
	


Pakiet   8                                                                                                                                                                                                                        zał. 1
Takie jak firmy LGC STANDARDS lub równoważne.

	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1.
	Wzorzec -Aflatoksyna (B1, B2, G1, G2) w ACN
	5  ml
	
	
	
	
	

	2.
	Wzorzec -Ochratoksyna A w ACN
	5 ml


	
	
	
	
	

	3.
	Wzorzec -Fumonizyny A i B w ACN
	5 ml


	
	
	
	
	

	4.
	Wzorzec -Zearalenon w ACN
	5 ml


	
	
	
	
	

	5.
	Wzorzec -DON w ACN
	5 ml


	
	
	
	
	

	6.
	Wzorce pestycydów fosforoorganicznych pojedyncze- 10µg/ml w octanie etylu 10 ml każdy:

1. chlorfenwinfos 

2. dichlorfos 

3. fenitrotion

4. chloropyrifos

5. diazynon

6. dimetoat

7. malation 

8. paration etylowy

9. paration metylowy
	9 x 10ml


	
	
	
	
	

	7.
	Mieszanina wzorców  j.n. w octanie etylu, o stężeniu 10µg/ml- 10 ampułek a’1,2ml

1.  chlorfenwinfos 

2. dichlorfos 

3. fenitrotion

4. chloropyrifos

5. diazynon

6. dimetoat

7. malation 

8. paration etylowy

9. paration metylowy


	10 ampułek a’1,2ml


	
	
	
	
	

	8.
	Wzorce pestycydów chloroorganicznych pojedyncze – 10µg/ml w heksanie 10 ml każdy:

1.  Aldryna

2.  Dieldryna

3.  Endryna

4.  Heptachlor

5.  Heptachlor epoksyd

6.  HCB

7.  alfa- HCH

8.  beta –HCH

9.  gamma-HCH

10. pp‘-DDT

11. op‘-DDT

12. pp‘-DDD

13. pp‘-DDE

14. pp‘-Metoksychlor


	14 x 10ml


	
	
	
	
	


	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	8 %
	23 %
	

	słownie
	
	
	


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

