

PAKIET   1                                                                                                                                                                 zał. 1

	Lp.



	Asortyment
	Ilość
Ogólnie/
Nr katalogu
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	
netto
	
brutto
	
netto
	
brutto


     Patologia -  § 4230 decyzja z 27.04.2012  (  Informacja dla zamawiającego )
	1
	Odczynnik Kovacsa a 30 ml
	1op 

	
	
	
	
	

	2
	Test  ONPG  w krążkach a 50 szt 
- certyfikat jakości ważności min 1 rok
	1 op 
	
	
	
	
	

	3
	Tryptoza cz.d.a. do hodowli komórkowych
- płynna, 
- testowana na hodowlach komórkowych
- nietoksyczna dla hodowli komórkowych
- termin ważności min. 1 rok. / Op. 100ml

	10 szt 
po 100 ml
SIGMA kat: T8159
	
	
	
	
	

	4
	Gentamycyna do hodowli komórkowj a 10 ml
 
	3 op 
po 10 ml
SIGMA kat: G1397
	
	
	
	
	

	5
	Fungizone Antymycotic, op. 20 ml

	2 op 
po 20 ml
Gibco 
Kat: 
15290 -018
	
	
	







	
	

	6
	Surowica cielęca do hodowli komórkowej a 100 ml
termin ważności min. 6 miesięcy
nietoksyczna dla hodowli komórkowych  

	5 op
Gibco 
Kat: 
16170 086
	
	
	
	
	

	7
	Trypsyna z EDTA do hodowli komórkowych a 100 ml
płynny roztwór 0,05%
-   nietoksyczna dla hodowli komórkowych
testowana na hodowlach komórkowych
termin ważności min. 1 rok
	8 op po 100 ml 
SOGMA 
Kat; T3924

	
	
	













	
	

	8
	Koniugat  wściekliznowy do testu seroneutralizacj (na podł. BHK) a 0,5 ml
płynna forma roztworu
termin ważności min. 1,5 roku w chwili zakupu.

	20 op po 0,5 ml
BIORAD  
kat: 357-2114
	
	
	
	
	

	9
	Koniugat FITC FUJIREBIO
CENTROCOR
Nr kat.800-092
	1 op a 5 ml

	
	
	
	
	

	10
	Płynne podłoże Minimal Essential Medium Eagle do hodowli komórkowej.
- sterylna, filtrowana
- testowana na obecność endotoksyn
- zawierająca sole Earles’a (Earle’s salts), oraz NaHCO3.
- zawierające L-glutaminę
- bez tryptozy i dwuwęglanu sodu
- termin ważności min. 1 rok

	30 op 
po 500 ml
SIGMA 
Kat: M4655
	
	
	
	
	

	11
	Panele AviProplata do różnicowania szczepów szczepionkowych od terenowych Salmonella z szczepionek

	10 szt.
	
	
	








	
	

	12
	Rabies Conjugate Antinucleocapsid do immunofluorescencji  rutynowej  (4x3 ml)
termin ważności
         min. 2 lata
  -     certyfikat jakości

	7 op 
(28 ampułek po 3 ml)
BIORAD
Kat:357-2112

	
	
	
	
	

	13
	HM
	1 szt 5ml
BIOMED
	
	
	
	


	

	14
	OA
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	15
	OB
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	16
	OC
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	


	
	

	17
	OD
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	18
	OE
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	19
	07
	1 szt 5ml BIOMED lub inna
	
	
	






	
	

	20
	08
	1 szt 5ml BIOMED lub inna
	
	
	
	
	

	21
	04
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	22
	09
	1 szt 5ml BIOMED
	
	



	
	
	

	23
	010
	1 szt 5ml BIOMED lub inna
oraz
1 szt 1 ml Sifin

	
	
	
	
	

	24
	019
	1 szt 5ml BIOMED lub inna
	
	
	
	
	

	25
	046
	1 szt 5ml Immunolab i 1 szt 1 ml Sifin
	
	
	
	
	

	26
	H z 13
	1 szt 1ml Sifin
	
	
	
	
	

	27
	H z 28
	1 szt 1ml Sifin
	
	
	
	
	

	28
	Hp
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	29
	Hs
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	30
	Ht
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	31
	Hf
	1 szt 5ml BIOMED
	
	



	
	
	

	32
	Hq
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	33
	Hg
	2 szt 1ml Sifin
	
	
	
	
	

	34
	Hu
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	35
	Hi
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	36
	Hm
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	37
	Hr
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	38
	H 2
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	39
	H 5
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	40
	Hgm
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	41
	H 6
	1 szt 5ml BIOMED
	
	



	
	
	

	42
	H 7
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	43
	   Surowica salmonella z 4 z 23
	1 szt 1ml Sifin
	
	
	
	
	

	44
	   Surowica salmonella z 23 
	1 szt 1ml Sifin
	
	
	
	
	

	45
	   Surowica salmonella z 24 
	1 szt 1ml Sifin
	
	
	
	
	

	46
	  Surowica salmonella z 10 
	1 szt 5ml BIOMED lub inna
	
	
	
	
	

	47
	Surowica salmonella z 6 
	1 szt 5ml BIOMED
	
	


	
	
	

	48
	Surowica salmonella z 1 5  a 1 ml
	1 szt 1 ml Sifin
	
	


	
	
	

	49
	Surowica salmonella x a 1 ml
	1 szt 1 ml Sifin
	
	
	
	
	

	50
	Surowica salmonella n  a1 ml
	1 szt 1 ml Sifin
	
	
	
	
	

	51
	Surowica salmonella eh
	1 szt 5ml BIOMED
	


	
	
	
	

	52
	Surowica salmonella h 
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	53
	Surowica salmonella lv 
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	54
	Surowica salmonella v 
	1 szt 5ml BIOMED
	
	



	
	
	

	55
	Surowica salmonella w 
	1 szt 5ml BIOMED
	
	
	
	
	

	56
	Surowica salmonella y 
	1 szt 5ml BIOMED lub inna
	
	
	
	
	

	57
	Surowica salmonella O14  a 1 ml
	1 szt 1 ml Sifin
	
	
	



	
	

	58
	Surowica salmonella O20
	1 szt 1 ml sifin lub inna 
	
	
	


	
	

	59
	Surowica salmonella O22 
	1 szt 1 ml Sifin lub BIOMED 5ml
	
	
	
	
	

	60
	Surowica salmonella O23 
	1 szt 5ml BIOMED lub Sifin
	
	





	
	
	

	61
	Surowica salmonella O15
	1 szt 1 ml Sifin lub inna
	
	
	
	
	

	
	Całość surowic salmonlla:
-Wymagany certyfikat jakości
-Wymagany min 1 rok przydatności od daty dostawy


	
	 Serologia  § 4230, decyzja z 27.04.2012


	

	62
	Testy do wykrywania przeciwciał IBR/IPV
(oba testy tej samej firmy)
 1)Test skryningowy (test anty-gB)
-możliwość wykonania testu w wersji nocnej 
- 1 zestaw/480 oznaczeń
2) Test weryfikujący (test anty- gE) odróżniający zwierzęta szczepione od zakażonych
-1 zestaw/576 oznaczeń
Wymagania dla obu testów
-testy zatwierdzone przez PIW Puławy
-termin ważności co najmniej 1 rok od momentu zakupu
-instrukcja wykonania testu w języku polskim
-zestaw powinien zawierać pełną walidację podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:
-specyfikację wymagań
-określenie cech charakterystycznych metody
- sprawdzenie.
-oprogramowanie równoważne z 

programem x Check
-   certyfikat jakości
	

1 zestaw


1zestaw





	




























	
	
	
	

	
	 Serologia  § 4230, decyzja z 04.04.2012

	63
	Surowica kontrolna ujemna do gorączki Q
- termin ważności co najmniej 1 rok
- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy
-certyfikat jakości                                                                                                                 
	3amp.
	
	
	
	
	

	64
	  Surowica kontrolna dodatnia(do  gorączki Q
- termin ważności co najmniej 1 rok
- antygeny zatwierdzone przez PIW Puławy
-certyfikat jakości                                                                                                                 
	3 amp.
	






	
	
	
	

	65
	Zawiesina hodowli Brucelli abortus  do OA a 100 ml  (Brucelloqnost)
- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy
-termin ważności min.1 rok od daty otrzymani
- certyfikat jakości
	1 but.
	
	
	
	
	

	66
	Roboczy Standard Surowicy any-Brucella abortus do OA a 1 ml.
-odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy     
-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
-certyfikat jakości
	1amp.
	
	
	
	
	

	67
	Antygen Brucella abortus – OWD a 10 ml
- odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy
-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
- certyfikat jakości
	1 amp.
	
	
	













	
	

	68
	Komplement do OWD (dopełniacz) a 2 ml
-odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy
-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
- certyfikat jakości
	3 amp.
	
	
	
	
	

	69
	Barbital (Bufor  weronolowy)  w ampułce          w postaci proszku – opak. na 2000 ml - odczynnik zatwierdzony przez PIW Puławy
-termin ważności min.1 rok od daty otrzymania
- certyfikat jakości
	6 amp.
	
	
	
	
	

	70
	Test Elisa do wykrywania przeciwciał choroby Aujeszky’ego:
- test wykrywający glikoproteinę gE wirusa choroby Aujeszky´ego
- test umożliwiający użycie nierozcieńczonych surowic,
- koniugaty w teście w formie rozpuszczonej,  
-1 zestaw/960 oznaczeń
- obie inkubacje w temperaturze 37ºC,
-łączne czasy inkubacji nieprzekraczające 1 godziny i 45 minut                         
-test kompatybilny z oprogramowaniem  na immunoanalizatorach, posiadanych przez pracownię
- ważność co najmniej 1 rok od - realizacji zamówienia
instrukcja wykonania testu w języku polskim,
test zatwierdzony przez PIW Puławy,
-   certyfikat jakości

	
20
zestawów
	
	
	
	
	

	71
	Test Elisa  do wykrywania przeciwciał enzootycznej białaczki bydła.
B Zestaw do badań weryfikujących –blocking Elisa do oznaczania przeciwciał anty-g51-  5 płytkowy
  łączne czasy inkubacji nieprzekraczające 1 godziny,
-wszystkie inkubacje w temperaturze pokojowej,
· możliwość wykonania prób pulowanych i pojedynczych 

· termin ważności co najmniej 1 rok od momentu realizacji zamówienia,
· instrukcja wykonania testu w języku polskim,
· test zatwierdzony przez PIW Puławy,
· zestaw powinien zawierać pełną walidację  podstawową przeprowadzoną przez producenta. Zawiera ona następujące etapy:
· specyfikację wymagań,
· określenie  cech charakterystycznych metody,
· sprawdzenie,
· oprogramowanie równoważne z programem x Check.
-   certyfikat jakości
wystandaryzowany względem surowicy              E 05 ( standard surowicy do białaczki )

- 1 zestaw/960oznaczeń
	1zestaw
	
	
	
	
	

	72
	Surowica referencyjna dodatnia do BLV Elisa
-zatwierdzona przez PIW Puławy
- termin ważności co najmniej 1 rok od momentu realizacji zamówienia
	
5 amp.
	
	
	
	
	

	73
	Surowica referencyjna ujemna do BLV Elisa
-zatwierdzona przez PIW Puławy
- termin ważności co najmniej 1 rok od momentu realizacji zamówienia
	
5 amp.
	
	
	
	
	

	
	Monitoring Pasz- Salmonella, 4230 decyzja z dnia 4.04.2012


	74
	Wzorzec fosforanowy o pH 7,41 a 100ml
	7butelek
pożywki
	
	
	
	
	

	75
	Wzorzec fosforanowy o pH 7,00 a 100 ml
	7 butelek
pożywki
	
	
	
	
	

	76
	Wzorzec fosforanowy o pH 4,01 a 100ml

	7 butelek
pożywki
	
	
	
	
	

	
	Wymagania do wzorców pH

-certyfikat jakości
-termin ważności 1 rok od daty otrzymania



	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	



Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
PAKIET 2
Monitoring Pasz- Salmonella,   § 4230 decyzja z dnia 4.04.2012
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto



	1.
	XLD agar gotowy na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm
	500 płytek

	
	
	
	
	

	2
	BGA Agar gotowy na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm

	500płytek


	
	



	
	
	

	3
	
Pożywka wg Mullera Kauffmana z czterotionianem i novobiocyną w probówkach jednorazowych a 10 ml(BTL łódź)
	1500 probówek
	
	
	
	
	


Wymagania: - certyfikat jakości z podaniem żyzności i selektywności
- termin ważności dla płytek 8 tygodni, dla probówek- 6 miesięcy

	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	




Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

PAKIET 3                                                                                                                                                   zał. 1
Patologia -  § 4230 decyzja z 27.04.2012  
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto



	1.
	API ID 32E - Test do oznaczania Entero-bakteriaceae (op 25 testów) + odczynniki
	3 op.


	
	
	
	
	




	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	




Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna 












PAKIET 4                                                                                                                                                                                                                      zał.1

    § 4230 decyzja z dnia 27.04.2012
Odczynniki do GMO  takie jak firma Nuscana . Ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki producenta GeneScan
Zestaw do ilościowego określenia kukurydzy MON863 dla  urządzenia ABI

	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto



	1
	Zestaw do ilościowego oznaczenia kukurydzy MON863, na  2x100 reakcji, walidowany dla systemu ABI 7500.Zawierajacy wszystkie niezbędne do wykonania analizy odczynniki wraz z polimerazą:
- barwniki fluerenscyjne FAMTM  i BHQ1TM
- master mix (LR) GSE –P.07.68 event MON863 (primery, sondy, dNTPs, bufor 2 tubki po 50 reakcji każda. (2X1000ul)
- master mix (LR) Corn HMGa GSE  (primery, sondy, dNTPs, bufor 2 tubki po 50 reakcji każda. (2X1000ul),
Standard kukurydzy 1-4,
 4x80 ul kalibrator DNA
Standard kukurydzy 863 1-4
4x80 ul kalibrator DNA i 1% DNA kukurydzy 863
	
4 zestawy
	
	
	
	
	



Wymagane:
- certyfikat jakości,
- termin ważności  1 rok od daty zakupu,
- instrukcja w języku polskim
- nazwy zestawów w języku polskim
- karta charakterystyki substancji niebezpieczne w języku polskim



	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	8%
	23%
	

	słownie
	
	
	



Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

PAKIET 5                                                                                                                                                    zał.1                                                                                                                                           
GMO §4230 decyzja z dnia 27.04.2012
	
Odczynniki do Standardy do GMO takie jak firmy LGC  Standards lub równoważne


	Lp
	Asortyment
	Ilość
ogólna
	Stawka
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	
Standardy do GMO


	
1
	Standard dla kukurydzy MON863 a 1g, 
o następujących stężeniach : 
 0,1%, 0,98%, 9,85% 
opakowanie a 1g
	opakowanie a 1g
po jednym  opakowania z każdego poziomu 

	
	
	

	
	


	Wymagania dla standardów do GMO
Wymagane:
- certyfikat jakości,
- termin ważności  1 rok,






	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	8%
	23%
	

	słownie
	
	
	



Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).






PAKIET  6                                                                                                                                                     zał. 1        

                                    
GMO §4230 decyzja z dnia 4.04.2012            
	Odczynniki gotowe zestawy do GMO takie jak  producenta Biotecon ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki 
Wymagane:

- certyfikat jakości,
- termin ważności  1 rok od daty zakupu,
- instrukcja w języku polskim
- nazwy zestawów w języku polskim
- karta charakterystyki substancji niebezpieczne w języku polskim

	Lp.
	Asortyment
	Ilość
ogólna
	Stawka 
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Zestaw do ilościowego oznaczenia genetycznie zmodyfikowanej soi Roundup Ready , metodą PCR w czasie rzeczywistym. 
Przystosowany  dla urządzeń  LightCycler , przeznaczony  na 128 reakcji.
Zestaw zawierający startery, sondy hybrydyzacyjne, mieszaninę odczynników do amplifikacji i detekcji oraz kalibrator DNA.  Końcowa objętość mieszaniny 20 µl, granica oznaczalności 0,1%.
Otrzymanie wyniku po 70 minutach.

	
1 opakowanie 

	
	

	


	
	





Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	8%
	23%
	

	słownie
	
	
	





PAKIET 7                                                                                                                               zał. 1
§ 4230 – Decyzja z dnia 27.04.2012 r.                                                                                                                                                        
Pracownia Chemii . Odczynniki  laboratoryjne zgodne z katalogiem firmy MERCK lub równoważne
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Acetonitryl gradient grade do HPLC nr kat. 1.00030.2500 
	5 l
2 x 2,5 l
	
	
	
	
	

	2
	Eter naftowy (benzyna) tw. 40-600C woda max 0,01%  nr kat.1.01772.2500
	5 l
2 x 2,5 l
	
	
	
	
	

	3
	Metanol gradient grade do HPLC nr kat. 1.06007.2500
	
5l
2 x 2,5 l
	
	
	
	
	

	4
	Standardowy r-r wapnia 1000 mg/1l  do AAS taki jak firmy Merck, Nr kat. 1797780100
	100 ml
	
	
	
	
	

	5.
	Standardowy r-r miedzi 1000 mg/1l  do AAS taki jak firmy Merck, Nr kat. 1197860100
	100 ml
	
	
	
	
	

	6.
	Standardowy r-r cynku 1000 mg/1l do AAS  taki jak firmy Merck, Nr kat. 1198060100
	100 ml
	
	
	
	
	

	7
	Standardowy r-r żelaza 1000 mg/1l do AAS taki jak firmy Merck, Nr kat.1197810100

	100 ml
	
	
	
	
	

	8
	Standardowy r-r potasu1000 mg/1l taki  do AAS jak firmy Merck, Nr kat. 1702300100
	100 ml
	
	




	
	
	

	9
	Standardowy r-r manganu 1000 mg/1l do AAS taki jak firmy Merck , Nr kat. 1197890100
	100 ml
	
	
	
	
	

	10
	Standardowy r-sodu 1000 mg/1l do AAS taki jak firmy Merck, Nr kat. 1702380100
	100 ml
	
	
	
	
	

	11
	Standardowy r-magnezu  1000 mg/1l do AAS taki jak firmy Merck, Nr kat. 1197880100
	100 ml
	
	
	
	
	



	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania:
- Wzorce odczynników z certyfikatem NiST
- Ważność odczynników co najmniej 4 lata od  daty otrzymania
- Odczynniki i mieszaniny z certyfikatem jakości i kartą charakterystyki w formie wydrukowanych dokumentów.
Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności     ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
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Pracownia Chemii . Odczynniki  laboratoryjne zgodne z katalogiem firmy  lub równoważne
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Amonu żelaza(III) siarczan 12.hydtrat cz.d.a
Numer POCH: 136740111
	 500 g 
	
	
	
	
	

	2
	Aceton  cz.d.a. a 1l
Numer POCH: 102480111
	5 l
	
	
	
	
	

	3
	Tetrachloroetylen cz.d.a.
Numer CHEMPUR: 112759209
	12,5 l
(5 x 2,5 l)
	
	
	
	
	

	4
	Sodu podchloryn (zaw. chloru akt. min 100 g/l)
Numer POCH Nr 806722992
	5 l
	
	
	
	
	

	5
	Standardowy r-r magnezu 1000mg/l do AAS
taki jak firmy T.Baker, 
Nr kat. 6815.0100
	100 ml
	
	
	
	
	

	6
	Standardowy r-r potasu 1000mg/l do AAS
taki jak firmy T.Baker
Nr kat. 6950.0100
	100 ml
	
	
	
	
	

	7
	Standardowy roztwór buforowy o pH 7,00. a 100 ml – Wraz ze świadectwem wzorcowania
	2 x 100ml
	
	





	
	
	

	8
	Standardowy roztwór buforowy o pH 9,18 a 100 ml – Wraz ze świadectwem wzorcowania 
	2 x 100 ml
	
	




	
	
	

	9
	Roztwór wzorcowy soli (Na Cl) o stężeniu 2% w przeliczeniu na NaCl (GUM) wraz ze świadectwem
	500ml
	
	
	
	
	

	10
	Roztwór wzorcowy fosforu jako 0,3% P2O5(GUM) wraz ze świadectwem
	500ml
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	11
	Aceton  cz.d.a. a 1 litr
	30 l
	
	
	


	
	

	12
	Kwas solny 25% dla weterynarii do badań mięsa w kierunku włośni
	1 op a 1 l
	
	
	
	
	



	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania:
- Wzorce odczynników z certyfikatem NiST
- Ważność odczynników co najmniej 4 lata od  daty otrzymania
- Odczynniki i mieszaniny z certyfikatem jakości i kartą charakterystyki w formie wydrukowanych dokumentów.
Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności     ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
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Pracownia Chemii . Roztwory wzorów chemicznych zgodne z ofertą firmy LGC Standards lub równoważne. 
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Mieszanina wzorców w heksanie, o stężeniu 10 ± 0,1µg/ml,  takie jak prod. Firmy UltraScientyfic ( LGC Standards)
1.  Aldryna
2.  Dieldryna
3.  Endryna
4.  Heptachlor
5.  Heptachlor epoksyd – izomer B
6.  HCB
7.  alfa- HCH
8.  beta –HCH
9.  gamma-HCH
10. pp‘-DDT
11. op‘-DDT
12. pp‘-DDD
13. pp‘-DDE
14. pp‘-Metoksychlor
15.Endosulfan alfa
16.Endosulfan beta
17. Endosulfan siarczan
	10 ampułek – a’ 1,2ml
	
	





















	
	
	

	2
	Roztwór Zearalenonu w Acetonitrylu 100ug/ml
Nr B-MYC0600-5
	1 x 5 ml
	
	



	
	
	

	3
	Roztwór Fumonizyn B1 i B2  100ug/ml
Nr B-MYC0440-5
	1 x 5 ml
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	4
	Płyn ATCC Eagle s Minimu Essential Media (EMEM) Modified a 500 ml 
Wymagania:
Płyn z kolekcji ATCC
	
12 op po 500 ml

	
	
	
	
	

	5
	Hodowla komórkowa:
ATCC-CCL-10 
(BHK-21)
	
1 szt

	
	
	
	
	

	6
	Hodowla komórkowa:
ATCC-CCL-131
(neuroblastoma mysia)
	1 szt



	
	
	
	
	

	7
	Zestaw do wykrywania zakażeń mycoplasma sp w hodowlach komórkowych – ATCC Universal Mycoplasma Detection Kit na 40 oznaczeń  
	1 op (40 testów)
	
	
	
	
	




	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania:
- Wzorce odczynników z certyfikatem NiST
- Ważność odczynników co najmniej 4 lata od  daty otrzymania
- Odczynniki i mieszaniny z certyfikatem jakości i kartą charakterystyki w formie wydrukowanych dokumentów.
Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności     ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).




