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Pakiet 1                                                                                                                                                                                                               zał. 1
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość  zapotrzebowania
	Informacja
dla
zamawiającego


	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	BW
	BC
	JB



	1.
	Pęsety chirurgiczne (z zęba-mi) o długości ok. 15 cm.
	    5 szt.
	
	
	
	
	
	
	  BC
5 szt. Patologia
	

	2.
	Pęsety chirurgiczne (z zębami minimum 3 zębami na każdym ramieniu) o długości ok. 15 cm.
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	  BC
10 szt. Patologia
	

	3.
	Nożyczki chirurgiczne zagięte ostre, o długości ok. 16 cm.
	15 szt.
	
	
	
	
	
	
	  BC
15 szt. Patologia
	

	4.
	Końcówki do pipet automatycznych o poj. 100- 1000 µl, sterylne, w pudełkach pakowane po 100 szt, termin ważności 2 lata
	2 op.
	
	
	
	
	
	
	BC
2 op. Pożywki
	

	5.
	Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką z szerokim wylewem                                             o poj. 1 ml
(wielomiarowa), pakowana po 25 szt.
· certyfikat jakości, z podaną informacją, że wyrób nie zawiera substancji hamujących
· świadectwo sterylizacji (termin ważności sterylizacji minimum 2 lata od daty otrzymania)
	2000 szt.

	







	
	
	
	
	
	BC
2000 szt Pożywki
	

	6.
	Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 20 µl - 200µl
Pakowane po 1000 szt.
	3 op.
	





	
	
	
	
	
	  BC
3 op. Patologia
	

	7.
	Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 50- 1000ul
- długość końcówek max. 73 mm,
- niejałowe,
- pakowane po 1000 szt. 
	3 op.
	






	
	
	
	
	
	BC
3 op. Patologia
	

	8.
	Kuweta dla analiz spektrometrycznych 
w obszarze 220 -1600 nm, wolne                                       od RNA i DNA,                                      typu UVette pakowane po 80 sztuk 
	
2 op.


	








	
	
	
	
	
	BC
2 op. GMO
	

	
Wymagania:
· certyfikat jakości
· termin ważności sterylizacji minimum 2 lata od daty otrzymania
  -      pakowane pojedynczo

	9.
	Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką o poj. 10 ml pakowana pojedynczo(wymagania:- certyfikat jakości z podanym dopuszczalnym błędem i informacją o braku w wyrobie substancji hamujących)

	500 szt.
Pożywki
	
	
	
	
	
	
	BC
500 szt.
Pożywki
	

	10.
	Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką
 o poj. 25 ml, pakowana pojedynczo             
( wielomiarowa)
Wymagania:

Certyfikat jakości z podanym  dopuszczalnym błędem i informacją, że produkt nie zawiera substancji hamujących

	300 szt.















	












	
	
	
	
	
	BC
300 szt.
Pożywki
	

	11
	Probówki bakteriologiczne  szklane 15/16x160 mm
	1000 szt.

	

	
	
	
	
	
	BC
1000 szt.
Pożywki
	

	12
	Probówki bakteriologiczne szklane 13/14x140 mm
	100 szt.

	


	
	
	
	
	
	BC
100 szt.
Pożywki
	

	13
	Butelki z niebieską nakrętką o poj. 100 ml do sterylizacji w autoklawie
	100 szt.

	
	
	
	
	
	
	BC
100 szt.
Pożywki
	

	14
	Ezy bakteriologiczna jednorazowa sterylna:
-  o pojemności 10 ul , pakowane. po 10 -20 szt. op. 1000 szt.
	1 op. a 1000 szt. 
	
	
	
	
	
	
	BC
1000 szt. Pożywki
	

	15
	Płytki Petriego jednorazowe sterylne
o średnicy 90 ± 100 mm
· świadectwo sterylizacji
· sterylizowane radiacyjnie
· pakowane po 20
· 
	6000 szt.

	






	
	
	
	
	
	BC
6000 szt. Pożywki
	

	16
	Płytki  adherentne do hodowli  komórkowej 96 dołkowe,  płaskodenne  z wieczkiem
· jałowe
· pakowane pojedynczo
· nr kat: 83.1835
	1000 szt.
	



	
	
	
	
	
	  BC
1000 szt. Patologia
	

	17
	Płytki titracyjne do rozcieńczeń 96 dołkowe płaskodenne, 
- nie jałowe
  - bez pokrywek
- pakowane po 25 lub 50 sztuk
Nr kat : 82.1581
	500 szt.
	


	





	
	
	
	
	  BC
500 szt. Patologia
	

	18
	Probówki z polistyrenu  o poj. 2 ml,
 średnica max 11 mm
- probówki i zakrętki pakowane oddzielnie lub razem (ale probówka nie może być zakręcona)
- nie jałowe
	5000 szt.
	
	
	
	
	
	
	  BC
5000 szt. Patologia
	

	19
	Probówki do wirowania z zakrętką - plastikowe
-  poj. 50 ml,
 - dno stożkowe z nóżkami stabilizującymi, umożliwiają-
cymi postawienie probówki, 
- z gwintem zewnętrznym
	100 szt
	







	
	
	
	
	
	  BC
100 szt. Patologia
	

	20
	Woreczki do stomachera do homegenizacji pasz z siatką prod. angielskiej 6041/STR o poj. 400 ml,
radiosterylne
· świadectwo sterylizacji,
· certyfikat jakości
	1000 szt.

	







	
	
	
	
	
	BC
1000 szt. Pożywki
	

	21
	Strzykawka jednorazowa sterylna o poj, 20 ml


	100 szt.
	
	





	
	
	
	
	BC
100 szt. Patologia
	

	Inne szkło:

	
	

	22
	Szkiełka podstawowe do immunofluorescencji, 76x26x1mm a 50
	2000 szt.
	




	
	
	
	
	
	  BC
2000 szt. Patologia
	

	23
	Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm lub 24x24 mm
A 100
	3000 szt.
	



	
	
	
	
	
	  BC
3000 szt. Patologia
	

	24
	Butelki do hodowli komórkowych
z filtrem w zakrętce (firmy Sarsted lub równoważne) 
- pojemność 250 ml,
- pole wzrostu komórek – 75 cm2

	200 szt.
	



	
	
	
	
	
	  BC
200 szt. Patologia
	

	25
	Probówki 10 ml z polem do opisu z zakrętka, gwint zewnętrzny, jałowe
	2 op. (po 100 sztuk)
	
	
	
	
	
	
	BC
200 szt. Patologia
	

	26
	Końcówki do pipet 100-5000µl, o długości max. 147 mm, niejałowe
	500 szt
	
	
	
	
	
	
	BC
500 szt. Patologia
	

	27
	Kolby Erlenmayera szklane z  wąską szyjką ze szkła odpornego na wielokrotną sterylizację w temp. 160°C
o poj. 250 ml (wysokie)
	50 szt.

	




	
	
	
	
	
	BC
50 szt. Pożywki
	

	28
	Kolba Erlenmayera szklana z wąską szyjką ze szkła odpornego na wielokrotną sterylizację w temp. 160°C o poj. 500 ml


	50 szt.

	
	
	
	
	
	
	BC
50 szt. Pożywki
	

	29
	Pipetor  SWIFT PET
	2 szt.

	


	
	
	
	
	
	BC
2 szt.
Pożywki
	

	30
	Krystalizator szklany  z wylewem o poj. 900 ml
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	BC
5 szt. Pożywki
	

	31
	Probówki z PS o pojemności 11ml średnica 16 mm
Długość 100 mm
Okrągłodenne niejałowe 

	1000 szt.
	





	
	
	
	
	
	  BC
1000 szt. Patologia
	

	32
	Głaszczki (rozprowadzacze do płytek Petriego)                                                                                                                                                                                                 - jałowe, 
- certyfikat sterylizacji
	300 szt.
	
	
	
	
	
	
	  BC
300 szt. Patologia
	

	33
	Płytki do hodowli komórkowej
- 24 dołkowe, 
 - płaskodenne 
 - z wieczkiem
   - jałowe 
- pakowane pojedynczo
NR KAT. 83.1836 Sarstedt lub równoważne
	1000 szt.
	
	
	
	
	
	
	BC
1000 szt. Patologia
	

	34
	Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką  z wąskim wylewem o poj. 2 ml pakowana pojedynczo
	300 szt.

	
	
	
	
	
	
	BC
300 szt. Pożywki
	

	35
	Butelka zakręcana ze szkła DURAN odpornego na wielokrotną sterylizację  z zakrętką niebieską o poj. 250 ml
	100 szt. 
	
	
	
	
	
	
	BC
300 szt. Pożywki
	

	36
	Kolba Erlenmayera szklana z wąską szyjką o poj. 300 ml
	50 szt. 
	
	
	
	
	
	
	BC
50szt.
Pożywki
	



	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	



Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )
1. Oznakowanie  przyrządów  pomiarowych (cylindry, kolby, pipety) powinno być trwałe, odporne na wysoką temperaturę i agresywne środki myjące i zawierać co najmniej:
  -   posiadać certyfikat klasy A
  -   pojemność nominalną,
-      nr serii
-      nr indywidualny (jeśli dotyczy)
-      niepewność
-      znak potwierdzenia zgodności
2. Oznakowanie na szkle i akcesoriach szklanych ogólnego stosowania powinno być trwałe, odporne na sterylizację mokrą (autoklaw) i suchą oraz odporne na agresywne środki myjące.
3. Szkło laboratoryjne pomiarowe i ogólnego stosowania powinno nadawać się do mycia w zmywarkach laboratoryjnych.

Wymagania niezbędne dla każdej dostawy:

1. Potwierdzenie zamówienia ( faxem )
2.Certyfikat serii dołączony do każdego oryginalnego opakowania (dotyczy szkła pomiarowego), zawierający co najmniej:
·         nr serii,
·         poświadczenie zgodności, 
·         niepewność
·         warunki wzorcowania
·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)
Certyfikat indywidualny, do każdej zamówionej sztuki (jeśli dotyczy - szkło pomiarowe)
·         nr serii
·         nr indywidualny,
·         poświadczenie zgodności, 
·         niepewność
·         warunki wzorcowania
·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna 
Wymagania dla sprzętu jednorazowego (płytki Petriego jednorazowe, pipety)
-certyfikat jakości (dla pipet) z podaniem dopuszczalnego błędu i zawierającym informację , że produkt nie zawiera w swoim składzie substancji hamujących, sterylizacja ważna 2 lata od daty otrzymania
-certyfikat jakości (dla płytek Petriego)z informacją, że produkt nie zawiera substancji hamujących, termin ważności sterylizacji min. 2 lata od daty otrzymania
Pakiet  2
§4210, decyzja z 27.04.2012
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość  zapotrzebowania
	Informacja
dla
zamawiającego


	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	BW
	BC
	JB



	1.
	Tarcze diamentowe seria 15 HC
	 4 sztuki 
	



	
	
	
	
	
	BC
Patologia
	



	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	




Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )






Pakiet 3
§4210, decyzja z 04.04.2012
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość  zapotrzebowania
	Informacja
dla
zamawiającego


	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	BW
	BC
	JB



	1.
	Tipsy (końcówki)   do immu-noanalizatora ETI+MAX firmy Dia Sorin o pojemności 300 µl
- końcówki powleczone grafitem, konduktometryczna metoda pomiaru poziomu płynów
- końcówki pakowane w bloki po 96 sztuk umożliwiające włożenie do aparatu 96 sztuk jednocześnie - takie jak firmy Biomedika lub równoważne
Opakowanie 960 szt.
	 10 op. 
	



	
	
	
	
	
	BC
Serologia
	



	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	



Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )
Pakiet 4
Materiały odniesienia firmy LGC Standards lub równoważne – Pracownia Chemii
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość  zapotrzebowania
	Informacja
dla
zamawiającego


	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto
	BW
	BC
	JB



	1.
	Materiał referencyjny o  cechach jakościowych jak firmy LGC Standards  ERM-BB501 lub równoważne
Skład materiału w g/100g produktu:
- woda  
- azot 
- tłuszcz
- popiół 
- sól 
- azotany 
	




1





	
	











	
	
	
	
	
	

	2.
	Materiał referencyjny w postaci mieszanki paszowej dla zwierząt, opakowanie o masie 50  o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards  lub równoważne                Skład materiału: LGC71173
- Azot – około 2,71% wag.
- Błonnik- około3,4% wag.
- Popiół – około 5,4 % wag
- Woda – około11% wag.
- Chlorki – około 04,21%wag.
- P- 0,69 % wag.
- Ca- około 1,0% wag
- Na – około 0,13 g/100g
- Zn – około 77mg/kg
 - Fe – około 139 mg/kg
 - K- około 0,74 g/100g
 - Mn- około 131 mg/kg
 - Mg- około 0.16 g/100g

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Materiał referencyjny w postaci mieszanki paszowej dla zwierząt, opakowanie o masie ok. 40g  o cechach jakościowych jak firmy EC-JRC-IRMM lub równoważne
 Skład materiału BCR 709:
- Białko– około 199g/kg
- Błonnik- około 56g/kg
- Popiół – około 42g/kg
- Tłuszcz  – około 51g/kg
- Ca- około 1,05 g/kg
- Cu- około 173 mg/kg
- P- 5,4 g/kg
- Mg-1,89 g/kg
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Materiał referencyjny 
(Ochratoksyna) firmy LGC Standards – FAPAST17100QC lub równoważne
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Materiał referencyjny (zearalenoen) firmy LGC Standards B-MYC0895 lub równoważne
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Materiał referencyjny (DON) firmy LGC Standards 
B-MYC0856 lub równoważne
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Materiał referencyjny (pestycydy chloroorganiczne) firmy LGC Standards  lub równoważne a’30g
	1
	
	
	
	
	
	
	
	



	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	



Ważność – 1 rok od daty otrzymania
Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna

Pakiet 5 
Materiały -  Patologia
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość  zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto



	1.
	Alkohol etylowy skażony     DENATURAT a 500 ml 
(do dezynfekcji  fioletowy - palny )
	25 op.
	
	
	
	
	

	2.
	Wirkon a 200 g
	10 op.
	
	

	
	
	

	3.
	Glikol etylenowy cz.d.a. a 1 l
	1 op.
	
	

	
	
	

	4.
	Alkohol etylowy 96 % a 500 ml cz.d.a.
	25 op.
	
	
	
	
	

	5.
	Alkohol etylowy skażony DENATURAT a 500 ml
(do dezynfekcji bezbarwny)
	40 op.
	
	
	
	
	





	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	



Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )
Pakiet 6 
JB – Patologia
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość  zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto



	1.
	Mikrowirówka laboratoryjna
Vortex Multi-Spin MSC-3000 lub równoważna
Wymagana możliwość pracy w cyklach wirowanie-mieszanie

	1 szt.
	
	
	





	
	

	2.
	Lampa ze szkłem powiększającym do aglutynacji do postawienia na stole wykonana z metalu z dodatkową lampą uv.
Taka jak firma  Roth lub równoważna
Nr kat.0054.1 + żarówka                            nr kat:00596.1
	1 szt.
	
	
	





	
	

	3.
	Płuczka do płytek STATMATIC II z butelką
Firmy Sigma: S1061
Merck –Milipore lub równoważna
Nr kat:2402
	1 szt.
	
	
	
	
	

	4.
	Termometr min max firmy Geneza lub równoważne  model: TKP-302FL z sondą pomiarową typu CCL-103 o zakresie pomiarowym -90-190 st. C.
Z certyfikatem wzorcowania            z akredytowanego laboratorium w punktach:-50, -40, -30, -20, -10, 0, +5, +10, +20, +30, +37, +42, +50, +60, +70, +80, +90, +95, +100, +120, +140, +160, +180 st.

	1 szt.
	
	
	
	
	

	5.
	Termometry RT2,  2 sondowe firmy Poll-lab. Zgodne z systemem QM-system. 
Z certyfikatem wzorcowania z akredytowanego laboratorium w punktach: +5, +20, +37st. C

Sondy pomiarowe o długości 3 metry

	2 szt.
	
	
	
	
	



	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	



Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności            ( certyfikat, specyfikacja techniczna )





