Pakiet 1                                                                                                                                                                                                               zał. 1

| Lp. | Asortyment | Ilość ogólna | Stawka VAT | Cena jednostkowa |  | Wartość zapotrzebowania |  | Informacja dla zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto | BW | BC | JB |

| 1. | Pęsety chirurgiczne (z zęba-mi) o długości ok. 15 cm. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 5 szt. Patologia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Pęsety chirurgiczne (z zębami minimum 3 zębami na każdym ramieniu) o długości ok. 15 cm. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 10 szt. Patologia |  |
| 3. | Nożyczki chirurgiczne zagięte ostre, o długości ok. 16 cm. | 15 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 15 szt. Patologia |  |
| 4. | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 100- 1000 µl, sterylne, w pudełkach pakowane po 100 szt, termin ważności 2 lata | 2 op. |  |  |  |  |  |  | BC 2 op. Pożywki |  |
| 5. | Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką z szerokim wylewem o poj. 1 ml (wielomiarowa), pakowana po 25 szt. - certyfikat jakości, z podaną informacją, że wyrób nie zawiera substancji hamujących - świadectwo sterylizacji (termin ważności sterylizacji minimum 2 lata od daty otrzymania) | 2000 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 2000 szt Pożywki |  |
| 6. | Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 20 µl - 200µl Pakowane po 1000 szt. | 3 op. |  |  |  |  |  |  | BC 3 op. Patologia |  |
| 7. | Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 50- 1000ul - długość końcówek max. 73 mm, - niejałowe, - pakowane po 1000 szt. | 3 op. |  |  |  |  |  |  | BC 3 op. Patologia |  |
| 8. | Kuweta dla analiz spektrometrycznych w obszarze 220 -1600 nm, wolne od RNA i DNA, typu UVette pakowane po 80 sztuk | 2 op. |  |  |  |  |  |  | BC 2 op. GMO |  |
| Wymagania: - certyfikat jakości - termin ważności sterylizacji minimum 2 lata od daty otrzymania - pakowane pojedynczo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką o poj. 10 ml pakowana pojedynczo(wymagania:- certyfikat jakości z podanym dopuszczalnym błędem i informacją o braku w wyrobie substancji hamujących) | 500 szt. Pożywki |  |  |  |  |  |  | BC 500 szt. Pożywki |  |
| 10. | Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką o poj. 25 ml, pakowana pojedynczo ( wielomiarowa) Wymagania: Certyfikat jakości z podanym dopuszczalnym błędem i informacją, że produkt nie zawiera substancji hamujących | 300 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 300 szt. Pożywki |  |
| 11 | Probówki bakteriologiczne szklane 15/16x160 mm | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 1000 szt. Pożywki |  |
| 12 | Probówki bakteriologiczne szklane 13/14x140 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 100 szt. Pożywki |  |
| 13 | Butelki z niebieską nakrętką o poj. 100 ml do sterylizacji w autoklawie | 100 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 100 szt. Pożywki |  |
| 14 | Ezy bakteriologiczna jednorazowa sterylna: - o pojemności 10 ul , pakowane. po 10 -20 szt. op. 1000 szt. | 1 op. a 1000 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 1000 szt. Pożywki |  |
| 15 | Płytki Petriego jednorazowe sterylne o średnicy 90 ± 100 mm - świadectwo sterylizacji - sterylizowane radiacyjnie - pakowane po 20 | 6000 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 6000 szt. Pożywki |  |
| 16 | Płytki adherentne do hodowli komórkowej 96 dołkowe, płaskodenne z wieczkiem - jałowe - pakowane pojedynczo - nr kat: 83.1835 | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 1000 szt. Patologia |  |
| 17 | Płytki titracyjne do rozcieńczeń 96 dołkowe płaskodenne, - nie jałowe - bez pokrywek - pakowane po 25 lub 50 sztuk Nr kat : 82.1581 | 500 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 500 szt. Patologia |  |
| 18 | Probówki z polistyrenu o poj. 2 ml, średnica max 11 mm - probówki i zakrętki pakowane oddzielnie lub razem (ale probówka nie może być zakręcona) - nie jałowe | 5000 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 5000 szt. Patologia |  |
| 19 | Probówki do wirowania z zakrętką - plastikowe - poj. 50 ml, - dno stożkowe z nóżkami stabilizującymi, umożliwiają- cymi postawienie probówki, - z gwintem zewnętrznym | 100 szt |  |  |  |  |  |  | BC 100 szt. Patologia |  |
| 20 | Woreczki do stomachera do homegenizacji pasz z siatką prod. angielskiej 6041/STR o poj. 400 ml, radiosterylne - świadectwo sterylizacji, - certyfikat jakości | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 1000 szt. Pożywki |  |
| 21 | Strzykawka jednorazowa sterylna o poj, 20 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 100 szt. Patologia |  |
| Inne szkło: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Szkiełka podstawowe do immunofluorescencji, 76x26x1mm a 50 | 2000 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 2000 szt. Patologia |  |
| 23 | Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm lub 24x24 mm A 100 | 3000 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 3000 szt. Patologia |  |
| 24 | Butelki do hodowli komórkowych z filtrem w zakrętce (firmy Sarsted lub równoważne) - pojemność 250 ml, - pole wzrostu komórek – 75 cm2 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 200 szt. Patologia |  |
| 25 | Probówki 10 ml z polem do opisu z zakrętka, gwint zewnętrzny, jałowe | 2 op. (po 100 sztuk) |  |  |  |  |  |  | BC 200 szt. Patologia |  |
| 26 | Końcówki do pipet 100-5000µl, o długości max. 147 mm, niejałowe | 500 szt |  |  |  |  |  |  | BC 500 szt. Patologia |  |
| 27 | Kolby Erlenmayera szklane z wąską szyjką ze szkła odpornego na wielokrotną sterylizację w temp. 160°C o poj. 250 ml (wysokie) | 50 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 50 szt. Pożywki |  |
| 28 | Kolba Erlenmayera szklana z wąską szyjką ze szkła odpornego na wielokrotną sterylizację w temp. 160°C o poj. 500 ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 50 szt. Pożywki |  |
| 29 | Pipetor SWIFT PET | 2 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 2 szt. Pożywki |  |
| 30 | Krystalizator szklany z wylewem o poj. 900 ml | 5 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 5 szt. Pożywki |  |
| 31 | Probówki z PS o pojemności 11ml średnica 16 mm Długość 100 mm Okrągłodenne niejałowe | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 1000 szt. Patologia |  |
| 32 | Głaszczki (rozprowadzacze do płytek Petriego) - jałowe, - certyfikat sterylizacji | 300 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 300 szt. Patologia |  |
| 33 | Płytki do hodowli komórkowej - 24 dołkowe, - płaskodenne - z wieczkiem - jałowe - pakowane pojedynczo NR KAT. 83.1836 Sarstedt lub równoważne | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 1000 szt. Patologia |  |
| 34 | Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką z wąskim wylewem o poj. 2 ml pakowana pojedynczo | 300 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 300 szt. Pożywki |  |
| 35 | Butelka zakręcana ze szkła DURAN odpornego na wielokrotną sterylizację z zakrętką niebieską o poj. 250 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 300 szt. Pożywki |  |
| 36 | Kolba Erlenmayera szklana z wąską szyjką o poj. 300 ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |  | BC 50szt. Pożywki |  |

| Wartość ogółem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Netto | Vat |  | Brutto |
|  | 8% | 23% |  |
| Słownie: |  |  |  |

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

1. Oznakowanie  przyrządów  pomiarowych (cylindry, kolby, pipety) powinno być trwałe, odporne na wysoką temperaturę i agresywne środki myjące i zawierać co najmniej:

-   posiadać certyfikat klasy A

-   pojemność nominalną,

-      nr serii

-      nr indywidualny (jeśli dotyczy)

-      niepewność

-      znak potwierdzenia zgodności

2. Oznakowanie na szkle i akcesoriach szklanych ogólnego stosowania powinno być trwałe, odporne na sterylizację mokrą (autoklaw) i suchą oraz odporne na agresywne środki myjące.

3. Szkło laboratoryjne pomiarowe i ogólnego stosowania powinno nadawać się do mycia w zmywarkach laboratoryjnych.

Wymagania niezbędne dla każdej dostawy:

1. Potwierdzenie zamówienia ( faxem )

2.Certyfikat serii dołączony do każdego oryginalnego opakowania (dotyczy szkła pomiarowego), zawierający co najmniej:

·         nr serii,

·         poświadczenie zgodności,

·         niepewność

·         warunki wzorcowania

·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)

Certyfikat indywidualny, do każdej zamówionej sztuki (jeśli dotyczy - szkło pomiarowe)

·         nr serii

·         nr indywidualny,

·         poświadczenie zgodności,

·         niepewność

·         warunki wzorcowania

·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna

# Wymagania dla sprzętu jednorazowego (płytki Petriego jednorazowe, pipety)

-certyfikat jakości (dla pipet) z podaniem dopuszczalnego błędu i zawierającym informację , że produkt nie zawiera w swoim składzie substancji hamujących, sterylizacja ważna 2 lata od daty otrzymania

-certyfikat jakości (dla płytek Petriego)z informacją, że produkt nie zawiera substancji hamujących, termin ważności sterylizacji min. 2 lata od daty otrzymania

# Pakiet  2

§4210, decyzja z 27.04.2012

| Lp. | Asortyment | Ilość ogólna | Stawka VAT | Cena jednostkowa |  | Wartość zapotrzebowania |  | Informacja dla zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto | BW | BC | JB |

| 1. | Tarcze diamentowe seria 15 HC | 4 sztuki |  |  |  |  |  |  | BC Patologia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Wartość ogółem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Netto | Vat |  | Brutto |
|  | 8% | 23% |  |
| Słownie: |  |  |  |

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

# Pakiet 3

§4210, decyzja z 04.04.2012

| Lp. | Asortyment | Ilość ogólna | Stawka VAT | Cena jednostkowa |  | Wartość zapotrzebowania |  | Informacja dla zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto | BW | BC | JB |

| 1. | Tipsy (końcówki) do immu-noanalizatora ETI+MAX firmy Dia Sorin o pojemności 300 µl - końcówki powleczone grafitem, konduktometryczna metoda pomiaru poziomu płynów - końcówki pakowane w bloki po 96 sztuk umożliwiające włożenie do aparatu 96 sztuk jednocześnie - takie jak firmy Biomedika lub równoważne Opakowanie 960 szt. | 10 op. |  |  |  |  |  |  | BC Serologia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Wartość ogółem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Netto | Vat |  | Brutto |
|  | 8% | 23% |  |
| Słownie: |  |  |  |

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

# Pakiet 4

# Materiały odniesienia firmy LGC Standards lub równoważne – Pracownia Chemii

| Lp. | Asortyment | Ilość ogólna | Stawka VAT | Cena jednostkowa |  | Wartość zapotrzebowania |  | Informacja dla zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto | BW | BC | JB |

| 1. | Materiał referencyjny o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards ERM-BB501 lub równoważne Skład materiału w g/100g produktu: - woda - azot - tłuszcz - popiół - sól - azotany | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Materiał referencyjny w postaci mieszanki paszowej dla zwierząt, opakowanie o masie 50 o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards lub równoważne Skład materiału: LGC71173 - Azot – około 2,71% wag. - Błonnik- około3,4% wag. - Popiół – około 5,4 % wag - Woda – około11% wag. - Chlorki – około 04,21%wag. - P- 0,69 % wag. - Ca- około 1,0% wag - Na – około 0,13 g/100g - Zn – około 77mg/kg - Fe – około 139 mg/kg - K- około 0,74 g/100g - Mn- około 131 mg/kg - Mg- około 0.16 g/100g | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiał referencyjny w postaci mieszanki paszowej dla zwierząt, opakowanie o masie ok. 40g o cechach jakościowych jak firmy EC-JRC-IRMM lub równoważne Skład materiału BCR 709: - Białko– około 199g/kg - Błonnik- około 56g/kg - Popiół – około 42g/kg - Tłuszcz – około 51g/kg - Ca- około 1,05 g/kg - Cu- około 173 mg/kg - P- 5,4 g/kg - Mg-1,89 g/kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiał referencyjny (Ochratoksyna) firmy LGC Standards – FAPAST17100QC lub równoważne | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Materiał referencyjny (zearalenoen) firmy LGC Standards B-MYC0895 lub równoważne | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiał referencyjny (DON) firmy LGC Standards B-MYC0856 lub równoważne | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Materiał referencyjny (pestycydy chloroorganiczne) firmy LGC Standards lub równoważne a’30g | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wartość ogółem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Netto | Vat |  | Brutto |
|  | 8% | 23% |  |
| Słownie: |  |  |  |

# Ważność – 1 rok od daty otrzymania

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna

# Pakiet 5

# Materiały -  Patologia

| Lp. | Asortyment | Ilość ogólna | Stawka VAT | Cena jednostkowa |  | Wartość zapotrzebowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |

| 1. | Alkohol etylowy skażony DENATURAT a 500 ml (do dezynfekcji fioletowy - palny ) | 25 op. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Wirkon a 200 g | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Glikol etylenowy cz.d.a. a 1 l | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Alkohol etylowy 96 % a 500 ml cz.d.a. | 25 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | Alkohol etylowy skażony DENATURAT a 500 ml (do dezynfekcji bezbarwny) | 40 op. |  |  |  |  |  |

| Wartość ogółem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Netto | Vat |  | Brutto |
|  | 8% | 23% |  |
| Słownie: |  |  |  |

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

# Pakiet 6

# JB – Patologia

| Lp. | Asortyment | Ilość ogólna | Stawka VAT | Cena jednostkowa |  | Wartość zapotrzebowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |

| 1. | Mikrowirówka laboratoryjna Vortex Multi-Spin MSC-3000 lub równoważna Wymagana możliwość pracy w cyklach wirowanie-mieszanie | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Lampa ze szkłem powiększającym do aglutynacji do postawienia na stole wykonana z metalu z dodatkową lampą uv. Taka jak firma Roth lub równoważna Nr kat.0054.1 + żarówka nr kat:00596.1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Płuczka do płytek STATMATIC II z butelką Firmy Sigma: S1061 Merck –Milipore lub równoważna Nr kat:2402 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Termometr min max firmy Geneza lub równoważne model: TKP-302FL z sondą pomiarową typu CCL-103 o zakresie pomiarowym -90-190 st. C. Z certyfikatem wzorcowania z akredytowanego laboratorium w punktach:-50, -40, -30, -20, -10, 0, +5, +10, +20, +30, +37, +42, +50, +60, +70, +80, +90, +95, +100, +120, +140, +160, +180 st. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Termometry RT2, 2 sondowe firmy Poll-lab. Zgodne z systemem QM-system. Z certyfikatem wzorcowania z akredytowanego laboratorium w punktach: +5, +20, +37st. C Sondy pomiarowe o długości 3 metry | 2 szt. |  |  |  |  |  |

| Wartość ogółem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Netto | Vat |  | Brutto |
|  | 8% | 23% |  |
| Słownie: |  |  |  |

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności            ( certyfikat, specyfikacja techniczna )