zał. 1

# Pakiet 1

# Materiały odniesienia firmy LGC Standards lub równoważne – Pracownia Chemii

| Lp. | Asortyment | Ilość ogólna | Stawka VAT | Cena jednostkowa |  | Wartość zapotrzebowania |  | Informacja dla zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto | BW | BC | JB |

| 1. | Materiał referencyjny o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards ERM-BB501 lub równoważne Skład materiału w g/100g produktu: - woda - azot - tłuszcz - popiół - sól - azotany | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Materiał referencyjny w postaci mieszanki paszowej dla zwierząt, opakowanie o masie 50 o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards lub równoważne Skład materiału: LGC71173 - Azot – około 2,71% wag. - Błonnik- około3,4% wag. - Popiół – około 5,4 % wag - Woda – około11% wag. - Chlorki – około 04,21%wag. - P- 0,69 % wag. - Ca- około 1,0% wag - Na – około 0,13 g/100g - Zn – około 77mg/kg - Fe – około 139 mg/kg - K- około 0,74 g/100g - Mn- około 131 mg/kg - Mg- około 0.16 g/100g | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiał referencyjny w postaci mieszanki paszowej dla zwierząt, opakowanie o masie ok. 40g o cechach jakościowych jak firmy EC-JRC-IRMM lub równoważne Skład materiału BCR 709: - Białko– około 199g/kg - Błonnik- około 56g/kg - Popiół – około 42g/kg - Tłuszcz – około 51g/kg - Ca- około 1,05 g/kg - Cu- około 173 mg/kg - P- 5,4 g/kg - Mg-1,89 g/kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiał referencyjny (Ochratoksyna) firmy LGC Standards – FAPAST17100QC lub równoważne | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Materiał referencyjny (zearalenoen) firmy LGC Standards B-MYC0895 lub równoważne | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiał referencyjny (DON) firmy LGC Standards B-MYC0856 lub równoważne | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Materiał referencyjny (pestycydy chloroorganiczne) firmy LGC Standards lub równoważne a’30g | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wartość ogółem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Netto | Vat |  | Brutto |
|  | 8% | 23% |  |
| Słownie: |  |  |  |

# Ważność – 1 rok od daty otrzymania

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna

# Pakiet  2

# Materiały -  Patologia

| Lp. | Asortyment | Ilość ogólna | Stawka VAT | Cena jednostkowa |  | Wartość zapotrzebowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |

| 1. | Alkohol etylowy skażony DENATURAT a 500 ml (do dezynfekcji fioletowy - palny ) | 25 op. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Wirkon a 200 g | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Glikol etylenowy cz.d.a. a 1 l | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Alkohol etylowy 96 % a 500 ml cz.d.a. | 25 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | Alkohol etylowy skażony DENATURAT a 500 ml (do dezynfekcji bezbarwny) | 40 op. |  |  |  |  |  |

| Wartość ogółem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Netto | Vat |  | Brutto |
|  | 8% | 23% |  |
| Słownie: |  |  |  |

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )