Pakiet 1                                                                                                                                                                                 zał. 1

| Lp. | Asortyment | Ilość ogólna | Stawka VAT | Cena jednostkowa |  | Wartość zapotrzebowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |

| 1 | BGA AGAR - Agar z zielenią brylantową i czerwienią fenolową dla Salmonelli a 500g, do zagotowania , skład pożywki na 1 l: - ekstrakt mięsny 5g - ekstrakt drożdżowy 3g - pepton mięsny 10g - fosforan jednosodowy 0,6g - fosforan dwuzasadowy 1g - sacharoza 10g - laktoza 10g - zieleń brylantowa - czerwień fenolowa - agar | 5 op. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BGA Agar gotowy na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm | 500płytek Poż. |  |  |  |  |  |
| 3 | XLD AGAR – Agar z xylozą, lizyną i dezoksycholanem dla Salmonelli , do zagotowania; skład pożywki wg PN-EN-ISO 6579:2003 a 500g | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | XLD agar gotowy na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm | 500 płytek Poż. |  |  |  |  |  |
| 5. | Brillance Salmonella Agar a 500 g(Podloże chromogenne) | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 6. | Salmonella selective Supplement op. a 10 amp.(do podłoża chromogennego Brillance Salmonella agar) | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 7 | Pożywka V-P a 250 g (BTL-nr P296) | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 8 | Test ONPG w krążkach a 50 szt - certyfikat jakości ważności min 1 rok | 1 op patologia |  |  |  |  |  |
| 9 | Pożywka MSRV (Modified Semi-solid Rapaport Vassiliadis) a 500 g | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 10 | Supplement do Pożywki agarowej MSRV amp. w opak. 1x 10 ml | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 11 | Pożywka wg Mullera Kauffmana z czterotionianem i novobiocyną w probówkach jednorazowych szklanych a 10 ml (OXOID) | 2000 probówek |  |  |  |  |  |
| 12 | Bulion Rappaporta- Vassiliadisa (RVS) a 500g Sterylizacja w tem. 121oC | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 13 | Pożywka do wykrywania dekarbosylacji lizyny płynna o składzie na 1 l: ekstrakt drożdżowy 3,0 g chlorowodorek lizyny 5,0 g glukoza 1,0 g purpura bromokrezolowa 0,015 g a 100g(BTL) wg PN-EN-ISO 6579:2003 | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 14 | Zbuforowana woda peptonowa a 500g; skład pożywki wg PN-EN-ISO 6579:2003 | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 15 | Wzorzec fosforanowy o pH 7,41 a 100ml | 5butelek pożywki |  |  |  |  |  |
| 16 | Wzorzec fosforanowy o pH 7,00 a 100 ml | 5butelek pożywki |  |  |  |  |  |
| 17 | Wzorzec fosforanowy o pH 4,01 a 100ml | 5 butelek pożywki |  |  |  |  |  |
| 18 | Agar odżywczy dla Salmonella (C) a 500g BTL- P-0075 | 1 op. Poz. |  |  |  |  |  |
| 19 | HM | 1 op. (pożywki) |  |  |  |  |  |
| 20 | Test – TST – Control – 1210C 15 min do kontroli autoklawów | 2op. (Pożywki) |  |  |  |  |  |
| 21 | Test – TST – Control – 1210C i 1340C 20 min do kontroli autoklawów | 1 op. (pożywki) |  |  |  |  |  |
| 22 | Sporal „A” – biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji w autoklawach Wymagania: -certyfikat jakości -termin ważności 1 rok od daty otrzymania | 2 op. (pożywki) |  |  |  |  |  |
| 23 | Sporal „S” – biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji w sterylizatorach elektrycznych Wymagania: -certyfikat jakości -termin ważności 1 rok od daty otrzymania | 2 op. (pożywki) |  |  |  |  |  |
| 24 | Rurka Browne’a typ 5 (RB %) do kontroli sterylizatorów Wymagania: termin ważności minimum 1 rok od daty 182otrzymania. | 3 op. (pożywki) |  |  |  |  |  |
| Odczynniki do wykonania testu seroneutralizacji na wściekliznę monitoringową |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Tryptoza cz.d.a. do hodowli komórkowych - płynna, - testowana na hodowlach komórkowych - nietoksyczna dla hodowli komórkowych - termin ważności min. 1 rok. / Op. 100ml Takie jak lub równoważne SIGMA kat: T8159 | 6 szt po 100 ml |  |  |  |  |  |
| 26 | Gentamycyna do hodowli komórkowj a 10 ml Takie jak lub równoważne SIGMA G1397 | 3 op po 10 ml |  |  |  |  |  |
| 27 | Fungizone Antymycotic, op. 20 ml Gibco Kat: 15290 018 | 1 op po 20 ml |  |  |  |  |  |
| 28 | Phosphate Buffered Saline Tablets (PBS) op. a 100 tabletek - termin ważności min. 1 rok - certyfikat jakości Takie jak lub równoważne SIGMA kat: P4417-50TAB | 1 op 50 tabl |  |  |  |  |  |
| 29 | Trypsyna z EDTA do hodowli komórkowych a 100 ml płynny roztwór 0,05% - nietoksyczna dla hodowli komórkowych testowana na hodowlach komórkowych termin ważności min. 1 rok Takie jak lub równoważne SIGMA kat: T3924 | 5 op po 100 ml |  |  |  |  |  |
| 30 | Płynne podłoże Minimal Essential Medium Eagle do hodowli komórkowej. - sterylna, filtrowana - testowana na obecność endotoksyn - zawierająca sole Earles’a (Earle’s salts), oraz NaHCO3. - zawierające L-glutaminę - bez tryptozy i dwuwęglanu sodu - termin ważności min. 1 rok Takie jak lub równoważne SIGMA Kat: M4655 | 6 op po 500 ml |  |  |  |  |  |
| 31 | Koniugat FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin Fujirebio Diagnostics. REF: 800-092 | 1op a 5ml |  |  |  |  |  |
| 32 | Test Elisa do wykrywania przeciwciał choroby Aujeszky’ego: - test wykrywający glikoproteinę gE wirusa choroby Aujeszky´ego - test umożliwiający użycie nierozcieńczonych surowic, - koniugaty w teście w formie rozpuszczonej, -1 zestaw/960 oznaczeń - obie inkubacje w temperaturze 37ºC, -łączne czasy inkubacji nieprzekraczające 1 godziny i 45 minut -test kompatybilny z oprogramowaniem na immunoanalizatorach, posiadanych przez pracownię - ważność co najmniej 1 rok od - realizacji zamówienia instrukcja wykonania testu w języku polskim, test zatwierdzony przez PIW Puławy, - certyfikat jakości | 20 zestawów Serologia |  |  |  |  |  |
| Pracownia Higieny Środków Spożywczych badania usługowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ## Płytki kontaktowe typu Rodak z pożywką TSA (Tryptone Soya Agar + Disinhibitor ) a 10 płytek Termin przyd. min. 2 m-ce. | 420 płytek (42 op.) |  |  |  |  |  |
| 34 | ## Płytki kontaktowe typu Rodak z pożywką VRBD a 10 płytek Termin przyd. min. 2 m-ce. | 240 płytek (24 op.) |  |  |  |  |  |
| 35 | ## Bactident Oksydaza a 50 pasków Termin przydatności min. 1 rok od otrzymania. | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 36 | ## Odczynnik Kovacs’a a 25 ml ## Ważność min. 1 rok | 1 op |  |  |  |  |  |
| 37 | ## Surowica do diagnostyki pałeczek z rodzaju Salmonella metodą aglutynacji szkiełkowej dla antygenu po 5 ml w opakowaniu HM ## Ważność ok. 2 lata. | 2 op |  |  |  |  |  |
| 38 | ## Test ONPG w krążkach a 50 szt. Ważność min. 1 rok. | 2 op. |  |  |  |  |  |
| Pracownia GMO |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Preparat do dezynfekcji powierzchni z atomizerem , o działaniu takim jak preparat Aerodesin 2000, o pojemności 1 l | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 40 | # Bufor Bufor 0,04M Tris acetate, 0,001M EDTA.Na2 # ph 8,3± 0,2 # Nr katalogowy 65497 firmy Sigma – Aldrich, Opakowanie 10l | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 41 | # Bufor do rozcieńczania DNA : # 0,1X TE bufor ( Tris-HCL ph=8,0 c=1mmol/L, EDTA ph 8,0 c=0,1 mmol/L) # numer katalogowy 61952 Sigma, opakowanie 100ml | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 42 | # Bromek etydyny o stężeniu 10mg/ml, opakowanie 10ml | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 43 | # Bufor do nanoszenia DNA II a 5 ml | 1 op. |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

| Wartość ogółem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Netto | Vat |  | Brutto |
|  | 8% | 23% |  |
| Słownie: |  |  |  |

PAKIET 2                                                                                                                                                 zał. 1

Patologia

| Lp. | Asortyment | Ilość ogólna | Stawka VAT | Cena jednostkowa |  | Wartość zapotrzebowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |

Kompletny zestaw (kit) do diagnostyki wirusa wścieklizny metodą RT-PCR odpowiedni dla systemu Applied Biosystems Step One Plus

| 1. | Rabies Virus Real Time PCR | 100 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wymagania dla standardów do GMO

Wymagane:

- certyfikat jakości,

- termin ważności  odczynników min. 1 rok,

| Wartość ogółem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Netto | Vat |  | Brutto |
|  | 8% | 23% |  |
| Słownie: |  |  |  |

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna

PAKIET 3                                                                                                                                                                                                                 zał.1

Odczynniki do GMO  takie jak firma Nuscana . Ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki producenta GeneScan

Zestaw do ilościowego określenia kukurydzy MON863 dla  urządzenia ABI

| Lp. | Asortyment | Ilość ogólna | Stawka VAT | Cena jednostkowa |  | Wartość zapotrzebowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |

| 1 | Zestaw do identyfikacji kukurydzy Bt-176 metodą PCR na żelu agarozowym na 100 reakcji. Składajacy sie z : - kontrolek pozytywnych , - referencyjnego DNA dla badanego gatunku, - standard wielkości DNA o następujących zakresach: 501, 489, 409, 352, 242, 190, 147, 110, 90, 67, 34(2X) I 26bp. | 1 opakowanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zestaw do identyfikacji kukurydzy MON-810 metodą PCR na żelu agarozowym na 100 reakcji, limit detekcji 0,01% GMO Składajacy sie z : - kontrolek pozytywnych , - referencyjnego DNA dla badanego gatunku, - standard wielkości DNA o następujących zakresach: 501, 489, 409, 352, 242, 190, 147, 110, 90, 67, 34(2X) i 26bp. | 1 opakowanie |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do ilościowego oznaczania kukurydzy MON810 na 128 reakcji. Zwalidowany dla urządzeń LightCycler, ilość master –mixu dodawana do kapilary 15 ul plus 5 ul roztworu DNA ( końcowa objętość w kapilarze 20ul). Zawierajacy wszystkie niezbędne do wykonania analizy odczynniki wraz z polimerazą. Skład : gotowy mastermiks dla genu referencyjnego dla kukurydzy, mastermiks dla GMO, standard DNA w rozcienczeniach ze zdefiniowaną liczbą kopi do sporządzenia krzywej kalibracyjnej i referencyjne DNA GMO 1% również o zdefiniowanej liczbie kopi. Limit oznaczalności 0,1%. | 1 opakowanie |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw ilościowy do oznaczania kukurydzy Event NK603 GMO Quant (LR) walidowany w systemie ABI 7500- barwniki fluerenscyjne FAMTM i BHQ1TM - master mix (LR) GSE –P.07.68 event MON863 (primery, sondy, dNTPs, bufor 2 tubki po 50 reakcji każda. (2X1000ul) - master mix (LR) Corn HMGa GSE (primery, sondy, dNTPs, bufor 2 tubki po 50 reakcji każda. (2X1000ul), Standard kukurydzy 1-4, 4x80 ul kalibrator DNA Standard kukurydzy 863 1-4 4x80 ul kalibrator DNA i 1% DNA kukurydzy 863 | 1 zestaw na 2X50 reakcji |  |  |  |  |  |

Wymagane:

- certyfikat jakości,

- termin ważności  1 rok od daty zakupu,

- instrukcja w języku polskim

- nazwy zestawów w języku polskim

- karta charakterystyki substancji niebezpieczne w języku polskim

| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NETTO | VAT |  | BRUTTO |
|  | 8% | 23% |  |
| słownie |  |  |  |

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

PAKIET 4                                                                                                                                                zał.1

| # Lp | Asortyment | Ilość ogólna | Stawka VAT | Cena jednostkowa |  |  | Wartość zapotrzebowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto |  | brutto | netto | brutto |
| # Odczynniki do Standardy do GMO takie jak firmy LGC Standards lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Standard dla kukurydzy MON-810 a 1g, o następujących stężeniach : 0,1%, 1%, opakowanie a 1g | 1 opakowanie 0,1% 1 opakowanie 1% |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Standard dla kukurydzy Bt-176 a 1 g o następujących stężeniach: 0,1% 1%, opakowanie a 1g | 1 opakowanie 0,1% 1 opakowanie 1% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Standard dla soi Roundup Ready a 1g , o następujących stężeniach : 0,1%, 1%, opakowanie a 1g | 1 opakowanie 0,1% 2opakowanie 1% |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dla standardów do GMO Wymagane: - certyfikat jakości, - termin ważności 1 rok, |  |  |  |  |  |  |  |  |

| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NETTO | VAT |  | BRUTTO |
|  | 8% | 23% |  |
| słownie |  |  |  |

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

PAKIET  5                                                                                                                                                             zał. 1

| Odczynniki gotowe zestawy do GMO ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki takie jak producenta Biotecon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Lp. | Asortyment |  | Ilość ogólna | Stawka VAT | Cena jednostkowa |  | Wartość zapotrzebowania |  |
|  |  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |
| 1 | Zestaw do ilościowego oznaczenia genetycznie zmodyfikowanej soi Roundup Ready , metodą PCR w czasie rzeczywistym. Przystosowany dla urządzeń LightCycler , przeznaczony na 128 reakcji. Zestaw zawierający startery, sondy hybrydyzacyjne, mieszaninę odczynników do amplifikacji i detekcji oraz kalibrator DNA. Końcowa objętość mieszaniny 20 µl, granica oznaczalności 0,1%. Otrzymanie wyniku po 70 minutach. Ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki producenta Biotecon, | 4 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do ilościowego oznaczenia genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt-176 Przystosowany dla urządzeń LightCycler , przeznaczony na 128 reakcji. Zestaw zawierający startery, sondy hybrydyzacyjne, mieszaninę odczynników do amplifikacji i detekcji oraz kalibrator DNA Końcowa objętość mieszaniny 20 µl, granica oznaczalności 0,1%. Otrzymanie wyniku po 70 minutach. Ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki producenta Biotecon, | 1 opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| Wymagane: - certyfikat jakości, - termin ważności 1 rok od daty zakupu, - instrukcja w języku polskim - nazwy zestawów w języku polskim - karta charakterystyki substancji niebezpieczne w języku polskim |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NETTO | VAT |  | BRUTTO |
|  | 8% | 23% |  |
| słownie |  |  |  |

PAKIET 6                                                                                                                              zał. 1

Pracownia Chemii . Odczynniki  laboratoryjne zgodne z katalogiem firmy MERCK lub równoważne

| Lp. | Asortyment | Ilość ogólna | VAT | Cena jednostkowa |  | Wartość zapotrzebowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |
| 1 | Acetonitryl gradient grade do HPLC nr kat. 1.00030.2500 | 2 x 2,5 l |  |  |  |  |  |
| 3 | Metanol gradient grade do HPLC nr kat. 1.06007.2500 | 2 x 2,5 l |  |  |  |  |  |
| 4 | Dichlorometan Supra Solv do analizy śladów za pomocą chromatografii gazowej; czystość sprawdzona na detektorze ECD; nr kat. 1.06054.2500 | 2 x 2,5 l |  |  |  |  |  |
| 5. | Kwas siarkowy r-r mianowany 0,05 M dokładność stężenia 0,1% - op. a’ 10 litrów z kranikiem nr kat.1.09074.9010 | 10 litrów – 1opk. titripac PE/Alu |  |  |  |  |  |
| 6. | Kwas solny stężony 30% Suprapur, nr kat.1.00318.1000 | 1 l |  |  |  |  |  |
| 7 | Octan etylu Suprasolv do analizy śladów za pomocą chromatografii gazowej; czystość sprawdzona na detektorze ECD Nr kat.1.10972.2500 | 2 x 2,5 l |  |  |  |  |  |
| 8 | Siarczan kadmowy cz.d.a Nr kat.1.02027.0100 | 3 x 100g |  |  |  |  |  |
| 9 | Kwas siarkowy 95-97% Nr kat. 1.007312.511 | 2 x 2,5 l |  |  |  |  |  |
| 10 | Azotyny, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NaNO3 w wodzie , stężenie 1000 mg/l Nr kat. 1.19899,0500 | 500 ml |  |  |  |  |  |
| 11 | Extran MA 03 Nr kat. 1.07550.2500 | 2 x 2,5 l |  |  |  |  |  |

| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Netto | Vat |  | Brutto |
|  | 8% | 23% |  |
| Słownie: |  |  |  |

Wymagania:

- Wzorce odczynników z certyfikatem NiST

- Ważność odczynników co najmniej 4 lata od  daty otrzymania

- Odczynniki i mieszaniny z certyfikatem jakości i kartą charakterystyki w formie wydrukowanych dokumentów.

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności     ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

PAKIET 7                                                                                                                                       zał. 1

Pracownia Chemii . Odczynniki  laboratoryjne zgodne z katalogiem firmy  lub równoważne

| Lp. | Asortyment | Ilość ogólna | VAT | Cena jednostkowa |  | Wartość zapotrzebowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |
| 1 | Tetrachloroetylen cz.d.a. Numer CHEMPUR: 112759209 | 3 x 2,5 l |  |  |  |  |  |
| 2 | Standardowy roztwór buforowy o pH 4,01. a 100 ml – Wraz ze świadectwem wzorcowania z lab. akredytowanego | 2 x 100ml |  |  |  |  |  |
| 3 | Standardowy roztwór buforowy o pH 9,18 a 100 ml – Wraz ze świadectwem wzorcowania z lab. akredytowanego | 1 x 100 ml |  |  |  |  |  |
| 4 | Eter naftowy (benzyna) tw. 40-600C, woda max 0,01%, POCH nr kat.384690115 | 2 x 5 l |  |  |  |  |  |
| 5 | Sodu molibdenian 2- hydrat czda, POCH Nr kat 803370112 | 500 g |  |  |  |  |  |
| 6 | Tiosiarczan sodowy r-r 0,1 N fixonala ciecz, Tetrafix (TM), POCH , Nr kat. 809600164 | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 7 | Sodu wodorotlenek cz.d.a, POCH Nr kat. 810981118 | 10 x 1 kg |  |  |  |  |  |
| 8 | Alkohol etylowy cz.d.a., POCH Nr kat. 396420113 | 10 x 0,5 l |  |  |  |  |  |
| 9 | 2-mercaptoethanol ALDRICH, Nr kat. M6250 | 100 ml |  |  |  |  |  |
| 10 | Kwas octowy cz.d.a. POCH, Nr kat. 568760114 | 2 x 1 l |  |  |  |  |  |
| Pr. Higieny Środków Spożywczych badania usługowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkohol etylowy 96 % a 500 ml cz.d.a. | 15 but. (7,5 l) |  |  |  |  |  |
|  | Alkohol skażony hibitanem 0,5% do odkażania a 1 litr | 55 but. |  |  |  |  |  |

| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Netto | Vat |  | Brutto |
|  | 8% | 23% |  |
| Słownie: |  |  |  |

Wymagania:

- Wzorce odczynników z certyfikatem NiST

- Ważność odczynników co najmniej 4 lata od  daty otrzymania

- Odczynniki i mieszaniny z certyfikatem jakości i kartą charakterystyki w formie wydrukowanych dokumentów.

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności     ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

PAKIET 8                                                                                                                                                                                      zał. 1

| Lp. | Asortyment | Ilość ogólna | Stawka VAT | Cena jednostkowa |  | Wartość zapotrzebowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | netto | Brutto |

| 1. | Podłoże pół Frasera w workach 10 x 225 ml w opakowaniu Termin przydatności 6 miesięcy od otrzymania | 220 worków (22 op.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Podłoże Frasera w probówkach 20 x 10 ml w opakowaniu Termin przydatności 6 miesięcy od otrzymania | 360 probówek (18 op.) |  |  |  |  |  |
| 3. | Pożywka Ottawiani Agosti (ALOA) po 20 płytek w opakowaniu Termin przydatności 4-6 tygodni od otrzymania | 1080 pł. (54 op.) |  |  |  |  |  |
| 4. | Pożywka Palcam po 20 płytek w opakowaniu Termin przydatności 4-6 tygodni od otrzymania | 680 pł. (34 op.) |  |  |  |  |  |
| 5. | Paski identyfikacyjne dla identyfikacji Listeria do gatunku ( Api test ) 10 pasków + 10 podłoży + odczynnik ZYM Termin przydatności ok. ½ roku od otrzymania | 3 op. |  |  |  |  |  |

| Wartość ogółem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Netto | VAT |  | Brutto |
|  | 8% | 23% |  |
| słownie |  |  | słownie |

Wymagania:

- Producent podłoży posiada certyfikat ISCO 13485 – Oferent dołączy stosowny dokument.

- Producent podłoży poddał się audytowi niezależnej instytucji o produkcji swoich podłoży zgodnie z normą ISO 11133-1 i 11133-2 – oferent dołączy stosowny dokument.

- Certyfikat kontroli jakości do każdej partii dostarczonych podłoży.

- Realizacja zamówienia do 4-5 dni od złożenia zamówienia.