
Pakiet 1                                                                                                                                                                                 zał. 1 
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto



	1
	BGA AGAR - Agar z zielenią brylantową         
i czerwienią fenolową dla Salmonelli  a 500g, do zagotowania ,  skład pożywki na 1 l:
· ekstrakt mięsny               5g
· ekstrakt drożdżowy          3g
· pepton mięsny               10g
· fosforan jednosodowy    0,6g
· fosforan dwuzasadowy   1g
· sacharoza                      10g
· laktoza                          10g
· zieleń brylantowa          
· czerwień fenolowa
· agar
	5 op.
	
	
	
	
	

	2
	BGA Agar gotowy na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm

	500płytek
Poż.





	
	








	
	
	

	3
	XLD AGAR – Agar z xylozą, lizyną   i dezoksycholanem dla Salmonelli , do zagotowania; skład pożywki wg 
PN-EN-ISO 6579:2003 a 500g
	5 op.
	
	
	
	
	

	4.
	XLD agar gotowy na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm
	500 płytek
Poż.
	
	
	
	
	

	5.
	Brillance Salmonella Agar a 500 g(Podloże chromogenne)
	2 op.
	
	
	
	
	

	6.
	Salmonella selective Supplement op. a 10 amp.(do podłoża chromogennego Brillance Salmonella agar)
	4 op.
	
	
	
	
	

	7
	Pożywka V-P a 250 g     (BTL-nr P296)                      
	1 op.
	
	
	
	
	

	8
	Test  ONPG  w krążkach a 50 szt 
- certyfikat jakości ważności min 1 rok
	1 op patologia
	
	
	
	
	

	9
	Pożywka MSRV (Modified Semi-solid Rapaport Vassiliadis) a 500 g
	1 op.
	
	
	
	
	

	10
	Supplement do Pożywki agarowej MSRV amp. w opak. 1x 10 ml
	2 op.
	
	
	
	
	

	11
	
Pożywka wg Mullera Kauffmana z czterotionianem i novobiocyną w probówkach jednorazowych szklanych a 10 ml (OXOID)
	2000 probówek
	
	
	
	
	

	12
	Bulion Rappaporta- Vassiliadisa (RVS) a 500g
Sterylizacja w tem. 121oC
	1 op.
	
	
	
	
	

	13
	Pożywka do wykrywania dekarbosylacji lizyny płynna o składzie na 1 l:
ekstrakt drożdżowy                 3,0 g
chlorowodorek lizyny             5,0 g
glukoza                                    1,0 g 
purpura bromokrezolowa    0,015 g
a 100g(BTL) wg PN-EN-ISO 6579:2003
	1 op.
	
	
	
	
	

	14
	Zbuforowana woda peptonowa a 500g; skład pożywki wg PN-EN-ISO 6579:2003 
	10 op.
	
	
	
	
	

	15
	Wzorzec fosforanowy o pH 7,41 a 100ml
	5butelek
pożywki
	
	
	
	
	

	16
	Wzorzec fosforanowy o pH 7,00 a 100 ml
	5butelek
pożywki
	
	
	
	
	

	17
	Wzorzec fosforanowy o pH 4,01 a 100ml

	5 butelek
pożywki
	
	
	
	
	

	18
	Agar odżywczy dla Salmonella (C) a 500g BTL- P-0075
	1 op.
Poz.
	
	
	
	
	

	19
	HM
	1 op. (pożywki)
	
	
	
	
	

	20
	Test – TST – Control – 1210C 15 min do kontroli autoklawów
	2op.
(Pożywki)
	
	
	
	
	

	21
	Test – TST – Control – 1210C i 1340C 20 min do kontroli autoklawów
	1 op.
(pożywki)
	
	
	
	
	

	22
	Sporal „A” – biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji w autoklawach
Wymagania:
-certyfikat jakości
-termin ważności 1 rok od daty otrzymania
	2 op.
(pożywki)
	
	
	
	
	

	23
	Sporal „S” – biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji w sterylizatorach elektrycznych
Wymagania:
-certyfikat jakości
-termin ważności 1 rok od daty otrzymania
	2 op.
(pożywki)
	
	
	
	
	

	24
	Rurka Browne’a typ 5 (RB %) do kontroli sterylizatorów
Wymagania:
 termin ważności minimum 1 rok od daty 182otrzymania.
	

3 op.
(pożywki)




	
	
	
	
	

	Odczynniki do wykonania testu seroneutralizacji na wściekliznę monitoringową


	25
	Tryptoza cz.d.a. do hodowli komórkowych
- płynna, 
- testowana na hodowlach komórkowych
- nietoksyczna dla hodowli komórkowych
- termin ważności min. 1 rok. / Op. 100ml

Takie jak lub równoważne 
SIGMA kat: T8159
	6 szt po 100 ml

	
	

















	
	
	

	26
	Gentamycyna do hodowli komórkowj a 10 ml
Takie jak lub równoważne 
SIGMA G1397
	3 op po 10 ml

	
	
	
	
	

	27
	Fungizone Antymycotic, op. 20 ml
Gibco Kat: 15290 018
	1 op po 20 ml

	
	
	
	
	

	28
	Phosphate Buffered Saline Tablets (PBS)
op. a 100 tabletek
- termin ważności min. 1 rok
- certyfikat jakości
Takie jak lub równoważne
SIGMA
kat: P4417-50TAB
	1 op 50 tabl

	
	
	
	
	

	29
	Trypsyna z EDTA do hodowli komórkowych a 100 ml
płynny roztwór 0,05%
-   nietoksyczna dla hodowli komórkowych
testowana na hodowlach komórkowych
termin ważności min. 1 rok
Takie jak lub równoważne 

SIGMA
kat: T3924
	5 op po 100 ml 

	
	
	
	
	

	30
	Płynne podłoże Minimal Essential Medium Eagle do hodowli komórkowej.
- sterylna, filtrowana
- testowana na obecność endotoksyn
- zawierająca sole Earles’a (Earle’s salts), oraz NaHCO3.
- zawierające L-glutaminę
- bez tryptozy i dwuwęglanu sodu
- termin ważności min. 1 rok
Takie jak lub równoważne 
SIGMA Kat: M4655
	6 op po 500 ml

	
	
	
	
	

	31
	Koniugat FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin Fujirebio Diagnostics.
REF:
800-092
	1op a 5ml

	
	
	
	
	

	32
	Test Elisa do wykrywania przeciwciał choroby Aujeszky’ego:
- test wykrywający glikoproteinę gE wirusa choroby Aujeszky´ego
- test umożliwiający użycie nierozcieńczonych surowic,
- koniugaty w teście w formie rozpuszczonej,  
-1 zestaw/960 oznaczeń
- obie inkubacje w temperaturze 37ºC,
-łączne czasy inkubacji nieprzekraczające 1 godziny i 45 minut                         
-test kompatybilny z oprogramowaniem  na immunoanalizatorach, posiadanych przez pracownię
- ważność co najmniej 1 rok od - realizacji zamówienia
instrukcja wykonania testu w języku polskim,
test zatwierdzony przez PIW Puławy,
-   certyfikat jakości

	
20 zestawów

Serologia
	
	


	
	
	

	Pracownia  Higieny Środków Spożywczych   badania usługowe 

	33
	Płytki kontaktowe typu Rodak  z pożywką TSA (Tryptone Soya Agar  +  Disinhibitor ) a 10 płytek
Termin przyd. min. 2 m-ce.
	420 płytek (42 op.)
	
	
	
	
	

	34
	Płytki kontaktowe  typu Rodak z pożywką VRBD  a 10 płytek
Termin przyd. min. 2 m-ce.
	240 płytek (24 op.)
	
	
	
	
	

	35
	  Bactident Oksydaza a 50 pasków
Termin przydatności min. 1 rok od otrzymania.
	4 op.
	
	
	
	
	

	36
	Odczynnik Kovacs’a a 25 ml
 Ważność min. 1 rok
	1 op
	
	
	
	
	

	37
	Surowica do  diagnostyki pałeczek z rodzaju Salmonella metodą aglutynacji szkiełkowej dla antygenu    po 5 ml w opakowaniu       HM
Ważność ok. 2 lata. 
	2 op
	
	
	
	
	

	38
	 Test ONPG w krążkach a 50 szt. Ważność min. 1 rok. 
	2 op.
	
	
	
	
	

	Pracownia GMO


	39
	Preparat do dezynfekcji powierzchni z atomizerem , o działaniu takim jak preparat Aerodesin 2000, o pojemności 1 l
	
5 op.
	
	
	
	
	

	40
	Bufor Bufor  0,04M Tris acetate, 0,001M EDTA.Na2
ph 8,3± 0,2
Nr katalogowy 65497 firmy Sigma – Aldrich, Opakowanie 10l

	2 op.
	

	
	
	
	

	41
	Bufor do rozcieńczania DNA : 
0,1X TE bufor ( Tris-HCL ph=8,0 c=1mmol/L, EDTA ph 8,0 c=0,1 mmol/L) 
numer katalogowy 61952 Sigma, opakowanie 100ml
	1 op.
	

	
	
	
	

	42
	Bromek etydyny o stężeniu 10mg/ml, opakowanie 10ml
	1 op.
	

	



	
	
	

	43
	Bufor do nanoszenia DNA II a 5 ml
	
1 op.
	
	


	
	
	



Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	



PAKIET 2                                                                                                                                                 zał. 1
Patologia 
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto


Kompletny zestaw (kit) do diagnostyki wirusa wścieklizny metodą RT-PCR odpowiedni dla systemu Applied Biosystems Step One Plus
	1.
	Rabies Virus Real Time PCR
	100 oznaczeń
	
	
	
	
	


Wymagania dla standardów do GMO
Wymagane:
- certyfikat jakości,
- termin ważności  odczynników min. 1 rok,
	Wartość ogółem

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	




Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna 

PAKIET 3                                                                                                                                                                                                                 zał.1
Odczynniki do GMO  takie jak firma Nuscana . Ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki producenta GeneScan
Zestaw do ilościowego określenia kukurydzy MON863 dla  urządzenia ABI

	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto



	1
	Zestaw do identyfikacji kukurydzy Bt-176  metodą PCR na żelu agarozowym 
na 100 reakcji. 
Składajacy sie z :
· kontrolek pozytywnych , 
·  referencyjnego DNA dla badanego gatunku,
- standard wielkości DNA o następujących zakresach: 501, 489, 409, 352, 242, 190, 147, 110, 90, 67, 34(2X) I 26bp.
	
1 opakowanie

	
	
	
	
	

	2
	Zestaw do identyfikacji kukurydzy MON-810  metodą PCR na żelu agarozowym 
na 100 reakcji, limit detekcji 0,01% GMO 
Składajacy sie z :
· kontrolek pozytywnych , 
·  referencyjnego DNA dla badanego gatunku,
· standard wielkości DNA o następujących zakresach: 501, 489, 409, 352, 242, 190, 147, 110, 90, 67, 34(2X) i 26bp.
	
1 opakowanie

	
	
	
	
	

	3
	Zestaw do ilościowego oznaczania kukurydzy MON810 na 128 reakcji. Zwalidowany dla urządzeń LightCycler, ilość master –mixu dodawana do kapilary 15 ul plus 5 ul roztworu DNA ( końcowa objętość w kapilarze 20ul). Zawierajacy wszystkie niezbędne do wykonania analizy odczynniki wraz z polimerazą. Skład : gotowy mastermiks dla genu referencyjnego dla kukurydzy, mastermiks dla GMO, standard DNA w rozcienczeniach ze zdefiniowaną liczbą kopi do sporządzenia krzywej kalibracyjnej i referencyjne DNA GMO 1% również o zdefiniowanej liczbie kopi. Limit oznaczalności 0,1%. 
	

1 opakowanie








	
	
	























	
	

	4
	Zestaw ilościowy do oznaczania kukurydzy Event NK603 GMO Quant (LR) walidowany w systemie ABI 7500- barwniki fluerenscyjne FAMTM  i BHQ1TM
- master mix (LR) GSE –P.07.68 event MON863 (primery, sondy, dNTPs, bufor 2 tubki po 50 reakcji każda. (2X1000ul)
- master mix (LR) Corn HMGa GSE  (primery, sondy, dNTPs, bufor 2 tubki po 50 reakcji każda. (2X1000ul),
Standard kukurydzy 1-4,
 4x80 ul kalibrator DNA
Standard kukurydzy 863 1-4
4x80 ul kalibrator DNA i 1% DNA kukurydzy 863
	1 zestaw
na 
2X50
reakcji

	
	
	
	
	



Wymagane:
- certyfikat jakości,
- termin ważności  1 rok od daty zakupu,
- instrukcja w języku polskim
- nazwy zestawów w języku polskim
- karta charakterystyki substancji niebezpieczne w języku polskim

	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	8%
	23%
	

	słownie
	
	
	



Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

PAKIET 4                                                                                                                                                zał.1                                                                                                                                           

	Lp
	Asortyment
	Ilość
ogólna
	Stawka
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	Odczynniki do Standardy do GMO takie jak firmy LGC  Standards lub równoważne


	
1
	Standard dla kukurydzy MON-810 a 1g, 
o następujących stężeniach : 0,1%,  1%, 
opakowanie a 1g
	
1 opakowanie 0,1%
1 opakowanie 1%
	
	
	

	
	


	2
	Standard dla kukurydzy Bt-176 a 1 g
 o następujących stężeniach:
0,1%   1%, 
opakowanie a 1g
	1 opakowanie 0,1%
1 opakowanie 1%
	
	
	
	
	

	3
	Standard dla soi Roundup Ready  a 1g , 
o następujących stężeniach : 
 0,1%, 1%, 
opakowanie a 1g
	1 opakowanie  0,1%
2opakowanie 1%
	
	
	
	
	

	Wymagania dla standardów do GMO
Wymagane:
- certyfikat jakości,
- termin ważności  1 rok,




	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	8%
	23%
	

	słownie
	
	
	



Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

PAKIET  5                                                                                                                                                             zał. 1                                              
	Odczynniki gotowe zestawy do GMO ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki  takie jak  producenta Biotecon


	Lp.
	Asortyment
	Ilość
ogólna
	Stawka 
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Zestaw do ilościowego oznaczenia genetycznie zmodyfikowanej soi Roundup Ready , metodą
PCR w czasie rzeczywistym. Przystosowany  dla urządzeń  LightCycler , przeznaczony  na 128 reakcji.
Zestaw zawierający startery, sondy hybrydyzacyjne, mieszaninę odczynników do amplifikacji i detekcji oraz kalibrator DNA.  Końcowa objętość mieszaniny 20 µl, granica oznaczalności 0,1%.
Otrzymanie wyniku po 70 minutach.
Ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki producenta Biotecon,

	
4 opakowania 

	
	

	


	
	



	2
	Zestaw do ilościowego oznaczenia genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt-176 
Przystosowany  dla urządzeń  LightCycler , przeznaczony  na 128 reakcji.
Zestaw zawierający startery, sondy hybrydyzacyjne, mieszaninę odczynników do amplifikacji i detekcji oraz kalibrator DNA Końcowa objętość mieszaniny 20 µl, granica oznaczalności 0,1%.
  Otrzymanie wyniku po 70 minutach.
Ze względu na akredytacje wymagane są odczynniki producenta Biotecon,

	

1 opakowanie

	
	
	
	
	

	Wymagane:
- certyfikat jakości,
- termin ważności  1 rok od daty zakupu,
- instrukcja w języku polskim
- nazwy zestawów w języku polskim
- karta charakterystyki substancji niebezpieczne w języku polskim



Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	NETTO
	VAT
	BRUTTO

	
	8%
	23%
	

	słownie
	
	
	



PAKIET 6                                                                                                                              zał. 1
Pracownia Chemii . Odczynniki  laboratoryjne zgodne z katalogiem firmy MERCK lub równoważne
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Acetonitryl gradient grade do HPLC nr kat. 1.00030.2500 
	2 x 2,5 l
	
	
	
	
	

	3
	Metanol gradient grade do HPLC nr kat. 1.06007.2500
	2 x 2,5 l
	
	
	
	
	

	4
	Dichlorometan Supra Solv do analizy śladów za pomocą chromatografii gazowej; czystość sprawdzona na detektorze ECD; 
nr kat. 1.06054.2500
	2 x 2,5 l
	
	
	
	
	

	5.
	Kwas siarkowy r-r mianowany 0,05 M
dokładność stężenia 0,1% - 
op. a’ 10 litrów z kranikiem
nr kat.1.09074.9010
	10 litrów – 1opk. titripac PE/Alu
	
	
	
	
	

	6.
	Kwas solny stężony 30% Suprapur,
 nr kat.1.00318.1000
	1 l
	
	
	
	
	

	7
	      Octan  etylu Suprasolv
do analizy śladów za pomocą chromatografii gazowej; czystość sprawdzona na detektorze ECD
Nr kat.1.10972.2500
	2 x 2,5 l
	
	
	
	
	

	8
	Siarczan kadmowy cz.d.a 
Nr kat.1.02027.0100

	3 x 100g
	
	
	
	
	

	9
	Kwas siarkowy 95-97%
Nr kat. 1.007312.511

	2 x 2,5 l
	
	
	
	
	

	10
	Azotyny, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NaNO3 w wodzie , stężenie 1000 mg/l
Nr kat. 1.19899,0500
	500 ml
	
	
	
	
	

	11
	Extran MA 03
Nr kat. 1.07550.2500
	2 x 2,5 l
	
	
	
	
	





	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania:
- Wzorce odczynników z certyfikatem NiST
- Ważność odczynników co najmniej 4 lata od  daty otrzymania
- Odczynniki i mieszaniny z certyfikatem jakości i kartą charakterystyki w formie wydrukowanych dokumentów.
Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności     ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
PAKIET 7                                                                                                                                       zał. 1 
Pracownia Chemii . Odczynniki  laboratoryjne zgodne z katalogiem firmy  lub równoważne
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	brutto

	1
	Tetrachloroetylen cz.d.a.
Numer CHEMPUR: 112759209
	3 x 2,5 l
	
	
	
	
	

	2
	Standardowy roztwór buforowy o pH 4,01. a 100 ml – Wraz ze świadectwem wzorcowania z lab. akredytowanego
	2 x 100ml
	
	
	
	
	

	3
	Standardowy roztwór buforowy o pH 9,18 a 100 ml – Wraz ze świadectwem wzorcowania z lab. akredytowanego
	1 x 100 ml
	
	
	
	
	

	4
	Eter naftowy (benzyna) 
tw. 40-600C,  woda max 0,01%, 
POCH nr kat.384690115
	2 x 5 l
	
	
	
	
	

	5
	Sodu molibdenian 2- hydrat czda, POCH Nr kat 803370112
	500 g
	
	
	
	
	

	6
	Tiosiarczan sodowy r-r  0,1 N fixonala ciecz, Tetrafix (TM), POCH , Nr kat. 809600164
	1 op.
	
	
	
	
	

	7
	Sodu wodorotlenek cz.d.a, 
POCH Nr kat. 810981118
	10 x 1 kg
	
	
	
	
	

	8
	Alkohol etylowy cz.d.a., 
POCH Nr kat. 396420113
	10 x 0,5 l
	


	
	
	
	

	9
	2-mercaptoethanol 
ALDRICH, Nr kat. M6250
	100 ml
	
	
	
	
	

	10
	Kwas octowy cz.d.a.
 POCH, Nr kat. 568760114
	2 x 1 l
	
	
	
	
	

	
Pr. Higieny Środków Spożywczych   badania  usługowe 

	
	Alkohol etylowy 96 %  a 500 ml cz.d.a.
	15 but. (7,5 l)
	
	
	
	
	

	
	Alkohol skażony hibitanem 0,5%  do odkażania a 1 litr
	55 but. 
	
	
	
	
	






	WARTOŚĆ OGÓŁEM

	Netto
	Vat
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie:
	
	
	


Wymagania:
- Wzorce odczynników z certyfikatem NiST
- Ważność odczynników co najmniej 4 lata od  daty otrzymania
- Odczynniki i mieszaniny z certyfikatem jakości i kartą charakterystyki w formie wydrukowanych dokumentów.
Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności     ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).
PAKIET 8                                                                                                                                                                                      zał. 1
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka
VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	Brutto



	

1.
	Podłoże pół Frasera  w workach  
10  x 225 ml w opakowaniu 
Termin przydatności  6 miesięcy
od otrzymania
	220 worków (22 op.)
	
	
	
	
	

	
2.
	Podłoże Frasera w probówkach 
20   x 10 ml w opakowaniu
 Termin przydatności 6 miesięcy od otrzymania
	360 probówek (18 op.)
	
	
	
	
	

	
3.
	Pożywka Ottawiani Agosti  (ALOA)  
po 20 płytek w opakowaniu
Termin przydatności 4-6 tygodni 
od otrzymania
	1080 pł. (54 op.)
	
	
	
	
	

	
4.
	Pożywka Palcam po 20 płytek w opakowaniu
Termin przydatności 4-6 tygodni 
od otrzymania
	680 pł. (34 op.)
	
	
	
	
	

	
5.
	Paski identyfikacyjne dla identyfikacji 
Listeria do gatunku ( Api test ) 10 pasków + 10 podłoży + odczynnik ZYM
Termin przydatności ok. ½ roku od otrzymania

	3 op.
	
	
	
	
	



	Wartość ogółem

	Netto
	VAT
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	słownie
	
	
	słownie

	
	
	
	



      Wymagania:
- Producent podłoży posiada certyfikat ISCO 13485 – Oferent dołączy stosowny dokument.
- Producent podłoży poddał się audytowi niezależnej instytucji o produkcji swoich podłoży zgodnie z normą ISO 11133-1 i 11133-2 – oferent dołączy stosowny dokument.
- Certyfikat kontroli jakości do każdej partii dostarczonych podłoży.
- Realizacja zamówienia do 4-5 dni od złożenia zamówienia.
	

	

	

	






