PAKIET                                                                                                                                                                           

Materiały  zgodne z  numerem katalogowym  lub równoważne 

 Pracownia Chemii DBW ( informacja dla zamawiającego )

	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka 

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	 brutto

	1.
	Pęseta z powłoką PTFE model zaokrąglony,  długość 145 mm ,

  firmy ROTH -  Linegal Nr kat.C832.1
	2 szt
	
	
	
	
	

	2.
	Wialki białe firmy Agillent Technologis, Perlan 

Nr kat. 5182-0714 
	5 x 100 szt
	
	
	
	
	

	3.
	Zakrętki do wialek białych firmy Agillent Technologis

Niebieskie z wkładką z PFE, Perlan 

Nr kat. 5182-0717
	5 x 100 szt
	
	
	
	
	

	4.
	Kolumienki SPE Amino Box 

50x3 ml, 500 mg 

firmy Agillent Technologis, Perlan 

Nr kat. 5982-1835
	3 x 50 szt.
	
	
	
	
	

	5.
	Kolumienki SPE Silica Box 

30x6  ml, 500 mg 

firmy Agillent Technologis, Perlan 

Nr kat. 5982-2265
	5 x 30 szt
	
	
	
	
	

	6.
	Pipeta elektroniczna poj. 5-100ul Reaserch-pro-firmy Eppendorf (Katalog Fiszer Scientific nr kat. 9401685) + instrukcja w j. polskim
	1 szt
	
	
	
	
	

	7.
	Pipeta elektroniczna poj. 100-5000ul Reaserch-pro-firmy Eppendorf (Katalog Fiszer Scientific nr kat. 940 18 68) + instrukcja w j. polskim
	1szt
	
	
	
	
	

	8.
	Końcówki PLASTIBRAND do pipety poj. 50 - 1250ul

Firmy Brand nr kat. 702584 
	4 x 500szt
	
	
	
	
	

	9. 
	Ładowarka do pipet elektronicznych Reaserch – pro firmy Eppendorf , czteromiejscowa, 230V (Katalog Fiszer Scientific nr kat. 9401707).
	1 szt
	
	
	
	
	

	10.
	Pojemniki z szeroką szyjką, wykonane z HDPE, szczelne, z wciskanym korkiem i gwintowaną zakrętką o poj. 

 250 ml, φ=69 mm, wys. 94 mm Linegal Chemicals Nr kat. HT 57.1
	1 opak.=

50 szt.
	
	
	
	
	

	11.
	Pojemniki plastikowe kwadratowe o pojemności 250 ml ze szczelną pokrywką
	10 szt.
	
	
	
	
	

	12.
	Gilzy celulozowe  33 x 80 mm kompatybilne z zestawem do ekstrakcji tłuszczu Sotex  2010 firmy Tecator a’ 25 szt. Firma Tecator Nr kat.110906/103
	4op x 25 szt.
	
	
	
	
	

	13.
	Naczyńka aluminiowe do oznaczania tłuszczu w aparacie FOSS SOXTEC 2050 firmy TECATOR

 nr kat. 1000 7510Al 
	12 szt.
	
	
	
	
	

	14.
	Tygle do oznaczania włókna P2 V 30 ml, spiek P 2 (40-100 mikronów) takie jak firmy Tecator
	12 szt.
	
	
	
	
	

	15.
	Łyżka na chemikalia obustronna, metalowa  długość ok.20cm wymiary większej części łyżeczki 40x29 mm


	6 szt.
	
	
	
	
	

	16.
	Pipety wielomiarowe 5 ml, podziałka 0,1 ml z certyfikatem na serię

(Wzorcowanie pipet „na wylew”. Oznaczenia i skala wykonane brązową farbą odporną na agresywne metody czyszczenia)

CHEMLAND Nr kat. 17-125.202.08


	20 szt
	
	
	
	
	

	17.
	Pipety wielomiarowe 10 ml, podziałka 0,1 ml z certyfikatem na serię

(Wzorcowanie pipet „na wylew”. Oznaczenia i skala wykonane brązową farbą odporną na agresywne metody czyszczenia) 

CHEMLAND Nr kat. 17-125.202.10
	20 szt
	
	
	
	
	

	18.
	Lejki szklane Φ=75 mm ,

Wysokość h=150 mm 

CHEMLAND Nr kat. 08-238.202.75
	2 x 10 szt. =20 szt.
	
	
	
	
	

	19.
	Lejki lab. szklane φ=90mm,

Wysokość h=180mm, 

CHEMLAND Nr kat 08-238.202.90
	2 x 10 szt. =20 szt.
	
	
	
	
	

	20.
	Lejki do materiałow sypkich 

 Φ= 80mm 

szer. I wys. nóżki D2=D3=25mm

Wysokość h=75mm 

CHEMLAND Nr kat. 08-238.30080
	2 x 10 szt. =20 szt.
	
	
	
	
	

	21.
	Pojemnik szklany ze stopą szklaną i doszli. pokrywą szklaną Φ 240mm Średnica mm [ 240 ]

Wysokość mm [ 240 ] 

CHEMLAND Nr kat.: 08-515.24x24


	1szt
	
	
	
	
	

	22.
	Elektroda platynowa, kombinowana typ BlueLine ph 11.Bez kabla sygnałowego. Donserv Nr kat 285129114 


	1 szt.
	
	
	
	
	

	23.
	Elektroda ph szklana typ inLab413 wspołpracująca z Titrino 702 SM

Donau Lab Nr  kat. 6.0232.100
	1 szt
	
	
	
	
	

	24.
	Rozdzielacz gruszkowy szklany kran teflonowy poj. 500ml szlif 29/32 CHEMLAND Nr kat. 08-152.202.05
	20 szt
	
	
	
	
	

	25.
	Kolba stożkowa Erlenmeyera z wąską szyją  Φ=85 h=140 mm CHEMLAND Nr kat. 08-231.202.06
	40 szt
	
	
	
	
	

	26.
	Zlewka niska z wylewem poj. 250 ml

Φ=70 mm, h=95 mm 

CHEMLAND Nr kat. 08-229.202.07
	40 szt
	
	
	
	
	

	27.
	Zlewka wysoka z wylewem poj. 3000 ml

Φ=140 mm , h=270 mm CHEMLAND Nr kat. 08-230.202.11
	4 szt
	
	
	
	
	

	28.
	Zlewka wysoka z wylewem 

poj. 150 ml, Φ=53mm,   h=100mm 
CHEMLAND Nr kat. 08-230.202.04
	20 szt
	
	
	
	
	

	29.
	Cylindry miarowe 250 ml, kl. A z certyfikatem  na serię, podziałka 2 ml

(Wzorcowanie cylindrów „na wylew”. Podziałka pierścieniowa w punktach głównych. Oznaczenia wykonane brązową farbą odporną na agresywne metody czyszczenia). 

CHEMLAND Nr kat. 17-139.202.44
	10 szt
	
	
	
	
	

	30.
	Sączki ilościowe średnie  Φ=180mm CHEMLAND Nr kat. 10-000202.185
	1 op.
	
	
	
	
	

	31.
	Sączki jakościowe średnie  Φ=180mm 

CHEMLAND Nr kat. 10-000102.185
	10  op.
	
	
	
	
	

	32.
	Kolba miarowa ze szlifem NS 29/32 i korkiem z PE, kl. A, poj. 2000 ml, oznaczenie niebieskie, certyfikat USP indywidualny 1 * 1 SZT 

LABART Nr kat. HIRS 282019445
	2 szt.
	
	
	
	
	

	33.
	Końcówki do pipet PLASTIBRAND 0,5-5ml pakowane luzem w torbie 1 torebka po 200 szt. 

MERCK Nr kat. BRAND  702600
	5 x 200 szt.
	
	
	
	
	

	Pracownia  Patologii
DBW ( informacja dla zamawiającego )



	34
	Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 200ul z podwójnym filtrem

wolne od RNA i DNA sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 sztuk, pasujące do

różnych typów pipet
	1 op 
10 x 96 szt
	
	
	
	
	

	35
	Ezy                         bakteriologiczna jednorazowa sterylna:

- certyfikat sterylizacji
-  o pojemności 1µl   pakowane  po 5-20 szt.    
	1000 szt.
	
	
	
	
	

	36
	Szkiełka nakrywkowe 24 x 40 mm


	1000 szt
	
	
	
	
	

	
	Pałeczki z plastyku o długości 150 mm 

z wacikiem bawełnianym o średnicy 5 mm,

pakowane indywidualnie 

- jałowe
	1000 szt
	
	
	
	
	

	37
	Pałeczki z drewna o długości 150 mm 

z wacikiem bawełnianym o średnicy 5 mm,

pakowane indywidualnie 

- jałowe
	500 szt
	
	
	
	
	

	38
	Końcówki do pipet 100-5000ul o długości max. 147mm niejałowe
	500 szt.
	
	
	
	
	

	39
	Pipety plastikowe                   o poj. 10 ml

 (wielomiarowe takie  jak firmy Sarsted lub równoważne)

- pakowane pojedynczo, jałowe, z wąskim wylewem o grubej ściance.
	200 szt.
	
	
	
	
	

	40
	Termomertr 2 sondowy firmy Poll-lab. Zgodne z systemem QM-system. 

Z certyfikatem wzorcowania z akredytowanego laboratorium.

Sondy pomiarowe o długości 3 metry
Wzorcowane w punktach:             -20,+5, +20, +37 st. C

 Sondy pomiarowe TB o dokładności +/- 0,3 st.C
	 1 szt.
	
	
	
	
	

	Pracownia Pożywek i Mikrobiologii Środków Żywienia Zwierząt 

DBW ( informacja dla zamawiającego )

	
	Końcówki do pipet automatycznych o poj. 100- 1000 µl, sterylne, w pudełkach pakowane po 100 szt, termin ważności 2 lata
	10 op. pożywki
	
	
	
	
	

	41
	Eza bakteriologiczna jednorazowa sterylna:

-  o pojemności 10 ul , pakowane. po 10 -20 szt. op. 1000 szt.
	2 op. a 1000 szt. 


	
	
	
	
	

	42
	Płytki Petriego jednorazowe sterylne

o średnicy 90 ± 100 mm

· świadectwo sterylizacji

· sterylizowane radiacyjnie

· pakowane po 20

· 
	6000 szt.

pożywki
	
	
	
	
	

	43
	Kolba Erlenmayera szklana z wąską szyjką o poj. 250 ml
	50 szt.
	
	
	
	
	

	44
	Woreczki do stomachera z rękawem filtrującym o poj. 400 ml, pakowane po 25 szt.

· sterylne,

· świadectwo sterylizacji
	1000 szt.
	
	
	
	
	

	45
	Kolba Erlenmayera szklana z waską szyjką o poj. 500 ml
	50 szt.
	
	
	
	
	

	46
	Kolba Erlenmayera szklana z waską szyjką o poj. 300 ml
	50 szt.
	
	
	
	
	

	Pracownia Higieny Środków Spożywczych  DBW ( informacja dla zamawiającego )

	47
	Termometr  elektryczny MINI-MAX 

Wskazania co 0,10C 

-zakres wewnętrzny: -100C - +40 0C

-zakres zewnętrzny: -500C -  +600C

- wzorcowany  w akredytowanym laboratorium w punktach:

50C, 220C 300C,370C  i 450C takie jak lub równoważne  Geneza  
	2 szt. 
	
	
	
	
	

	48
	Pipeta Pasteura do jednorazowego użytku

sterylna o pojemności 1 ml

- certyfikat jakości,

-świadectwo sterylizacji                     (termin ważności

  - sterylizacji minimum 2 lata od daty   otrzymania) a 500
	2 op.

(1000 sztuk)
	
	
	
	
	

	49
	Końcówki długie Bag-TIPs „słomki” = 19 cm do pipet automatycznych BAG PIPET     

jednorazowe sterylne o pojemności 1 ml                                    (pak. po 25 szt.)

· świadectwo sterylizacji
	4000 szt.
	
	
	
	
	

	50
	Ezy bakteriologiczna jednorazowa sterylna:

-  o pojemności 10 ul , pakowane. po 10 -20 szt. op. 1000 szt.
	 2000 szt.
	
	
	
	
	

	51
	Eza   bakteriologiczna                   metalowa   o średnicy oczka 3 mm -  grubość drutu 0,6     takie jak firmy MedSerw Piła
	 100 szt.
	
	
	
	
	

	52
	Eza   bakteriologiczna                   metalowa   o średnicy oczka 3 mm -  grubość drutu 0,4     takie jak firmy MedSerw Piła
	 100 szt.
	
	
	
	
	

	53
	Stojak na pipetory do 3 pipet, jasnoszary. Taki jak Linegal

Nr kat. EP93.1
	2 szt.
	
	
	
	
	

	54
	Statyw do probówek                       z tworzywa PP (55 stanowisk). Nr kat. BRND 4340061
	5 szt.
	
	
	
	
	

	55
	Woreczki do stomachera ze ścianką filtrującą lub rękawem o poj. 400 ml, pakowane po 25 szt.

· sterylne,

· świadectwo sterylizacji
	2 500 szt.
	
	
	
	
	

	56
	Pałeczki z drewna o długości 150  mm 

z wacikiem bawełnianym o średnicy            5 mm,

pakowane indywidualnie 

- jałowe
	500 szt. 
	
	
	
	
	

	57
	Szpatułki z PS typu hokej (L śr. 3 mm) pakowane  po 5 sztuk                                                                                                                                                                                                 - sterylne, 

- świadectwo sterylizacji
	400 szt.
	
	
	
	
	

	Pracownia Chemii. BC  (informacja dla zamawiającego )



	58
	Wialki białe firmy Agillent Technologis, Perlan 

Nr kat. 5182-0714 
	3 x 100 szt
	
	
	
	
	

	59
	Zakrętki do wialek białych firmy Agillent Technologis

Niebieskie z wkładką z PFE, Perlan 

Nr kat. 5182-0717
	3x 100 szt
	
	
	
	
	

	60
	Inserty do wialek poj. 400ul, op. 500szt. firmy Agillent Technologis nr kat. 5181-3377 
	2 x 500 szt
	
	
	
	
	

	61
	Kolumienki SPE Amino Box 

50x3 ml, 500 mg 

firmy Agillent Technologis, Perlan 

Nr kat. 5982-1835
	3 x 50 szt.
	
	
	
	
	

	62
	Kolumienki SPE Silica Box 

30x6  ml, 500 mg 

firmy Agillent Technologis, Perlan 

Nr kat. 5982-2265
	5 x 30 szt
	
	
	
	
	

	Pracownia GMO BC (informacja dla zamawiającego )

	63
	Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 0,1-10 ul, długość końcówki 40mm 

z podwójnym filtrem wolne od RNA i DNA

sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 sztuk, pasujące do różnych typów pipet
	10 opakowań
	
	
	
	
	

	64
	Końcówki Eppendorfa do pipet o poj.50- 1000ul z podwójnym filtrem wolne od RNA i DNA, długość końcówki 76 mm
sterylne + pudełko pakowane                     po 10 x 96 sztuk, pasujące do różnych typów pipet
	3 opakowania
	
	
	
	
	

	65
	Kapilary szklane o pojemności 20ul

przystosowane do aparatu LighCycler pakowane po 5 x 96 sztuk 

- takie jak firmy Roche lub równoważne
	2 opakowania
	
	
	
	
	

	66
	Probówki typu Eppendorfa, polipropylenowe, autoklawowalne z korkiem,                                                                    kształt stożkowy, bezbarwne,                 o pojemności 2 ml. 

Pakowane po 1000 sztuk
	2 opakowania
	
	
	
	
	

	67
	Probówki typu Eppendorfa, polipropylenowe, autoklaw owalne, o pojemności 0,2 ml,                            stożkowe, kolor bezbarwny,  

-Pakowane po 1000 szt.
	2 opakowania
	
	
	
	
	

	68
	Kuweta dla analiz spektrometrycznych 

w obszarze 220 -1600 nm, wolne                                       od RNA i DNA,                                      typu UVette pakowane po 80 sztuk 
	4 opakowania


	
	
	
	
	

	Wymagania:

· certyfikat jakości

· termin ważności sterylizacji minimum 2 lata od daty otrzymania

   -      pakowane pojedynczo

	 Pracownia Chemii JB ( informacja dla zamawiającego )

	69
	Pipeta elektroniczna poj. 50-1000ul Reaserch-pro-firmy Eppendorf (Katalog Fiszer Scientific nr kat. 9401687) + instrukcja w j. polskim
	 1 szt.
	
	
	
	
	

	Pracownia  GMO  JB ( informacja dla zamawiającego )

	70
	Pipeta automatyczna DISCOVERY COMFORT  autoklawowalna , 3 letnią gwarancją ,o zmiennej objętości dozowania od 10-100µl, wzorcowana na  dla objętości 10, 50 i 100 µ w akredytowanym laboratorium.  Do dozowania próbek DNA.

dla objętości 10µl-  A= 1,6%, P=0,80%

dla objętości 50,0 µl A=0,8%, P=0,24%

dla objętości 100,0 µl A=0,8%, P=0,20%


	1 sztuka
	
	
	
	
	

	
	Pracownia  GMO  BC                            ( informacja dla zamawiającego )
	
	
	
	
	
	

	71
	Płytki reakcyjne do przeprowadzenia reakcji PCR MicroAmp Fast optical 96 well reaction plate with barcode 0,1ml pakowane po 20sztuk.

Do przeprowadzania reakcji PCR w Applied Biosystems 7500 FAST
	5 opakowań
	
	
	
	
	

	72
	MicroAmp Optical Adhesive Film 100 sztuk numer katalogowy  4311971

pasujące do przeprowadzania reakcji PCR w Applied Biosystems 7500 FAST 


	 2 opakowania
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem

	Netto
	VAT
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie
	
	
	Słownie


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna )

1. Oznakowanie  przyrządów  pomiarowych (cylindry, kolby, pipety) powinno być trwałe, odporne na wysoką temperaturę i agresywne środki myjące i zawierać co najmniej:

  -   posiadać certyfikat klasy A

  -   pojemność nominalną,

-      nr serii

-      nr indywidualny (jeśli dotyczy)

-      niepewność

-      znak potwierdzenia zgodności

2. Oznakowanie na szkle i akcesoriach szklanych ogólnego stosowania powinno być trwałe, odporne na sterylizację mokrą (autoklaw) i suchą oraz odporne na agresywne środki myjące.

3. Szkło laboratoryjne pomiarowe i ogólnego stosowania powinno nadawać się do mycia w zmywarkach laboratoryjnych.

Wymagania niezbędne dla każdej dostawy:

1. Potwierdzenie zamówienia ( faxem )

2.Certyfikat serii dołączony do każdego oryginalnego opakowania (dotyczy szkła pomiarowego), zawierający co najmniej:

·         nr serii,

·         poświadczenie zgodności, 

·         niepewność

·         warunki wzorcowania

·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)

Certyfikat indywidualny, do każdej zamówionej sztuki (jeśli dotyczy - szkło pomiarowe)

·         nr serii

·         nr indywidualny,

·         poświadczenie zgodności, 

·         niepewność

·         warunki wzorcowania

·         sposób wzorcowania („EX” –  na wylew, „IN” – na wlew)

Wymagania dla sprzętu jednorazowego (płytki Petriego jednorazowe, pipety)

-certyfikat jakości (dla pipet) z podaniem dopuszczalnego błędu i zawierającym informację , że produkt nie zawiera w swoim składzie substancji hamujących, sterylizacja ważna 2 lata od daty otrzymania

Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna 

PAKIET 2
	Lp.
	Asortyment
	Ilość ogólna
	Stawka 

VAT
	Cena jednostkowa
	Wartość zapotrzebowania

	
	
	
	
	netto
	brutto
	netto
	 brutto

	Pracownia Chemii. DBW (informacja dla zamawiającego )


	1
	 Dontest HPLC VICAM

NAturan nr kat G1005
	2 x 25 szt.
	
	
	
	
	

	2
	Ochratest Wash Buffer VICAM

Naturan nr kat. 32014
	1 x 25 szt.
	
	
	
	
	

	Pracownia Chemii. BC  (informacja dla zamawiającego )


	3
	Kolumienki DonTest HPLC  - 

NATURAN (VICAM) nr kat. G1005
	1 op
	
	
	
	
	

	4
	Kolumienki FumoniTest WB – 

NATURAN (VICAM) nr kat. G1060
	 1 op
	
	
	
	
	

	5
	Kolumienki Zearalatest –

NATURAN (VICAM) nr kat. G1012
	 1 op
	
	
	
	
	

	6
	Kolumienki Ochratest –

NATURAN (VICAM) nr kat. 13012
	 1 op
	
	
	
	
	


	Wartość ogółem

	Netto
	VAT
	Brutto

	
	8%
	23%
	

	Słownie
	
	
	Słownie


Wymagania równoważności:  Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna 
